## M.O PARA LICITACION
ANEXO 2
FORMATO DE PRESUPUESTO
CONSTRUCCIÓN DE LA I ETAPA DEL BLOQUE DE LABORATORIOS DE DOCENCIA
0 | PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
00.01 | MURO EN MADERA TIPO RAYADO O SIMILAR PARA CAMPAMENTO | M2 | 184
00.02 | CUBIERTA EN LAMINA DE ZINC CAMPAMENTO | M2 | 179
00.03 | PUERTA EN MADERA TIPO RAYADO DOBLE ENTAMBORADO 1x2m. PARA CAMPAMENTO | UN | 6
00.04 | GUADUA PARAL de 5 M | UN | 40
00.05 | VIGA PERIMETRAL EN CONCRETO PARA CIMIENTO 15x15cm. REF 3No.3 ENo.4 C/.20 | ML | 21
00.06 | APARATOS SANITARIOS | UN | 1
00.07 | LAVAMANOS | UN | 1
00.08 | PUNTO SANITARIO 4" INCL. RED SANITARIA | PTO | 1
00.09 | RED SANITARIA PVC 4" | ML | 35
00.10 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UN | 1
00.11 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | UN | 3
00.12 | RED HIDRÁULICA 1/2" INCL. EXCAV. Y REGATAS | ML | 60
00.13 | SALIDA TOMA DOBLE INCLUYE RED LMAX=6M | UN | 6
00.14 | TABLERO DE CUATRO CIRCUITOS | UN | 1
00.15 | RED ELECTRICA 2#8+1#12 | ML | 80
00.16 | SALIDA BOMBILLO | UN | 15
00.17 | CIERRE EN LA MINA DE ZINC Y GUADUA H=2.4 | M2 | 150
00.18 | CIERRE EN POLISOMBRA BLANCA H=2.1m | M2 | 35
I | EXCAVACIONES Y RELLENOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
01.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO EQUIPO TOPOGRAFIA | M2 | 900
01.02 | CORTE CARPETA ASFALTICA Emax 8cm | ML | 37
01.03 | DEMOLICION CARPETA ASFALTICA Emax 7cm (Incluye desalojo) | M2 | 1200
01.04 | EXCAVACION A MANUAL INCLUYE DESALOJO EN EL SITIO | M3 | 240
01.05 | EXCAVACION MANUAL INCLUYE DESALOJO | M3 | 150
01.06 | RELLENO MATERIAL DE SITIO | M3 | 240
01.07 | RELLENO CON MATERIAL DE SUB-BASE | M3 | 90
01.08 | EXCAVACION A MAQUINA INCLUYE DESALOJO | M3 | 375
2 | ESTRUCTURA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
02.01 | CONCRETO DE LIMPIEZA f`c=17MPa. e=5cm | M2 | 400
02.02 | HIERRO PDR 60 | KGS | 88660
02.03 | CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS | M3 | 114
02.04 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS CIMENTACION | M3 | 17
02.05 | PLACA CONTRAPISO 3000PSI E=0.10m INCL. MALLA ELECTROSOLDAD 3MM @0.15M y polysec | M2 | 775
02.06 | CONCRETO 3500 PSI COLUMNAS | M3 | 16
02.07 | CONCRETO 3500 PSI PANTALLAS | M3 | 153
3 | PLACAS ENTREPISO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
03.01 | PLACA MACIZA METALDECK 2" CAL. 20 E=10cm f´c=21 MPa. INCLUYE LIMPIESA DE LAMINA | M2 | 2537
03.02 | VIGA EN CONCRETO f´c=21MPa. | M3 | 338
03.03 | PERFIL IPE 330 GRADO A36 (INCLUYE PINTURA) | ML | 231
03.04 | ESCALERA EN CONCRETO | M3 | 3
03.05 | PERFIL PHR CAJON 305x160 CAL. 12 GRADO 50, INCLUYE PINTURA | ML | 241
03.06 | PERFIL PHR CAJON 305x160 CAL. 14 GRADO 50 | ML | 166
4 | INSTALACIONES SANITARIAS - HIDRAULICAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
04.01 | RED SANITARIA 6" | ML | 178
04.02 | RED SANITARIA PVC 4" | ML | 331
04.03 | RED SANITARIA 2" | ML | 545
04.04 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | UN | 26
04.05 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UN | 224
04.06 | SIFON PISO 2" | UN | 93
04.07 | INSTALACION RED H\CA 1/2" (INCLUYE REGATAS, ACCESORIOS) | ML | 420
04.08 | LLAVE PASO 1/2" INLCUYE CAJA PLASTICA PVC 15x15cm | UN | 28
04.09 | LLAVE PASO 1-1/2" INLCUYE CAJA PLASTICA PVC 15x15cm | UN | 15
04.10 | RED HIDRAULICA 1-1/2" | ML | 25
04.11 | CAJA INSPECCION 0.8*0.8*1.0 M | UN | 4
04.12 | RED HIDRAULICA 1" | ML | 508
04.13 | RED CONTRA INCENDIOS HG 1.5" | ML | 27
04.14 | PUNTO HIDRAULICO SANITARIO 1.5" | UN | 26
04.15 | PUNTO HIDRAULICO 1" | UN | 33
04.16 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | UN | 131
5 | ESCALERA S Y CUBIERTA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
05.01 | PERFIL PHR CAJON 220x160 CAL. 14 GRADO 50-ESCALERA | ML | 60
05.02 | PERFIL 120X60 CAL. 14 ENTRAMADO SOPORTE PLACA DESCANSO DE ESCALERAS DOS TRAMOS, INCLUYE PINTURA | ML | 51
05.03 | DESCANSO ESCALERA PLACA CONC. 3000PSI H=7.5CM MARCO ANGULO 3/16X2" REF MALLA 3/8 @.15CM, INCLUYE PINTURA | M2 | 30.4
05.04 | PELDAÑOS TIPO I 1.58X0.3M PLACA CCTO E=7.5CM 3000PSI MARCO ANGULO 3/16X2" PLAT 3/16X2" REF 3#3, INCLUYE PINTURA | UN | 64
05.05 | CERCHA TRIANGULAR L=14.0m (SEGUN DISEÑO) | UN | 5
05.06 | CERCHA PLANA PERFIL CAJON (SEGUN DISEÑO) | UN | 5
05.07 | CORREA CUBIERTA PHR C 220x80 CAL.14 | ML | 473.6
05.08 | TENSOR 1/2 VARILLA LISA CON ROSCA EN EXTREMOS | ML | 300
05.09 | PLATINA TIPO 1 CUBIERTA 300x480x3/8" | UN | 20
05.10 | PLATINA TIPO A ESCALERA 320x220x3/8" | UN | 32
05.11 | CUBIERTA EN TEJA ECO ROOF ARKOS O SIMILAR | M2 | 520
6 | APARATOS SANITARIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
06.01 | SANITARIO CON GRIFERIA ANTIVANDALICA | UND | 20
06.02 | LAVAMANOS DE SOBREPONER CONGRIFERIA TIPO PUSH | UND | 21
06.03 | ORINAL TIPO PUSH | UND | 5
06.04 | POCETA DE ASEO | UND | 4
06.05 | GRIFO 1/2" EN BRONCE | UN | 4
06.06 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | UND | 5
06.07 | ESPEJO BISELADO DE 4 MM | M2 | 30
06.08 | DIVISIONES PARA BAÑO | M2 | 77
06.09 | SIAMESA CUERPO EN HIERRO, PLACA EN BRONCE | UND | 1
7 | MAMPOSTERIA - PAÑETES - ESTUCOS PARA MUROS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
07.01 | MURO VISTO EN LADRILLO BLOQUE No.5 FAROL E=12cm. | M2 | 3500
07.02 | COLUMNA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.12X0.18 | ML | 1400
07.03 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.12x0.15 (Ref 2No.3 E-No.2 c/.15) | ML | 1450
07.04 | DILATACION EN MAMPOSTERIA COLUMNA-MURO EN PERFIL PVC | ML | 375
07.05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO AFINADO PARA FACHADA (1:3) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1120
07.06 | PAÑETE RUSTICO PARA VACIOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1:4) | M2 | 2862
07.07 | PAÑETE IMPERMEBILIZADO BAÑOS MUROS (1:3) INLCUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 630
07.08 | ALFAGIAS DE CONCRETO A LA VISTA DE 3000 PSI TIPO I, II y III(29x8cm, 17x8cm y 51x8cm SEGUN DETALLE) FUNDIDA EN SITIO | ML | 231
07.09 | DILATACION ALFAJIA CON ESTRUCTURA CON SIKAFLEX CONSTRUCTION O SIMILAR (INCLUYE SOPORTE EN ICOPOR EN LA JUNTA 1x1cm) | ML | 231
07.10 | ESTUCO SOBRE MURO EN MAMPOSTERIA INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y RESANES EN MORTERO 1:4 (INLCUYE PERFIL PVC EN U PARA DILATACION ESTR-MURO) | M2 | 3650
07.11 | ESTUCO SOBRE PAÑETE INLCUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 2913
07.12 | PAÑETE RUSTICO PARA VACIOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1:4) | ML | 2833
8 | PISOS - ENCHAPES - CIELOS RASOS - PINTURA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
08.01 | AFINADO DE PISOS Eprom=2.8cm, MORTERO 1:3 | M2 | 3150
08.02 | AFINADO DE PISOS IMPERMEBILIZADO Eprom=3cm, MORTERO 1:3 | M2 | 170
08.03 | AFINADO DE PISOS IMPERMEBILIZADO PARA CUBIERTA Eprom=3.3 cm, MORTERO 1:3 | M2 | 350
08.04 | ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA | M2 | 2715
08.05 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 8cm | ML | 1680
08.06 | ENCHAPE PARED BAÑOS INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO | M2 | 430
08.07 | CIELO RASO EN PANEL YESO DESCOLGADO INCL. PERFILERIA Y PINTURA | M2 | 100
08.08 | PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES 3 MANOS | M2 | 900
08.09 | PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERNOS 3 MANOS | M2 | 2700
08.10 | PINTURA DE VACIOS | M2 | 500
9 | ACABADOS GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
09.01 | MESONES INCLUYE GRANITO PULIDO | ML | 40
09.02 | MURO EN FIBROCEMENTO 12CM LAMINA 10MM PARA FACHADAS | M2 | 127
10 | PASAMANOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
10.01 | Barandas y pasamanos en tubo A.N. de 2 plg (INCLUYE PINTURA) | ML | 260
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
11.01 | POSTE DE CONCRETO 12m-750 Kgf. INCLUYE RETIRO POSTE EXISTENTE-APAGON-CONEXION | UN | 1
11.02 | ESTRUCTURA ELECTRICA ICEL 511 sp INCLUYE ACCESORIOS Y SUMINISTROS) | UN | 1
11.03 | ESTRUCTURA ICEL 550 sp (INCLUYE SUMINISTRO DE MATERIALES) | UN | 1
11.04 | ESTRUCTURA ELECTRICA ICEL 711 sp (INLCUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS) | UN | 1
11.05 | ACOMETIDA SUBTERRANEO EN MEDIA TENSION 3No.1/0 d=4", Lpromd=70m. | UN | 1
11.06 | CELDA DE PROTECCION Y TRANSFORMACION | UN | 1
11.07 | TRANFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13.2/0,208/0,120 Kv TIPO SECO | UN | 1
11.08 | ACOMETIDA BAJA TENSION (INCLUYE CARCAMO) | UN | 1
11.09 | TABLERO GENERAL DE PROTECCION 2.3x2.0x0.50m SEGUN DISEÑO. | UN | 1
11.10 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UN | 1
11.11 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO 3No.8+1No.10 d=1 | ML | 97
11.12 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO 4No.2+1No.8 d=2" | ML | 47
11.13 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO 2No.6+1No.10 d=1 | ML | 120
11.14 | TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 4
11.15 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO 4No. 6 + 1 No. 10 d=2" | ML | 41
11.16 | TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 15
11.17 | TABLERO BIFASICO 12 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 2
11.18 | TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 4
11.19 | TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS | UN | 5
11.20 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA - REGULADO) | UN | 5
11.21 | TABLERO MONOFASICO 6 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA - REGULADO) | UN | 2
11.22 | TABLERO TRIFASICO 12 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA-REGULADO) | UN | 1
11.23 | TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA-REGULADO) | UN | 1
11.24 | TABLERO TRIFASICO 30 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA-REGULADO) | UN | 1
11.25 | BANDEJA PORTACABLES TIPO MALLA 5.4x30cm(ACCESORIOS SERAN SUMINISTRADOS POR EL CONTRATISTA) | ML | 100
11.26 | LUMINARIAS FLUORESCENTES (tubo conduit PVC de 1/2" conductores de cobre de 2Nº12+1 Nº 12 desnudo) | UND | 240
11.27 | SALIDA LAMPARA INCANDESENTE (Incluye tubo conduit PVC de 1/2" conductores de cobre de 2Nº12.) | UND | 17
11.28 | SALIDAS PARA TOMA MONOFASICA (Incluye tubo conduit 1/2", conductores de cobre 2 Nº 12 + 1 nº 14) | UND | 200
11.29 | INTERRUPTOR SENCILLO. | UND | 26
11.30 | INTERRUPTOR DOBLE. | UND | 30
11.31 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 1/2" | ML | 200
11.32 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 100
11.33 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 1" (INCLUYE PLATINA ALUMINIO DE SOPORTE) | ML | 120
11.34 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 1.5" (INCLUYE PLATINA ALUMINIO DE SOPORTE) | ML | 8
11.35 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 2." (INCLUYE PLATINA ALUMINIO DE SOPORTE) | ML | 15
11.36 | TRAMITES ANTE EL OPERADOR DEL SERVICIO PARA APROBAR Y CONECTAR EL NUEVO SERVICIO O LA AMPLIACIÓN DE CARGA (Incluye costos por documentos para tramite) | UND | 1
SUB TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
COSTO DIRECTO
A.I.U
IVA
TOTAL
NOMBRE Y FIRMA DE OFERENTE