## MATERIALES PARA LICITACION
ANEXO 2
CUADRO DE CANTIDAD PARA SUMINISTRO DE MATERIALES
MATERIALES DE CONSTRUCCION - I ETAPA BLOQUE DE LABORATORIOS DE DOCENCIA
1 | ADITIVOS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ANTISOL BLANCO | Kg | 508
2 | ESTUCO ACRILICO | Cuñete | 376
3 | ESTUCO PARA PREPARAR SIKA ESTUKA DOS O SIMILAR | Kg | 12775
4 | IMPERMEABILIZANTE PARA MORTEROS SIKA 1 (presentacion de 200Kg) | Und | 6
5 | SIKAFLEX 221 | Und | 130
6 | SIKALATEX | Galon | 144
7 | SILICONA ANTIHONGOS | Und | 6
2 | APARATOS SANITARIOS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | GABINETE CONTRA INCENDIOS COMPLETO) | Und | 5
2 | LAV. INSTITUC.ACOPLES+GRIFERIA | Und | 1
3 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR | Und | 21
4 | MANGUERA FLEXIBLE GRIFLEX | Und | 20
5 | ORINAL COLBY PLUS PREMOLDA | Und | 5
6 | SANITARIO TIPO INST. INCL ACOPLES | Und | 1
7 | SANITARIO | Und | 20
8 | VALVULA DE PUSH SANITARIO | Und | 20
9 | VALVULA PUSH LAVAMANOS | Und | 21
10 | VALVULA PUSH ORINAL | Und | 5
3 | CEMENTO | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | CEMENTO BLANCO (Bulto de 40Kg) | Und | 1
2 | CEMENTO GRIS PORTLAND (Bulto de 50kg) | Und | 10939
4 | FIBROCEMENTO | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | CANAL 12x4cm L=2.44m CAL.24 | Und | 45
2 | PARAL 12x4cm L=2.44 CAL 24 | Und | 142
3 | PLACA EN FIBROCEMENTO 1.22x2.44 10mm | Und | 86
5 | PANEL YESO | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ANGULO PERIMETRAL CAL.26 X 2.44M | Und | 80
2 | JOINCOMPOUND USO INTERIOR X 28KG | Cuñete | 5
3 | OMEGA CAL 26 X 2.44M | Und | 100
4 | PERFIL PANEL YESO PRINCIPAL ROLADO | Und | 60
5 | PLACA P/YESO GYPLAC ST 1220X2440MM | Und | 38.9
6 | MATERIAL ELECTRICO | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ALAMBRE COBRE AWG #12 | Ml | 9180
2 | ALAMBRE COBRE AWG No.8 ELECTRICO | Ml | 160
3 | ALAMBRE DE COBRE No. 14 | Ml | 4261
4 | ALAMBRE DE COBRE THW No. 10 AWG | Ml | 279.7
5 | ALAMBRE DE COBRE THW No. 8 AWG | Ml | 371.8
6 | BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 5.4x30cm. | Ml | 105
7 | BARRAJE DE PLANTA 200A. 3 FASES, NEUTRO Y TIERRAx70cm | Und | 1
8 | BARRAJE DE RED 800A, 3 FASES, NEUTRO Y TIERRAx70cm | Und | 1
9 | BOMBILLO AHORRADOR 20W | Und | 32
10 | BREACKER 20 AMP. | Und | 1
11 | BREACKER 30 AMP | Und | 1
12 | BREAK MONOPOLAR 15A a 60A (VARIOS AMPERAJES) | Und | 306
13 | CABLE COBRE THHHN/THWN No. 500 MCM | Ml | 88
14 | CABLE COBRE XLPE No. 1/0 AWG AISLAMIENTO 15KVA | Ml | 360
15 | CABLE DE COBRE 2/0 AWG DESNUDO | Ml | 60
16 | CABLE DE COBRE No 1/0 AWG DESNUDO | Ml | 30
17 | CABLE DE COBRE THHN/THWN No 2 AWG | Ml | 370.8
18 | CABLE DE COBRE THHN/THWN No 4 AWG | Ml | 0
19 | CABLE DE COBRE THHN/THWN No 6 AWG | Ml | 264
20 | CAPACETE GALVANIZADO 4" | Und | 1
21 | CELDA DE PROTECCION EN MEDIA TENSION 1.3x1.3x2.m LAMINA CAL. 16 | Und | 1
22 | CELDA PARA TRANSFORMADOR 1.8x1.5x2.0m | Und | 1
23 | ESTRUCTURA ICEL 711 sP INCLUYE SUMINISTRO | Glb | 1
24 | ESTRUCTURA ICEL 550 sp INLCUYE SUMINISTRO DE ACCESORIOS | Glb | 1
25 | FUSIBLE TIPO HH 25A. | Und | 3
26 | GABINETE METALICO PARA PROTECCION MODULAR TIPO INTERIOR 2.0x1.5x0.5 LAMINA CAL. 16, TAPAS CAL. 18, 2 PUERTAS REFORZADAS, CHAPAS, LLAVES Y PINTURA ELECTROSTATICA. | Und | 1
27 | INTERRUPTOR DOBLE | Und | 30
28 | INTERRUPTOR SENCILLO | Und | 26
29 | INTERRUPTOR TOTALIZADOR TRIFASICO REGULABLE 630 a 800A (MARCA ABB, MERLIN GERIN, O SIMILAR) | Und | 1
30 | Interruptor totalizador trifásico regulable ABB 112 a 160 A | Und | 2
31 | Interruptor totalizador trifásico regulable ABB 87,5 a 125 A | Und | 3
32 | LAMPARA CUADRADA DE 4 X 17 REJILLA SEMIESPECULAR | Und | 240
33 | MINI BREAKER 2x15-2x60A | Und | 8
34 | MINIBREAK 15-60A | Und | 3
35 | MINIBREAK 3x15-3x60 a | Und | 5
36 | PLAFON PORCELANA | Und | 32
37 | POSTE DE CONCRETO 12m - 750 kGF. | Und | 1
38 | RIEL OMEGA 1.0m | Und | 1
39 | SECCIONADOR SOCOL 17.5 KV O SIMILAR | Und | 1
40 | TABLERO BIFASICO 8 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 15
41 | TABLERO BIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 2
42 | TABLERO MONOFASICO 4 CIRCUITOS CONN CHAPA | Und | 5
43 | TABLERO MONOFASICO DE 4 CTOS. | Und | 1
44 | TABLERO MONOFASICO DE 6 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 6
45 | TABLERO TRIFASICO 18 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 5
46 | TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 1
47 | TABLERO TRIFASICO 30 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 1
48 | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON CHAPA | Und | 5
49 | TERMINAL TERMOCONTRACTIL PARA CABLE 15 KV USO EXTERIOR | Und | 3
50 | TERMINAL TERMOCONTRACTIL PARA CABLE 15 KV USO INTERIOR | Und | 9
51 | TOMA CORRIENTE DOBLE POLO TIERRA | Und | 6
52 | Toma monofásica doble con polo | Und | 200
53 | TRANSFORMADOR TRIFASICO 300 KVA 13.2/0.208/0,120 Kv SECO TIPO H | Und | 1
54 | TUBERIA CONDUIT 1/2" | Und | 888
55 | TUBERIA CONDUIT 3/4" | Und | 39
56 | TUBERIA CONDUIT PVC 1.5" | Und | 3
57 | TUBO CONDUIT 1" | Und | 118
58 | TUBO PVC CONDUIT 2" | Und | 36
59 | TUBO PVC CONDUIT 4" | Und | 50
60 | Varilla coopertweld de 2.40 mts x 5/8" | Und | 4
61 | VARILLA COPERWELL DE 5/8"X 1.80 M | Und | 1
7 | MATERIALES DE FERRETERIA | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | CANDADO YALE GRANDE | Und | 6
2 | GRIFO 1/2"EN BRONCE CON ROSCA | Und | 4
3 | LLAVE DE PASO 1.5" PVC | Und | 15
4 | POLISOMBRA H=4.20m 65% SOMB | Ml | 9
5 | POLYSEC | M2 | 775
6 | SIAMESA CUERPO EN HIERRO, PLACA EN BRONCE | Und | 1
8 | TABLA | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | TABLA EN RAYADO CEPILLADA Y CANTEADA | Und | 2727
9 | DIVISIONES EN ACERO INOXIDABLE | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | DIVISION EN ACERO INOXIDABLE SEGUN DISEÑO | M2 | 77
10 | PETREOS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ARENA BLANCA | M3 | 489
2 | ARENA GRIS | M3 | 291
3 | ARENA LAVADA DE PEÑA | M3 | 3
4 | ARENA NEGRA | M3 | 533
5 | GRANITO Nº 1 | Kg | 17
6 | GRANITO Nº 2 | Kg | 26
7 | GRAVA | M3 | 3
8 | LADRILLO COMUN PRENSADO | Und | 1782
9 | LADRILLO FAROL No. 5 e=12cm | Und | 42775
10 | MARMOLINA | Bt | 0
11 | RECEBO | M3 | 117
12 | TRITURADO CORRIENTE | M3 | 0.7
13 | TRITURADO SELECCIONADO Tmax 3/4" | M3 | 933.95
11 | PINTURAS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ANTICORROSIVO | Gln | 116
2 | PINTURA ESMALTE | Gal | 112
3 | VINILO TIPO I | Gl | 279
12 | ENCHAPES | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | CERAMICA DE PARED 20X30 | M2 | 451.5
2 | CERAMICA T5 FORMATO 40x40 MINIMO ANTIQUE O SIMILAR | M2 | 2985.15
3 | EMBOQILLADOR PARA CERAMICA SEGUN COLOR REQUERIDO | Kg | 815.15
4 | PEGANTE PISO CERAMICA (Empaque de 25 Kg) | Und | 853
13 | PLATINAS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | PLATIAN ESCALERA TIPO A 320x220x3/8 | Und | 32
2 | PLATINA 3/16" X 2" (L = 6m) | Und | 34
3 | PLATINA FINJACION LATERAL PERFIL PHR 305 | Und | 18
4 | PLATINA HIERRO 3/16x2" (L = 6m) | Und | 3
5 | PLATINA HIERRRO 1/4x2" (L = 6m) | Und | 96
6 | PLATINA PASAMANO TIPO 1 (150x100x6mm) | Und | 260
7 | PLATINA TIPO 1 CUBIERTA 320x220x3/8" | Und | 20
14 | REFUERZO | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | ACERO fy=420MPa FIGURADO | Kg | 98520
2 | ANGULO 3/16" X 2" | Und | 46
3 | ANGULO L 1.5x1.5x3/16 | Und | 25
4 | ANGULO L 1x1x3/16 | Und | 3
5 | ANGULO L 2x2x1/4" | Und | 4
6 | ANGULO L 2x2x3/16 | Und | 20
7 | HIERRO 1/4" | Kg | 3173
8 | MALLA ELECTROSOLDADA 4mm 15X15cm | Und | 60
9 | MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 15x15cm | Und | 217
10 | PERFIL METAL PHR C220X80X20 CAL.14 | Und | 114
11 | PERFIL METALICO IPE 330 | Und | 20
12 | PERFIL PHR C 120X60 CAL 14 L=6M | Und | 9
13 | PERFIL PHR G50 305x80 CAL.12 L=6m | Und | 145
14 | PERFIL PHR G50 305x80 CAL.14 L=6m | Und | 57
15 | STEEL DECK 2" CAL. 22 | Und | 503
16 | TUBO 1.5" HG TIPO PESADO PARA RED CONTRA INCENDIOS | Und | 7
17 | TUBO NEGRO 1 1/4" CAL 19MM | Und | 356
18 | TUBO NEGRO HIERRO 2" cal. 2.3mm | Und | 48
19 | VARLLA LISA 1/2" | Und | 53
15 | TUBERIA | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | TUBERIA PVC 1/2" RDE 13.5 | Und | 12
2 | TUBERIA PVC SANITARIA 2" | Und | 118
3 | TUBERIA PVC SANITARIA 4" | Und | 62
4 | TUBERIA SANITARIA 6" LISO | Und | 30
5 | TUBO HIERRO GALVANIZADO 4" CAL. 2.3mm | Und | 1
6 | TUBO PVC 1.5" RDE 26 | Und | 12
7 | TUBO PVC PRESION 1/2" | Und | 105
8 | TUBO PVC RDE 26 1plg. | Und | 94
16 | TEJA | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | TEJA ECO ROOF ARKOS O SIMILAR | Und | 180
2 | TEJA EN LAMINA DE ZINC L=2.44x0.80 | Und | 71
3 | TEJA LAMINA DE ZINC L=2.15x0.80m. | Und | 88
17 | VIDRIOS | Unidad | Cantidad | Precio unitario sin IVA | Valor Unitario IVA | Total con IVA | Marca | Referencia
1 | DILATACION EN VIDRIO 4mm | Ml | 21
2 | ESPEJO CRISTAL 4mm | M2 | 30
TOTAL CON IVA