**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **PRIMARIOS CONCATENADOS** | | | | | | | |
|  | **ACABADOS AUDITORIO NORTE** | | | | | | | |
|  | **EDIFICIO DE AULAS Y TECNOLOGIA** | | | | | | | |
|  | **UNIVERSIDAD DE NARIÑO-TOROBAJO** | | | | | | | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TIPO | | PINTURAS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| B | | VINILO TIPO 1 | Galon | 25.00 |  |  |  |  | |
| B | | Anticorrosivo | Galon | 5.00 |  |  |  |  | |
| B | | PINTURA ESMALTE | Galon | 5.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| ADI | | ESTUCOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| B | | ESTUCO ACRILICO | CUÑETE | 1.00 |  |  |  |  | |
| B | | JOINCOMPOUND USO INTERIOR X 28KG | Cñt | 4.00 |  |  |  |  | |
| B | | PLACA DE FIBROCEMENTO DE 12MM | Und | 12.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| CEM | |  | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| A | | CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I | BULTO | 46.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| ELE | |  | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| B | | ALAMBRE COBRE AWG #12 | Ml | 2000 |  |  |  |  | |
| B | | ALAMBRE COBRE AWG #14 | Ml | 800 |  |  |  |  | |
| B | | ALAMBRE DE COBRE THW No. 10 AWG | Ml | 60 |  |  |  |  | |
| B | | ALAMBRE DE COBRE THW No. 8 AWG | Ml | 130 |  |  |  |  | |
| B | | APLIQUE ITD940/20W/120 | Und | 2.00 |  |  |  |  | |
| B | | BALA ITD49L 1 X 7W LED LUZ CALIDA | Und | 63.00 |  |  |  |  | |
| B | | BALA OJO DE BUEY 1.5" | Und | 18.00 |  |  |  |  | |
| B | | BREAK MONOPOLAR 15A a 60A (VARIOS AMPERAJES) | Un | 12.00 |  |  |  |  | |
| B | | INTERRUPTOR CONMUTABLE | Und | 2.00 |  |  |  |  | |
| B | | INTERRUPTOR SENCILLO | Un | 1.00 |  |  |  |  | |
| B | | INTERRUPTOR TRIPLE | Und | 2.00 |  |  |  |  | |
| B | | LUMINARIA DE SOBREPONER PROVISTA DE ACRILICO MOLDEADO - DOS TUBOS FLUORESCENTES MAS BALASTRO | Und | 2.00 |  |  |  |  | |
| B | | LUMINARIA PARA INCRUSTAR Y ACRILICO PRISMATICO, FONDO ESPECULAR | Und | 24.00 |  |  |  |  | |
| B | | REGLETA 1X4/T8324 LUZ INDIRECTA | Und | 15.00 |  |  |  |  | |
| B | | TABLERO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON CHAPA | Un | 1.00 |  |  |  |  | |
| B | | Toma monofásica doble con polo | Und | 15.00 |  |  |  |  | |
| B | | TUBO CONDUIT 1" X TUBO 3M | UND | 9.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| FER | |  | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| A | | PARAL 89 | Un | 5 |  |  |  |  | |
| A | | CANAL | Un | 7 |  |  |  |  | |
| A | | CINTA PAPEL DRYWALL ROLLO 75M | Un | 1 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TIPO | | MADERAS | Unidad | Cantidad | Precio | Total |  |  | |
| A | | DUELA EN ACHAPO CM 4CM APROXIMADO X 2 | Und | 100.00 |  |  |  |  | |
| A | | GUARDAESCOBAS EN MADERA LAMINADA | ML | 120 |  |  |  |  | |
| A | | LISTON EN CHANUL DE 6 X 4 | Und | 35.00 |  |  |  |  | |
| A | | MDF 12MMM CON MELAMINA 1.2 X 2.4 | Und | 20.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TIPO | | PETREOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total |  |  | |
| A | | ARENA BLANCA | M3 | 6.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TIPO | | PISOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |  | |
| B | | PISO VINILICO STICS C2 (INCLUYE PUESTA EN FUNCIONAMIENTO) VER FICHA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS | M2 | 140.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
| TIPO | | MOBILIARIO | Unidad | Cantidad | Precio | Total | ESPECIFICACIONES |  | |
| B | | SILLAS PARA AUDITORIO SEGÚN DETALLE Y ESPECIFICACIONES TECNICAS ADJUNTAS. (INCLUYE ENTREGA EN FUNCIONAMIENTO) | M2 | 100.00 |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | | TOTAL MATERIALES INCLUYE IVA Y RETENCIONES |  |  |  |  |  |  | |

****