**ANEXO No. 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **BIEN O SERVICIO SOLICITADO Y ESPECIFICACIONES TECNICAS** | **CANTIDAD** | **VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA** | **VALOR TOTAL INCLUIDO IVA** | **GARANTIA** |
| 1 | BAÑO MARIA DE CAPACIDAD 89 LITROS DE AGITACIÓN RECÍPROCA  | 1 |  |  |  |
| 2 | ESPECTROFOTÓMETRO UV-VIS DE BARRIDO Y DE DOBLE HAZ CON ANCHO DE BANDA ESPECTRAL DE 1 nm. RANGO DE MEDICIÓN DE 190-1100 nm | 1 |  |  |  |
| 3 | CENTRIFUGA CON SISTEMA DE REFRIGERACIÓN | 1 |  |  |  |
| 4 | DIGESTOR (SISTEMA DE REACCIÓN TÉRMICA) | 1 |  |  |  |
| 5 | PLANCHAS DE CALENTAMIENTO Y AGITACIÓN (MÁX 150ºC) | 1 |  |  |  |
| 6 | COLUMNAS ANALÍTICAS DE 250mm X 4,6 um ESPECIFICAS PARA ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS | 2 |  |  |  |
| 7 | ESTÁNDARES DE AMINOÁCIDOS DE ALTA PUREZA (10 VIALES DE 1 ml) | 1 |  |  |  |
| 8 | REACTIVOS PARA ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS POR HPLC CON SISTEMAS DE DETECCIÓN UV (5 ml) | 1 |  |  |  |
| 9 | REACTIVO MSTFBA PARA ANÁLISIS DE AMINOÁCIDOS POR GC-MS (5 ml) | 1 |  |  |  |
| 10 | VIALES VIDRIO AMBAR DE 4 ml (CAJA DE 200 UNIDADES) | 1 |  |  |  |
| 11 | MICROPIPETA 0,5-10 uL | 1 |  |  |  |
| 12 | MICROPIPETA 10-100 uL | 1 |  |  |  |
| 13 | MICROPIPETA 100-1000 uL | 1 |  |  |  |
| 14 | MATERIAL DE VIDRIERÍA EN GENERAL (BALONES AFORADOS, BEAKERS, ENLERMEYES, PIPETAS, ENTRE OTROS) | Global |  |  |  |
| 15 | SOLVENTES DE ALTA PUREZA GRADO HPLC (8 L) | 1 |  |  |  |
| 16 | REACTIVOS VARIOS | Global |  |  |  |
| 17 | KIT DE ANÁLISIS PARA AMINOÁCIDOS PHENOMENEX EZ FAAST (384 MUESTRAS) | 1 |  |  |  |
| 18 | MICROSCOPIO DE ALTA RESOLUCION BINOCULAR LED MOTIC BA310LED | 6 |  |  |  |
| 19 | ESTEREOSCOPIO DIGITAL | 2 |  |  |  |
| 20 | CAMARA FOTOGRÁFICA DE ALTA RESOLUCIÓN | 1 |  |  |  |
| 21 | REGULADORES ELÉCTRICOS, UPS, ELEMENTOS ELÉCTRICOS. | Global |  |  |  |
| 22 | MICROCENTRIFUGA SERIES SPRESSO  | 1 |  |  |  |
| 23 | REFRIGERADOR / CONGELADOR DE DOBLE TEMPERATURA | 1 |  |  |  |
| 24 | MEDIDOR DE MESA DE pH/ORP/ CON ELECTRODO DE pH  | 2 |  |  |  |
| 25 | BALANZA DE PRECISIÓN SERIE PGW, 0,0001 g de sensibilidad | 1 |  |  |  |
| 26 | BURETA DIGITAL 50 ml | 2 |  |  |  |
| 27 | DESECADOR LLAVE 150 MM SIN/PLACA MOBILEX - VACÍO DURAN | 1 |  |  |  |
| 28 | TEXTURÒMETRO  | 1 |  |  |  |
| 29 | CAMARA TERMOGRAFICA | 1 |  |  |  |
| 30 | AGITADOR MAGNÉTICO SIN CALENTAMIENTO  | 1 |  |  |  |
| 31 | AGITADOR MAGNETICO CON CALENTAMEINTO  | 1 |  |  |  |