**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARIO DE CANTIDADES** | |  |  |  |  |  |
| **ADECUACIONES GENERALES EXTENSIÓN TUMACO** | |  |  |  |  |  |
| **CIUDADELA UNIVERSITARIA SEPTIEMBRE DE 2014** | |  |  |  |  |  |
| **UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TUMACO** | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| - | **ELEMENTOS A ADQUIRIR** | **UNIDAD** | **CANTIDAD** | **PRECIO SIN IVA** | **PRECIO CON IVA** | **TOTAL** |
| 04.01 | LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON VALVULA DE PUSH GRIVAL O SIMILAR INCLUYE DESAGUES | UN | 12 |  |  |  |
| 04.02 | SANITARIO CON FLUXOMETRO | UN | 8 |  |  |  |
| 04.03 | ORINAL CON GRIFERIA TIPO PUSH INLCUYE DESAGUES | UND | 6 |  |  |  |
| 05.05 | LAMPARA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR (2x48) T8 | UND | 109 |  |  |  |
| 05.10 | AIRE ACONDICIONADO DE 12500 BTU PANASONIC O SIMILAR | UN | 6 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Suma: |  | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |  |  |  |  | - |