**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **FORMULARIO DE CANTIDADES**  |  |  |  |  |  |
| **ADECUACIONES GENERALES EXTENSIÓN TUMACO** |  |  |  |  |  |
| **CIUDADELA UNIVERSITARIA SEPTIEMBRE DE 2014** |  |  |  |  |  |
| **UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TUMACO** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  - | **ELEMENTOS A ADQUIRIR** |  **UNIDAD** | **CANTIDAD**  | **PRECIO SIN IVA** | **PRECIO CON IVA** | **TOTAL**  |
|  04.01 |  LAVAMANOS DE EMPOTRAR CON VALVULA DE PUSH GRIVAL O SIMILAR INCLUYE DESAGUES |  UN | 12 |   |   |   |
|  04.02 |  SANITARIO CON FLUXOMETRO |  UN | 8 |   |   |   |
|  04.03 |  ORINAL CON GRIFERIA TIPO PUSH INLCUYE DESAGUES |  UND | 6 |   |   |   |
|  05.05 |  LAMPARA FLUORESCENTE DE EMPOTRAR (2x48) T8 |  UND | 109 |   |   |   |
|  05.10 |  AIRE ACONDICIONADO DE 12500 BTU PANASONIC O SIMILAR  |  UN | 6 |   |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |   |   |   | Suma:  |   | 0 |
|   |   |   |   |   |  |   |
|   |  TOTAL SUMINISTRO DE MATERIALES |   |   |   |   |  -  |