**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADITIVOS |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  SIKAFLEX 221 | Und | 7.00 |  |  |  |
|  IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS PLASTOCRETE DM O SIMILAR |  Kg | 170.00 |  |  |  |
|  SIKA TOP SEAL 107 IMPERMEABILIZANTE |  Kg | 1000.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ALUMINIO |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  VARILLA ROSCADA 3/8 | Und | 2.00 |  |  |  |
|  TEE 3/4 PLG | Und | 1.00 |  |  |  |
|  BISAGRA 3" PARA ALUMINIO | Und | 6.00 |  |  |  |
|  MANIJAS VENTANAS | Und | 5.00 |  |  |  |
|  CHAPA PICO DE LORO | Und | 1.00 |  |  |  |
|  BRAZO 8PLG | Und | 10.00 |  |  |  |
|  EMPAQUE ESTRELLA |  Ml | 250.00 |  |  |  |
|  NAVE ALN 176 |  Tiro | 5.00 |  |  |  |
|  PISA VIDRIO 177 |  Tiro | 21.00 |  |  |  |
|  ADAPTADOR PROYECTANTE ALN 176 |  Tiro | 21.00 |  |  |  |
|  PERFIL TUBULAR T-244 COLOR NATURAL |  Tiro | 16.00 |  |  |  |
|  LAMINA DE VIDRIO 6MM DE 3.3 X 2.4 |  Lamina | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| CEMENTO |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I | BULTOS | 1020.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICOS |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  BREACK TRIPOLAR 20AMP | Und | 8.00 |  |  |  |
|  TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE CHAPA |  Un | 1.00 |  |  |  |
|  ALAMBRE DE COBRE THW No. 8 AWG |  Ml | 160.00 |  |  |  |
|  CABLE DE COBRE THHN/THWN No 4 AWG |  Ml | 250.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| HIDROSANITARIOS |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  LLAVE DE PASO PVC 2" | Und | 2.00 |  |  |  |
|  LLAVE DE PASO 1.5" PVC |  Un | 8.00 |  |  |  |
|  FLOTADOR EN BOLOA DE COBRE DE 2" PARA TANQUE | Und | 2.00 |  |  |  |
|  TUBO PVC 2" |  Ml | 35.20 |  |  |  |
|  LLAVE DE PASO 4" EN BRONCE | Und | 2.00 |  |  |  |
|  TUBO PVC 1.5" RDE 26 | UND | 23.00 |  |  |   |
|  CINTA PVC 22cm JUNTA TANQUES |  Ml | 80.00 |  |  |  |
|  TUBERIA PVC SANITARIA 4" | UND | 2.00 |  |  |  |
|  TUBERIA SANITARIA 6" LISO |  Ml | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| PETREOS |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  ARENA BLANCA |  M3 | 9.00 |  |  |  |
|  ARENA NEGRA |  M3 | 72.00 |  |  |  |
|  TRITURADO SELECCIONADO Tmax 3/4" |  M3 | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| REFUERZO |  Unidad | Cantidad  | Precio  | Total  | MARCA |
|  MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 15x15cm |  Un | 2.00 |  |  |  |
|  ACERO fy=420MPa EN VARILLA |  Kg | 6972.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VALOR TOTAL PROPUESTA INCLUIDO IVA**