**ANEXO 2**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADITIVOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| SIKAFLEX 221 | Und | 7.00 |  |  |  |
| IMPERMEABILIZANTE PARA CONCRETOS PLASTOCRETE DM O SIMILAR | Kg | 170.00 |  |  |  |
| SIKA TOP SEAL 107 IMPERMEABILIZANTE | Kg | 1000.0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ALUMINIO | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| VARILLA ROSCADA 3/8 | Und | 2.00 |  |  |  |
| TEE 3/4 PLG | Und | 1.00 |  |  |  |
| BISAGRA 3" PARA ALUMINIO | Und | 6.00 |  |  |  |
| MANIJAS VENTANAS | Und | 5.00 |  |  |  |
| CHAPA PICO DE LORO | Und | 1.00 |  |  |  |
| BRAZO 8PLG | Und | 10.00 |  |  |  |
| EMPAQUE ESTRELLA | Ml | 250.00 |  |  |  |
| NAVE ALN 176 | Tiro | 5.00 |  |  |  |
| PISA VIDRIO 177 | Tiro | 21.00 |  |  |  |
| ADAPTADOR PROYECTANTE ALN 176 | Tiro | 21.00 |  |  |  |
| PERFIL TUBULAR T-244 COLOR NATURAL | Tiro | 16.00 |  |  |  |
| LAMINA DE VIDRIO 6MM DE 3.3 X 2.4 | Lamina | 8.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| CEMENTO | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| CEMENTO GRIS PORTLAND TIPO I | BULTOS | 1020.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| ELECTRICOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| BREACK TRIPOLAR 20AMP | Und | 8.00 |  |  |  |
| TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR INCLUYE CHAPA | Un | 1.00 |  |  |  |
| ALAMBRE DE COBRE THW No. 8 AWG | Ml | 160.00 |  |  |  |
| CABLE DE COBRE THHN/THWN No 4 AWG | Ml | 250.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| HIDROSANITARIOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| LLAVE DE PASO PVC 2" | Und | 2.00 |  |  |  |
| LLAVE DE PASO 1.5" PVC | Un | 8.00 |  |  |  |
| FLOTADOR EN BOLOA DE COBRE DE 2" PARA TANQUE | Und | 2.00 |  |  |  |
| TUBO PVC 2" | Ml | 35.20 |  |  |  |
| LLAVE DE PASO 4" EN BRONCE | Und | 2.00 |  |  |  |
| TUBO PVC 1.5" RDE 26 | UND | 23.00 |  |  |  |
| CINTA PVC 22cm JUNTA TANQUES | Ml | 80.00 |  |  |  |
| TUBERIA PVC SANITARIA 4" | UND | 2.00 |  |  |  |
| TUBERIA SANITARIA 6" LISO | Ml | 1.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| PETREOS | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| ARENA BLANCA | M3 | 9.00 |  |  |  |
| ARENA NEGRA | M3 | 72.00 |  |  |  |
| TRITURADO SELECCIONADO Tmax 3/4" | M3 | 75.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| REFUERZO | Unidad | Cantidad | Precio | Total | MARCA |
| MALLA ELECTROSOLDADA 5mm 15x15cm | Un | 2.00 |  |  |  |
| ACERO fy=420MPa EN VARILLA | Kg | 6972.00 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**VALOR TOTAL PROPUESTA INCLUIDO IVA**