## CUADRO COMPARATIVO
| OFICINA DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN CUADRO COMPARATIVO DE OFERTAS ECONÓMICAS | [10 empty] | Código: CYC-GEF-FR-09
Página: 1 de 1
Versión: 3
Vigente a partir de: 2015-07-06
1. OBJETO Y NECESIDAD: ADQUIRIR LOS SIGUIENTES EQUIPOS: PLANTA ELECTRICA CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS: Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomía de 8 horas, Batería y cables, Amortiguadores vibración, Gobernador electrónico, Cargador de Bateria y Precalentador de Agua. | [8 empty] | 2. RUBRO: DOTACION DE EQUIPOS VARIOS
3. FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AAAA): 14 DE SEPTIEMBRE DE 2015
[9 empty] | 4. CDP NO: 2669-1 DEL 28 DE ABRIL DE 2015 |  | 5. VALOR: $ 237.129.288
Los factores de evaluación se califican de 1 a 10
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | [8 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN
PROVEEDORES
[9 empty] | FACTORES DE EVALUACIÓN | PRECIO | TALLER Y SERVICIO TECNICO | VALOR AGREGADO DE LA PROPUESTA | TIEMPO DE GARANTIA | TIEMPO DE ENTREGA | EXPERIENCIA Y CALIDAD EN EL MERCADO | TOTAL
7.1. ÍTEM | *7.2. CÓDIGO | 7.3, CANTIDAD | *7.4. UNIDAD DE MEDIDA | 7.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 7.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *7.7, Garantía (Tiempo): | 7.8 Precio | 7.9 Valor Agregado | Porcentaje | 30% | 30% | 10% | 10% | 10% | 10% | 100%
[9 empty] | Calificación | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100 | Calificación de 1 a 100
1 | ELECTRICOS DEL VALLE | 1 | un | Planta Electrica | Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomia de 8 horas, bateria, cables, amortiguadores, vibración, gobernador electrónico, cargador de bateria y precalentador de agua | Garantía de 2 años o 1500 horas | 200863000 | - | 43.8368 | 77.7893 | 1 | 1 | 100 | 100 | 1 | 43.84
2 | TECK SOLUCIONES TECNOLOGICAS SAS | 1 | un | Planta Electrica | Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomia de 8 horas, bateria, cables, amortiguadores, vibración, gobernador electrónico, cargador de bateria y precalentador de agua | Garantia 1 año de Fabrica en uso continuo, por 2 años por uso intermitente | 203350000 | - | 33.5514 | 76.838 | 1 | 1 | 67 | 33 | 1 | 33.55
3 | ARTURO GONZALEZ SAS | 1 | un | Planta Electrica | Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomia de 8 horas, bateria, cables, amortiguadores, vibración, gobernador electrónico, cargador de bateria y precalentador de agua | Garantia de 3 años calendario o 1000 horas de funcionamiento | 165360000 | - | 39.8472 | 94.4908 | 1 | 1 | 67 | 33 | 11 | 39.85
4 | NATIONAL TRUCK SERVICE SAS | 1 | un | Planta Electrica | Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomia de 8 horas, bateria, cables, amortiguadores, vibración, gobernador electrónico, cargador de bateria y precalentador de agua | Garantia de 2 años o 1500 horas para operaciones en servicio stand by | 156250000 | - | 53.7 | 100 | 1 | 1 | 100 | 33 | 100 | 53.70
5 | ENERGIA Y POTENCIA | 1 | un | Planta Electrica | Planta Eléctrica Turbocargada Diesel, con cabina, tablero digital con base tanque, capacidad 500 KVA /400KW Servicio STAND BY, 450KVA /360KW servicio PRIME potencia nominal, motor combustible DIESEL, Generador Factor de Potencia 0.8, 4 hilos, Neutro Accesible, 380/440 Voltios, 60 Hz, Trifásica, 1800 r.p.m. EQUIPOS DE NORMA: AVR, regulador Automático de Voltaje, Breaker de protección, Silenciador conexión flexible, Tablero de control electrónico, Modulo de Arranque, Base Tanque con autonomia de 8 horas, bateria, cables, amortiguadores, vibración, gobernador electrónico, cargador de bateria y precalentador de agua | Garantia de 26 meses | 204400000 | - | 42.933 | 76.4432 | 1 | 1 | 72 | 33 | 91 | 42.93
9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN |  |  |  |  | 10. CONCEPTOS TÉCNICOS
De acuerdo con la evaluación técnica realizada y el puntaje obtenido se recomienda la adjudicación del contrato a National Truck Service SAS |  |  |  |  | En el Item "Taller y Servicio Técnico" los proponentes TECK, ENERGÍA Y POTENCIA, ARTURO GONZALEZ SAS, ELECTRICOS DEL VALLE Y NTS no presentan certificación para la planta de la marca ofrecida
El servicio stand by se toma como referencia 500 horas por año para la garantia
| DARIO FERNANDO FAJARDO FAJARDO |  |  |  | JAVIER REVELO FUELAGAN |  |  |  | WAGNER SUERO PEREZ
| GERENTE DEL PROYECTO |  |  |  | DIRECTOR DEPARTAMENTO DE ELECTRÓNICA |  |  |  | ASESOR OFICINA DE PLANEACION Y DESARROLLO
APROBARON
DOCUMENTO ORIGINAL FIRMADO

## INSTRUCTIVO
INSTRUCTIVO DE EVALUACIÓN DE PROPUESTAS
1. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO: Es el código que identifica el bien o servicio a través de la codificación interna en la Plataforma de Contratación.
2. RUBRO: La identificación del gasto en el presupuesto Es el código asignado a la denominación del gasto que se apropio en el presupuesto y que se afectará para la ejecución.
3. FECHA DE SOLICITUD: Se establece día, mes y año de diligenciamiento del formato.
4. CDP No: Número del Certificado de Disponibilidad Presupuestal.
5. VALOR: Es el valor en pesos destinado para la adquisición del bien o servicio.
6. PROVEEDORES: Son los códigos que identifica a los proponentes en la Plataforma de Contratación.
7. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO:
7.1 Especificaciones Técnicas: Como tamaño, forma, material, color, entre otras
7.2 Garantías: | El contratista constituye las garantías necesarias que avalen la oferta del bien o servicio ofrecido por él.
7.3 Precio: | Es el valor sin IVA, del bien o servicio ofertado por el proponente.
7.4 Valor agregado: | Son las cualidades adicionales que no han sido exigidas en la convocatoria pero que el proponente está dispuesto a ofrecer por la adquisición del bien o servicio.
8. Factores de Evaluación: | Son los criterios definidos en las convocatorias entre los cuales pueden ser: Calidad del Bien o Servicio Precio Servicio Postventa Soporte Técnico Capacidad Instalada
8.1 Peso Ponderado: | Es el porcentaje que se le otorga a una variable teniendo en cuenta su impacto y la sumatoria de pesos asignados debe ser igual a 100. Estos porcentajes pueden variar teniendo en cuenta las especificaciones del bien o servicio (Se pueden ampliar o modificar el tipo variables).
8.2 Variables: | Son las especificaciones técnicas, con las que se calificará el bien o servicio ofrecido por cada proponente, pueden ser por: Calidad, Precio, Servicio posventa, Soporte Técnico entre otros.
8.3 Calificaciones: | La calificación se determinará de 1 a 10.
Calificación |  | Criterio
90 | 100 | Excelente
80 | 70 | Muy bueno
60 |  | Bueno
50 |  | Regular
30 | 40 | Malo
10 | 20 | Muy Malo
9. TOTAL DE CALIFICACIONES: Es la suma total que identifica los resultados ponderados de cada proponente lo que permite identificar la mejor oferta del bien o servicio.
10. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN: El Ordenador del Gasto, o el funcionario delegado por él, podrán establecer observaciones sobre la adjudicación del bien o servicio por ejemplo ampliar la descripción de las variables sobre Valor agregado, servicio posventa entre otras que se requieran ampliar la información.
11. CONCEPTOS TÉCNICOS: Los expertos técnicos tanto internos como externos deberán especificar y caracterizar de manera más amplia las condiciones del bien o servicio, teniendo en cuenta las necesidades institucionales.
CONDICIONES GENERALES
El contrato se adjudicará al proponente que tenga la mejor calificación. El Comité Técnico apoyará a la identificación de los factores de evaluación y el peso porcentual.

## Hoja1
1. OBJETIVO Y NECESIDAD | [10 empty] | 2. DEPENDENCIA QUE SOLICITA:
3. FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AAAA):
[11 empty] | 4. CDP No.: |  |  |  | 5. FECHA: |  |  |  | 6. VALOR:
5. FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA)::
6.1. ÍTEM | *6.2. CÓDIGO | 6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |  |  |  | PROVEEDOR 1 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 2 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 3 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 4 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN
|  | 6.3, CANTIDAD | *6.4. UNIDAD DE MEDIDA | 6.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 6.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *6.7, Garantía (Tiempo): | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | [8 empty] | 8. CONCEPTOS TÉCNICOS
[9 empty] | 8.1. FECHA: |  |  | 8.2. RESPONSABLE: |  |  |  |  | 8.3. FIRMA:
9. ELABORÓ: | [8 empty] | 10. REVISÓ:

## Hoja2
NTS
575360000 | 2012 | 566700 | 1015.2815 |  | 2013 | 589500
863040000 | 2012 | 566700 | 1522.9222
114302920 | 2012 | 566700 | 201.6992
|  | SMMLV | 2739.9028 | 100
ENERGIA Y POTENCIA
2503 SMMLV | 91.3536
ARTURO GONZALES
186857840 | 644350 | 289.9943 | 10.5841