## CUADRO COMPARATIVO
1. OBJETO Y NECESIDAD:
5. VALOR:
Los factores de evaluación se califican de 1 a 10
6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO | [5 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN | [7 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN | [7 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN | [7 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN | [7 empty] | 8. FACTORES DE EVALUACIÓN
[6 empty] | PROVEEDOR 1:Scientifc | [7 empty] | PROVEEDOR 2. AM Ltda | [7 empty] | PROVEEDOR 3 Elementos Quimicos | [7 empty] | PROVEEDOR 4 ISLA | [7 empty] | PROVEEDOR 5 GENTECH
[6 empty] | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y Calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y Calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y Calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y Calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | Especificaciones técnicas | Precio | Valor agregado | Garantia | Tiempo de entrega | Experiencia y Calidad | Cumple (SI/NO) | TOTAL DE CALIFICACIÒN | GANADOR | Valor total sin IVA | Valor total con IVA
7.1. ÍTEM | 7.3, CANTIDAD | *7.4. UNIDAD DE MEDIDA | 7.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 7.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *7.7, Garantía (Tiempo): |  | 30. % | 10. % | 10% | 20. % | 30% |  | 10 |  | 30. % | 10. % | 10% | 20. % | 30% |  | 10 |  | 30. % | 10. % | 10% | 20. % | 30% |  | 10 |  | 30. % | 10. % | 10% | 20. % | 30% |  | 10 |  | 30. % | 10. % | 10% | 20. % | 30% |  | 10
[7 empty] | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 |  |  |  | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 |  |  |  | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 |  |  |  | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 |  |  |  | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10 | Calificación de 1 a 10
LOTE 1 EQUIPOS
1 | 1 | Unidad | Microscopio trinocular | Luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. Iluminación led. Contraste: campo claro (h). Adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. Alto poder resolutivo.Objetivos: 4x/0.10; 10x/0.25;40x/0.65; 100x/1.25. Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, puntero indicador.  Cámara fotográfica digital (no menos a 8X de Zoom), a color especializada para microscopia con adaptador de video y software para análisis de imágenes.  Kit de accesorios para cámara: Fuente de alimentación: MiniUSB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz; cable HDMI/DVI-D; Tarjeta de memoria: mínimo 4GB, funda protectora;lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0. Control remoto. | [17 empty] | Luz transmitida con óptica corregida al infinito (ics), de alta resolución, con corrección cromática y compensación de imagen plana. Iluminación led. Contraste: campo claro (h). Adaptables: campo oscuro (d) y contraste de fases (ph2) y fluorescencia led. con salida fotográfica. Alto poder resolutivo.Objetivos: 4x/0.10; 10x/0.25;40x/0.65; 100x/1.25. Oculares de campo amplio PL 10x/20 Br foc, puntero indicador.  Cámara fotográfica digital (no menos a 8X de Zoom), a color especializada para microscopia con adaptador de video y software para análisis de imágenes.  Kit de accesorios para cámara: Fuente de alimentación: MiniUSB 2.0, 5V/1A; 100...240VAC/50...60Hz; cable HDMI/DVI-D; Tarjeta de memoria: mínimo 4GB, funda protectora;lector grabador de tarjetas SD/MMC 6in1, USB 2.0. Control remoto. MOTIC MODELO BA 310E | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | SI | 8 | [16 empty] | DESIERTO- oferta excede presupuesto
2 | 1 | Unidad | Electrobomba | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
3 | 1 | Unidad | Equipo para separación inmunomagnetica | Incluir: Concentradores magnéticos de partículas MPC-6 y MPC-S, Mezclador rotacional de tubos, gradilla magnética para tubos Dyna L10 necesarios para realizar separación inmunomagnética, en muestras de agua. | [41 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
4 | 1 | Unidad | Filtro prensa | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
5 | 1 | Unidad | Equipo de PCR tiempo real | Uso con placa de 96 pozos, tubos en tiras y tubos individuales. Software incluido con módulos para la cuantificación absoluta y relativa, análisis de curvas de fusión, discriminación alélica y de alta resolución de fusión, End Point y presión Melt para HRM. Tecnología sin uso de filtros. Captura de fluorescencia para las 96 muestras individual pozo a pozo. Bloque tipo. Software no licenciado que pueda instalarse en múltiples computadores. Corrida con computador o sin computador en modo Stand Alone. Funciones LIMS integradas. Tecnología química abierta. Notificación de corridas por correo electrónico. Rango de gradiente: 30-100°C. Rango diferencial de gradiente: 1- 24°C. Rampa máxima 5°C /seg. Rampa promedio 3.3°C /seg. Método enfriamiento/calentamiento: Bloque Peltier. Rango de Temperatura: 0-100 °C. Exactitud, °C: +-0.2 de la programada. Uniformidad de temperatura ±0.4°C pozo a pozo. Detección óptica, Excitación: 6 LEDs filtrados. Detección óptica, Detección: 6 fotodiodos filtrados que permita calibrar nuevos fluoroforos diferentes a los preprogramados. Rango de excitación 450 - 684 nm. Rango de detección: 515-730 nm. Sensibilidad: detección de 1 copia de secuencia objetivo en DNA genómico. Tiempo de escaneo: 12 seg (todos los canales); 3 seg (FAM/SYBR® Green). Análisis Multiplex: hasta 5 targets. Licencia para investigación y diagnóstico. Tamaño de muestra 1-50 μl. Dimensiones preferiblemente no superiores a 33 x 46 x 36 cm (Ancho x Profundo x Alto). Conexión 115V. 50/60Hz. Incluir computador y UPS. | [9 empty] | CFX96 TouchTM Real Time PCR Detection System. Biorad. Ver brochure Anexo | [5 empty] | No cumple | [25 empty] | DESIERTO- oferta excede presupuesto
6 | 1 | Unidad | Espectrofotómetro para micro-volumenes | Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 μL - 2 μL) con rango de absorbancia de 190-840 nm, basado en tensión superficial de los líquidos. Método de contención de la muestra: Tensión superficial. Tiempo de medida por muestra menos de 5 segundos. Capacidad para medir moléculas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA y RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Modified Lowry 650nm, Pierce 660nm), mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA), eliminando las necesidades de hacer diluciones. Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B. Resolución de la longitud de onda: <1.8 nm. Software con módulo para el usuario, de chequeo de intensidad de lámpara y verificación del estado de calibración del equipo. Incluir computador portátil para lectura de resultados. | [9 empty] | Thermo Scientific NanoDrop 2000¦2000c Espectropotometers. Espectrofotómetro para microvolumenes (0,5 μL - 2 μL) con rango de absorbancia de 190-840 nm, basado en tensión superficial de los líquidos. Método de contención de la muestra: Tensión superficial. Tiempo de medida por muestra menos de 5 segundos. Capacidad para medir moléculas con bajas longitudes de onda de absorbancia, tales como péptidos a 205 nm, DNA y RNA (260nm), proteínas purificadas (280nm), Colorantes para ensayos toxicológicos e industriales (490nm), nanopartículas de oro (520nm), ensayos colorimétricos para proteínas (BCA 562nm, Bradford 595nm, Modified Lowry 650nm, Pierce 660nm), mediciones de Densidad Óptica (600 nm). Cálculo automático de pureza de las muestras (260/280, 260/230). Capacidad de hacer mediciones con muestras de altas concentraciones, hasta de 15.000 ng/μl (dsDNA), eliminando las necesidades de hacer diluciones. Que no requiera consumibles para la medición de la muestra. Editor de cromóforos. Camino óptico de las mediciones: 1mm (con ajuste automático por el equipo de 0.50mm). Límite inferior de detección: 2ng/μl (dsDNA) - 0.1 mg /ml BSA. Concentración máxima: 15.000 ng/μl (ds DNA) - 400 mg /ml B | [5 empty] | No cumple | [25 empty] | DESIERTO - OFERTA EXCEDE PRESUPUESTO
7 | 1 | Unidad | Sistema documentación y revelado. ChemiDoc MP. Tecnología Stain Free. | Con dimensiones externas no superiores a: (Lx W xH): 36 x 60 x 96 cm. Incluir computador al menos con sistema operativo Windows 8 de 64 bits. Procesador de 2,4 Hz. Lector de CD Room, 20 GB en disco duro, memoria RAM de 1024 MB. Puesto de conexión USB libre. Características: Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada, resolución mayor de 4 megapixeles. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). Adquisición de imagen con iris automático, adquisición de imagen con foco y zoom automático. | [9 empty] | ChemiDocTM MP Imaging System. BIORAD. Sistema documentación y revelado. ChemiDoc MP. Tecnología Stain Free. Con dimensiones externas no superiores a: (Lx W xH): 36 x 60 x 96 cm. Incluir computador al menos con sistema operativo Windows 8 de 64 bits. Procesador de 2,4 Hz. Lector de CD Room, 20 GB en disco duro, memoria RAM de 1024 MB. Puesto de conexión USB libre. Características: Detección por: Quimiolomuniscencia, Fluorescencia, Colorimetría y densitometría, Documentación de geles, Fuentes de excitación: Transiluminador UV 302 m incluido. Luz Blanca incidente. Detector cámara CCD super refrigerada, resolución mayor de 4 megapixeles. Temperatura de cámara: 30°C absoluta y regulada. Sistema de enfriamiento Peltier. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones. Carrusel de filtro automatizado y controlado por software: 6 posiciones (5 para filtros y uno para quimioluminiscencia). Adquisición de imagen con iris automático, adquisición de imagen con foco y zoom automático. | 10 | 0 | 0 | 10 | 7.0667 | Si | 7.12 | [24 empty] | DESIERTO OFERTA EXCEDE PRESUPUESTO
8 | 1 | Unidad | Centrifuga High speed, 30.000 r.p.m. | Dimensiones exteriores no superiores a: (WxHxD) 71,5 cm x 42 cm x 51 cm; Mínimo 30.000 rpm o RCF: 65390 xg; Volumen Max: 6 x 250 ml. Rango de velocidad: 200 - 30000 rpm; Rango de temperatura: -20°C a 40°C; Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Rotores: 6 x 250 ml, 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml. |  | High Speed Table Top Centrifuge z36HK Marca Hermle LaborTechnik Dimensiones exteriores no superiores a: (WxHxD) 71,5 cm x 42 cm x 51 cm; Mínimo 30.000 rpm o RCF: 65390 xg; Volumen Max: 6 x 250 ml. Rango de velocidad: 200 - 30000 rpm; Rango de temperatura: -20°C a 40°C; Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Rotores: 6 x 250 ml, 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml. | 8.0744 | 10 | 0 | 10 | 6.6667 | Si | 7.4223 | [8 empty] | High Speed Table Top Centrifuge z36HK Marca Hermle LaborTechnik. Centrifuga High speed, 30.000 r.p.m. Dimensiones exteriores no superiores a: (WxHxD) 71,5 cm x 42 cm x 51 cm; Mínimo 30.000 rpm o RCF: 65390 xg; Volumen Max: 6 x 250 ml. Rango de velocidad: 200 - 30000 rpm; Rango de temperatura: -20°C a 40°C; Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Rotores: 6 x 250 ml, 24 x 1,5/2,0 ml. Rotor placas. Rotor tubos 25 ml y 50 ml | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | Si | 8 | Centrífuga Refrigerada MPW-352. Refrigerada con rotor para tubos de 250, placas, tubos de 1.5/2.0, tubos de 25 y tubos de 50. | [5 empty] | No cumple |  | Centrífuga de alto desempeño Maraca Hermle/LabNet Referencia z36HK. Dimensiones exteriores no superiores a: (WxHxD) 71,5 cm x 42 cm x 51 cm; Mínimo 30.000 rpm o RCF: 65390 xg; Volumen Max: 6 x 250 ml. Rango de velocidad: 200 - 30000 rpm; Rango de temperatura: -20°C a 40°C; Rotores fácilmente intercambiables. Selección de velocidad tanto en rpm y fuerza-g con incrementos de 10 de aceleración y 10 de deceleración. Pre- selección de tiempo desde 10 segundos a 99 h 59 min o continuo. Rotores inlcuidos en la propuesta: 6 frascos x 250ml Referencia C0036-21, Rotor para 30 x 1,5/2,0 mL Ref. C0036-17SC. Rotor placas 2x3 placas Ref. C0036-16. Rotor de ángulo variable con portatubos para tubos de 15 y 50 mL Ref. 0036-75 con los portatubos Referencia C0036-75A (2) y C0036-75C (2) | 1 | 10 | 0 | 10 | 4.6 | Si | 4.68 | DESIERTO OFERTA EXCEDE PRESUPUESTO
LOTE 2 REACTIVOS
1 | 1 | Frasco x 4 L | Acetato de etilo | Reactivo Analítico, ACS 99,5 % | [41 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
2 | 1 | Paquete x 500 | Crioviales color ambar 2mL | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
3 | 3 | pqte x 1000 | Microtubos desechables pp de 0,5 ml. Estériles, libres de DNAsas, RNAsas y pirógenos | Estériles, libres de DNAsas, RNAsas y pirógenos | [33 empty] | Tubos para microcentrífuga de 0,6 mL con tapa, libres de RNAsa, Dnasa y pirógenos, bolsa (No estériles) x 1000 U | [5 empty] | NO |  | DESIERTO no cumple con especificaciones tecnicas
4 | 1 | Kit x 50 rxns | QiAmp Viral RNA Mini Kit | [26 empty] | RTP® DNA/RNA Virus Mini Kit Starting material serum, Urine, plasma, cell culture, supernatants and other cell free body fluids as well as swads or tiussue biopsies REF. 1040100200 | [5 empty] | NO cumple. |  | QiAmp Viral RNA mini kit. Marca Qiagen | [5 empty] | No. |  | DESIERTO EXCEDE EL PRESUPUESTO
5 | 1 | 10 mg | RNasa A. Dnase and protease free | DNase and protease free. 25 mg/ml. | [33 empty] | RNAsa A, Dnasa and protease free. Marca Thermo Scientific. 10 mg/mL | 10 | 0 | 0 | 1 | 4.6 | SI | 4.6 | GENTECH - Genetics & Technology | 146000 | 169360
6 | 1 | Paquete x 50 | Filtro Sterivex. Membrana de poliéster sulfano PES, sin campana, 0.22um pore size. Estériles | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
7 | 10 | Caja x 25 | Filtro con carcasa color verde. 0.22 micras poro size con membrana exp. 33mm diámetro, esteriles | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
8 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa color amarillo. Membrana Durapore. 0.22Micras pore size, 33mm diámetro, Estériles | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
9 | 1 | x 50 unidades | Filtro con carcasa color azul. Membrana en Esteres de Celulosa 0.22 Micras 33mm diámetro, estériles. | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
10 | 1 | Rack de 96 x 10 | Puntas con filtro adaptables a Micropipetas Sartorius de 0,5 a 10uL | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [25 empty] | Punta con filtro de 10 uL, natrual, esteril, libre de DNAsa y Rnasa y pirogenos - Biopoint-311-4050. Rack 10 x 96 | [5 empty] | No cumple |  | Puntas 0,5-10 uL con filtro (Punta extendida), estériles en racks. Certificadas libres de DNAse, RNAse, DNA, pirogenos. Marca MultiGuard | 10 | 0 | 0 | 10 | 4.6 | Si | 6.38 | GENTECH - Genetics & Technology | 196000 | 227360
11 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 20- 200uL con filtro adaptables a Micropipetas Thermo | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [25 empty] | Punta con filtro de 200 uL, natrual, esteril, libre de DNAsa y Rnasa y pirogenos - Biopoint-351-4050 | [5 empty] | No cumple |  | Puntas 1-200 uL con filtro, estériles en racks. Certificadas libres de DNAse, RNAse, DNA, pirogenos. Marca MultiGuard | [5 empty] | No. |  | Desierto no cumple con especificaciones tecnicas
12 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 100 -1000uL con filtro. adaptables a Micropipetas Sartorius y Thermo. | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [25 empty] | Punta con filtro de 1000 uL, natrual, esteril, libre de DNAsa y Rnasa y pirogenos - Biopoint-361-4050 | [5 empty] | No cumple |  | Puntas 101-1000 uL con filtro, estériles en racks. Certificadas libres de DNAse, RNAse, DNA, pirogenos. Marca MultiGuard | [5 empty] | NO |  | Desieto no cumple con especificaciones tecnicas
13 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 0.5-10uL sin filtro adaptables a Micropipetas Sartorius de 0,5 a 10uL | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [41 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
14 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 20 -200uL sin filtro adaptables a Micropipetas Thermo | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [25 empty] | Puntas color amarillo estándar. Graduada 200 uL. PP. Estéril. Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Autoclavables. Caja x 10 racks x 96 unds. Referencia 21-0200-Biologix | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | Si. | 6.68 | [8 empty] | ISLA - Suministros Clínicos SAS | 283200 | 328512
15 | 2 | Rack de 96 x 10 | Puntas de 100- 1000uL sin filtro. Adaptables a micropipetas CAPP. Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | Certificado libre DNAsa, RNAsa y no pirogénico. Estéril. | [25 empty] | Puntas color azul estándar. Graduada 1000 uL. PP. Estéril. Libres de RNAsa, DNAsa y pirógenos. Autoclavables. Caja x 10 racks x 96 unds. Referencia 21-1000-Biologix | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | Si | 6.68 | [8 empty] | ISLA - Suministros Clínicos SAS | 354000 | 410640
16 | 1 | Unidad | Tubo de dosificación flexible de 2,5 -10 ml. Tubo flexible, 80 cm adaptable a dispensador analogo de botella 5-25mL Boeco | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
17 | 12 | Sondas | Sondas TaqMan para qPCR y PCR tiempo real. 200 nmoles. FAM-25 Pares de bases -TAMRA, TAM sp | [34 empty] | Sondas TaqMan para qPCR y PCR tiempo real. 200 nmoles. FAM-25 Pares de bases -TAMRA, TAM sp | 10 | 0 | 0 | 10 | 4.6 | si | 6.38 | GENTECH - Genetics & Technology | 16140000 | 18722400
18 | 2 | unidad | Cartucho virosorb. 1MDS 9,75" (24,8 cm), Nitrilo Gasket | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
19 | 2 | unidad | Portacartuchos. 3M 1N1-FC. Inlet-outlet Rp 3/4, Máxima presión de operación: 10 bar a 20°C, Peso aproximado: 1.2kg, Cabeza: Talc filled polypropilene, Sump: S.A.N., O-ring: Nitrile, Vent plug: Polypropilene | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
20 | 4 | Secuencias 125-250 nt | gBlocks Gene Fragments. 250 ng. | 250 ng. Estándares para RTqPCR virus | [41 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
21 | 1 | 100 ml | Polyetilenglyol 6000 | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
22 | 1 | 100 ug | T4 Gene 32 Protein. Concentración 10 mg/ml. | Concentración 10 mg/Ml | [25 empty] | T4 Gene 32 Protein. Concentration 10 mg/ml. Size 100ug Ref. M0300S. Marca Biolab | 10 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | SI | 6.68 | [8 empty] | ISLA - Suministros Clínicos SAS | 307719.8276 | 356955
LOTE 3: ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD
1 | 2 | Unidad | Kit de primeros auxilios dotado | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
2 | 2 | Unidad | Kit de aseo: Escoba, trapeador y recogedor | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
3 | 2 | Unidad | Basurero Rojo 22L | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
4 | 2 | Unidad | Basurero Gris 22 L | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
5 | 2 | Unidad | Basurero Verde 22 L | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
6 | 2 | Unidad | Cepillo de cerdas suaves para limpieza de balanza | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
7 | 2 | Unidad | Papel aluminio | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
8 | 1 | Galón | Hipoclorito de sodio (Lejía) 5.25% | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
9 | 1 | Galón | Cloro estándar para desinfección | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
10 | 1 | Unidad | Nevera plástica de 6 L | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
11 | 2 | Unidad | Mechero bunsen con regulador | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
12 | 1 | Paquete x 100 | Bolsas con cierre hermético. Tamaño carta | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
13 | 1 | 3.8 L | Etanol absoluto 99% | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
14 | 1 | 50 g | Dextrán Sulfate | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
15 | 1 | 3000 g | Detergente neutro | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
16 | 12 | Unidad | POMAS. Pomas de plástico de 5 galones de capacidad | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
17 | 1 | Unidad | CARRETILLA (ZORRA). CARRETILLA LARGA FONDO PLANO | [42 empty] | DESIERTO no se presentaron ofertas
9. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN |  |  |  | 10. CONCEPTOS TÉCNICOS
FECHA:
ELABORÓ:
REVISÓ:

## Hoja1
1. OBJETIVO Y NECESIDAD | [10 empty] | 2. DEPENDENCIA QUE SOLICITA:
3. FECHA DE SOLICITUD (DD/MM/AAAA):
[11 empty] | 4. CDP No.: |  |  |  | 5. FECHA: |  |  |  | 6. VALOR:
5. FECHA DE ELABORACIÓN (DD/MM/AAAA)::
6.1. ÍTEM | *6.2. CÓDIGO | 6. DESCRIPCIÓN DEL BIEN O SERVICIO |  |  |  |  | PROVEEDOR 1 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 2 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 3 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN | PROVEEDOR 4 |  | PUNTAJE | SELECCIÓN
|  | 6.3, CANTIDAD | *6.4. UNIDAD DE MEDIDA | 6.5, BIEN O SERVICIO SOLICITADO | 6.6. Especificaciones Técnicas (Material, color, medida, otras características requeridas): | *6.7, Garantía (Tiempo): | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA |  |  | VALOR UNITARIO CON IVA | VALOR TOTAL CON IVA
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[8 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
TOTAL | [6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
7. OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIÓN DE ADJUDICACIÓN | [8 empty] | 8. CONCEPTOS TÉCNICOS
[9 empty] | 8.1. FECHA: |  |  | 8.2. RESPONSABLE: |  |  |  |  | 8.3. FIRMA:
9. ELABORÓ: | [8 empty] | 10. REVISÓ: