Lugar_____________________ , Fecha_________________________________

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

REF: Propuesta Económica

|  | 3. PLACAS ENTREPISO | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01.01 | PLACA MACIZA METALDECK 2" CAL. 22 E=10CM F´C=21 MPA. INCLUYE LIMPIEZA DE LAMINA | M2 | 61.00 |  |  |
| 01.02 | MUROS DE FACHADA EN CONCRETO DE 3000 PSI | M3 | 8.50 |  |  |
|  | 4. INSTALACIONES SANITARIAS - HIDRAULICAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 02.01 | RED SANITARIA Y VENTILACION 4" | ML | 60.00 |  |  |
| 02.02 | RED SANITARIA PVC 4" | ML | 40.00 |  |  |
| 02.03 | RED SANITARIA 2" | ML | 310.00 |  |  |
| 02.04 | PUNTO SANITARIO PVC 4" | UN | 12.00 |  |  |
| 02.05 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | UN | 80.00 |  |  |
| 02.06 | SIFON PISO 2" | UN | 58.00 |  |  |
| 02.07 | INSTALACION RED H\CA 1/2" (INCLUYE REGATAS, ACCESORIOS) | ML | 192.00 |  |  |
| 02.08 | LLAVE PASO 1/2" INLCUYE CAJA PLASTICA PVC 15X15CM | UN | 38.00 |  |  |
| 02.09 | LLAVE PASO 1-1/2" INLCUYE CAJA PLASTICA PVC 15X15CM | UN | 10.00 |  |  |
| 02.10 | LLAVE PASO 1" | UN | 8.00 |  |  |
| 02.11 | RED HIDRAULICA 1-1/2" | ML | 195.00 |  |  |
| 02.12 | RED HIDRAULICA 1" | ML | .00 |  |  |
| 02.13 | RED CONTRA INCENDIOS HG 4" | ML | 31.00 |  |  |
| 02.14 | PUNTO HIDRAULICO 1.5" | UN | 12.00 |  |  |
| 02.15 | PUNTO HIDRAULICO 1" | UN | 8.00 |  |  |
| 02.16 | PUNTO HIDRAULICO 1/2" | UN | 46.00 |  |  |
|  | ESCALERAS Y CUBIERTA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 03.01 | PERFIL PHR C 220 X 80 CAL. 2MM | ML | 400.00 |  |  |
| 03.02 | PERFIL PHR CAJON 220 X 80 CAL. 2.5MM | ML | 206.00 |  |  |
| 03.03 | PLATINA ESCALERA DE 360 X 290 X 3/8 | UND | 6.00 |  |  |
| 03.04 | PERFIL PHR CAJON 220X160 CAL. 14 GRADO 50-ESCALERA | ML | 90.00 |  |  |
| 03.05 | ANGULO DE 2 1/2" X 3/16 | ML | 50.00 |  |  |
| 03.06 | DESCANSO ESCALERA PLACA CONC. 3000PSI H=7.5CM MARCO ANGULO 3/16X2" REF MALLA 3/8 @.15CM, INCLUYE PINTURA | M2 | 26.00 |  |  |
| 03.07 | PELDAÑOS TIPO I 1.85 APROXX0.3M PLACA CCTO E=7.5CM 3000PSI MARCO ANGULO 3/16X2" PLAT 3/16X2" REF 3#3, INCLUYE PINTURA | UN | 64.00 |  |  |
| 03.09 | TENSOR 1/2 VARILLA LISA CON ROSCA EN EXTREMOS | ML | 135.00 |  |  |
| 03.10 | CUBIERTA EN TEJA ECOROOF | M2 | 330.00 |  |  |
| 03.11 | PLATINA ESCALERAS DE 260 X 200 X 3/8" | UN | 14.00 |  |  |
| 03.12 | CUBIERTA EN POLICARBONATO LAMINA ALVEOLAR 6MM | M2 | 165.00 |  |  |
| 03.13 | CANAL AMAZONAS | ML | 56.00 |  |  |
|  | APARATOS SANITARIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 04.01 | SANITARIO CON GRIFERIA ANTIVANDALICA | UND | 12.00 |  |  |
| 04.02 | LAVAMANOS DE SOBREPONER CONGRIFERIA TIPO PUSH | UND | 16.00 |  |  |
| 04.03 | ORINAL TIPO PUSH | UND | 2.00 |  |  |
| 04.04 | LAVAMANOS DE COLGAR CONGRIFERIA TIPO PUSH | UND | 2.00 |  |  |
| 04.05 | POCETA DE ASEO | UND | 2.00 |  |  |
| 04.06 | GRIFO 1/2" EN BRONCE | UN | 2.00 |  |  |
| 04.07 | GABINETE CONTRA INCENDIOS | UND | 2.00 |  |  |
| 04.08 | BARRA DE APOYO DISCAPACITADOS | UN | 2.00 |  |  |
| 04.09 | ESPEJO BISELADO DE 4 MM | M2 | 14.00 |  |  |
| 04.10 | SUM. E INSTALACIÓN DIVISIONES PARA BAÑO | M2 | 16.00 |  |  |
|  | MAMPOSTERIA - PAÑETES - ESTUCOS PARA MUROS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 05.01 | MURO VISTO EN LADRILLO BLOQUE NO.5 FAROL E=12CM. | M2 | 1,800.00 |  |  |
| 05.02 | COLUMNA CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.12X0.18 | ML | 1,200.00 |  |  |
| 05.03 | VIGUETA DE CONFINAMIENTO CONCRETO 3000 PSI 0.12X0.15 (REF 2NO.3 E-NO.2 C/.15) | ML | 750.00 |  |  |
| 05.04 | DILATACION EN MAMPOSTERIA COLUMNA-MURO | ML | 50.00 |  |  |
| 05.05 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO AFINADO PARA FACHADA (1:3) INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 480.00 |  |  |
| 05.06 | PAÑETE RUSTICO PARA VACIOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1:4) | M2 | 650.00 |  |  |
| 05.07 | PAÑETE RUSTICO PARA VACIOS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (1:4) | ML | 2,900.00 |  |  |
| 07.07 | PAÑETE IMPERMEBILIZADO PARA BAÑOS (1:3) INLCUYE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 300.00 |  |  |
| 05.09 | PAÑETE DE MUROS | M2 | 1,700.00 |  |  |
| 05.10 | DILATACION SOBRE MURO INCLUYE PERFIL PVC | ML | 30.00 |  |  |
| 05.11 | ALFAGIAS DE CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO 60CM SEGUN DETALLE) FUNDIDA EN SITIO | ML | 30.00 |  |  |
| 05.12 | ALFAGIAS DE CONCRETO DE 3000 PSI TIPO I (29X8CM SEGUN DETALLE) FUNDIDA EN SITIO INCLUYE FIGURADO DE REFUERZO | ML | 26.00 |  |  |
| 05.13 | ESTUCO SOBRE PAÑETE ( INCLUYE MUROS INTERNOS, MUROS DE VACIOS Y FILOS) | M2 | 3,600.00 |  |  |
|  | PISOS - ENCHAPES - CIELOS RASOS - PINTURA | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 06.01 | AFINADO DE PISOS EPROM=2.8CM, MORTERO 1:3 | M2 | 1,300.00 |  |  |
| 06.02 | AFINADO DE PISOS IMPERMEBILIZADO EPROM=3CM, MORTERO 1:3 | M2 | 76.00 |  |  |
| 06.03 | AFINADO IMPERMEBILIZADO PARA CUBIERTA EPROM=3.3 CM, MORTERO 1:3 | M2 | 550.00 |  |  |
| 06.04 | IMPERMEABILIZACION DE CUBIERTA CONSIKAFILL POWER O SIMILAR | M2 | 340.00 |  |  |
| 06.05 | ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA | M2 | 1,400.00 |  |  |
| 06.06 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA 8CM | ML | 880.00 |  |  |
| 06.07 | ENCHAPE PARED BAÑOS INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO | M2 | 240.00 |  |  |
| 06.08 | DILATACION EN ALUMINIO PARA BATERIA SANITARIAS | ML | 260.00 |  |  |
| 06.09 | CIELO RASO EN PANEL YESO DESCOLGADO INCL. PERFILERIA Y PINTURA | M2 | 78.00 |  |  |
| 06.10 | PINTURA TIPO 1 PARA EXTERIORES 3 MANOS | M2 | 850.00 |  |  |
| 06.11 | PINTURA VINILO TIPO 1 PARA MUROS INTERNOS 3 MANOS | M2 | 3,400.00 |  |  |
| 06.12 | PINTURA DE VACIOS | M2 | 260.00 |  |  |
|  | ACABADOS GENERALES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 07.01 | MESONES PERIMETRALES ANCHO MAX 70CM INCLUYE GRANITO PULIDO Y FILOS | ML | 43.00 |  |  |
| 07.02 | MEDIA CAÑA EN GRANITO PULIDO PARA MESONES | ML | 41.00 |  |  |
| 07.03 | MESONES EN CONCRETO PARA LABORATORIOS ( INCLUYE MAMPOSTERIA, PAÑETE, ACABADO EN GRANITO PULIDO Y ACABADO DE FILOS) | M2 | 136.00 |  |  |
| 07.04 | POCETA EN CONCRETO 1.35 X .3 X .5 APROX CON ACABADO EN GRANITO PULIDO INCLUYE FILOS | UND | 25.00 |  |  |
| 21.07 | CIELO RASO EN FIBROCEMENTO DESCOLGADO INCL. PERFILERIA Y PINTURA | M2 | 263.00 |  |  |
|  | PUERTAS Y VENTANAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 08.01 | PUERTA METALICA SEGUN DISEÑO | M2 | 5.30 |  |  |
| 08.02 | PUERTA EN ALUMINIO Y TABLERO EN VIDRIO BRONCE 4MM SEGUN DISEÑO | M2 | 70.00 |  |  |
| 08.03 | VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE RESANE DE FILOS | M2 | 230.00 |  |  |
| 08.04 | VENTANA EN ALUMINIO PISO TECHO - COLOR NATURAL INCLUYE INSTALACION Y RESANE DE FILOS Y DILATACIONES | M2 | 25.00 |  |  |
| 08.05 | VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL EN PERSIANA | ML | 12.00 |  |  |
| 08.06 | PERSIANA EN ALUMINIO ALN 315 | M2 | 30.00 |  |  |
| 08.07 | BARANDAS Y PASAMANOS EN TUBO A.N. DE 2 PLG INCLUYE PINTURA | ML | 130.00 |  |  |
|  | 30. INSTALACIONES ELECTRICAS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 09.01 | ACOMETIDA ELECTRICA PARA TABLERO 4NO.4+1NO.8 D=2" | ML | 94.00 |  |  |
| 09.02 | TABLERO TRIFASICO 42 CIRCUITOS (NO INLCUYE ACOMETIDA) | UN | 2.00 |  |  |
| 09.03 | TABLERO TRIFASICO 24 CIRCUITOS (NO INCLUYE ACOMETIDA) | UN | 2.00 |  |  |
| 09.04 | LUMINARIAS FLUORESCENTES PARA LABORATORIOS | UND | 143.00 |  |  |
| 09.05 | LUMINARIAS FLUORESCENTES DE 60 X 60 CON REJILLA ESPECULAR | UND | 21.00 |  |  |
| 09.06 | LAMPARA TIPO BALA | UN | 32.00 |  |  |
| 09.07 | SALIDAS LUMINARIAS FLUORESCENTES (TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE DE 2Nº12+1 Nº 12 DESNUDO)-NO INLCUYE LAMPARA | UND | 198.00 |  |  |
| 09.08 | SALIDA LAMPARA INCANDESENTE (INCLUYE TUBO CONDUIT PVC DE 1/2" CONDUCTORES DE COBRE DE 2Nº12.) | UND | 2.00 |  |  |
| 09.09 | SALIDAS PARA TOMA MONOFASICA (INCLUYE TUBO CONDUIT 1/2", CONDUCTORES DE COBRE 2 Nº 12 + 1 Nº 14) | UND | 70.00 |  |  |
| 09.10 | INTERRUPTOR SENCILLO. | UND | 12.00 |  |  |
| 09.11 | INTERRUPTOR TRIPLE | UND | 15.00 |  |  |
| 09.12 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 1/2" | ML | 120.00 |  |  |
| 09.13 | DUCTO ELECTRICO PVC CONDUIT 3/4" | ML | 70.00 |  |  |
| 09.14 | SALIDAS PARA TOMA MONOFASICA GFCI | UND | 3.00 |  |  |
|  | COMPLEMENTARIOS | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 10.01 | ASEO GENERAL | M2 | 1,400.00 |  |  |
| 10.02 | DESALOJO MATERIAL SOBRANTE | M3 | 42.00 |  |  |

|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  |  |
|  | UTILIDADES |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  |  |  |

Atentamente,

Firma

Representante legal

Cédula de Ciudadanía: _                                                    de  ________