Lugar_____________________ , Fecha_________________________________

Señores

UNIVERSIDAD DE NARIÑO

REF: Propuesta Económica

| FORMULARIO DE CANTIDADES |  |  |
| --- | --- | --- |
| OPTIMIZACION PTAR Y PTAP BOTANA |  |  |
| UNIVERSIDAD DE NARIÑO-BOTANA |  |  |
| - | 1. PRELIMINARES | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 01.01 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 38.38 |  |  |
| - | 2. OPTIMIZACION PTAP | UNIDAD | CANTIDAD |  |  |
| 02.01 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<1.60 M | M3 | 10.86 |  |  |
| 02.02 | INSTALACIÓN DE VALVULA DE 4”, INCLUYE RETIRO DE VALVULA EXISTENTE | UND | 2.00 |  |  |
| 02.04 | ADECUACION TUBERIA DE "BY PASS 4" (incluye demolicion en concreto, accesorios de tuberia 4") | GLB | 1.00 |  |  |
| 02.05 | ADECUACION TUBERIA SISTEMA DE EXCESOS (incluye demolicion en concreto) | GLB | 1.00 |  |  |
| 02.06 | RELLENO CON MATERIAL DE SITIO COMPACTADO MANUALMENTE | M3 | 9.78 |  |  |
| - | 3. OPTIMIZACION PTAR | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL |
| 03.01 | DESMONTE Y RETIRO DE ESTRUCTURAS METALICAS DE SOPORTE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO | GLB | 1.00 |  |  |
| 03.02 | DESMONTE, LIMPIEZA Y MONTAJE DE PLACAS DE FIBROCEMENTO EXISTENTES | M2 | 20.38 |  |  |
| 03.03 | RETIRO Y LAVADO DE MATERIAL FILTRANTE | M3 | 37.8 |  |  |
| 03.04 | EXCAVACION EN MATERIAL COMUN H<2.70 M | M3 | 3.78 |  |  |
| 03.05 | VIGAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3000 PSI SECCION 0.15 X 0.25 M | M3 | 1.56 |  |  |
| 03.06 | CANALETA EN CONCRETO | ML | 12 |  |  |
| 03.07 | DEPOSITO EN FIBROCEMENTO PARA SISTEMA DE DESBASTE | GLB | 1.00 |  |  |
| 03.08 | ACERO DE REFUERZO | KGS | 536.28 |  |  |
| 03.09 | ANCLAJE EPOXICO VARILLA ½” | UND | 60 |  |  |
| 03.10 | CONECTOR EN VARILLA DE 5/8" | UND | 16 |  |  |
| 03.11 | ADECUACIÓN TUBERÍA DE 4" PARA ENTRADA A SEDIMENTADOR (incluye demoliciones) | GLB | 1.00 |  |  |
| 03.12 | INSTALACIÓN SISTEMA DE LAVADO CÁMARA DE SALIDA DEL FILTRO (incluye válvula de 4", empalme tubería, accesorios PVC y demolición y reposición de cámara de Inspección) | GLB | 1.00 |  |  |
| 03.13 | CAJA DE INSPECCIÓN 0,8 X 0,8 X 1,3 (incluye tapa en alfajor) | UND | 1.00 |  |  |
| 03.14 | INSTALACIÓN DE MATERIAL FILTRANTE 4 CAPAS | M3 | 37.8 |  |  |
| 03.15 | MURO LADRILLO COMÚN H PROMEDIO .25M | ML | 27.98 |  |  |
| 03.16 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO Y ESMALTADO | M2 | 13.99 |  |  |
| 03.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PLACAS DE FIBROCEMENTO 20 MM | M2 | 9.56 |  |  |
|  |  |  |  | Suma: |  |
|  | COSTOS INDIRECTOS |  |  |  |  |
|  | COSTO DIRECTO |  |  |  |  |
|  | ADMINISTRACION |  |  |  |  |
|  | UTILIDAD |  |  |  |  |
|  | IMPREVISTOS |  |  |  |  |
|  | IVA |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Total: |  |

Atentamente,

Firma

Representante legal

Cédula de Ciudadanía: _                                                    de  ________