## Presupuesto FORMATO
ANEXO 3
PROYECTO: CONSTRUCCIÒN NUEVO BLOQUE 1 - SECTOR SUR UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE TOROBAJO
PRESUPUESTO DE OBRA - BLOQUE 1 SECTOR SUR - UNIVERSIDAD DE NARIÑO
Código | Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
0 | DEMOLICIONES |  |  |  | 0
0 | DEMOLICIONES
00.01 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES ENTRE 2 y 3 PISOS INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS | m2 | 1089 |  | 0
00.02 | DEMOLICIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE 1 PISOS CUBIERTA EN TEJA INCLUYE EL CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS EN SITIOS AUTORIZADOS | m2 | 1249 |  | 0
00.03 | humectacion manual | M2 | 2338 |  | 0
00.04 | brigada de aseo | M2 | 2338 |  | 0
00.05 | SEÑALIZACION Y MANEJO DE TRAFICO | DIA | 30 |  | 0
1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
1 | PRELIMINARES
01.01 | Localización y replanteo con equipo | m2 | 2560 |  | 0
01.02 | Excavación manual | m3 | 2614 |  | 0
01.03 | CORTE DE ROCA | m3 | 39 |  | 0
01.04 | Relleno material del sitio, ejecutado manualmente | m3 | 2017 |  | 0
01.05 | EXCAVACION MECANICA INCLUYE DESALOJO | m3 | 3840 |  | 0
01.06 | BASE RECEBO COMPACTACION Mec. | M3 | 545 |  | 0
01.07 | Retiro y disposicion de material sobrante | m3 | 1235 |  | 0
2 | CIMENTACIONES |  |  |  | 0
2 | CIMENTACIONES
02.01 | CONCRETO DE LIMPIEZA F`C=17MPA. E=5CM | m2 | 867 |  | 0
02.02 | CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS INCLUYE IMPERMEABILIZANTE | m3 | 272 |  | 0
02.03 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE CIMENTACIÒN INCLUYE IMPERMEABILIZANTE | m3 | 326 |  | 0
02.04 | Placa de Contrapiso h = 0.10 m | m2 | 3159 |  | 0
3 | ESTRUCTURA |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURA
03.01 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 370873 |  | 0
03.02 | CONCRETO 4000 PSI COLUMNAS | M3 | 246.58 |  | 0
03.03 | CONCRETO 4000 PSI PANTALLA | M3 | 408.48 |  | 0
03.04 | VIGA EN CONCRETO DE 4000PSI | M3 | 658.4 |  | 0
03.05 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MURO DE CONTENCION INCLUYE IMPERMEABILIZANTE | m3 | 114 |  | 0
4 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA |  |  |  | 0
4 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
04.01 | ENTREPISO STEEL DECK e=10cm | m2 | 4134 |  | 0
04.02 | PERFIL IPE 300 GRADO A36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 112.34 |  | 0
04.03 | ' PERFIL IPE 360 GRADO A36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 1476.41 |  | 0
04.04 | PERFIL IPE 400 GRADO A36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 184.8 |  | 0
04.05 | PERFIL IPE 450 GRADO CMA36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 184.8 |  | 0
04.06 | PERFIL IPE 500 GRADO A36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 38.09 |  | 0
04.07 | CONEXION PERFILES IPE A ESTRUCTURA | UND | 220 |  | 0
04.08 | PLATINA DE ANCLAJE PERFIL IPE | Und | 18 |  | 0
04.09 | PERFIL PHR C 220 X 80 CAL. 2MM | ml | 300.04 |  | 0
04.10 | PERFIL IPE 270 GRADO A36 (INCLUYE ANTICORROSIVO) | ml | 42.72 |  | 0
04.11 | TENSOR 1/2 VARILLA LISA CON ROSCA EN EXTREMOS | ml | 64.08 |  | 0
04.12 | TEMPLETE DE 5/8" | ml | 66 |  | 0
04.13 | CUBIERTA EN TEJA ECOROOF | m2 | 266.69 |  | 0
04.14 | PERFIL PHR CAJON 220 X 80 CAL. 2.5MM | ml | 35 |  | 0
04.15 | PLATINA ESCALERA DE 360 X 290 X 3/8 | Und | 24 |  | 0
04.16 | DESCANSO ESCALERA PLACA CONC. 3000PSI H=7.5CM MARCO ANGULO 3/16X2" REF MALLA 3/8 @.15CM, INCLUYE PINTURA | m2 | 21.18 |  | 0
04.17 | PELDAÑOS TIPO I 1.85 APROXX0.3M PLACA CCTO E=7.5CM 3000PSI MARCO ANGULO 3/16X2" PLAT 3/16X2" REF 3#3, INCLUYE PINTURA | UND | 132 |  | 0
04.18 | CONCRETO.21MPA.PARA.ESCALERAS.EN.CONCRETO | m3 | 20 |  | 0
04.19 | DILATACION ESTRUCTURAL EN ALFAJOR | ML | 120 |  | 0
5 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES |  |  |  | 0
5 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
05.01 | MURO EN LADRILLO FAROL | m2 | 7717.8 |  | 0
05.02 | Columna de Confinamiento 15 x 20 | ml | 4824 |  | 0
05.03 | Viga de Confinamiento 15 x 15 incluye refuerzo | ml | 4303 |  | 0
05.04 | PAÑETE DE MUROS 1:3 (IMP) | m2 | 15435 |  | 0
05.05 | Afinado de Piso Mortero 1:4 h=2,5 cm | m2 | 6644 |  | 0
05.06 | Pañete esmaltado e impermeabilizado losa | m2 | 215 |  | 0
05.07 | Pañete de elementos estructurales | m2 | 3312 |  | 0
05.08 | Pañete de elementos estructurales | ml | 1008 |  | 0
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS |  |  |  | 0
6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
06.01 | Red sanitaria de 2" | ml | 234.51 |  | 0
06.02 | Red sanitaria de 4" | ml | 65.3 |  | 0
06.03 | SUMINISTRO E INST. YEE PVC 4" | Und | 20 |  | 0
06.04 | SUMINISTRO E INST. CODO PVC 4" | Und | 42 |  | 0
06.05 | Punto sanitario PVC 2" | Punto | 150 |  | 0
06.06 | Punto sanitario 4" | Punto | 56 |  | 0
06.07 | CAJA INSPECCION .60x.60x.60 | Und | 4 |  | 0
06.08 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1/2" RDE 13.5 | ML | 103.98 |  | 0
06.09 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1" RDE 21 | ML | 89.26 |  | 0
06.10 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1" RDE 21 | ML | 74 |  | 0
06.11 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 2" RDE 26 | ML | 150 |  | 0
06.12 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 3" RDE 13.5 | ML | 19.22 |  | 0
06.13 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 4" RDE 13.5 | ML | 60.32 |  | 0
06.14 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 43.65 |  | 0
06.15 | Punto hidráulico 1 1/2" | Und | 94 |  | 0
06.16 | Punto hidráulico 1/2" | Und | 86 |  | 0
06.17 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 3" | ml | 177.53 |  | 0
06.18 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 4" | ml | 250 |  | 0
06.19 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 6" | ml | 142.46 |  | 0
06.20 | CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL.14 SECCIÓN 0.20x0.20M INCLUYE SOPORTES EN PLATINA E=3/16"@1.0M | ML | 32.15 |  | 0
06.21 | CANAL EN CONCRETO 3000 PSI SECCIÓN INTERNA 0.20x0.35M E=0.10m, LOSA E=0.10M + TAPA PREFABRICADA EN CONCRETO 0.50x0.30M E=0.05M | ml | 86 |  | 0
06.22 | Caja Inspección 50 x 50 cm | Und | 7 |  | 0
06.23 | CAJILLA DE INSPECCION .60x.60x.60 (AGUAS LLUVIAS) | Und | 3 |  | 0
06.24 | Caja de Inspección de 0,7*0,7m | Und | 2 |  | 0
06.25 | Caja Inspección 80 x 80cm | Und | 6 |  | 0
06.26 | CAJILLAS DE INSPECCION 1.20 X 1.20 | Und | 1 |  | 0
06.27 | SIFÓN 3" | Punto | 33 |  | 0
06.28 | SUMINISTRO E INST. DE TUBERIA EN ACERO AL CARBON. DIAMETRO 4” | ml | 35 |  | 0
7 | ESTUCOS PINTURAS YCIELOS RASOS |  |  |  | 0
7 | ESTUCOS PINTURAS YCIELOS RASOS
07.01 | Estuco sobre Muro | m2 | 14465 |  | 0
07.02 | Pintura Vinilo TIPO I | m2 | 14465 |  | 0
07.03 | Cielo Raso EN PANEL YESO | m2 | 500 |  | 0
8 | ENCHAPES |  |  |  | 0
8 | ENCHAPES
08.01 | ENCHAPE en ceramica TRAFICO 5 | m2 | 4953.2 |  | 0
08.02 | Guardaescobas en ceramica | ML | 2511 |  | 0
08.03 | ENCHAPE DE 30 X 20 PARA PARED | m2 | 1004.2 |  | 0
9 | APARATOS SANITARIOS |  |  |  | 0
9 | APARATOS SANITARIOS
09.01 | LAVAMANOS DE COLGAR TIPO INSTITUCIONAL CON GRIFERIA TIPO PUSH | Und | 8 |  | 0
09.02 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR CON GRIFERIA TIPO PUSH | Und | 72 |  | 0
09.03 | SANITARIO ENTRADA POSTERIOR CON VALVULA TIPO PUSH | Und | 56 |  | 0
09.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS | Und | 8 |  | 0
09.05 | ORINAL CON FLUXOMETRO | Und | 15 |  | 0
09.06 | MESONES EN CONCRETO ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO | ML | 34 |  | 0
09.07 | POCETA DE ASEO 60 X 60 | UND | 6 |  | 0
09.08 | DIVISIONES EN ALUMINIO PARA BATERIAS SANITARIAS | M2 | 140 |  | 0
09.09 | GABINETE CONTRAINCENDIOS | UND | 6 |  | 0
09.10 | SIAMESA | UND | 1 |  | 0
10 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO |  |  |  | 0
10 | CARPINTERIA METALICA Y EN ALUMINIO
10.01 | VENTANA EN ALUMINIO INCLUYE RESANE DE FILOS | m2 | 1686.51 |  | 0
10.02 | PUERTA EN ALUMINIO | M2 | 311.65 |  | 0
10.03 | BARANDAS Y PASAMANOS METALICOS INCLUYE PINTURA | ml | 1556.2396 |  | 0
11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
PLANTA SOTANO
BLOQUE A
11.1 | ILUMINACION RAMPA-CIRCULACION POR PISOS
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA | ML | 60 |  | 0
| TABLERO TDNAA2 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 89 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 5 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 220 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 12 |  | 0
| ITW XTOR LED 1X1 1LED 50W DR | UN | 17 |  | 0
| SENSOR DE MOVIMIENTO TUBO CONDUIT PVC 1/2 | ML | 183 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
11.2 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 60 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 60 |  | 0
| TABLERO TDNAA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRAA1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 19 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER 2LED-LT8 18W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 36 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 8 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 12 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 37 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 30 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
PRIMER PISO
BLOQUE A
11.3 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 80 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 80 |  | 0
| TABLERO TDNBA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRBA1 DE DISTRIBUCION REGULADOTRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 24 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 8 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 1 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 6 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 9 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 19 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 26 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
SEGUNDO PISO
BLOQUE A
11.4 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 90 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 90 |  | 0
| TABLERO TDNCA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRCA1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 33 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 1 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 5 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 27 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 13 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
TERCER PISO
BLOQUE A
11.5 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 110 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 110 |  | 0
| TABLERO TDNDA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRDA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 3 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 21 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 5 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 9 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 19 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 10 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
CUARTO PISO
BLOQUE A
11.6 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 120 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 120 |  | 0
| TABLERO TDNEA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDREA1 DE DISTRIBUCION REGULADOTRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 21 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 7 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 17 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 8 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
QUINTO PISO
BLOQUE A
11.7 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 130 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 130 |  | 0
| TABLERO TDNFA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRFA1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 21 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 9 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 17 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 8 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
SEXTO PISO
BLOQUE A
11.8 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 140 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 140 |  | 0
| TABLERO TDNGA1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRGA1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 16 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 21 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 11 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 21 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 10 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE A
11.9 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 140 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 140 |  | 0
| TABLERO TDNGB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 110 |  | 0
| TABLERO TDRGB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 110 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 3 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 20 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 13 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 7 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE B
11.1 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 40 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 40 |  | 0
| TABLERO TDNAB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRAB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 28 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 5 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION IT 100 AQ LENS E10 1260x120x82 SOBREPONER 2LED-LT8 18W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 9 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 5 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 10 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 26 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 25 |  | 0
0
BLOQUE B
11.11 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 50 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 50 |  | 0
| TABLERO TDNBB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRBB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 12 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 8 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 14 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE B
11.12 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 60 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 60 |  | 0
| TABLERO TDNCB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRCB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 29 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION CILINDRO 242x215 SOBREPONER BALA LED-23W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 3 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 4 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 22 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 11 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE B
11.13 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 80 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 80 |  | 0
| TABLERO TDNDB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRDB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED MANTA LENS E13 600x600x70 SOBREPONER CON MARCO 2LED-LINE 1R2FT 26W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 18 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 1 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 3 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 7 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 17 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 16 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE B
11.14 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 90 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 90 |  | 0
| TABLERO TDNEB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDREB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 20 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 12 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 6 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
BLOQUE B
11.15 | ILUMINACION Y TOMACORRIENTES
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED NORMAL | ML | 100 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 5 CABLES DE COBRE No. 12 + 1 # 12 POR TUBERIA/BANDEJA RED REGULADA | ML | 100 |  | 0
| TABLERO TDNFB1 DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| TABLERO TDRFB1 DE DISTRIBUCION REGULADO TRIFASICO DE 6 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIPLIGHT LENS L06 1170x100x100 SOBREPONER 2LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 20 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TRIA LENS L06 2270x130x130 SOBREPONER 4LED-LINE 1R2FT 17W Y SALIDA PARA LAMPARA TECHO O PARED EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO EINSTALACION APLIQUE LED 23W PARA ILUMINACION DE EMERGENCIA 315 LUMENES, 1 1/2 HORA | UN | 2 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | UN | 3 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UN | 11 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UN | 6 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
11.16 | APANTALLAMIENTO
| CONSTRUCCION SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UN | 1 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
11.17 | SUMINSTRO Y INSTLACION DE SUB ESTACION
| 12,6 SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR SECO 225 KVA | UN | 1
| SUMINISTRO E INSTALACION CELDA PROTECCION TRANSFORMADOR | UN | 1 |  | 0
| ESTRUCTURA 730 (34.5KV) SECCIONADOR TRIPOLAR DE OPERACION SIN CARGA PARA INTEMPERIE. MANIOBRA MANUAL CON MECANISMO DESDE EL PISO. | UND | 1 |  | 0
| ESTRUCTURA 560 (34.5KV) | UND | 3 |  | 0
| RETENIDA MEDIA TENSION RED(34.5KV) | UND | 3 |  | 0
| POSTE DE CONCRETO DE 12X750KG-F | UND | 2 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
11.18 | SUBESTACION, ACOMETIDA MEDIA TENSION, PLANTA ELECTRICA EMERGENCIA, TRANSFERENCIA AUTOMATICA, UPS
| SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA DE REJILLA 5,4X50 CM CON SEPARADOR INCLUYE ACCESORIOS DE FIJJACION, UNION, Y PUESTA A TIERRA (DUCTO HORIZONTAL) | ML | 80 |  | 0
| SUMINISTRO E INSTALACION BANDEJA DE REJILLA 5,4X40 CM CON SEPARADOR INCLUYE ACCESORIOS DE FIJJACION, UNION, Y PUESTA A TIERRA (DUCTO VERTICAL) | ML | 60 |  | 0
| GABINETE GENERAL DE BAJA TENSION (TGA) | UN | 1 |  | 0
| ACOMETIDA EN XLPE 3 X Nº 1/0, 15 KV DESDE PUNTO DE CONEXIÓN A CELDA DE PROTECCION DEL TRANSFORMADOR EN MEDIA TENSION | ML | 40 |  | 0
| SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO ACOMETIDA 9 CABLES DE COBRE 2x(3 Nº 4/0 F + 1 Nº 4/0 N) + 1 Nº 1/0 POR TUBERIA/BANDEJA/CARCAMO | ML | 25 |  | 0
| CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO 1.0 X 1.0 MTS H= 1.40 MTS. | UND | 4 |  | 0
| CANALIZACION EN TUBERIA 2 TUBOS DE 4" , CORTE, DEMOLICION Y REPARCHEO VIA | ML | 10 |  | 0
| CANALIZACION EN 2 TUBOS 4" PVC CONDUIT, ZONA DURA ANDEN | ML | 30 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
11.19 | CERTIFICACION RETIE
| CERTIFICACION RETIE DE LA INSTALACION ELECTRICA | GL | 1 |  | 0
|  | SUBTOTAL |  |  | 0
|  | SUB TOTAL OBRA ELECTRICA |  |  | 0
| TOTAL COSTO DIRECTO |  |  |  | 0
| Administración |  |  |  | 0
| Imprevistos |  |  |  | 0
| Utilidades |  |  |  | 0
IVA sobre Utilidad
| COSTO TOTAL DE OBRA |  |  |  | 0
PROPONENTE
M.P No.: