## PUNTAJE
CALIFICACION DE LOS OFERENTES HABILITADOS
|  | PUNTAJE TOTAL | PUNTAJES PARCIALES
|  |  | CRITERIOS | CONDICIONES ECONOMICAS | CONDICIONES DE EXPERIENCIA PONDERABLE | FORMA DE PAGO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | PERSONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | 198.9672 | CUMPLE | 98.9672 | 50 | 28 | 20 | 2
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | 199.3476 | CUMPLE | 99.3476 | 50 | 28 | 20 | 2
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | 194.2175 | CUMPLE | 98.0098 | 48.2077 | 28 | 20 | 0

## CRITERIOS
| NOMBRE DEL PROPONENTE | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | STELLA PESANTES
| REQUISITOS HABILITANTES | CUMPLE | CUMPLE | CUMPLE
1 | Los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el Anexo – “Propuesta Económica” de esta convocatoria. | CUMPLE - folio 1 y 8 archivo anexo 3 propuesta economica convocatoria publica No. 120106 | CUMPLE - folio 9 al 23 archivo ut om udenar 2020 tomo I de V | CUMPLE - folio 3 al 14 archivo udenar convocatoria 120106
2 | El precio ofrecido en la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, subtotal,valor del IVA, valor total de la propuesta, de acuerdo al formato anexo. | CUMPLE - VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS M/CTE. ($894,169,193.00), NO COINCIDEN VALOR EN LETRAS Y VALOR NUMERICO - SEGUN EL PLIEGO DE CONDICIONES EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LETRAS Y NUMEROS PREVALECERAN LAS CANTIDADES EXPRESADAS EN LETRAS ($ 893,713,920,00) | CUMPLE - VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($897,605,476,00) | CUMPLE - VALOR EN LETRAS: OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS DIECIOCHO MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS CON TREINTA CENTAVOS M/CTE. ($885,518,624,30)
3 | revisión aritmética | CUMPLE - PRESENTA CORRECCION ARITMETICA PERO NO EXCEDE EN EL VALOR TOTAL DEL 0,1% DEL VALOR DE LA PROPUESTA - VALOR PRESENTADO $ 893.713.920.00,00 Y VALOR CORREGIDO $894.169.193 | CUMPLE - PRESENTA CORRECCION ARITMETICA PERO NO EXCEDE NI EN LOS ITEMS DEL 0,5% NI EN EL VALOR TOTAL DEL 0,1% DEL VALOR DE LA PROPUESTA - VALOR PRESENTADO $ 897,605,476,00 Y VALOR CORREGIDO $897,605,475,96 | CUMPLE - NO PRESENTA ERROR ARITMETICO.
4 | EL VALOR TOTAL DE CADA CAPITULO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, NO PODRA SUPERAR AL DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SI LO HICIERE, LA PROPUESTA SERA DECLARADA COMO NO ADMISIBLE Y SERÁ RECHAZADA | CUMPLE -LOS CAPITULOS NO SUPERAN LOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE -LOS CAPITULOS NO SUPERAN LOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE -LOS CAPITULOS NO SUPERAN LOS DEL PRESUPUESTO OFICIAL
5 | LAS PROPUESTAS QUE SUPEREN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL O ESTÉN POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR DEL MISMO, SERÁN DECLARADAS COMO NO ADMISIBLES Y SERÁN RECHAZADAS.ADMISIBLES Y SERÁN RECHAZADAS. | CUMPLE -NO ESTA POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE -NO ESTA POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL | CUMPLE -NO ESTA POR DEBAJO DEL 90% DEL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL

## REV ARITMETICA
[6 empty] | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 |  |  |  | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 |  |  |  | STELLA PESANTES
Código | Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial | Valor Unitario | Valor Parcial |  |  | Valor Unitario | Valor Parcial |  |  | Valor Unitario | Valor Parcial
1 | TRABAJOS PREELIMINARES
1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m2 | 1148.57 | 2806.1 | 3223002.28 | 2756 | 3165459 |  |  | 2806.1 | 3223002.28 |  |  | 2735 | 3141338.95
1.2 | ALQUILER BAÑO PROVISIONAL | ms | 3 | 547400 | 1642200 | 537670 | 1613010 |  |  | 547400 | 1642200 |  |  | 533715 | 1601145
1.3 | CAMPAMENTO 9m2 | un | 1 | 548320.66 | 548320.66 | 538574 | 538574 |  |  | 548320.66 | 548320.66 |  |  | 534612 | 534612
1.4 | DESMONTE DE LUMINARIAS OFICINAS( INCLUYE ACARREO AL SITIO DE ALMACENAJE) | un | 64 | 6349.52 | 406369.28 | 6237 | 399168 |  |  | 6349.52 | 406369.28 |  |  | 6191 | 396224
1.5 | DESMONTE DE LUMINARIAS AUDITORIO( INCLUYE ACARREO AL SITIO DE ALMACENAJE) | un | 41 | 6349.52 | 260330.32 | 6237 | 255717 |  |  | 6349.52 | 260330.32 |  |  | 6191 | 253831
1.6 | REUBICACIÓN REDES SANITARIAS | m | 37.01 | 4318.45 | 159825.83 | 4242 | 156996 |  |  | 4318.45 | 159825.83 |  |  | 4210 | 155812.1
1.7 | DEMOLICION DE MURO EN LADRILLO PARA ACCESO ESCALERA AL ESTRADO, INCLUYE CORTES CON PULIDORA | m2 | 3.84 | 10686.9 | 41037.7 | 10497 | 40308 |  |  | 10686.9 | 41037.7 |  |  | 10420 | 40012.8
[5 empty] | 6281086.07 |  | 6169232 |  |  |  | 6281086.07 |  |  |  | 6122975.85
2 | ESTRUCTURAS EN CONCRETO Y MAMPOSTERIA
2.1 | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 15 X 20 /INCLUYE REFUERZO | m | 61.96 | 41416.06 | 2566139.08 | 40680 | 2520533 |  |  | 41416.06 | 2566139.08 |  |  | 40381 | 2502006.76
2.2 | VIGA DE CONFINAMIENTO 15 X 15 ( INCLUYE REFUERZO ) | m | 124.64 | 41312.34 | 5149170.06 | 40578 | 5057642 |  |  | 41312.34 | 5149170.06 |  |  | 40279 | 5020374.56
2.3 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA BLOQUE#5, MORTERO 1:4 / PAÑETE 1:4 Y PINTURA NEGRA | m2 | 97.59 | 64182.29 | 6263446.99 | 63041 | 6152171 |  |  | 64181.23 | 6263446.24 |  |  | 62578 | 6106987.02
[5 empty] | 13978756.13 |  | 13730346 |  |  |  | 13978755.38 |  |  |  | 13629368.34
3 | INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACIÓN
3.1 | RELOCALIZACIÒN E INSTALACIÓN DE LUMINARIAS EXITENTES PARA OFICINAS SEGÙN PLANO | un | 64 | 79808.25 | 5107728 | 78390 | 5016960 |  |  | 79808.25 | 5107728 |  |  | 77813 | 4980032
3.2 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA LA ACOMETIDA ELÉCTRICA TRIFÁSICA EN CABLE 3 Nº 4 + 1 Nº4 + 1 Nº 6T AWG-CU- CU HFFRLS 600V (NORMA NTC-2050) PE HF FR LS CT POR TUBERÍA EMT DE 1 1/4"PULG. INCLUYE: TERMINALES DE COBRE, ENCINTADA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ADECUACIONES DE INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS EXCAVACIÓN, RESANE DE PISOS, REMOCIÓN DE ESCOMBROS. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO. | m | 45 | 140571.3 | 6325708.5 | 138073 | 6213285 |  |  | 140571.3 | 6325708.5 |  |  | 137057 | 6167565
3.3 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE TABLERO RED NORMAL DE 24 CIRCUITOS INCLUYE: CAJA, TAPA Y PUERTA COLOR BLANCO RAL 9010, TENSIÓN NOMINAL: 240 V, TENSIÓN DE AISLAMIENTO: 600 VOLTIOS, CORRIENTE DE CORTO ISC: 10 KA, ENCERRAMIENTO IP 20 IK 05, 5 HILOS: 3 FASES + BARRA PARA NEUTRO + BARRA PARA TIERRA INSTALADAS, BARRAJE EN COBRE, BARRAS DE NEUTRO Y TIERRA INSTALADAS, BARRA PARA TIERRA AISLADA OPCIONAL PARA REFERENCIAS TW; Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, ADECUACIONES DE INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS EXCAVACIÓN, RESANE DE PISOS, REMOCIÓN DE ESCOMBROS. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO. | un | 1 | 802728.33 | 802728.33 | 788459 | 788459 |  |  | 802728.33 | 802728.33 |  |  | 782660 | 782660
3.4 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO TRIPOLAR TIPO CAJA MOLDEADA REGULABLE INDUSTRIAL (BREAKER), ICC=25 KA, 127/240 V, NO REPARABLE, SELLADO Y CONTRAMARCADO DE 3 X70 AMPERIOS. | un | 1 | 415331.33 | 415331.33 | 407949 | 407949 |  |  | 415331.33 | 415331.33 |  |  | 404948 | 404948
3.5 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR AUTOMÁTICO MONOPOLAR ENCHUFABLE (BREAKER) DE 1X20 AMP, ICC=10 KA, NO REPARABLE , SELLADO Y CONTRAMARCADO. | un | 20 | 22016.42 | 440328.4 | 21625 | 432500 |  |  | 22016.42 | 440328.4 |  |  | 21466 | 429320
3.6 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA EN MURO CONSTRUIR PARA TOMA CORRIENTE MONOFÁSICA CON POLO A TIERRA, POR TUBERÍA CONDUIT PVC O EMT SEGÚN CASO DE 1/2". INCLUYE TAPA, CONECTORES DE AUTODESFORRE, DUCTO DE 1/2", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL, CODOS, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES 3NO. 12 + 1X12T DESNUDO. AWG- CU HFFRLS 600V/ CU 600V (NORMA NTC-2050) , INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (REGATAS Y RESANES). CIRCUITO COMPARTIDO. H: SEGÚN EQUIPO. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO. LAS SALIDAS SERÁN INSTALADAS SEGÚN PLANOS Y DETALLES, E IRÁ DESDE LA SALIDA DE BREAKER HASTA LA TOMA FINAL DEL CIRCUITO COMPARTIDO SE DEBEN MARQUILLAR LOS EXTREMOS DEL CABLE MARQUILLAS DE CABLE. | un | 32 | 113758.8 | 3640281.6 | 111737 | 3575584 |  |  | 113758.8 | 3640281.6 |  |  | 110915 | 3549280
3.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR INDUSTRIAL MONOFÁSICO DE 12 PULGADAS CAUDAL 0.7 m3/S Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ADECUADO FunCIONAMIENTO SERÁ EXTRACTOR DE TRABAJO PESADO, CON REJILLA INTERIOR Y EXTERIOR. LOCALIZADO DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANIMETRIA ADJunTA. INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 4 | 532864.16 | 2131456.64 | 523392 | 2093568 |  |  | 532864.16 | 2131456.64 |  |  | 519542 | 2078168
3.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEMPORIZADOR HORARIO MULTIFunCIONAL, PARA MONTAJE RIEL DIN DE 230 VOLTIOS 60 HZ16 AMP DE 56 PROGRMAS HORARIOS, TRES CONTACTOS INCLUYE CAJA DE ALOJAMIENTO CON TAPA, DUCTO EMT O PVC SEGÚN CORRESPONDA DE 3/4", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES DE CONEXIONADO 3NO. 12 + 1X12T DESNUDO. AWG- CU 600V/ CU (NORMA NTC-2050) PE HF FR LS CT, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE PROGRAMACIÓN DE MEMORIAS DE USO EN SITIO A SOLICITUD DEL CONTRATANTE. | un | 1 | 467808.8 | 467808.8 | 459493 | 459493 |  |  | 467808.8 | 467808.8 |  |  | 456113 | 456113
3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELEMENTOS DE MARCACIÓN PARA: TABLEROS, MEDIDOR DE ENERGÍA, TOMAS ELÉCTRICAS, Y DE MÁS REQUERIDOS POR RETIE. (LA MARCACIÓN COMTEMPLA SUMINISTRAR LOS CARTUCHO PARA GENERAR LAS MARQUILLAS LS8EQ CON CARTUCHO EN PAPEL ADHESIVO PLASTIFICADO LAMINADO, NADA A MANO). VER DETALLE DE INSTALACIÓN. | un | 1 | 185071.03 | 185071.03 | 181781 | 181781 |  |  | 185071.03 | 185071.03 |  |  | 180444 | 180444
3.10 | SALIDA ELÉCTRICA ALUMBRADO : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA LÍNEA COMERCIAL PARA ALUMBRADO EN TUBERÍA PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDA EN TECHO Y/O MURO CONSTRUIR. INCLUYE DUCTO DE 1/2", unIONES , ADAPTADOR TERMINAL , CODOS , ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 3X 12 AWG- CU HFFRLS 600V PE HF FR LS CT (NORMA NTC-2050), CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL. 20, PINTURA, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (DEBE INCLUIR 1 TOMA , EN CAJA 5800 PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y CABLE ENCAUCHETADO CON CLAVIJA PARA CONEXIÓN DE LAS LÁMPARAS DE unA LONGITUD DE 1.5 MTR DE LARGO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14AWG. | un | 57 | 68413.5 | 3899569.5 | 67197 | 3830229 |  |  | 68413.5 | 3899569.5 |  |  | 66703 | 3802071
3.11 | SALIDA ELÉCTRICA ALUMBRADO: (ILUMINACIÒN NARIZ ESCALERA LED DE PISO ): SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA LÍNEA COMERCIAL PARA ALUMBRADO EN TUBERÍA PVC. INCLUYE DUCTO DE 1/2", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS, ENCINTADA, CONDUCTORES DE COBRE 3X 12 AWG- CU HFFRLS 600V PE HF FR LS CT (NORMA NTC-2050), CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL. 20, PINTURA, INCLUYE REGATAS, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | un | 10 | 79948.5 | 799485 | 78527 | 785270 |  |  | 79948.5 | 799485 |  |  | 77950 | 779500
3.12 | SALIDAS PARA LÁMPARAS DE EMERGENCIA: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA LÍNEA COMERCIAL EN MURO CONSTRUIR PARA TOMA CORRIENTE DOBLE CON POLO A TIERRA, 2P - 3H, TIPO COMERCIAL 15 A - 125 V, COLOR BLANCA.REF., SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R POR TUBERÍA EMPOTRADA . INCLUYE TAPA, ENCINTADA, CONECTOR DE AUTO DESFORRE DUCTO PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDA DE 1/2", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES 3X12 AWG- CU NORMA NTC-2050), PE HF FR LS CT INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS, Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. VER UBICACIÓN EN PLANIMETRÍA ADJunTA. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO. LA SALIDA IRÁ DESDE BREAKER DE TABLERO A SALIDA DE LÁMPARA SEGÚN PLANO. | un | 11 | 102648.5 | 1129133.5 | 100824 | 1109064 |  |  | 102648.5 | 1129133.5 |  |  | 100082 | 1100902
3.13 | SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA CONTROL DE ILUMINACIÓN CON INTERRUPTOR TRIPLE LÍNEA, DECORA, INCLUYE TUBERÍA EN MURO PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDA . INCLUYE ENCINTADA, CONECTOR DE AUTO DESFORRE, CABLE DE COBRE 3X12 AWG- CU HFFRLS 600V/ CU HFFRLS 600V PE HF FR LS CT (NORMA NTC-2050), DUCTO DE 1/2" , unIONES , ADAPTADOR TERMINAL, CODOS , CAJAS GALVANIZADAS CAL.20, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE INTERRUPTOR. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, LA SALIDA SERÁ DESDE TABLERO A SALIDA DE INTERRUPTOR SEGÚN PLANO. | un | 4 | 79148.5 | 316594 | 77742 | 310968 |  |  | 79148.5 | 316594 |  |  | 77170 | 308680
3.14 | SALIDA PARA MÒDULO INTERRUPTOR SÉXTUPLE: SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA CONTROL DE ILUMINACIÓN CON CAJA DE PARED SOBREPONER 8 MÓDULOS IP40 CON SEIS MÓDULOS INTERRUPTOR LÍNEA, INCLUYE TUBERÍA EN MURO CONSTRUIR. INCLUYE ENCINTADA, CONECTOR DE AUTO DESFORRE, CABLE DE COBRE 3X12 AWG- CU HFFRLS 600V PE HF FR LS CT (NORMA NTC-2050)S, DUCTO EMT DE 1/2" SEGÚN EL CASO, unIONES EMT, ADAPTADOR TERMINAL EMT, CODOS EMT, CAJAS GALVANIZADAS CAL.20, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. INCLUYE INTERRUPTOR. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, LA SALIDA SERÁ DESDE TABLERO A SALIDA DE INTERRUPTOR SEGÚN PLANO. | un | 1 | 254681.33 | 254681.33 | 250154 | 250154 |  |  | 254681.33 | 254681.33 |  |  | 248314 | 248314
3.15 | SALIDA PROYECTOR WALL PACK : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE un (1) CIRCUITO ELÉCTRICO EN MURO EXISTENTE Y/O A CONSTRUIR PARA ALIMENTAR TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA, 110 VOL. - 3H, TIPO COMERCIAL 15 A - 125 V, CON CAJA COLOR BLANCA, SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R POR TUBERÍA. INCLUYE TAPA, ENCINTADA, CONECTOR AUTO DESFORRE, DUCTO PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDA DE 1/2", unIONES , ADAPTADOR TERMINAL , CODOS , CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES 3X10 AWG- CU 600V (NORMA NTC-2050) PE HF FR LS CT, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, . MÁXIMO CADA 3CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, EL CIRCUITO IRÁ DESDE TABLERO HASTA EL FINAL DE LA SALIDA ELÉCTRICA LOCALIZADAS SEGÚN PLANO. | un | 8 | 92908.8 | 743270.4 | 91257 | 730056 |  |  | 92908.8 | 743270.4 |  |  | 242106 | 1936848
3.16 | SALIDA REFLECTOR EN AUDITORIO : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE un (1) CIRCUITO ELÉCTRICO EN MURO EXISTENTE Y/O A CONSTRUIR PARA ALIMENTAR TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA, 110 VOL. - 3H, TIPO COMERCIAL 15 A - 125 V, CON CAJA COLOR BLANCA. SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R POR TUBERÍA. INCLUYE TAPA, ENCINTADA, CONECTOR AUTO DESFORRE, DUCTO PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDADE 1/2", unIONES T, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS , CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES 3X12 AWG- CU (NORMA NTC-2050) PE HF FR LS CT, INCLUYE REGATAS, RESANES,Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, . MÁXIMO CADA 3CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, EL CIRCUITO IRÁ DESDE TABLERO HASTA EL FINAL DE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS LOCALIZADAS SEGÚN PLANO. | un | 4 | 92908.8 | 371635.2 | 91257 | 365028 |  |  | 92908.8 | 371635.2 |  |  | 90586 | 362344
3.17 | SALIDA PARA CANALETA LED TIPO REGLETA : SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA DE un (1) CIRCUITO ELÉCTRICO EN MURO EXISTENTE Y/O A CONSTRUIR PARA ALIMENTAR TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA, 110 VOL. - 3H, TIPO COMERCIAL 15 A - 125 V, CON CAJA COLOR BLANCA. SEGÚN LA NORMA NEMA 5-15R POR TUBERÍA. INCLUYE TAPA, ENCINTADA, CONECTOR AUTO DESFORRE, DUCTO PVC O EMT SEGÚN CORRESPONDADE 1/2", unIONES T, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS , CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, CONDUCTORES 3X12 AWG- CU (NORMA NTC-2050) PE HF FR LS CT, INCLUYE REGATAS, RESANES,Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, . MÁXIMO CADA 3CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, EL CIRCUITO IRÁ DESDE TABLERO HASTA EL FINAL DE LAS SALIDAS ELÉCTRICAS LOCALIZADAS SEGÚN PLANO. | un | 14 | 96155.37 | 1346175.18 | 94446 | 1322244 |  |  | 96155.37 | 1346175.18 |  |  | 93751 | 1312514
3.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA , LED DOWN LIGTH 12W, TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTA, TIPO DE MONTAJE: EMPOTRAR EN TECHO, DIFUSOR OPALIZADO DE ALTA E CIENCIA, COLOR: BLANCO MATE, IP20, TENSION DE OPERACIÓN 85-265, FACTOR DE POTENCIA 0,9, FLUJO LUMINOSO 390 LM 4000K. | un | 8 | 58955.67 | 471645.36 | 57908 | 463264 |  |  | 58955.67 | 471645.36 |  |  | 57482 | 459856
3.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA PANEL LED CANALETA LED BATTEN 14W, IP20, TENSION DE OPERACIÓN 85-265, FACTOR DE POTENCIA 0,9, FLUJO LUMINOSO 1200 LM DE 1,2M IRC 80. | un | 37 | 68955.67 | 2551359.79 | 67730 | 2506010 |  |  | 68955.67 | 2551359.79 |  |  | 56045 | 2073665
3.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TIPO REGLETA PARA NARIZ DE ESCALERA STEP LED DE 1.2 M DE LARGO EN PERFIL DE ALUMINIO ALEACIÓN 6063 T5 ANODIZADO ELECTROQUÍMICO MATE. PERFIL PROVISTO DE ACRÍLICO DE ALTO IMPACTO TRASLÚCIDO EN LA SUPERFICIE. INCLUYE TIRA LED LUMINOSA 4W, DISEÑADO PARA ESTE PERFIL IP20, TENSION DE OPERACIÓN 85-265, FACTOR DE POTENCIA 0,9, FLUJO LUMINOSO 400 LM. | un | 10 | 180188.5 | 1801885 | 176986 | 1769860 |  |  | 180188.5 | 1801885 |  |  | 175684 | 1756840
3.21 | RELOCALIZACIÒN DE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, LED PANEL 60X60 EXITENTE, SEGÙN PLANO. AUDITORIO | un | 23 | 33955.67 | 780980.41 | 33352 | 767096 |  |  | 33955.67 | 780980.41 |  |  | 33107 | 761461
3.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA DE EMERGENCIA TIPO INTERIOR, MINI R1 LED, CON BOTÓN DE PRUEBA E INDICADOR DE CARGA, TIPO DE DISTRIBUCIÓN SIMÉTRICA DIRIGIBLE, CARCASA TERMOPLASTICA, CON CABEZALES CUADRADOS AJUSTABLES. | un | 11 | 143955.67 | 1583512.37 | 141397 | 1555367 |  |  | 143955.67 | 1583512.37 |  |  | 136848 | 1505328
3.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, LED PANEL SQ unIVERSAL LED 60X60 SQ 44 W DL unV, TIPO DE DISTRIBUCIÓN: DIRECTO SIMÉTRICO, BORDES REVESTIDOS EN ALUMINIO, CON PINTURA, QUE IRÁ ANCLADA AL TECHO SEGÚN DETALLE. | un | 6 | 168955.67 | 1013734.02 | 165952 | 995712 |  |  | 168955.67 | 1013734.02 |  |  | 164731 | 988386
3.24 | SALIDA ELECTRICA ALUMBRADO: (PANELES LED CONTINNUM): SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO EN TUBERÍA CONDUIT PVC O EMT EN TECHO Y/O MURO A CONSTRUIR. INCLUYE DUCTO PVC O EMT DE 1/2", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL , CODOS, CONECTOR DE AUTODESFORRE, CONDUCTORES DE COBRE 3X 12 AWG-CU HFFRLS 600V PE HF FR LS CT (NORMA NTC-2050), CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL. 20, PINTURA, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN, (DEBE INCLUIR 1 TOMA EN CAJA 5800 CAL. 20, PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y CABLE ENCAUCHETADO CON CLAVIJA PARA CONEXIÓN DE LAS LÁMPARAS DE unA LONGITUD DE 1.5 MTR DE LARGO ENCORDÓN EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG). | un | 14 | 92908.8 | 1300723.2 | 91257 | 1277598 |  |  | 92908.8 | 1300723.2 |  |  | 90586 | 1268204
3.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA WALL PACK TP-WP03, TENSION DE OPERACIÓN 100-277V, FACTOR DE POTENCIA 0,9, FLUJO LUMINOSO 5700 LM, 72W, . QUE IRÁ ANCLADA AL MURO SEGÚN DETALLE DE INSTALACIÓN. | un | 8 | 323955.67 | 2591645.36 | 318197 | 2545576 |  |  | 323955.67 | 2591645.36 |  |  | 315857 | 2526856
3.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PATCH CORD (5FT) CAT 6. COLOR ROJO | un | 3 | 39232.83 | 117698.49 | 38535 | 115605 |  |  | 39232.83 | 117698.49 |  |  | 38252 | 114756
3.27 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJAS COMPLETA MULTISERVICIOS SERIE RFB - RFB4-SS CON TAPA CON PLACAS DE MONTAJE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU USO. | un | 2 | 587397 | 1174794 | 576956 | 1153912 |  |  | 587397 | 1174794 |  |  | 572712 | 1145424
3.28 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN, PONCHADO DE SALIDA DE VOZ Y DATOS DOBLE MONOMARCA TODO EL CANA , EN MUEBLE, MURO O CANALETA, INCLUYE TUBERÍA EMPOTRADA O DE SOBREPONER EN MURO EXISTENTE DE ACUERDO A LO INDICADO EN PLANIMETRIA ADJunTA, 2 CONDUCTORES DE CALBE UTP CAT 6 TAPA FACE PLATE, 2 JACK CAT 6, DUCTERIA EMT DE 1" O SEÚN INDICADA EN PLANO, unIONES EMT, TERMINALES EM T, ADAPTADOR TERMINAL EMT, CODOS EMT,CAJAS 10X10 CAL . 20, CINTA, MARCACIÓN DE PunTO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU ADECUADO FunCIONAMIENTO , INCLUYE CABLE UTP DESDE GABINETE HASTA JACK, JACK CAT 6, FACEPLATE, SE DEBE DEJAR MÁXIMO CADA 3 CURVAS Y SE DEBE SUMINISTRAR E INSTALARSE CAJA DE PASO. LA INSTALACIÓN SE HARÁ SEGÚN INDICACIÓN EN PLANOS DE DETALLE. | un | 3 | 522150 | 1566450 | 512868 | 1538604 |  |  | 522150 | 1566450 |  |  | 509096 | 1527288
3.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 30 X 30 X 15 CM, PARA INSTALACIÓN DE RACK redes de VOZ Y DATOS, (VER DETALLE DE INSTALACIÓN EN PLANO DE VOZ Y DATOS). INCLUYE REGATAS, RESANES, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS REQUERIDA PARA SU CORRECTO ANCLAJE Y FunCIONAMIENTO. | un | 8 | 57465.67 | 459725.36 | 56444 | 451552 |  |  | 57465.67 | 459725.36 |  |  | 56029 | 448232
3.30 | CERTIFICACIÓN DE PunTOS DE RED, CON REPORTE PARA PunTO DE VOZ O DATOS | un | 2 | 14900 | 29800 | 14635 | 29270 |  |  | 14900 | 29800 |  |  | 14527 | 29054
3.31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PASO DE 40 X 40 X 15 CM, PARA INSTALACIÓN DE SERVICIOS(VER DETALLE DE INSTALACIÓN EN PLANO DE VOZ Y DATOS). INCLUYE REGATAS, RESANES, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS REQUERIDA PARA SU CORRECTO ANCLAJE Y FunCIONAMIENTO. | un | 5 | 62465.67 | 312328.35 | 61355 | 306775 |  |  | 62465.67 | 312328.35 |  |  | 60904 | 304520
3.32 | SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC DE 2" EMBEBIDA EN MURO DE AUDITORIO, PARA FUTURA RED DE SONIDO. INCLUYE ACCESORIOS, unIONES PVC, ADAPTADOR TERMINAL PVC, CODOS PVC, EXCAVACIÓN, ROTURA DE PISO Y/O MURO EXISTENTE Y/O A CONSTRUIR, REPOSICIÓN DE PISO Y/O MURO. (VER DETALLE ENTRADA DE DUCTERIAS). MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO, INCLUYE CABLE GUÍA DE SONDA. | m | 56 | 24986.27 | 1399231.12 | 24542 | 1374352 |  |  | 24986.27 | 1399231.12 |  |  | 24361 | 1364216
3.33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA COMPLETA TIPO LL SERIES CCFB DOBLE CON TAPA CCFBC-NS-H-C5 CON PLACAS DE MONTAJE Y DEMAS ACCESORIOS. | un | 1 | 692465.67 | 692465.67 | 680157 | 680157 |  |  | 692465.67 | 692465.67 |  |  | 675154 | 675154
3.34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA DE PISO COMPLETA MULTISERVICIOS TIPO SS SERIES CCFB DOBLE CON TAPA CCFBC-NS-H-C3 CON PLACAS DE MONTAJE Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU USO. | un | 2 | 632465.67 | 1264931.34 | 621223 | 1242446 |  |  | 632465.67 | 1264931.34 |  |  | 616654 | 1233308
3.35 | SENSOR DE HUMO SENSORES DE HUMO AUTÓNOMO INALÁMBRICOS, FOTOELÉCTRICO UL FIRE SMOKE DETECTOR. | un | 8 | 130465.67 | 1043725.36 | 128147 | 1025176 |  |  | 130465.67 | 1043725.36 |  |  | 127204 | 1017632
3.36 | BALANCEO DE CARGAS EN TABLERO Y PEINADO FINAL. | un | 1 | 162328.33 | 162328.33 | 159443 | 159443 |  |  | 162328.33 | 162328.33 |  |  | 158270 | 158270
3.37 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE MATERIALES PARA SALIDA HDMI EN MURO O TECHO, POR TUBERÍA CONDUIT PVC O EMT SEGÚN CASO DE 1 1/2". INCLUYE CAJA FACE PLATE HDMI, MÓDULO DE RECEPCIÓN PARA TOMA PARED HDMI, CONECTORES, DUCTO DE 2", unIONES, ADAPTADOR TERMINAL, CODOS, CAJAS METÁLICAS GALVANIZADAS CAL.20, INCLUYE REGATAS, RESANES, Y DEMÁS OBRAS CIVILES REQUERIDAS Y DEMÁS ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. (REGATAS Y RESANES). H: SEGÚN EQUIPO. MÁXIMO CADA 3 CURVAS DEBEN SUMINISTRARSE E INSTALARSE CAJAS DE PASO. LAS SALIDAS SERÁN INSTALADAS SEGÚN PLANOS Y DETALLES, E IRÁ DESDE LA SALIDA HASTA LA TOMA FINAL DEL EQUIPO TV O VIDEO BEAM, SE DEBEN MARQUILLAR LOS EXTREMOS DEL CABLE MARQUILLAS DE CABLE. | un | 4 | 139458.8 | 557835.2 | 136980 | 547920 |  |  | 139458.8 | 557835.2 |  |  | 135972 | 543888
3.38 | SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE HDMI DE 5MTR CON DOBLE FILTRO EN MURO O TECHO, POR TUBERÍA SEGÚN PLANOS Y DETALLES, E IRÁ DESDE LA SALIDA HASTA LA TOMA FINAL DEL EQUIPO TV O VIDEO BEAM, SE DEBEN MARQUILLAR LOS EXTREMOS DEL CABLE MARQUILLAS DE CABLE. | un | 4 | 33646.57 | 134586.28 | 33048 | 132192 |  |  | 33646.57 | 134586.28 |  |  | 32805 | 131220
[5 empty] | 49388371.75 |  | 48510479 |  |  |  | 49388371.75 |  |  |  | 48913261
4 | ESCALERA EN CONCRETO
4.1 | ESCALERA EN CONCRETO, UBICADA EN EL COSTADO LATERAL DE LA TARIMA SEGÚN PLANOS - 8 PASOS, DIMENSIONES: LARGO: 1,75 M X ANCHO : 1.20 M Y ALTURA: 1M, INCLUYE ACERO DE REFUERZO Y CONCRETO DE 3000 PSI. | m² | 2.1 | 261738.79 | 549651.46 | 257086 | 539881 |  |  | 261738.79 | 549651.46 |  |  | 255195 | 535909.5
[5 empty] | 549651.46 |  | 539881 |  |  |  | 549651.46 |  |  |  | 535909.5
5 | PAÑETES Y ENCHAPES
5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION de enchape de muro en PANEL LISO elaborado en MDF de 12 mm de espesor enchapado en CHAPILLA DE MADERA NATURAL Ref. Granadillo con cantos en la misma CHAPILLA. Pintura poro semi abierto con gloss semi mate curado UV. Panel instalado con lengueta y sistema de cuchilla. Modulación óptima de láminas 1,20 m * 2,40 m. | m2 | 75.44 | 419913.54 | 31678277.46 | 412449 | 31115153 |  |  | 419913.54 | 31678277.46 |  |  | 409415 | 30886267.6
5.2 | PAÑETE LISO INTERIOR 1:3 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | m2 | 195.18 | 20912.29 | 4081593.84 | 20541 | 4009192 |  |  | 20911.94 | 4081592.45 |  |  | 20389 | 3979525.02
5.3 | AFINADO DE PISOS MORTERO 1:3 PARA NIVELACIÓN | m2 | 288.27 | 18483.25 | 5328166.48 | 18155 | 5233542 |  |  | 18483.25 | 5328166.48 |  |  | 18021 | 5194913.67
[5 empty] | 41088037.78 |  | 40357887 |  |  |  | 41088036.39 | 41088036.38 | 0.01 |  | 40060706.29
6 | SISTEMAS LIVIANOS
6.1 | MURO EN DRYWALL DOS CARAS / INCLUYE RESANE DE FILOS Y PINTURA | m2 | 105.9 | 79782.58 | 8448975.22 | 78364 | 8298748 |  |  | 79782.57 | 8448974.16 |  |  | 77788 | 8237749.2
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE de cielo raso en PANEL LISO elaborado en MDF de 12 mm de espesor enchapado en CHAPILLA DE MADERA NATURAL Ref. Granadillo con cantos en la misma CHAPILLA. Pintura poro semi abierto con gloss semi mate curado UV. Sistema de instalación tipo H Acemar. Modulación óptima de láminas 1,20 m * 2,40 m. | m2 | 161.45 | 450303.67 | 72701527.52 | 442299 | 71409174 |  |  | 450303.67 | 72701527.52 |  |  | 439046 | 70883976.7
6.3 | CIELO RASO SUPERBOARD PINTADO COLOR NEGRO CODIGO: NE154-A VINILTEX DE PINTUCO O EQUIVALENTE. CIELO RASO AISLANTE NO SE PUEDE PERFORAR PARA PASES ELÉCTRICOS, HIDRÁULICOS, ETC. CON MATERIAL ABSORBENTE SOBREPUESTO (FIBRA DE VIDRIO ESPESOR 2" DENSIDAD 48KG/m3, TIPO BLACK THEATER O SIMILAR). 30% DE PORCENTAJE DE PERFORACIÓN DE LA LÁMINA. | m2 | 119.42 | 89188.7 | 10650914.55 | 87603 | 10461550 |  |  | 89188.7 | 10650914.55 |  |  | 86959 | 10384643.78
[5 empty] | 91801417.29 |  | 90169472 |  |  |  | 91801416.23 | 91801416.24 | -0.01 |  | 89506369.68
7 | PISOS Y ACABADOS
7.1 | Suministro e instalación de Piso Madera estructural multicapas, Ref. Granadillo, gloss al 15%. Dimensiones 18.5cm x 120cm. Calibre 10mm, 10 años de garantia por defectos de fabricación, Incluye plastico de aislamiento y yumbolo. | m² | 217.45 | 173417.59 | 37709654.95 | 170335 | 37039346 |  |  | 173417.59 | 37709654.95 |  |  | 169082 | 36766880.9
7.2 | GUARDAESCOBA EN MADERA LAMINADA ARBOR COGNAC 18.5*150 CAFE DECORCERAMICA O EQUIVALENTE | m | 176.74 | 28833.42 | 5096018.65 | 28321 | 5005454 |  |  | 28833.42 | 5096018.65 |  |  | 28112 | 4968514.88
7.3 | ALFOMBRA TIPO: ALF.NAL.JASPED GRAY Código: 135024917 O EQUIVALENTE | m² | 88.87 | 142435.48 | 12658241.11 | 139904 | 12433268 |  |  | 142435.48 | 12658241.11 |  |  | 138874 | 12341732.38
[5 empty] | 55463914.71 |  | 54478068 |  |  |  | 55463914.71 | 55463914.7 | 0.01 |  | 54077128.16
8 | ESTUCO Y PINTURA
8.1 | ESTUCO SOBRE MURO | m² | 195.18 | 8240.86 | 1608424.68 | 8094 | 1579787 |  |  | 8240.71 | 1608421.78 |  |  | 8035 | 1568271.3
8.2 | PINTURA EN VINILO COLOR NEGRO REF. TURMALINA NEGRA CODIGO: NE154-A VINILTEX DE PINTUCO O EQUIVALENTE , 3 MANOS MUROS INTERIORES | m² | 800.23 | 10051.16 | 8043239.77 | 9872 | 7899871 |  |  | 10051.16 | 8043239.77 |  |  | 9800 | 7842254
[5 empty] | 9651664.45 |  | 9479658 |  |  |  | 9651661.55 | 9651661.54 | 0.01 |  | 9410525.3
9 | CARPINTERIA METALICA ( PERFILES EN ALUMINIO Y PERSIANAS )
9.1 | DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO LAMINADO 5+5 DE COLORES (ROJO, AMARILLO E INCOLORO) Provista de zócalo de aluminio inferior de 10ccm de alto, zócalo en forma de“F” en la parte superior con dintel de aluminio en tubular de 3”x1” y demás accesorios para sucorrecto ensamble e instalación. | m³ | 281.76 | 319586.66 | 90046737.32 | 313906 | 88446155 |  |  | 319586.66 | 90046737.32 |  |  | 311597 | 87795570.72
9.2 | P3A - 1.70 X 2,50 - PUERTA DOBLE HOJA CORTAFUEGO CON CHAPA DE ACERO GALVANIZADO. - CON RESISTENCIA AL FUEGO CERTIFICADAS RETIE HASTA TRES HORAS DE RESISTENCIA AL FUEGO HOMOLOGADAS NORMA UL, ANTIPANICO PARA SALIDAS Y CERRADURA ANTIPANICO EMERGENCIA RF 120 CERTIFICADA - DIM 1.70 X 2,50 | un | 2 | 6603112.11 | 13206224.22 | 6485738 | 12971476 |  |  | 6603112.11 | 13206224.22 |  |  | 6438034 | 12876068
9.3 | ESCUDO EN ACERO CORTEN SEGÚN PLANOS DE DETALLE DIM : 1,32 M X 1,32 M | un | 1 | 3575480.89 | 3575480.89 | 3511924 | 3511924 |  |  | 3575480.89 | 3575480.89 |  |  | 3486094 | 3486094
9.4 | V01 -'VENTANA EN ALUMINIO ADONIZADO COLOR NEGRO, VIDRIO DE 5MM ADONIZADO DIM ( 80 CM X 120 CM) UBICADA EN EL CUARTO DE SONIDO E IMAGEN | un | 1 | 373550.95 | 373550.95 | 366911 | 366911 |  |  | 373550.95 | 373550.95 |  |  | 364212 | 364212
9.5 | V02 - REJILLA EN ALUMINIO ADONIZADO COLOR NEGRO PARA VENTILACION NATURAL SIN VIDRIO - VENTANA TIPO PERSIANA - DEL AUDITORIO DIM ( ANCHO:80 CM X 60 CM ) | un | 6 | 321658.03 | 1929948.18 | 315940 | 1895640 |  |  | 321658.03 | 1929948.18 |  |  | 313617 | 1881702
[5 empty] | 109131941.56 |  | 107192106 |  |  |  | 109131941.56 |  |  |  | 106403646.72
10 | CARPINTERIA EN MADERA
10.1 | P-1A- 2,50 X 1,90 - PUERTA DOBLE EN MADERA - LAMINADO TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - COLOR ALPI GRANADILLO o O SIMILAR MARCO PUERTA EN LAMINADO TIPO TABLEMAC - CANTOS RIGIDOS - COLOR OLMO PARDO O SIMILAR (DIM. 3,00 X1,90) INCLUYE CERRADURA SEGun DISEÑO ARQUITECTONICO | un | 3 | 3898489.1 | 11695467.3 | 3829191 | 11487573 |  |  | 3898489.1 | 11695467.3 |  |  | 3801027 | 11403081
10.2 | P-2A - 3,18 X 1,20 - PUERTA DOBLE EN MADERA - LAMINADO TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - COLOR ALPI GRANADILLO, Perillo Africano O SIMILAR MARCO PUERTA EN LAMINADO TIPO TABLEMAC - CANTOS RIGIDOS - COLOR OLMO PARDO O SIMILAR (DIM. 4,07 X1,20) INCLUYE CERRADURA SEGun DISEÑO ARQUITECTONICO | un | 2 | 2851289.1 | 5702578.2 | 2800606 | 5601212 |  |  | 2851289.1 | 5702578.2 |  |  | 2780007 | 5560014
10.3 | P-4A-1.00 X 2,20 - PUERTA EN MADERA - LAMINADO TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - PINTADA NEGRO REF. TURMALINA NEGRA O SIMILAR MARCO PUERTA EN LAMINADO TIPO TABLEMAC - CANTOS RIGIDOS - COLOR OLMO PARDO O SIMILAR (DIM. 1,0 X2,2) INCLUYE CERRADURA SEGun DISEÑO ARQUITECTONICO | un | 2 | 1596578.09 | 3193156.18 | 1568198 | 3136396 |  |  | 1596578.09 | 3193156.18 |  |  | 1556664 | 3113328
10.4 | P-5A-0,90 X 2,20 - PUERTA EN MADERA - LAMINADO TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - PINTADA NEGRO REF. TURMALINA NEGRA O SIMILAR MARCO PUERTA EN LAMINADO TIPO TABLEMAC - CANTOS RIGIDOS - COLOR OLMO PARDO O SIMILAR (DIM. 1,0 X2,2) INCLUYE CERRADURA SEGun DISEÑO ARQUITECTONICO | un | 1 | 1385209.1 | 1385209.1 | 1360586 | 1360586 |  |  | 1385209.1 | 1385209.1 |  |  | 1350579 | 1350579
10.5 | P-6A-1,20 X 2,20 - PUERTA EN MADERA - LAMINADO TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - PINTADA NEGRO REF. TURMALINA NEGRA O SIMILAR MARCO PUERTA EN LAMINADO TIPO TABLEMAC - CANTOS RIGIDOS - COLOR OLMO PARDO O SIMILAR (DIM. 1,2 X2,2) INCLUYE CERRADURA SEGun DISEÑO ARQUITECTONICO | un | 1 | 1385209.1 | 1385209.1 | 1360586 | 1360586 |  |  | 1385209.1 | 1385209.1 |  |  | 1350579 | 1350579
10.6 | Suministro e instalación de enchape de muro en módulos alistonas tipo Sabana en listones de 30 mm de espesor * 45 y 60 mm de ancho, largos hasta 2,40 m. Listones elaborados en MDF enchapado en CHAPILLA DE MADERA NATURAL Ref. Granadillo con cantos en la misma CHAPILA. Pintura a poro semi abierto con gloss semi mate curado UV. Sistema de instalación tipo H Acemar. Incluye fibra acústica de 1". | m² | 63.61 | 628132.64 | 39955517.23 | 616967 | 39245271 |  |  | 628132.64 | 39955517.23 |  |  | 612429 | 38956608.69
10.7 | Suministro e instalación de enchape de muro en módulos alistonas tipo Sabana en listones de 30 mm de espesor * 45 y 60 mm de ancho, largos hasta 2,40 m . Listones elaborados en MDF enchapado en CHAPILLA DE MADERA NATURAL Ref. Granadillo con cantos en la misma CHAPILA. Pintura a poro semi abierto con gloss semi mate curado UV. Sistema de instalación tipo H Acemar. No incluye fibra acústica. | m² | 32.45 | 598500.5 | 19421341.23 | 587862 | 19076122 |  |  | 598500.5 | 19421341.23 |  |  | 583538 | 18935808.1
10.8 | Suministro e instalación de enchape de cielo raso en módulos alistonas tipo Sabana en listones de 30 mm de espesor * 45 y 60 mm de ancho, largos hasta 2,40 m . Listones elaborados en MDF enchapado en CHAPILLA DE MADERA NATURAL Ref. Granadillo con cantos en la misma CHAPILA. Pintura a poro semi abierto con gloss semi mate curado UV. Sistema de instalación tipo H Acemar. Incluye fibra acústica. | m² | 78.85 | 676715.5 | 53359017.18 | 664686 | 52410491 |  |  | 676715.5 | 53359017.18 |  |  | 659798 | 52025072.3
10.9 | PAÑOS EN MADERA ENTAMBORADA , LARGO:1,85, ANCHO: 40 CM Y 10 CM DE ESPESOR, TIPO TABLEMAC - ENTAMBORADA - CANTOS RIGIDOS - COLOR GRANADILLO ALPI | un | 8 | 257609.74 | 2060877.92 | 253031 | 2024248 |  |  | 257609.74 | 2060877.92 |  |  | 251169 | 2009352
10.10 | MESON EN MADERA ENTAMBORADO, - LAMINADO TIPO TABLEMAC - FORRADO EN FORMICA TIPO MADERA CLARA - CANTOS RIGIDOSTIPO UBICADO EN EL CUARTO DE CONTROL DE SONIDO Y DATOS DIM ( 3.05 X 70 CM - ALTURA: 85 CM ) SEGÚN PLANOS DE DETALLE | m² | 2.14 | 207314.83 | 442617.16 | 203630 | 435768 |  |  | 206830.44 | 442617.14 |  |  | 202132 | 432562.48
10.11 | CUADRICULA EN MADERA CIELO EN MALAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 2,60X1,10M PARA SOTANO | un | 4 | 1400000 | 5600000 | 1375114 | 5500456 |  |  | 1400000 | 5600000 |  |  | 1365000 | 5460000
10.12 | CUADRICULA EN MADERA CIELO EN MALAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 4,40X4M PARA SERVICIOS GENERALES | un | 1 | 6400000 | 6400000 | 6286236 | 6286236 |  |  | 6400000 | 6400000 |  |  | 3802500 | 3802500
10.13 | CUADRICULA EN MADERA CIELO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 4,20X2,70M SALA DE CONSEJOS | un | 1 | 3900000 | 3900000 | 3830675 | 3830675 |  |  | 3900000 | 3900000 |  |  | 3802500 | 3802500
10.14 | DIVISIONES MODULARES EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO | m² | 77.56 | 191920 | 14885315.2 | 188509 | 14620758 |  |  | 191920 | 14885315.2 |  |  | 187122 | 14513182.32
10.15 | PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO PARA DIVISIONES MODULARES DE 0,80 CM X 2,410M CERRADURA DE PALANCA | un | 28 | 380000 | 10640000 | 373245 | 10450860 |  |  | 380000 | 10640000 |  |  | 370500 | 10374000
10.16 | ARCO EN MALAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 3,79X6,42X1M PARA SALA DE PROFESORES Nº 1 | un | 1 | 2600000 | 2600000 | 2553783 | 2553783 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2535000 | 2535000
10.17 | ARCO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 3,79X6,30X1M PARA SALA DE PROFESORES Nº 2 | un | 1 | 2600000 | 2600000 | 2553783 | 2553783 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2535000 | 2535000
10.18 | ARCO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO DE 3,79X5,96X1MPARA SALA DE PROFESORES Nº 3 | un | 1 | 2400000 | 2400000 | 2357338 | 2357338 |  |  | 2400000 | 2400000 |  |  | 2340000 | 2340000
10.19 | NICHO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO FONDO ROJO MATE DE 2,28X2,86M PARA SALA DE PROFESORES Nª 1 | un | 1 | 2800000 | 2800000 | 2750228 | 2750228 |  |  | 2800000 | 2800000 |  |  | 2730000 | 2730000
10.20 | NICHO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO FONDO ROJO MATE DE 2,08X2,86 M PARA SALA DE PROFESORES Nª2 | un | 1 | 2600000 | 2600000 | 2553783 | 2553783 |  |  | 2600000 | 2600000 |  |  | 2535000 | 2535000
10.21 | NICHO EN MELAMINA COLOR GRIS TECA LIMO FONDO ROJO MATE DE 1,48X2,86M PARA SALA DE PROFESORES Nª3 | un | 1 | 2050000 | 2050000 | 2013560 | 2013560 |  |  | 2050000 | 2050000 |  |  | 1998750 | 1998750
[5 empty] | 195076305.8 |  | 191609713 |  |  |  | 195076305.78 | 195076305.77 | 0.01 |  | 187762916.89
11 | CIELOS RASOS
11.1 | CIELO RASO EN TABLILLAS DE PVC COLOR BLANCO NEVADA | m² | 145.97 | 57142.7 | 8341119.92 | 56127 | 8192858 |  |  | 57142.7 | 8341119.92 |  |  | 55714 | 8132572.58
[5 empty] | 8341119.92 |  | 8192858 |  |  |  | 8341119.92 |  |  |  | 8132572.58
12 | SUMINISTRO E INSTALACION MOBILIARIO Y EXTERIORES
12.1 | SILLAS AUDITORIO MODEL V E 33" BC SC F Wm20, ASIENTO BS ABATIBLE POR GRAVEDAD: TAPIZADA POR SNAP IN, BRAZOS CENTRALES Y COSTADOS MADERA, COSTADO MADERA BRAZOS MADERA, PATAS LATERALES E INTERMEDIAS METALICAS, BRAZO ABATIBLE PARA UBICACIÓN DE DISCAPACITADOS, ACABADOS EN TELA GRADO 3 TELA IMPORTADA SHIRE GRIS DE 200.000 CICLOS DE ABRASIÓN- MADERA PORO ABIERTO - MARCA : SERIES SEATING O EQUIVALENTE | un | 132 | 791913 | 104532516 | 777836 | 102674352 |  |  | 713777 | 94218564 |  |  | 772115 | 101919180
12.2 | Silla Auxiliar Mango Plástico Gris Oscuro | un | 2 | 170000 | 340000 | 166978 | 333956 |  |  | 170000 | 340000 |  |  | 165750 | 331500
12.3 | GABINETE METALICO PINTADO COLOR GRIS OSCURO - DIM ( ANCHO: 1,5 CM, ANCHO : 50 CM, ALTURA: 1.80 M) INCLUYE CERRADURA DE SEGURIDAD PARA EQUIPOS ELECTRONICOS | un | 1 | 740000 | 740000 | 726846 | 726846 |  |  | 740000 | 740000 |  |  | 721500 | 721500
[5 empty] | 105612516 |  | 103735154 |  |  |  | 95298564 |  |  |  | 102972180
13 | SUMINISTRO DE EQUIPOS
13.1 | REF. AD-C6T-WH MARCA QSC PARLANTE QSC TECHO DE 2 VÍAS; PARL DE 6.5" RESISTENTE A LA INTEMPERIE IP-54, TWETER TITANIO DE 1"; 60W RMS A 16 ? O 60W CON TRANSFORMADOR DE LÍNEA; INCLUYE TRANSFORMADOR DE LÍNEA CON TAP DE 16 OHM. CAJA ACÚSTICA EN ACERO. COLOR BLANCO, INCLUYE REJILLA COLOR BLANCO. PRECIO POR unIDAD. | un | 6 | 901843.33 | 5411059.98 | 885812 | 5314872 |  |  | 901843.33 | 5411059.98 |  |  | 879297 | 5275782
13.2 | AD-C.SUB-WH QSC SUBWOOFER QSC TECHO 6.5", COLOR NEGRO, COMPATIBLE CON ALTAVOCES DE FULL RANGO DE LA LINEA SAT. CONFIGURACIÓN 70/100V Y BAJA IMPEDANCIA. 2 ENTRADAS DE LINEA ESTEREO Y 4 SALIDAS CON FILTRO PASA ALTO. RESPUESTA EN FRECUENCIA DE 45HZ A 150HZ. POTENCIA 100W, SENSIBILIDAD 86 DB 1W/1M. APLICACIÓN INDOOR CON IP34. | un | 2 | 1810722.49 | 3621444.98 | 1778536 | 3557072 |  |  | 1810722.49 | 3621444.98 |  |  | 1765454 | 3530908
13.3 | MP-M40 QSC MATRIZ PARA MÚSICA Y LLAMADOS DE AUDIO MULTIZONAS. 4 ENTRADAS DE LINEA/MICRÓFONO + 4 ENTRADAS DE LINEA EN RCA, 4 SALIDAS DE LINEA, 1 SALIDA MUSIC ON HOLD Y 1 SALIDA DE AUDÍFONOS PARA un TOTAL DE 8 X 6. AUDIO DIGITAL ENTRADASD DE MICRÓCONO CON PHANTOM DE 12V. PROCESAMIENTO DE ENTRADA CON ECUALIZADOR 4 BANDAS, COMPUERTAS, CONTROL AUTOMÁTICO DE GANANCIA. PROCESAMIENTO DE SALIDA CON ECUALIZADOR GRÁFICO DE 1/3 DE OCTAVA,DUCKER Y DELAY. ADMINISTRACIÓN Y CONFIGURACIÓN MEDIANTE PUERTO RJ45, 2 PUERTOS USB Y 2 ENTRADAS GPI | un | 1 | 4833648.6 | 4833648.6 | 4747727 | 4747727 |  |  | 4833648.6 | 4833648.6 |  |  | 4712807 | 4712807
13.4 | MEZCLADOR QSC DIGITAL DE 8 CANALES MIC/LINE Y 2 CANALES ESTEREO CON 4 ECUALIZADORES PARAMETRICOS, COMPRESOR Y COMPUERTAS EN CADA CANAL. 4 AUXILIARES DE SALIDA PARA MONITORES, 2 ESTEREO TRS Y MEZCLA ESTEREO CON ECUALIZADOR GRAFICO, LIMITADOR, DELAY Y FILTROS SELECTIVOS. PANTALLA DE CONTROL TOUCH A COLOR DE 6.1" X 3.5", ADMINISTRABLE VIA WI-FI PARA EQUIPOS MOBILES. INCLUYE PUERTO USB PARA GRABACIÓN. PROCESADOR DE EFECTOS QUE INCLUYE REVERB, ECHO, DELAY, CHORUS. | un | 1 | 4412316.6 | 4412316.6 | 4333885 | 4333885 |  |  | 4412316.6 | 4412316.6 |  |  | 4302009 | 4302009
13.5 | SM58-LC MICROFONO VOCAL PROFESIONAL | un | 2 | 611536.49 | 1223072.98 | 600666 | 1201332 |  |  | 611536.49 | 1223072.98 |  |  | 596248 | 1192496
13.6 | MX410LP/C SHURE CUELLO FLEXIBLE DE 10" CON CAPSULA CARDIOIDE. INCLUYE ANILLO LUMINICO QUE INDICA SI EL MICRÓFONOS ESTA ENCENDIDO O APAGADO. | un | 1 | 1196304.32 | 1196304.32 | 1175039 | 1175039 |  |  | 1196304.32 | 1196304.32 |  |  | 1166397 | 1166397
13.7 | BLX24/SM58 MICRÓFONO INALAMBRICO DE MANO CON CAPSULA SM58. 4 BANDAS DE 24MHZ. 12 CANALES COMPATIBLES. ESCANEO INTELIGENTE DE FRECUENCIAS. RESP FRECUENCIA: 45HZ-15KHZ. TRABAJA CON 2 PILAS AA CON DURACIÓN DE 14 HORAS APROX. RECEPTOR DIVERSIFICADO CON ANTENAS INTERNAS. | un | 2 | 1808985.62 | 3617971.24 | 1776830 | 3553660 |  |  | 1808985.62 | 3617971.24 |  |  | 1763761 | 3527522
13.8 | CONECTORES XLR MACHOS Y HEMBRAS | un | 16 | 25340.19 | 405443.04 | 24890 | 398240 |  |  | 25340.19 | 405443.04 |  |  | 24708 | 395328
13.9 | CAJA DIRECTA STAGEBUG PASIVA ESTEREO PARA PC Y DISPOSITIVOS MOBILES, CON CABLE DE 3,5MM ESTEREO | un | 1 | 517118.99 | 517118.99 | 507927 | 507927 |  |  | 517118.99 | 517118.99 |  |  | 504191 | 504191
13.10 | CABLE BALANCEADO 2X16 PARA PARLANTERIA ROLLO X 100 METROS | un | 100 | 5830.37 | 583037 | 5727 | 572700 |  |  | 5830.37 | 583037 |  |  | 5685 | 568500
13.11 | HPC250 CABLE BLINDADO ESTEREO "HIGH QUALITY" PARA MIC CON CUBIERTA EXTERIOR FLEXIBLE COLOR NEGRO; TINNED COPPER 24 AWG. (ROLLO DE 100 MTS) | un | 100 | 8143.73 | 814373 | 7999 | 799900 |  |  | 8143.73 | 814373 |  |  | 7940 | 794000
13.12 | BASE PARA MICROFONOS DE PISO MARCA PROEL | un | 2 | 86193.37 | 172386.74 | 84661 | 169322 |  |  | 86193.37 | 172386.74 |  |  | 84038 | 168076
13.13 | BASE PARA MICROFONOS EN MESA MARCA PROEL | un | 2 | 64160 | 128320 | 63020 | 126040 |  |  | 64160 | 128320 |  |  | 62556 | 125112
13.14 | CASIO XJ-F211WN LAMPFREE 3500-LUMEN WXGA LASER DLP PROJECTOR TOP HIGHLIGHTS BRIGHTNESS OF 3500 LUMENS WXGA (1280 X 800) NATIVE RESOLUTION 1.32 TO 1.93:1 THROW RATIO | un | 1 | 6275555.99 | 6275555.99 | 6164004 | 6164004 |  |  | 6275555.99 | 6275555.99 |  |  | 6118667 | 6118667
13.15 | TELON ELECTRICO CINEMAC 300 X 230 FORMATO 4:3, CONTROL MANUAL Y INALAMBRICO COLOR BLANCO | un | 1 | 2316374.99 | 2316374.99 | 2275200 | 2275200 |  |  | 2316374.99 | 2316374.99 |  |  | 2258466 | 2258466
13.16 | SP-226 "GPCK-ME500: ASCENSOR CON ESTRUCTURA SÚPER LIVIANA Y DELGADA QUE SOLO REQUIERE DE un ESPACIO DE 13,5 CM PARA SU INSTALACIÓN; POSEE MOTOR TUBULAR Y CINTURÓN DE ALTA RESISTENCIA A PRUEBA DE FUEGO, QUE GARANTIZAN unA OPERACIÓN SUAVE Y SILENCIOSA. CUENTA CON: un COMPARTIMIENTO PARA EL ALOJAMIENTO DEL CABLEADO, Y un PANEL DECORATIVO PARA LA INSTALACIÓN FINAL A TECHO. DIMENSIONES CERRADO (H1): 13,5 CM. / TAMAÑO DEL ASCENSOR: 59,5 CM X 59,5 CM X 13,5 CmONGITUD MÁXIMA DE DESPLAZAMIENTO: 50 CMS. / CAPACIDAD MÁXIMA DE CARGA: 25 KG. | un | 1 | 1435392.63 | 1435392.63 | 1409878 | 1409878 |  |  | 1435392.63 | 1435392.63 |  |  | 1399508 | 1399508
13.17 | CABLE PREMIUM HDMI 15 MTS MARCA SOLIDVIEW 99,9% COBRE. ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET.VERSION 2.0 SOPORTE 4K. | un | 1 | 241619.33 | 241619.33 | 237324 | 237324 |  |  | 241619.33 | 241619.33 |  |  | 235579 | 235579
13.18 | CABLE VGA SOLIDVIEW DE 15MTS MACHO-MACHO, ULTRA ALTA DEFINICIÓN | un | 1 | 157179.33 | 157179.33 | 154385 | 154385 |  |  | 157179.33 | 157179.33 |  |  | 153250 | 153250
13.19 | CABLE PREMIUM HDMI 20MTS MARCA SOLIDVIEW 99,9% COBRE. ALTA VELOCIDAD CON ETHERNET.VERSION 2.0 | un | 2 | 366730.33 | 733460.66 | 360211 | 720422 |  |  | 366730.33 | 733460.66 |  |  | 357562 | 715124
13.20 | CABLE VGA SOLIDVIEW DE 20MTS MACHO-MACHO, ULTRA ALTA DEFINICIÓN | un | 2 | 249644.99 | 499289.98 | 245207 | 490414 |  |  | 249644.99 | 499289.98 |  |  | 243404 | 486808
13.21 | EXTENDER USB A-B | un | 3 | 397499.99 | 1192499.97 | 390434 | 1171302 |  |  | 397499.99 | 1192499.97 |  |  | 387562 | 1162686
13.22 | WALL PLATE HDMI + 4 PERFORACIONES WALL PLATE CON CONECTOR HDMI + 4 PERFORACIONES ADICIONALES PARA ARMAR LA PLACA A LA MEDIDA. CONECTOR VGA+CONECTOR USB+CONECTOR RJ45 | un | 2 | 83144.66 | 166289.32 | 81667 | 163334 |  |  | 83144.66 | 166289.32 |  |  | 81066 | 162132
13.23 | EXTRACTOR HDMI DE AUDIO A RCA PARA CONECTAR AUDIO DEL PC | un | 2 | 286791.83 | 573583.66 | 281694 | 563388 |  |  | 286791.83 | 573583.66 |  |  | 279622 | 559244
13.24 | REGULADOR DE VOLTAJE unITEC DE 2000VA REALES CON 8 TOMAS | un | 1 | 244576.32 | 244576.32 | 240229 | 240229 |  |  | 244576.32 | 244576.32 |  |  | 238462 | 238462
13.25 | DISTRIBUIDOR VGA 1X2, DE 250 MHz Y CARCASA PLASTICA. ATEN, VS82. | un | 1 | 421164.6 | 421164.6 | 413678 | 413678 |  |  | 421164.6 | 421164.6 |  |  | 410435 | 410435
13.26 | RALLY CAMERA CÁMARA PTZ PREMIUM CON SISTEMA DE IMÁGENES ULTRA-HD Y CONTROL | un | 1 | 5372506.6 | 5372506.6 | 5277007 | 5277007 |  |  | 5372506.6 | 5372506.6 |  |  | 5238194 | 5238194
[5 empty] | 46565990.85 |  | 45738281 |  |  |  | 46565990.85 |  |  |  | 45401683
14 | OBRAS COMPLEMENTARIAS
14.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PELICULA ADHESIVA OPALIZADA TIPO FROST, PARA VIDRIOS Y INDICADAS. | m2 | 49.79 | 57200 | 2847988 | 56183 | 2797352 |  |  | 57200 | 2847988 |  |  | 55770 | 2776788.3
[5 empty] | 2847988 |  | 2797352 |  |  |  | 2847988 |  |  |  | 2776788.3
15 | ASEO GENERAL
15.1 | ASEO GENERAL Y DESALOJO DE ESCOMBROS | GL | 1 | 929528.27 | 929528.27 | 913005 | 913005 |  |  | 929528.27 | 929528.27 |  |  | 906920 | 906920
[5 empty] | 929528.27 |  | 913005 |  |  |  | 929528.27 |  |  |  | 906920
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 736708290.04 |  | 723613492 |  |  |  | 726394331.92 | 726394331.89 | 0.03 |  | 716612951.61
|  | ADMINISTRACIÓN |  | 18% | 132607492.21 | 18% | 130250429 |  |  | 18% | 130750979.75 | 130750979.74 | 0.01 | 18% | 128990331.29
|  | UTILIDAD |  | 3% | 22101248.7 | 3% | 21708405 |  |  | 3% | 21791829.96 |  |  | 3% | 21498388.55
|  | IMPREVISTOS |  | 2% | 14734165.8 | 2% | 14472270 |  |  | 2% | 14527886.64 |  |  | 2% | 14332259.03
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% | 4199237.25 | 19% | 4124597 |  |  | 19% | 4140447.69 |  |  | 19% | 4084693.82
|  | TOTAL COSTO |  |  | 910350434 |  | 894169193 | 893713920 | 455273 |  | 897605475.96 | 897605476 | -0.04 |  | 885518624.3
[6 empty] | correccion aritmetica NO supera el 0,1% estipulado en el pliego de condiciones |  |  | 0.05098%

## COD. ECONOMICAS
CALIFICACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS - PRECIO
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by
FECHA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO | MIERCOLES 13 DE ENERO DE 2021
DIA HABIL POSTERIOR A LA FECHA PREVISTA PARA LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO | JUEVES 14 DE ENERO DE 2021
VALOR TRM | 3478.36
METODO ASIGNADO | MEDIA ARITMETICA ALTA
| PROPONENTE | VALOR PROPUESTA DESPUES DE CORRECCION ARITMETICA | IVA SOBRE LA UTILIDAD DE LA PROPUESTA | VALOR PROPUESTA DESPUES DE CORRECCION ARITMETICA SIN IVA | FORMULA PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE | ASIGNACION DE PUNTAJE
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | 894169193 | 4124597 | 890044596 | P=100-((PA-Pe)/PA) X 100 | 98.9672
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | 897605475.96 | 4140447.69 | 893465028.27 | P=100-((PA-Pe)/PA) X 100 | 99.3476
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | 885518624.3 | 4084693.82 | 881433930.48 | P=100-((PA-Pe)/PA) X 100 | 98.0098
NOTA: Pe=Propuesta evaluada sin iva
CALCULO PROMEDIO GEOMETRICO (PG)
FORMULA | PA=((((P1+ P2+P3)/n)+PO)/2)
PO= | Presupuesto oficial |  | 910350434
P1, P2,P3,P4= | Cada uno de los valores de las propuestas corregidas aritméticamente SIN INCLUIR EL VALOR DEL IVA
N= | numero de propuestas: |  | 3
PA= | 899332476.125

## EXP. PONDERABLE
CONDICIONES DE EXPERIENCIA PONDERABLE
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | PUNTAJE | 50
PRESENTA EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE |  | CUMPLE - FOLIOS 1 AL 2 ARCHIVO ANEXO 6 EXPERIENCIA PONDERABLE DEL PROPONENTE
Experiencia especifica por área en metros cuadrados de Construcción
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | AREA | % PARTICIPACION | TOTAL M2 | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | CONTRATO DE OBRA CD061 - 2018 - CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PARA LA NIÑEZ EN ALDANA | 721015-721214 FOLIOS 123 A 125 ARCHIVO 3. REGISTRO UNICO DE PROPONENTE | 600 | 100% | 600 | ACTA DE RECIBO FINAL | CERTIFICACION | FOLIOS DEL 1 AL 3 ARCHIVO ANEXO 4,2 ACTA RECIBO ALDANA Y FOLIO 1 ARCHIVO ANEXO 4,2 CERTIFICADO ALDANA
2 | CONTRATO 2895 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS, ADECUACIONES, RESTAURACIONES Y CNSTRUCCIONES EN LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN LOS CENTROS DE DESARROLLO, SEDES Y EQUIPOS PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL SDIS Y A AQUELLOS DE LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN BOGOTA. | 721015-721033 FOLIOS 27 ARCHIVO RUP HL | 20620.37 | 25% | 5155.0925 | CERTIFICACION | ACTA DE LIQUIDACION | FOLIOS DEL 1 AL 4 ARCHIVO CERTIFICACION(5) Y FOLIOS 1 AL 13 ARCHIVO LIQUIDACION LA ESPERANZA 2011
TOTAL M2 |  |  |  |  | 5755.0925
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 25
Experiencia especifica por SMMLV
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | VALOR EN SMMLV | % PARTICIPACION | TOTAL VALOR SMMLV | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | CONTRATO DE OBRA CD061 - 2018 - CONSTRUCCION DE UNA BIBLIOTECA PARA LA NIÑEZ EN ALDANA | 721015-721214 FOLIOS 123 A 125 ARCHIVO 3. REGISTRO UNICO DE PROPONENTE | 434.5 | 100% | 434.5 | ACTA DE RECIBO FINAL | CERTIFICACION | FOLIOS DEL 1 AL 3 ARCHIVO ANEXO 4,2 ACTA RECIBO ALDANA Y FOLIO 1 ARCHIVO ANEXO 4,2 CERTIFICADO ALDANA
2 | CONTRATO 2895 DEL 02 DE OCTUBRE DE 2008 - MANTENIMIENTO, REPARACIONES LOCATIVAS, ADECUACIONES, RESTAURACIONES Y CNSTRUCCIONES EN LOS INMUEBLES QUE CONFORMAN LOS CENTROS DE DESARROLLO, SEDES Y EQUIPOS PATRIMONIALES DE PROPIEDAD DEL DISTRITO CAPITAL SDIS Y A AQUELLOS DE LOS CUALES ES LEGALMENTE RESPONSABLE, UBICADOS EN BOGOTA. | 721015-721033 FOLIOS 27 ARCHIVO RUP HL | 10126.34 | 25% | 2531.585 | CERTIFICACION | ACTA DE LIQUIDACION | FOLIOS DEL 1 AL 4 ARCHIVO CERTIFICACION(5) Y FOLIOS 1 AL 13 ARCHIVO LIQUIDACION LA ESPERANZA 2011
25 |  |  |  |  | 2966.085
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 25
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | PUNTAJE | 50
PRESENTA EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE |  | CUMPLE - FOLIO 443 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V
Experiencia especifica por área en metros cuadrados de Construcción
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | AREA | % PARTICIPACION | TOTAL M2 | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | CONTRATO DE OBRA No. OP 7-04-2006 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO - PRIMERA ETAPA | 721015-721214 FOLIOS 212 A 213 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 984 | 100% | 984 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 249 A 266 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO III DE V
2 | CONTRATO DE OBRA No.005 - CONSTRUCCION DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE IMUES - NARIÑO | 811015 - 721015 FOLIOS 188 A 189 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 688 | 100% | 688 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 268 A 279 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO IVDE V
3 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN LAVEREDA PAMBARROSA MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 811015 - 721015 FOLIOS 170 A 171 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 1164.79 | 94% | 1094.9026 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 281 A 323 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO IVDE V
TOTAL M2 |  |  |  |  | 2766.9026
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 25
Experiencia especifica por SMMLV
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | VALOR EN SMMLV | % PARTICIPACION | TOTAL VALOR SMMLV | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | CONTRATO DE OBRA No. OP 7-04-2006 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO - PRIMERA ETAPA | 721015-721214 FOLIOS 212 A 213 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 2190.37 | 100% | 2190.37 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 249 A 266 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO III DE V
2 | CONTRATO DE OBRA No.005 - CONSTRUCCION DEL PALACIO DE GOBIERNO DEL MUNICIPIO DE IMUES - NARIÑO | 811015 - 721015 FOLIOS 188 A 189 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 1162.34 | 100% | 1162.34 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 268 A 279 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO IVDE V
3 | CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INTEGRACION CIUDADANA EN LAVEREDA PAMBARROSA MUNICIPIO DE ALDANA DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 811015 - 721015 FOLIOS 170 A 171 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO III DE V | 1535.7 | 94% | 1443.558 | CONTRATO | CERTIFICACION | FOLIOS 281 A 323 ARCHIVO UT OM UDENAR TOMO IVDE V
TOTAL SMMLV |  |  |  |  | 4796.268
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 25
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | PUNTAJE | 48.2077
PRESENTA EXPERIENCIA ESPECIFICA PONDERABLE |  | CUMPLE - FOLIOS 183 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106
Experiencia especifica por área en metros cuadrados de Construcción
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | AREA | % PARTICIPACION | TOTAL M2 | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | ONTRATO 1220-14 - CONSTRUCCION 8 AULAS, RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA I.E. SAN JUAN BAURISTA DE LA SALLE MUNICIPIO DE MALLAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION EN LA SUBREGION DEL PIE DE MONTE COSTERO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 721015 - 721214 SUBSANACION FOLIOS 47 A 48 ARCHIVO SUBSANACION FINAL | 855 | 100% | 855 | CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACION | FOLIOS 133 A 158 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106
2 | CONTRATO 514-15 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ORIENTACION Y SABIDURIA NASA UH, MENTEY FWIZENXI KWESX NASA UH KWESX UJO´NXI RESGUARDO INDIGENA NASA UH, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS, MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 721015 - 721033 SUBSANACION FOLIOS 44 AL 46 ARCHIVO SUBSANACION FINAL | 414.45 | 100% | 414.45 | ACTA DE RECIBO FINAL | CONTRATO | FOLIOS 159 A 179 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106
TOTAL M2 |  |  |  |  | 1269.45
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 23.2077
Experiencia especifica por SMMLV
No EXPERIENCIA | CONTRATO | INSCRITO EN EL RUP | VALOR EN SMMLV | % PARTICIPACION | TOTAL VALOR SMMLV | CERTIFICACION | ACREDITACION 1 | FOLIOS
1 | ONTRATO 1220-14 - CONSTRUCCION 8 AULAS, RESTAURANTE ESCOLAR Y UNIDAD SANITARIA EN LA I.E. SAN JUAN BAURISTA DE LA SALLE MUNICIPIO DE MALLAMA PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA EDUCACION EN LA SUBREGION DEL PIE DE MONTE COSTERO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 721015 - 721214 SUBSANACION FOLIOS 47 A 48 ARCHIVO SUBSANACION FINAL | 1640.28 | 100% | 1640.28 | CONTRATO | ACTA DE LIQUIDACION | FOLIOS 133 A 158 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106
2 | CONTRATO 514-15 - CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ORIENTACION Y SABIDURIA NASA UH, MENTEY FWIZENXI KWESX NASA UH KWESX UJO´NXI RESGUARDO INDIGENA NASA UH, COFANIA JARDINES DE SUCUMBIOS, MUNICIPIO DE IPIALES DEPARTAMENTO DE NARIÑO | 721015 - 721033 SUBSANACION FOLIOS 44 AL 46 ARCHIVO SUBSANACION FINAL | 616.85 | 100% | 616.85 | ACTA DE RECIBO FINAL | CONTRATO | FOLIOS 159 A 179 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106
TOTAL SMMLV |  |  |  |  | 2257.13
ASIGNACION DE PUNTAJE |  |  |  |  | 25

## FORMA DE PAGO
FORMA DE PAGO
| NOMBRE | RENUNCIA AL ANTICIPO | PRESENTACION DE CREDITO APROBADO | PRESENTACION SALDO CUENTA BANCARIA | CALIFICACION | OBSERVACION
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | CUMPLE - FOLIO 1 ARCHIVO CERTIFICACION RENUNCIA DE ANTICIPO | N/A | CUMPLE - VALOR PRESENTADO $429,915,108,72 - FOLIO 1 ARCHIVO REFERENCIA BANCARIA CUPO DISPONIBLE DEL 30% DEL VALOR DE LA OFERTA | 28
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | CUMPLE - FOLIO 445 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V | CUMPLE - FOLIOS 446 A 448 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V | N/A | 28
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | CUMPLE - FOLIO 300 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106 | N/A | CUMPLE - VALOR PRESENTADO $317,521,520,18 - FOLIO 180 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106 | 28
| PRESUPUESTO OFICIAL | 910350434
| 30% DEL PRESUPUESTO OFICIAL | 273105130.2

## IND. NACIONAL
CALIFICACION DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
| NOMBRE | PRESENTA MANIFESTACION QUE LOS BIENES Y SERVICIOS A SUMINISTRAR SON DE ORIGEN NACIONAL O TRATO NACIONAL SEGÚN LA LEY 816 DE 2003 | BIENES O SERVICIOS NACIONALES / BIENES O SERVICIOS EXTRANJEROS | CALIFICACION | NOTA
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | CUMPLE - FOLIO 1 ARCHIVO CERTIFICACION INDUSTRIA NACIONAL | manifiesta los bienes y servicios ofrecidos de ORIGEN 100% NACIONAL | 20
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | CUMPLE - FOLIO 450 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V | manifiesta los bienes y servicios ofrecidos de ORIGEN 100% NACIONAL | 20
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | CUMPLE - FOLIO 299 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106 | manifiesta los bienes y servicios ofrecidos de ORIGEN 100% NACIONAL | 20

## DISCAPACIDAD
CALIFICACION DE PERSONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD
| NOMBRE | MANIFESTACION VINCULACION LABORAL DE PERSONAL EN SITUACION DE DISCAPACIDAD DENTRO DE SU PLANTA DE PERSONAL SEGÚN DECRETO 392 DE 26-02-2018 | QUIEN CERTIFICA | FECHA DE EXPEDICION | VIGENCIA | NUMERO DE PERSONAS ACREDITADAS CON DISCAPACIDAD EN SU PLANTA DE PERSONAL | CALIFICACION | NOTA
PROPONENTE 1 | CONSORCIO OBRAS UDENAR 2021 | CUMPLE - FOLIO 1 ARCHIVO CERTIFICACION PERSONAL DISCAPACITADO | LUIS HERMINSO ARDILA CALDERON - coordinador Grupo A.C.T - FOLIO 1 ARCHIVO DISCAPACITADO CONSTRUOBRAS GIA SAS | 12 AGOSTO DE 2020 | SEIS (6) MESES | 1 | 2
PROPONENTE 2 | UNION TEMPORAL OM UDENAR 2020 | CUMPLE - FOLIO 452 A 453 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V | MARIA FERNANDA LOPEZ INSUASTY - COORDINADORA DE ATENCION AL CIUDADANO Y TRAMITES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE NARIÑO - FOLIO 455 ARCHIVO UT OM UDENAR 2020 TOMO V DE V | 31 DE AGOSTO DE 2020 | SEIS (6) MESES | 1 | 2
PROPONENTE 3 | STELLA PESANTES | CUMPLE - FOLIO 301 ARCHIVO UDENAR CONVOCATORIA 120106 | NO PRESENTA | NO PRESENTA | NO PRESENTA | 0 | 0