## PUNTAJE
CALIFICACION DE LOS OFERENTES HABILITADOS
|  | PUNTAJE TOTAL | PUNTAJES PARCIALES
|  |  | CRITERIOS | CONDICIONES ECONOMICAS | EXPERIENCIA PONDERABLE | FORMA DE PAGO | APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL | PERSONAL POR DISCAPACIDAD
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO | 0 | NO CUMPLE - RECHAZADA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## CRITERIOS
| NOMBRE DEL PROPONENTE | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO
| REQUISITOS HABILITANTES | NO CUMPLE - RECHAZADA
1 | Los proponentes deberán presentar su propuesta económica según el Anexo – “Propuesta Económica” de esta convocatoria | PRESENTA
2 | El precio ofrecido en la propuesta económica debe expresarse en pesos colombianos, subtotal, valor del IVA, valor total de la propuesta, de acuerdo al formato anexo. | VALOR EN NUMEROS $424.297.737,04 - VALOR EN LETRAS CUATROCIENTOS VEINTI CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SETECIENTOS TREINTA Y SIETE PESOS CON CUATRO CENTAVOS M/CTE.
3 | Si se presenta alguna discrepancia entre las cantidades expresadas en letras y números, prevalecerán las cantidades expresadas en letras. | NO PRESENTA DISCREPANCIAS
6 | revisión aritmética | NO CUMPLE -RECHAZADA, PRESENTA ERROR ARITMETICO POR EXCESO MAYOR AL 0,5% DEL VALOR TOTAL DEL IVA SOBRE LA UTILIDAD Y PRESENTA ERROR ARITMETICO POR EXCESO MAYOR 0,1% DEL VALOR TOTAL DE LA PROPUESTA. INCURRIENDO EN CAUSAL DE RECHAZO 18.1.21.17. DEL PLIEGO DE CONDICIONES
7 | EL VALOR TOTAL DE CADA CAPITULO DE LA PROPUESTA ECONOMICA, NO PODRA SUPERAR AL DEL PRESUPUESTO OFICIAL, SI LO HICIERE, LA PROPUESTA SERA DECLARADA COMO NO ADMISIBLE Y SERÁ RECHAZADA. | NO CUMPLE -RECHAZADA, PRESENTA MAYOR VALOR EN EL CAPITULO 3 ESTRUCTURAS EN ACERO SIENDO EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL DE $ 48.555.260,48 Y EL VALOR OFERTADO PREVIA CORRECCION ARITMETICA DE $ 68.618.290,11 SUPERANDO EL VALOR EN $ 20.063.029,63. INCURRIENDO EN LA CAUSAL DE RECHAZO 18,1,21,15 DEL PLIEGO DE CONDICIONES
8 | LAS PROPUESTAS QUE SUPEREN EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL O INCURRAN EN PRECIOS ARTIFICIALMENTE BAJOS SERAN DECLARADAS COMO NO ADMISIBLES Y SERAN RECHAZADAS. | NO CUMPLE -RECHAZADA, UNA VEZ REALIZADA LA CORRECCION ARITMETICA LA PROPUESTA SUPERA EL VALOR DEL PRESUPUESTO OFICIAL QUE PARA ESTA CONVOCATORIA ES DE $ 425.463.506,54 Y EL VALOR OFERTADO PREVIA CORRECCION ARITMETICA ES DE $ 426.463.506,54. INCURRIENDO EN LA CAUSAL DE RECHAZO 18,1,21,16 DEL PLIEGO DE CONDICIONES

## REV ARITMETICA
PRESUPUESTO OFICIAL
VALOR DE LA OFERTA
VALOR PRESUPUESTO OFICIAL | [5 empty] | 0
425889414.2
CARLOS ANDRES BURBANO ERASO
ITEM | NOMBRE | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. PARCIAL | VR. UNITARIO PROPUESTA | VR. PARCIAL PROPUESTA | VR. CAPITULO | VR. UNITARIO REVISADO | DIFERENCIA | DIFERENCIA CAPITULO CON PRESIPUESTO OFICIAL | NOTA
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL POLISOMBRA LIMITACION CINTA PELIGRO | ML | 12 | 14246.29 | 170955.48 | 14150 | 169800 |  | 169800 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 170955.48 |  |  | 169800 | 169800 | 0 | 1155.48
2 | EXCAVACIONES- DEMOLICION
2.1 | DEMOLICION PISO EN CONCRETO ESPESOR 5 CM | M2 | 120 | 12725.46 | 1527055.2 | 11000 | 1320000 |  | 1320000 | 0
2.2 | PAÑETE LISO PISO NIVELACION GENERAL | M2 | 205 | 16613.87 | 3405843.35 | 16600 | 3403000 |  | 3403000 | 0
2.3 | RETIRO ESTRUCTURA DE MADERA PISO CUARTO TECNICO | M2 | 28.5 | 38652.83 | 1101605.66 | 35600 | 1014600 |  | 1014600 | 0
2.4 | RETIRO ESCOMBROS GENERAL | M3 | 167 | 28110.87 | 4694515.29 | 26500 | 4425500 |  | 4425500 | 0
2.5 | RETIRO LUMINARIAS | UND | 40 | 15535.28 | 621411.2 | 15600 | 624000 |  | 624000 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 11350430.7 |  |  | 10787100 | 10787100 | 0 | 563330.7
3 | ESTRUCTURAS EN ACERO
3.1 | ESTRUCTURA METALICA TARIMA TUBO RECTANGULAR 100 X60 CAL 16 | ML | 258 | 87235.31 | 22506709.98 | 112950 | 29141100 |  | 29141100 | 0
3.2 | VIGAS IP 200 SOPORTE ENTREPISO CUARTO TECNICO | ML | 27.8 | 245632.49 | 6828583.22 | 282240 | 7846272 |  | 7846272 | 0
3.3 | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 150 X 50 2.5 MM CORREAS NIVEL AREA CUARTO TEC | ML | 35.7 | 74557.45 | 2661700.97 | 45600 | 1627920 |  | 1627920 | 0
3.4 | PLATINAS 1/2 "ANCLAJE IP PARA VIGAS AREA CUARTO TECNICO | UND | 4 | 63792.74 | 255170.96 | 73400 | 293600 |  | 293600 | 0
3.5 | RAMPA METALICA EN ALFAJOR CALIBRE 14 MAS PASAMANOS ACERO INOX 2" | ML | 8.5 | 672982.13 | 5720348.11 | 654482.13 | 5563098.14 |  | 5563098.105 | 0.035 |  | CUMPLE
3.6 | BORDILLOS LATERALES EN LAMINA ALFAJOR RAMPA | ML | 17 | 101251.97 | 1721283.49 | 118900 | 2021300 |  | 2021300 | 0
3.7 | ESCALERA EMERGENCIA IP 200 PELDAÑOS ALFAJOR CALIBRE 14 | ML | 7.5 | 898528.78 | 6738965.82 | 980000 | 7350000 |  | 7350000 | 0
3.8 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2", SOPORTES Y 3 DIVISIONES EN PLATINA 3/8 | ML | 7.5 | 282999.72 | 2122497.9 | 1970000 | 14775000 |  | 14775000 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 48555260.48 |  |  | 68618290 | 68618290.105 | -0.105 | -20063029.625 | NO CUMPLE SUPERA EL VALOR DEL CAPITULO
4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
4.1 | ENTREPISOS
4,1,1 | PISO EN BOARD 20 MM NIVEL 2 AREA CUARTO TECNICO | M2 | 30 | 76968.99 | 2309069.7 | 76968.99 | 2309069.64 |  | 2309069.7 | -0.06 |  | CUMPLE
4,1,2 | BOARD 20 MM SUPERFICIE TARIMA +0.72, RAMPA Y PELDAÑOS TARIMA | M2 | 56 | 76968.99 | 4310263.44 | 76960.99 | 4310263.33 |  | 4309815.44 | 447.89 |  | CUMPLE
4,1,3 | BOARD 8MM LATERALES S TARIMA | ML | 19.6 | 65835.65 | 1290378.74 | 65835.65 | 1290378.83 |  | 1290378.74 | 0.09 |  | CUMPLE
4,1,4 | PISO ALFOMBRA MODULAR 0,60 X 0,60 100% NILON (INCLUIDO TARIMA Y CUARTO TECNICO) | M2 | 243 | 190102.61 | 46194934.23 | 154500 | 37543500 |  | 37543500 | 0
4,1,5 | CIELO RASO PANEL YESO 12 MM NIVEL AREA CUARTO TEC | M2 | 28.5 | 61364.72 | 1748894.52 | 54236.72 | 1545746.55 |  | 1545746.52 | 0.03 |  | CUMPLE
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 55853540.63 |  |  | 46998958.35 | 46998510.4 | 447.95 | 8855030.23
4.2 | MAMPOSTERIA
4,2,1 | MURO EN BOARD MAS ESTRUCTURA BASE VENTANA 1.28 X 0.75 | ML | 4 | 119323.27 | 477293.08 | 70970.61 | 283882.42 |  | 283882.44 | -0.02 |  | CUMPLE
4,2,2 | MURO BOARD LATERAL PUERTA ASCENSOR | ML | 4.5 | 119323.27 | 536954.72 | 70970.61 | 319367.73 |  | 319367.745 | -0.015 |  | CUMPLE
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 1014247.8 |  |  | 603250.15 | 603250.185 | -0.035 | 410997.615 | CUMPLE
5 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y MAMPOSTERIA
5.1 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 1.89 DETALLE 1 (LIMPIEZA, ADECUACION Y PINTURA) | UND | 7 | 222353.21 | 1556472.47 | 205163.21 | 1436142.49 |  | 1436142.47 | 0.02 |  | CUMPLE
5.2 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 3.15 DETALLE 1A (LIMPIEZA, RESTAURACION Y PINTURA) | UND | 1 | 222353.21 | 222353.21 | 205163.21 | 205163.21 |  | 205163.21 | 0
5.3 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 | UND | 1 | 36290.94 | 36290.94 | 36290.94 | 36290.94 |  | 36290.94 | 0
5.4 | REEMPLAZO PUERTA POR VENTANA 1.89 X 2.4 EN MADERA COLOR BLANCO VIDRIO 5 MM | M2 | 4.6 | 251732.22 | 1157968.21 | 251732.77 | 1157968.23 |  | 1157970.742 | -2.512 |  | CUMPLE
5.5 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ACCESO ASCENSOR | UND | 1 | 36290.94 | 36290.94 | 36790.94 | 36790.94 |  | 36790.94 | 0
5.6 | DEMOLICION MURO LATERAL EN TAPIA PARA ACCESO ASCENSOR 1.7 | ML | 3 | 43415.25 | 130245.75 | 43415.25 | 130245.76 |  | 130245.75 | 0.01 |  | CUMPLE
5.7 | RETIRO VENTANA | UND | 1 | 36290.94 | 36290.94 | 36290.94 | 36290.94 |  | 36290.94 | 0
5.8 | DEMOLICION MURO TAPIA PARA PUERTA EMERGENCIA | M2 | 3.7 | 43415.25 | 160636.43 | 43415.25 | 160636.41 |  | 160636.425 | -0.015 |  | CUMPLE
5.9 | CARTERAS SUPERBOARD LATERALES PARA PUERTA EMERGENCIA | ML | 4.5 | 119323.27 | 536954.72 | 70970.61 | 319367.73 |  | 319367.745 | -0.015 |  | CUMPLE
5,9,1 | SUMINISTRO INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO ANTIPANICO YALE CERTIFICADA UL 90 HONEYCOM | UND | 1 | 2905612.78 | 2905612.78 | 2905612.78 | 2905612.78 |  | 2905612.78 | 0
5,9,2 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO Y FIJO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 1) | UND | 1 | 8986881.49 | 8986881.49 | 7545000 | 7545000 |  | 7545000 | 0
5,9,3 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 2-3) | UND | 2 | 3500000 | 7000000 | 2500000 | 5000000 |  | 5000000 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 22765997.88 |  |  | 18969009.47 | 18969511.942 | -502.472 | 3796485.938 | CUMPLE
6 | PINTURA
6.1 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO Y CUARTO MATERIALES PAREDES Y TECHO | M2 | 495 | 2524.32 | 1249538.4 | 2510.39 | 1242642.49 |  | 1242643.05 | -0.56 |  | CUMPLE
6.2 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO VIGAS TECHO | ML | 435 | 2524.32 | 1098079.2 | 2510.39 | 1092019.16 |  | 1092019.65 | -0.49 |  | CUMPLE
6.3 | REGATAS PARA REEMPLAZO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SONIDO | ML | 450 | 23117.76 | 10402992 | 22245.66 | 10010548.17 |  | 10010547 | 1.17 |  | CUMPLE
6.4 | PAÑETE LISO MUROS INTERNOS | M2 | 47 | 11790.02 | 554130.94 | 11608.42 | 545595.6 |  | 545595.74 | -0.14 |  | CUMPLE
6.5 | ESTUCO | M2 | 125 | 4945.02 | 618127.5 | 4945.02 | 618127.79 |  | 618127.5 | 0.29 |  | CUMPLE
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 13922868.04 |  |  | 13508933 | 13508932.94 | 0.06 | 413935.1 | CUMPLE
7 | MOBILIARIO
7.1 | SILLA PATA T, ESPALDAR PLASTICO, COJIN PLASTICO Y BRAZO FIJO EN MADERA | UND | 132 | 523873.22 | 69151265.04 | 513273.22 | 67752065.52 |  | 67752065.04 | 0.48 |  | CUMPLE
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 69151265.04 |  |  | 67752065.52 | 67752065.04 | 0.48 | 1399200 | CUMPLE
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
8.1 | ACOMETIDA PRINCIPAL
8,1,1 | MEDIDOR ELECTRONICO 3F, MEDIDA DIRECTA ACTIVA Y REACTIVA | UND | 1 | 486080 | 486080 | 486080 | 486080 |  | 486080 | 0
8,1,2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 1592400 | 1592400 | 1592400 | 1592400 |  | 1592400 | 0
8,1,3 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | UND | 1 | 825360 | 825360 | 825360 | 825360 |  | 825360 | 0
8,1,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #4(3F+1N)+1T#8+ EMT 1" | UND | 35 | 101828 | 3563980 | 101828 | 3563980 |  | 3563980 | 0
8,1,5 | UPS DE 3KVA, 120V, 60HZ | UND | 1 | 5115360 | 5115360 | 4342000 | 4342000 |  | 4342000 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 11583180 |  |  | 10809820 | 10809820 | 0 | 773360
8.2 | CIRCUITOS ALIMENTADORES
8,2,1 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12 CIRC, 120/208V | UND | 1 | 510480 | 510480 | 510480 | 510480 |  | 510480 | 0
8,2,2 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6 CIRC, 120V | UND | 1 | 228840 | 228840 | 228840 | 228840 |  | 228840 | 0
8,2,3 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4 CIRC, 120V | UND | 1 | 137640 | 137640 | 137640 | 137640 |  | 137640 | 0
8,2,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#8(3F+1N)+1T#10 + EMT 1" | ML | 38 | 65558 | 2491204 | 65558 | 2491204 |  | 2491204 | 0
8,2,5 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | ML | 38 | 32807 | 1246476 | 32802 | 1246476 |  | 1246476 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 4614640 |  |  | 4614640 | 4614640 | 0 | 0
8.3 | TOMACORRIENTES
8,3,1 | TOMACORRIENTE NORMAL 120V - 20A | UND | 20 | 18328 | 366560 | 18328 | 366560 |  | 366560 | 0
8,3,2 | TOMACORRIENTE REGULADO 120V - 20A | UND | 15 | 32128 | 481920 | 32128 | 481920 |  | 481920 | 0
8,3,3 | TOMACORRIENTE TIPO GFCI | UND | 1 | 48328 | 48328 | 48328 | 48328 |  | 48328 | 0
8,3,4 | ALIMENTACION TOMACORRIENTES EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 350 | 35652 | 12478200 | 35652 | 12478200 |  | 12478200 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 13375008 |  |  | 13375008 | 13375008 | 0 | 0
8.4 | ILUMINACION
8,4,1 | APLIQUE LED 12W | UND | 3 | 76360 | 229080 | 76360 | 229080 |  | 229080 | 0
8,4,2 | PANEL LED REDONDO 18W | UND | 34 | 78860 | 2681240 | 78860 | 2681240 |  | 2681240 | 0
8,4,3 | APLIQUE LED MULTIPLE 12W | UND | 24 | 134620 | 3230880 | 134620 | 3230880 |  | 3230880 | 0
8,4,4 | PANEL LED DOWN LIGHT 30W | UND | 4 | 260420 | 1041680 | 260420 | 1041680 |  | 1041680 | 0
8,4,5 | LETRERO DE SALIDA | UND | 4 | 118220 | 472880 | 118220 | 472880 |  | 472880 | 0
8,4,6 | LAMPARA DE EMERGENCIA | UND | 17 | 128060 | 2177020 | 128060 | 2177020 |  | 2177020 | 0
8,4,7 | SENSOR DE MOVIMIENTO O PRESENCIA | UND | 2 | 73208 | 146416 | 73208 | 146416 |  | 146416 | 0
8,4,8 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 4 | 42508 | 170032 | 42508 | 170032 |  | 170032 | 0
8,4,9 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 3 | 43808 | 131424 | 43808 | 131424 |  | 131424 | 0
8,4,10 | INTERRUPTOR TRIPLE | UND | 1 | 45878 | 45878 | 45878 | 45878 |  | 45878 | 0
8,4,11 | ALIMENTACION ILUMINACION EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC SCH40 DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 960 | 36576 | 35112960 | 35576 | 34152960 |  | 34152960 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 45439490 |  |  | 44479490 | 44479490 | 0 | 960000
8.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
8,5,1 | RACK CERRADO DE 1,2X0,6X0,6M | UND | 1 | 938040 | 938040 | 938040 | 938040 |  | 938040 | 0
8,5,2 | MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS | UND | 1 | 127812 | 127812 | 127812 | 127812 |  | 127812 | 0
8,5,3 | SWITCH DE 24 PUERTOS INCLUYE PATCH CORD CAT 6ª | UND | 1 | 2383000 | 2383000 | 1975000 | 1975000 |  | 1975000 | 0
8,5,4 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UND | 1 | 266700 | 266700 | 266700 | 266700 |  | 266700 | 0
8,5,5 | ORGANIZADORES PARA RACK DE 0,6M | UND | 1 | 60180 | 60180 | 60180 | 60180 |  | 60180 | 0
8,5,6 | SALIDA SENCILLA DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 2 | 30396 | 60792 | 30396 | 60792 |  | 60792 | 0
8,5,7 | SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 8 | 51936 | 415488 | 51936 | 415488 |  | 415488 | 0
8,5,8 | CABLE UTP CAT 6ª | ML | 540 | 6060 | 3272400 | 6060 | 3272400 |  | 3272400 | 0
8,5,9 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 90 | 11740 | 1056600 | 11740 | 1056600 |  | 1056600 | 0
8,5,10 | BANDEJA PORTACABLE ENMALLADA DE 200x54mm | ML | 36 | 55340 | 1992240 | 55340 | 1992240 |  | 1992240 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 10573252 |  |  | 10165252 | 10165252 | 0 | 408000
8.6 | SISTEMA DE SONIDO
8,6,1 | AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 4 CANALES | UND | 1 | 1317420 | 1317420 | 1317420 | 1317420 |  | 1317420 | 0
8,6,2 | AMPLIFICADOR DE SONIDO | UND | 8 | 1242000 | 9936000 | 1120000 | 8960000 |  | 8960000 | 0
8,6,3 | PUNTO HEMBRA PARA MICROFONOS | UND | 4 | 89520 | 358080 | 89520 | 358080 |  | 358080 | 0
8,6,4 | SALIDAS RCA | UND | 2 | 46320 | 92640 | 46320 | 92640 |  | 92640 | 0
8,6,5 | CONDUCTOR DE AUDIO DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG + EMT 1/2" | ML | 232 | 11936 | 2769152 | 11936 | 2769152 |  | 2769152 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 14473292 |  |  | 13497292 | 13497292 | 0 | 976000
9 | VARIOS
9.1 | ASEO GENERAL | M2 | 240 | 9946.37 | 2387128.8 | 5500 | 1320000 |  | 1320000 | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 2387128.8 |  |  | 1320000 | 1320000 | 0 | 1067128.8
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 325230556.85 |  | 325668908.83 |  | 325668962.612 | -53.782 |  | CUMPLE
|  | AUI 30% |  |  | 97569167.06 |  | 97700672.65 |  | 97700688.7836 | -16.1336 |  | CUMPLE
|  | ADMINISTRACION 22% |  |  | 71550722.51
|  | UTILIDAD 5% |  |  | 16261527.84 |  |  |  | 16283448.1306
|  | IMPREVISTOS 3% |  |  | 9756916.71
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% |  |  | 3089690.29 |  | 928156.45 |  | 3093855.1448 | -2165698.6948 |  | NO CUMPLE SUPERA EL 0,5% DE MARGEN DE ERROR
|  | COSTO TOTAL |  |  | 425889414.2 |  | 424297737.94 |  | 426463506.5404 | -2165768.6004 |  | NO CUMPLE SUPERA EL 0,1% DE MARGEN DE ERROR

## COD. ECONOMICAS
CALIFICACION DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS - PRECIO
https://www.datos.gov.co/Econom-a-y-Finanzas/Tasa-de-Cambio-Representativa-del-Mercado-Historic/mcec-87by
FECHA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO | ABRIL 20 DE 2022
DIA HABIL POSTERIOR A LA PUBLICACION DEL INFORME DE EVALUACION DE REQUISITOS HABILITANTES DEFINITIVO | ABRIL 21 DE 2022
VALOR TRM | 3,758,65
METODO ASIGNADO | MEDIA GEOMETRICA CON PRESUPUESTO OFICIAL
| PROPONENTE | VALOR PROPUESTA DESPUES DE CORRECCION ARITMETICA | IVA SOBRE LA UTILIDAD DE LA PROPUESTA | VALOR PROPUESTA DESPUES DE CORRECCION ARITMETICA SIN IVA | FORMULA PARA LA ASIGNACION DEL PUNTAJE | ASIGNACION DE PUNTAJE
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO | NO CUMPLE - RECHAZADA | 0 | 0 | P= 100-((PG-PE)/PG)*100) | 0
NOTA: PE=Propuesta evaluada sin iva
PG= PROMEDIO GEOMETRICO | NO SE PUEDE DETERMINAR
PRESUPUESTO OFICIAL | 425889414.2
P1 | NO CUMPLE - RECHAZADA
N= NUMERO DE PROPUESTAS | 1

## EXPERIENCIA PONDERABLE
EXPERIENCIA PONDERABLE
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO
PROPUESTA RECHAZADA
PUNTAJE |  | 0
SMMLV ACREDITADOS |  | 0
ACREDITACION 1 |  |  | ACREDITACION 2
ANEXO EXPERIENCIA PONDERABLE |  |  | ANEXO EXPERIENCIA PONDERABLE
MONTO SMMLV |  |  | MONTO SMMLV
DOCUMENTOS ACREDITACION DE EXPERIENCIA |  |  | DOCUMENTOS ACREDITACION DE EXPERIENCIA
CODIGOS UNSPCS |  |  | CODIGOS UNSPCS

## FORMA DE PAGO
CALIFICACION FORMA DE PAGO
| NOMBRE | MANIFESTACION DE RENUNCIA O SOLICITUD DE ANTICIPO SUSCRITA POR EL PROPONENTE | SOLICITUD DE ANTICIPO % SOLICITADO | RENUCIA DEL ANTICIPO - PRESENTACION DE CREDITO APROBADO 0 SALDO CUENTA BANCARIA | CALIFICACION | NOTA
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO |  |  |  | 0 | PROPUESTA RECHAZADA

## IND. NACIONAL
CALIFICACION DE APOYO A LA INDUSTRIA NACIONAL
| NOMBRE | PRESENTA MANIFESTACION DE SERVICIOS NACIONALES O CON TRATO NACIONAL | PRESENTA MANIFESTACION DE EXTRANJERO CON INCORPORACION DE COMPONENTE NACIONAL. | NO PRESENTA | CALIFICACION | NOTA
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO |  |  |  | 0 | PROPUESTA RECHAZADA

## DISCAPACIDAD
CALIFICACION DE PERSONAL CON DISCAPACIDAD
| NOMBRE | INTEGRANTE DEL PROPONENTE PLURAL QUE DEBER ACREDITA MINIMO EL 40% DE LA EXPERIENCIA REQUERIDA (EXPERIENCIA HABILITANTE) | CERTIFICACION DEL OFERENTE CERTIFICANDOEL NUMERO DE OFERENTES CON DISCAPACIDAD | CERTIFICADO EXPEDIDO POR EL MINISTERIO DE TRABAJO | CALIFICACION | NOTA
PROPONENTE 1 | CARLOS ANDRES BURBANO ERASO |  |  |  | 0 | PROPUESTA RECHAZADA