## ANEXO FORMATO OFERTA
SECCIÓN III
FORMATO DE OFERTA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Fecha: [día] de [mes] de [año]
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: 001
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta economica para “EL MEJORAMIENTO FUNCIONAL DEL INMUEBLE PATRIMONIAL DENOMINADO PARANINFO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, SEDE CENTRO”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL POLISOMBRA LIMITACION CINTA PELIGRO | ML | 12 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
2 | EXCAVACIONES- DEMOLICION
2.1 | DEMOLICION PISO EN CONCRETO ESPESOR 5 CM | M2 | 120 |  | 0
2.2 | PAÑETE LISO PISO NIVELACION GENERAL | M2 | 205 |  | 0
2.3 | RETIRO ESTRUCTURA DE MADERA PISO CUARTO TECNICO | M2 | 28.5 |  | 0
2.4 | RETIRO ESCOMBROS GENERAL | M3 | 167 |  | 0
2.5 | RETIRO LUMINARIAS | UND | 40 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
3 | ESTRUCTURAS EN ACERO
3.1 | ESTRUCTURA METALICA TARIMA TUBO RECTANGULAR 100 X60 CAL 16 | ML | 258 |  | 0
3.2 | VIGAS IP 200 SOPORTE ENTREPISO CUARTO TECNICO | ML | 27.8 |  | 0
3.3 | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 150 X 50 2.5 MM CORREAS NIVEL AREA CUARTO TEC | ML | 35.7 |  | 0
3.4 | PLATINAS 1/2 "ANCLAJE IP PARA VIGAS AREA CUARTO TECNICO | UND | 4 |  | 0
3.5 | RAMPA METALICA EN ALFAJOR CALIBRE 14 MAS PASAMANOS ACERO INOX 2" | ML | 8.5 |  | 0
3.6 | BORDILLOS LATERALES EN LAMINA ALFAJOR RAMPA | ML | 17 |  | 0
3.7 | ESCALERA EMERGENCIA IP 200 PELDAÑOS ALFAJOR CALIBRE 14 | ML | 7.5 |  | 0
3.8 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2", SOPORTES Y 3 DIVISIONES EN PLATINA 3/8 | ML | 7.5 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
4.1 | ENTREPISOS
4,1,1 | PISO SUPERBOARD 20 MM NIVEL 2 AREA CUARTO TECNICO | M2 | 30 |  | 0
4,1,2 | SUPERBOARD 20 MM SUPERFICIE TARIMA +0.72, RAMPA Y PELDAÑOS TARIMA | M2 | 56 |  | 0
4,1,3 | SUPERBOARS 8MM LATERALES S TARIMA | ML | 19.6 |  | 0
4,1,4 | PISO ALFOMBRA MODULAR 0,60 X 0,60 100% NILON REF ENGAJE 5T 187 (INCLUIDO TARIMA Y CUARTO TECNICO) | M2 | 243 |  | 0
4,1,5 | CIELO RASO PANEL YESO 12 MM NIVEL AREA CUARTO TEC | M2 | 28.5 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
4.2 | MAMPOSTERIA
4,2,1 | MURO SUPERBOARD MAS ESTRUCTURA BASE VENTANA ( DETALLE 2) 1.28 X 0.75 | ML | 4 |  | 0
4,2,2 | MURO SUPERBOARD LATERAL PUERTA ASCENSOR ( DETALLE 3) | ML | 4.5 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
5 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y MAMPOSTERIA
5.1 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 1.89 DETALLE 1 (LIMPIEZA, ADECUACION Y PINTURA) | UND | 7 |  | 0
5.2 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 3.15 DETALLE 1A (LIMPIEZA, RESTAURACION Y PINTURA) | UND | 1 |  | 0
5.3 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ( DETALLE 2) | UND | 1 |  | 0
5.4 | REEMPLAZO PUERTA POR VENTANA 1.89 X 2.4 EN MADERA COLOR BLANCO VIDRIO 5 MM ( DETALLE 2) | M2 | 4.6 |  | 0
5.5 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ( DETALLE 3) ACCESO ASCENSOR | UND | 1 |  | 0
5.6 | DEMOLICION MURO LATERAL EN TAPIA PARA ACCESO ASCENSOR 1.7 ( DETALLE 3) | ML | 3 |  | 0
5.7 | RETIRO VENTANA ( DETALLE 4) | UND | 1 |  | 0
5.8 | DEMOLICION MURO TAPIA PARA PUERTA EMERGENCIA ( DETALLE 4) | M2 | 3.7 |  | 0
5.9 | CARTERAS SUPERBOARD LATERALES PARA PUERTA EMERGENCIA ( DETALLE 4) | ML | 4.5 |  | 0
5,9,1 | SUMINISTRO INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO ANTIPANICO YALE CERTIFICADA UL 90 HONEYCOM | UND | 1 |  | 0
5,9,2 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO Y FIJO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 1) | UND | 1 |  | 0
5,9,3 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 2-3) | UND | 2 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
6 | PINTURA
6.1 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO Y CUARTO MATERAILES PAREDES Y TECHO | M2 | 495 |  | 0
6.2 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO VIGAS TECHO | ML | 435 |  | 0
6.3 | REGATAS PARA REEMPLAZO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SONIDO | ML | 450 |  | 0
6.4 | PAÑETE LISO MUROS INTERNOS | M2 | 47 |  | 0
6.5 | ESTUCO | M2 | 125 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
7 | MOBILIARIO
7.1 | SILLA NOVA PATA T, ESPALDAR PLASTICO, COJIN PLASTICO Y BRAZO FIJO EN MADERA | UND | 132 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
8.1 | ACOMETIDA PRINCIPAL
8,1,1 | MEDIDOR ELECTRONICO 3F, MEDIDA DIRECTA ACTIVA Y REACTIVA | UND | 1 |  | 0
8,1,2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 |  | 0
8,1,3 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | UND | 1 |  | 0
8,1,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #4(3F+1N)+1T#8 + EMT 1" | UND | 35 |  | 0
8,1,5 | UPS DE 3KVA, 120V, 60HZ | UND | 1 |  | 0
0
8.2 | CIRCUITOS ALIMENTADORES
8,2,1 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12 CIRC, 120/208V | UND | 1 |  | 0
8,2,2 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6 CIRC, 120V | UND | 1 |  | 0
8,2,3 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4 CIRC, 120V | UND | 1 |  | 0
8,2,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#8(3F+1N)+1T#10 + EMT 1" | ML | 38 |  | 0
8,2,5 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | ML | 38 |  | 0
0
8.3 | TOMACORRIENTES
8,3,1 | TOMACORRIENTE NORMAL 120V - 20A | UND | 20 |  | 0
8,3,2 | TOMACORRIENTE REGULADO 120V - 20A | UND | 15 |  | 0
8,3,3 | TOMACORRIENTE TIPO GFCI | UND | 1 |  | 0
8,3,4 | ALIMENTACION TOMACORRIENTES EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 350 |  | 0
0
8.4 | ILUMINACION
8,4,1 | APLIQUE LED 12W | UND | 3 |  | 0
8,4,2 | PANEL LED REDONDO 18W | UND | 34 |  | 0
8,4,3 | APLIQUE LED MULTIPLE 12W | UND | 24 |  | 0
8,4,4 | PANEL LED DOWN LIGHT 30W | UND | 4 |  | 0
8,4,5 | LETRERO DE SALIDA | UND | 4 |  | 0
8,4,6 | LAMPARA DE EMERGENCIA | UND | 17 |  | 0
8,4,7 | SENSOR DE MOVIMIENTO O PRESENCIA | UND | 2 |  | 0
8,4,8 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 4 |  | 0
8,4,9 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 3 |  | 0
8,4,10 | INTERRUPTOR TRIPLE | UND | 1 |  | 0
8,4,11 | ALIMENTACION ILUMINACION EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC SCH40 DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 960 |  | 0
0
8.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
8,5,1 | RACK CERRADO DE 1,2X0,6X0,6M | UND | 1 |  | 0
8,5,2 | MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS | UND | 1 |  | 0
8,5,3 | SWITCH DE 24 PUERTOS INCLUYE PATCH CORD CAT 6A | UND | 1 |  | 0
8,5,4 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | UND | 1 |  | 0
8,5,5 | ORGANIZADORES PARA RACK DE 0,6M | UND | 1 |  | 0
8,5,6 | SALIDA SENCILLA DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 2 |  | 0
8,5,7 | SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 8 |  | 0
8,5,8 | CABLE UTP CAT 6A | ML | 540 |  | 0
8,5,9 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 90 |  | 0
8,5,10 | BANDEJA PORTACABLE ENMALLADA DE 200x54mm | ML | 36 |  | 0
0
8.6 | SISTEMA DE SONIDO
8,6,1 | AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 4 CANALES | UND | 1 |  | 0
8,6,2 | AMPLIFICADOR DE SONIDO | UND | 8 |  | 0
8,6,3 | PUNTO HEMBRA PARA MICROFONOS | UND | 4 |  | 0
8,6,4 | SALIDAS RCA | UND | 2 |  | 0
8,6,5 | CONDUCTOR DE AUDIO DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG + EMT 1/2" | UND | 232 |  | 0
0
9 | VARIOS
9.1 | ASEO GENERAL | M2 | 240 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 0
| AUI 30 % | ADMINISTRACION |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | UTILIDADES |  |  | 0
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, AUI, Costo directo y costo total.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran hasta dos decimales
NOTA 3: Junto con este formato se debe anexar archivo del mismo en formato PDF
NOTA 4: El porcentaje del AUI no puede superar el 30 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días habiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
Atentamente,
[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario] [Nombre de la firma] [Dirección)
(Teléfono)

## PRESUPUESTO
ITEM | NOMBRE | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | CERRAMIENTO PERIMETRAL POLISOMBRA LIMITACION CINTA PELIGRO | ML | 12 | 22025.77 | 264309.24
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 264309.24
2 | EXCAVACIONES- DEMOLICION
2.1 | DEMOLICION PISO EN CONCRETO ESPESOR 5 CM | M2 | 120 | 17116.05 | 2053926
2.2 | PAÑETE LISO PISO NIVELACION GENERAL | M2 | 205 | 23232.2 | 4.762.601.00
2.3 | RETIRO ESTRUCTURA DE MADERA PISO CUARTO TECNICO | M2 | 28.5 | 50591.77 | 1441865.45
2.4 | RETIRO ESCOMBROS GENERAL | M3 | 167 | 35108.78 | 5.863.166.26
2.5 | RETIRO LUMINARIAS | UND | 40 | 23535.91 | 941.436.40
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 15062995.11
3 | ESTRUCTURAS EN ACERO
3.1 | ESTRUCTURA METALICA TARIMA TUBO RECTANGULAR 100 X60 CAL 16 | ML | 258 | 91262.79 | 23.545.799.82
3.2 | VIGAS IP 200 SOPORTE ENTREPISO CUARTO TECNICO | ML | 27.8 | 314941.19 | 8755365.08
3.3 | TUBO ESTRUCTURAL CUADRADO 150 X 50 2.5 MM CORREAS NIVEL AREA CUARTO TEC | ML | 35.7 | 62005.66 | 2213602.06
3.4 | PLATINAS 1/2 "ANCLAJE IP PARA VIGAS AREA CUARTO TECNICO | UND | 4 | 108750.45 | 435001.8
3.5 | RAMPA METALICA EN ALFAJOR CALIBRE 14 MAS PASAMANOS ACERO INOX 2" | ML | 8.5 | 969433.12 | 8240181.52
3.6 | BORDILLOS LATERALES EN LAMINA ALFAJOR RAMPA | ML | 17 | 146807.93 | 2495734.81
3.7 | ESCALERA EMERGENCIA IP 200 PELDAÑOS ALFAJOR CALIBRE 14 | ML | 7.5 | 1180920 | 8856900
3.8 | PASAMANOS ACERO INOXIDABLE 2", SOPORTES Y 3 DIVISIONES EN PLATINA 3/8 | ML | 7.5 | 398312.82 | 2987346.15
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 57.529.931.24
4 | MAMPOSTERIA Y ACABADOS
4.1 | ENTREPISOS
4,1,1 | PISO SUPERBOARD 20 MM NIVEL 2 AREA CUARTO TECNICO | M2 | 30 | 89090.57 | 2672717.1
4,1,2 | SUPERBOARD 20 MM SUPERFICIE TARIMA +0.72, RAMPA Y PELDAÑOS TARIMA | M2 | 56 | 89090.57 | 4.989.071.92
4,1,3 | SUPERBOARS 8MM LATERALES S TARIMA | ML | 19.6 | 77590.57 | 1520775.17
4,1,4 | PISO ALFOMBRA MODULAR 0,60 X 0,60 100% NILON REF ENGAJE 5T 187 (INCLUIDO TARIMA Y CUARTO TECNICO) | M2 | 243 | 257760.16 | 62635718.88
4,1,5 | CIELO RASO PANEL YESO 12 MM NIVEL AREA CUARTO TEC | M2 | 28.5 | 85569.16 | 2438721.06
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 74.257.004.13
4.2 | MAMPOSTERIA
4,2,1 | MURO SUPERBOARD MAS ESTRUCTURA BASE VENTANA ( DETALLE 2) 1.28 X 0.75 | ML | 4 | 102079.66 | 408318.64
4,2,2 | MURO SUPERBOARD LATERAL PUERTA ASCENSOR ( DETALLE 3) | ML | 4.5 | 102079.66 | 459358.47
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 867677.11
5 | CARPINTERIA METALICA, MADERA Y MAMPOSTERIA
5.1 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 1.89 DETALLE 1 (LIMPIEZA, ADECUACION Y PINTURA) | UND | 7 | 313545.74 | 2194820.18
5.2 | RESTAURACION VENTANAS LATERALES 2.4 X 3.15 DETALLE 1A (LIMPIEZA, RESTAURACION Y PINTURA) | UND | 1 | 313545.74 | 313545.74
5.3 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ( DETALLE 2) | UND | 1 | 47166.03 | 47166.03
5.4 | REEMPLAZO PUERTA POR VENTANA 1.89 X 2.4 EN MADERA COLOR BLANCO VIDRIO 5 MM ( DETALLE 2) | M2 | 4.6 | 502597.8 | 2311949.88
5.5 | RETIRO PUERTA 1.28 X 3.15 ( DETALLE 3) ACCESO ASCENSOR | UND | 1 | 47166.03 | 47166.03
5.6 | DEMOLICION MURO LATERAL EN TAPIA PARA ACCESO ASCENSOR 1.7 ( DETALLE 3) | ML | 3 | 57725.33 | 173175.99
5.7 | RETIRO VENTANA ( DETALLE 4) | UND | 1 | 47166.03 | 47166.03
5.8 | DEMOLICION MURO TAPIA PARA PUERTA EMERGENCIA ( DETALLE 4) | M2 | 3.7 | 57725.33 | 213583.72
5.9 | CARTERAS SUPERBOARD LATERALES PARA PUERTA EMERGENCIA ( DETALLE 4) | ML | 4.5 | 102079.66 | 459358.47
5,9,1 | SUMINISTRO INSTALACION PUERTA CORTAFUEGO ANTIPANICO YALE CERTIFICADA UL 90 HONEYCOM | UND | 1 | 4433592.3 | 4433592.3
5,9,2 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO Y FIJO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 1) | UND | 1 | 11230652.01 | 11230652.01
5,9,3 | PUERTAS VIDRIO TEMPLADO DE 10 MM, CHAPETAS EN ACERO INOXIDABLE 304, | UND | 2 | 5500000 | 11000000
CHAPA YALE Y MANIJA DE LUJO EN ACERO (PUERTA 2-3)
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 32472176.38
6 | PINTURA
6.1 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO Y CUARTO MATERAILES PAREDES Y TECHO | M2 | 495 | 3500.18 | 1732589.1
6.2 | VINILO MUROS INTERNOS COLOR BLANCO AUDITORIO VIGAS TECHO | ML | 435 | 3500.18 | 1522578.3
6.3 | REGATAS PARA REEMPLAZO INSTALACIONES ELECTRICAS Y DE SONIDO | ML | 450 | 31420.18 | 14139081
6.4 | PAÑETE LISO MUROS INTERNOS | M2 | 47 | 16544.72 | 777601.84
6.5 | ESTUCO | M2 | 125 | 14524.72 | 1815590
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 19987440.24
7 | MOBILIARIO
7.1 | SILLA NOVA PATA T, ESPALDAR PLASTICO, COJIN PLASTICO Y BRAZO FIJO EN MADERA | UND | 132 | 864626.44 | 114130690.08
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 114130690.08
8 | INSTALACIONES ELECTRICAS INTERNAS
8.1 | ACOMETIDA PRINCIPAL
8,1,1 | MEDIDOR ELECTRONICO 3F, MEDIDA DIRECTA ACTIVA Y REACTIVA | UND | 1 | 572680 | 572680
8,1,2 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | UND | 1 | 2249920 | 2249920
8,1,3 | TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION | UND | 1 | 13638600 | 13638600
8,1,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #4(3F+1N)+1T#8 + EMT 1" | UND | 35 | 147868 | 5175380
8,1,5 | UPS DE 3KVA, 120V, 60HZ | UND | 1 | 6214360 | 6214360
27850940
8.2 | CIRCUITOS ALIMENTADORES
8,2,1 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12 CIRC, 120/208V | UND | 1 | 838080 | 838080
8,2,2 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6 CIRC, 120V | UND | 1 | 408240 | 408240
8,2,3 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 4 CIRC, 120V | UND | 1 | 247940 | 247940
8,2,4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#8(3F+1N)+1T#10 + EMT 1" | ML | 38 | 105178 | 3996764
8,2,5 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS#10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | ML | 38 | 60422 | 2296036
7787060
8.3 | TOMACORRIENTES
8,3,1 | TOMACORRIENTE NORMAL 120V - 20ª | UND | 20 | 41768 | 835360
8,3,2 | TOMACORRIENTE REGULADO 120V - 20ª | UND | 15 | 55568 | 833520
8,3,3 | TOMACORRIENTE TIPO GFCI | UND | 1 | 71768 | 71768
8,3,4 | ALIMENTACION TOMACORRIENTES EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 350 | 52412 | 18344200
20084848
8.4 | ILUMINACION
8,4,1 | APLIQUE LED 12W | UND | 3 | 102860 | 308580
8,4,2 | PANEL LED REDONDO 18W | UND | 34 | 115360 | 3922240
8,4,3 | APLIQUE LED MULTIPLE 12W | UND | 24 | 187620 | 4502880
8,4,4 | PANEL LED DOWN LIGHT 30W | UND | 4 | 353560 | 1414240
8,4,5 | LETRERO DE SALIDA | UND | 4 | 204120 | 816480
8,4,6 | LAMPARA DE EMERGENCIA | UND | 17 | 223960 | 3807320
8,4,7 | SENSOR DE MOVIMIENTO O PRESENCIA | UND | 2 | 115908 | 231816
8,4,8 | INTERRUPTOR SENCILLO | UND | 4 | 62208 | 248832
8,4,9 | INTERRUPTOR DOBLE | UND | 3 | 64308 | 192924
8,4,10 | INTERRUPTOR TRIPLE | UND | 1 | 68578 | 68578
8,4,11 | ALIMENTACION ILUMINACION EN CABLE 12(1F+1N+1T) DUCTO PVC SCH40 DE 1/2" INCLUYE REGATAS | ML | 960 | 36576 | 35112960
50626850
8.5 | SISTEMA DE VOZ Y DATOS
8,5,1 | RACK CERRADO DE 1,2X0,6X0,6M | UND | 1 | 1529340 | 1529340
8,5,2 | MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS | UND | 1 | 222712 | 222712
8,5,3 | SWITCH DE 24 PUERTOS INCLUYE PATCH CORD CAT 6ª | UND | 1 | 3731600 | 3731600
8,5,4 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6ª | UND | 1 | 386200 | 386200
8,5,5 | ORGANIZADORES PARA RACK DE 0,6M | UND | 1 | 86880 | 86880
8,5,6 | SALIDA SENCILLA DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 2 | 96896 | 193792
8,5,7 | SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | UND | 8 | 79176 | 633408
8,5,8 | CABLE UTP CAT 6ª | ML | 540 | 8780 | 4741200
8,5,9 | TUBERIA EMT 3/4" | ML | 90 | 20750 | 1867500
8,5,10 | BANDEJA PORTACABLE ENMALLADA DE 200x54mm | ML | 36 | 89840 | 3234240
16626872
8.6 | SISTEMA DE SONIDO
8,6,1 | AMPLIFICADOR DE AUDIO DE 4 CANALES | UND | 1 | 2466520 | 2466520
8,6,2 | AMPLIFICADOR DE SONIDO | UND | 8 | 2456600 | 19652800
8,6,3 | PUNTO HEMBRA PARA MICROFONOS | UND | 4 | 125520 | 502080
8,6,4 | SALIDAS RCA | UND | 2 | 66520 | 133040
8,6,5 | CONDUCTOR DE AUDIO DUPLEX POLARIZADO 2X18AWG + EMT 1/2" | UND | 232 | 18056 | 4188992
26943432
9 | VARIOS
9.1 | ASEO GENERAL | M2 | 240 | 18082.47 | 4339792.8
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 4339792.8
|  | COSTO DIRECTO |  |  | 468832018.33
| AIU | ADMINISTRACION 23% |  |  | 107831364.22
|  | IMPREVISTOS 3% |  |  | 14064960.55
|  | UTILIDADES 4% |  |  | 18753280.73
|  | IVA SOBRE LA UTILIDAD 19% |  |  | 3563123.34
|  | COSTO TOTAL |  |  | 613044747.17