## Hoja1
SECCIÓN III
FORMATO DE OFERTA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Fecha: [día] de [mes] de [año]
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: No de Solicitud: xxxxxxx
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta economica para "CONSTRUCCIÓN DE LIBRERÍA Y ESPACIO ADJUNTO PARA LA EDITORIAL DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO CAMPUS TOROBAJO”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
Código | Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
1 | CAP. ACTIVIDADES PRELIMINARES
1.1 | CAMPAMENTO 9 m2 | m2 | 9 |  | 0
1.2 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA 2M | m | 70.81 |  | 0
1.3 | DEMOLICION PISO BAÑOS | m2 | 6.4 |  | 0
1.4 | DEMOLICION ANDEN EN CONCRETO EXISTENTE | m2 | 16.53 |  | 0
1.5 | DESCAPOTE | m2 | 38.33 |  | 0
1.6 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN PARA PLACA h=0,30 m | m3 | 11.5 |  | 0
1.7 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | m2 | 47.44 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
2 | CAP. ESTRUCTURAS EN CONCRETO
2.1 | EXCAVACION MANUAL EN TIERRA COMUN - CIMIENTOS-ZAPATAS-VIGAS-MUROS | m3 | 18.48 |  | 0
2.2 | EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO - CIMIENTOS-ZAPATAS-VIGAS-MUROS | m3 | 0.92 |  | 0
2.3 | SOLADO DE LIMPIEZA 2000 PSI E= 0,05 m PARA PLACA CONTRAPISO OFICINAS Y PLACA CONTRAPISO BAÑOS | m2 | 73.47 |  | 0
2.4 | RELLENOS ENTRE ESTRUCTURAS. MATERIAL DE PRESTAMO | m3 | 15.77 |  | 0
2.5 | LOSA DE CONTRAPISO 3000 PSI MACIZA E=0.10 m PARA OFICINAS Y BAÑOS | m2 | 31.84 |  | 0
2.6 | ANDEN EN CONCRETO E= 0.10 m | m2 | 23.64 |  | 0
2.7 | CANAL EN CONCRETO ANDEN | m | 20.38 |  | 0
2.8 | CONCRETO 4000 PSI ZAPATAS SEGÚN DISEÑO | m3 | 1.63 |  | 0
2.9 | CONCRETO 4000 PSI PANTALLAS SEGÚN DISEÑO - E=20 cm | m3 | 1 |  | 0
2.10 | CONCRETO 4000 PSI VIGAS DE CIMENTACION SEGÚN DISEÑO | m3 | 2 |  | 0
2.11 | CONCRETO COLUMNAS 4000 PSI SEGÚN DISEÑO | m3 | 2 |  | 0
2.12 | CONCRETO VIGAS CUBIERTA 4000 PSI SEGÚN DISEÑO | m3 | 3 |  | 0
2.13 | LOSA MACIZA CUBIERTA E=15 CM; CONCRETO 4000 PSI | m2 | 47.44 |  | 0
2.14 | SUMINISTRO, CORTE E INSTALACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA M-221 Ø5,0mm (15x15) PARA PLACA EN CONCRETO | kg | 165.33 |  | 0
2.15 | ACERO DE REFUERZO PDR 60 | kg | 1807.32 |  | 0
2.16 | DESALOJO DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE ESCOMBRERA. MEDIDO EN BANCO | m3 | 30.3 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
3 | CAP. IMPERMEABILIZACIÓN
3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MANTO ASFALTICO IMPERMEABILIZANTE PARA EXISTENTE, PARA CUBIERTA DE OFICINAS Y PARA CUBIERTA EXISTENTE | m2 | 198.73 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
4 | CAP. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y PLUVIALES
4.1 | Instalaciones sanitarias PVC 3" (alc. pluvial) | m | 7.4 |  | 0
4.2 | Instalaciones sanitarias PVC 4" (alc. pluvial) | m | 16.1 |  | 0
4.3 | Cajas de inspección (0.6 x 0.6m) (alc. pluvial) | un | 1 |  | 0
4.4 | Punto aguas lluvias 3" - incluye rejilla plastica con sosco de 3x2" (alc. pluvial) | un | 2 |  | 0
4.5 | Instalaciones sanitarias PVC 2" (alc. sanit) | m | 1.5 |  | 0
4.6 | Instalaciones sanitarias PVC 4" (alc. sanit) | m | 2.21 |  | 0
4.7 | Puntos sanitarios 4" W.C | un | 1 |  | 0
4.8 | Puntos sanitarios 2" Lavamanos | un | 1 |  | 0
4.9 | Instalaciones PVC RDE 13.5 1/2" | m | 8.76 |  | 0
4.10 | Puntos hidráulicos 1/2" Lavamanos (Agua Fria) y Sanitario | un | 2 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
5 | CAP. INSTALACIONES ELÉCTRICAS
5.1 | BAJANTE ACOMETIDA BT - 2 TUBOS IMC 1"x3m | un | 1 |  | 0
5.2 | ACOMETIDA THHN CU #8(2F+1N)+1T#10 + PVC 1", INCLUYE EXCAVACION | m | 40 |  | 0
5.3 | SISTEMA DE PUESTA A TIERRA | un | 1 |  | 0
5.4 | BANDEJA PORTACABLE CERRADA 100x70mm | m | 20 |  | 0
5.5 | UPS DE 3KVA, 120V, 60HZ | un | 1 |  | 0
5.6 | TABLERO DE DISTRIBUCION 3F, 12 CIRC, 120/208V, CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR | un | 1 |  | 0
5.7 | TABLERO DE DISTRIBUCION 1F, 6 CIRC, 120V | un | 1 |  | 0
5.8 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | m | 24 |  | 0
5.9 | TOMACORRIENTE NORMAL 120V - 20A | un | 16 |  | 0
5.10 | TOMACORRIENTE REGULADO 120V - 20A | un | 9 |  | 0
5.11 | TOMACORRIENTE TIPO GFCI | un | 1 |  | 0
5.12 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #10(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | m | 280 |  | 0
5.13 | PANEL LED REDONDO 18W | un | 7 |  | 0
5.14 | LUMINARIA LED LINEAL CONTINUUM 40W | un | 11 |  | 0
5.15 | LUMINARIA LED LINEAL CONTINUUM 80W | un | 7 |  | 0
5.16 | LETRERO DE SALIDA | un | 1 |  | 0
5.17 | LAMPARA DE EMERGENCIA | un | 4 |  | 0
5.18 | INTERRUPTOR SENCILLO | un | 6 |  | 0
5.19 | INTERRUPTOR DOBLE | un | 2 |  | 0
5.20 | ALIMENTACION ILUMINACION EN CABLE HF FR LS #12 (1F+1N+1T) DUCTO EMT DE 3/4" | m | 300 |  | 0
5.21 | RACK CERRADO DE 1,2X0,6X0,6M | un | 1 |  | 0
5.22 | MULTITOMA PARA RACK 8 SERVICIOS | un | 1 |  | 0
5.23 | SWITCH DE 24 PUERTOS INCLUYE PATCH CORD CAT 6A | un | 1 |  | 0
5.24 | PATCH PANEL DE 24 PUERTOS CAT 6A | un | 1 |  | 0
5.25 | ORGANIZADORES PARA RACK DE 0,6M | un | 1 |  | 0
5.26 | SALIDA SENCILLA DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | un | 1 |  | 0
5.27 | SALIDA DOBLE DE DATOS CAT 6A NO INCLUYE CABLE UTP | un | 7 |  | 0
5.28 | CABLE UTP CAT 6A | m | 100 |  | 0
5.29 | TUBERIA EMT 3/4" | m | 35 |  | 0
5.30 | BANDEJA PORTACABLE ENMALLADA DE 100x54mm | m | 22 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
6 | CAP. MAMPOSTERIA
6.1 | MURO EN LADRILLO COMUN MACIZO - OFICINA | m2 | 24.14 |  | 0
6.2 | MURO DOBLE CARA LAMINADO PLACA FIBROCEMENTO (BOARD) 8MM /ESTRUCTURA CAL. 24 CANAL 9CM + PARAL 8,9CM - CADA 60CM; ACABADO ESTUCO ACRILICO EN JUNTAS - PINTURA VINILO BLANCA BASE - ACABADO PINTURA INTERIOR TIPO I DE ACUERDO A DISEÑO PLANOS - | m2 | 46.45 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
7 | CAP. PAÑETES
7.1 | PAÑETE LISO MUROS 1:3 ZONA OFICINA | m2 | 48.28 |  | 0
7.2 | PAÑETE LISO CIELO RASO 1:3 ZONA OFICINA | m2 | 47.48 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
8 | CAP. CIELOS FALSOS
8.1 | CIELO FALSO UNA CARA Y CARTERAS LAMINADO EN PLACA YESO EXTRADURA D+ plus 1,22x2,44 -5/8”, (Para mayor resistencia al abuso y mayor durabilidad del sistema Drywall); ESTRUCTURA (viguetas, omegas y angulos) C/26 2,44 ADL; ACABADO ESTUCO ACRILICO EN JUNTAS - PINTURA ACRILICA BLANCA BASE - PINTURA ACRILICA COLOR TERMINACION DE ACUERDO A PLANOS | m2 | 6.95 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
9 | CAP. PISOS BASES
9.1 | RELLENO CON RECEBO COMUN COMPACTADO E=0,20 m | m3 | 12.25 |  | 0
9.2 | ALISTADO DE PISOS E=0,03m CON MORTERO 1:3 | m2 | 61.27 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
10 | CAP. PISOS ACABADOS
10.1 | PISO VINÍLICO LISTÓN SPC GRIS/Resistencia al tráfico 33-42/listón de 18 cmx122 cmx4 mm/ Capa desgaste 5 micras | m2 | 97.35 |  | 0
10.2 | CERAMICA BAÑOS PISO MIKONOS ARD BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 33,8X33,8 | m2 | 6.4 |  | 0
10.3 | GUARDAESCOBA CERÁMICA GRIS H = 10cm | m | 43.89 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
11 | CAP. ENCHAPES
11.1 | ENCHAPE PARED BAÑOS MIKONOS ARD BLANCO CARAS DIFERENCIADAS 33,8X33,8 | m2 | 15.48 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
12 | CAP. CARPINTERIA METALICA
12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION VENTANAS SISTEMA PROYECTANTE EN ALUMINIO COLOR NEGRO CON VIDRIO DE 4 mm CLARO Y APLIQUES EN ALUMINIO COLOR ROJO SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO | m2 | 17.74 |  | 0
12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTAS EN ALUMINIO COLOR NEGRO + REGILLA DE VENTILACION SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO | m2 | 4.6 |  | 0
12.3 | TUBO METALICO SECCION CUADRADO DE 1 1/2"X2MM PARA ESTRUCTURA DE ESTANTERIA, BANCOS CENTRALES, BANCOS PEQUEÑOS | m | 205.48 |  | 0
12.4 | DIVISIONES MODULARES VIDRIO LAMINADO 5mm, COLORES SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO | m2 | 12.11 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
13 | CAP. APARATOS SANITARIOS
13.1 | LAVAMANOS MILANO O SIMILAR COLOR BLANCO DE COLGAR PARA PMR - INCLUYE GRIFERIA TIPO PUSH Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1 |  | 0
13.2 | SANITARIO LINEA INSTITUCIONAL COLOR BLANCO - INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | un | 1 |  | 0
13.3 | SUMINISTRO E INSTALACION KIT DE SEGURIDAD PARA PMR (BARRAS DE SEGURIDAD LATERAL Y DE PISO) | un | 1 |  | 0
13.4 | DISPENSADOR DE PAPEL H - PORTAROLLOS METÁLICO. COLOR CROMO. TRAFICO ALTO. LÍNEA INSTITUCIONAL | un | 1 |  | 0
13.5 | DISPENSADOR JABÓN LÍQUIDO, METÁLICO, 500 ML INSTITUCIONAL | un | 1 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
14 | CAP. CARPINTERIA EN MADERA
14.1 | PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINICO DE 6MM REFERENCIA DUNA -ESTRUCTURA REFORZADA-BISAGRA OMEGA INCLUYE JAMPAS Y CARTERAS-CHAPA YALE | un | 1 |  | 0
14.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA AGLOMERADO ESTANDAR/RH MELAMINA DUNA 18 mm PARA ESTANTERIA DE LIBROS Y MOSTRADOR SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS | un | 12 |  | 0
14.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA AGLOMERADO ESTANDAR/RH MELAMINA REF. TECA ITALIA 6 mm PARA CARA FRONTAL MOSTRADOR | un | 1 |  | 0
14.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LÁMINA AGLOMERADO ESTANDAR/RH MELAMINA DUNA 36 mm PARA BANCAS CENTRALES Y BANCOS PEQUEÑOS SEGÚN DETALLES ARQUITECTONICOS | un | 5 |  | 0
14.5 | TORNILLERIA DRYWALL 6*2" | un | 1 |  | 0
14.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPACANTO FLEXIBLE PARA MELAMINA DE 18 mm SOBRE ZONAS SEÑALADAS ESTANTERIA Y MOSTRADOR REF. DUNA | m | 175.12 |  | 0
14.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TAPACANTO RÍGIDO PARA MELAMINA DE 36 mm REF. DUNA SOBRE ZONAS SEÑALADAS BANCAS CENTRALES Y BANCOS PEQUEÑOS | m | 32.44 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
15 | CAP. ESTUCOS Y PINTURAS
15.1 | ESTUCO PROFESIONAL PARA RESANES SOBRE PAÑETE CARAS INTERNAS MUROS EXISTENTES | m2 | 39.06 |  | 0
15.2 | ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL PARA RESANES SOBRE CARAS EXTERNAS MUROS EXISTENTES | m2 | 39.06 |  | 0
15.3 | ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL PARA RESANES SOBRE ZONAS EXTERIORES CUBIERTA EXISTENTE | m2 | 58.66 |  | 0
15.4 | ESTUCO PROFESIONAL SOBRE PAÑETE CARAS INTERNAS ZONA OFICINAS | m2 | 16.84 |  | 0
15.5 | ESTUCO ACRILICO PROFESIONAL SOBRE CARAS EXTERNAS MUROS ZONA OFICINAS | m2 | 16.84 |  | 0
15.6 | ESTUCO PROFESIONAL SOBRE LOSA-CUBIERTA ZONA OFICINAS | m2 | 47.02 |  | 0
15.7 | PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 SOBRE CARAS INTERNAS MUROS EXISTENTES | m2 | 39.06 |  | 0
15.8 | PINTURA KORAZA COLOR BLANCO SOBRE CARAS EXTERNAS MUROS EXISTENTES | m2 | 39.06 |  | 0
15.9 | PINTURA KORAZA COLOR BLANCO PARA ZONAS EXTERIORES CUBIERTA EXISTENTE | m2 | 58.66 |  | 0
15.10 | PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 PARA ZONAS INTERIORES CUBIERTA EXISTENTE | m2 | 80.27 |  | 0
15.11 | PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 SOBRE CARAS INTERNAS ZONA OFICINAS | m2 | 16.84 |  | 0
15.12 | PINTURA KORAZA COLOR BLANCO SOBRE CARAS EXTERNAS MUROS ZONA OFICINAS | m2 | 16.84 |  | 0
15.13 | PINTURA COLOR BLANCO TIPO 1 SOBRE-LOSA CUBIERTA ZONA OFICINAS | m2 | 47.02 |  | 0
15.14 | PINTURA PARA CARPINTERIA METALICA EXISTENTE | m2 | 32.25 |  | 0
|  |  | TOTAL CAPITULO |  | 0
|  | TOTAL COSTO DIRECTO: |  |  | 0
| AUI 28.84% | ADMINISTRACIÓN |  |  | 0
|  | UTILIDAD |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 0
|  | CERTIFICADO RETIE |  |  | 0
|  | CERTIFICADO RETILAP |  |  | 0
|  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | 0
|  | TOTAL COSTO |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, AUI, Costo directo, IVA Sobre utilidad, Certificado RETIE, Certificado RETILAP, PMA y costo total.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran hasta dos decimales
NOTA 3: Junto con este formato se debe anexar archivo del mismo en formato PDF
NOTA 4: El porcentaje del AUI no puede superar el 30 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días habiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
Atentamente,
[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario] [Nombre de la firma] [Dirección)
(Teléfono)