## Hoja1
SECCIÓN III
FORMATO DE OFERTA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Fecha: [día] de [mes] de [año]
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: No de Solicitud: xxxxxxx
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta economica para"CONTRATAR LAS OBRAS PARA LA TERMINACION DE LAS ZONAS LIBRES COMUNES Y FACHADAS DE BLOQUE 1 SUR DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO - SEDE TOROBAJO", de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
CODIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | PRECIO | TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | LOCALIZACION Y REPLANTEO | M2 | 3713 |  | 0
1.2 | ASEO Y LIMPIEZA GENERAL | M2 | 1861 |  | 0
1.3 | CAMPAMENTO EN MADERA ORDINARIA CON TEJA EN FIBROCEMENTO No 6 CON VARA DE 6 A 8 cm EN EUCALIPTO O SIMILAR, INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 30 |  | 0
1.4 | DEMOLICION DE CONCRETO E=10CM | M2 | 13.2 |  | 0
1.5 | EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN h=40 cm (INCLUYE DESALOJO) | M3 | 50.41 |  | 0
1.6 | RELLENO MATERIAL SELECIONADO | M3 | 7.24 |  | 0
1.7 | HIDROLAVADO DE FACHADAS | M2 | 3359.96 |  | 0
1.8 | CERRAMIENTO PROVISIONAL EN POLISOMBRA H= 2 | ML | 442 |  | 0
1.9 | DESCAPOTE Y RETIRO DE MATERIAL ORGANICO | M3 | 116.41 |  | 0
1.1 | NIVELACION DE TERRENO, INCLUYE EXCAVACION, RETIRO, RELLENO Y NIVELACION | M3 | 68 |  | 0
1.11 | DEMOLICION BORDILLO EN CONCRETO EXISTENTE Y CONSTRUCCION RAMPA | ML | 4 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
2 | FACHADA
2.1 | PINTURA VINILO TIPO CORAZA FACHADA - TRES (3) MANOS ( INCLUYE RESANES SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA Emax=1cm ) | M2 | 3359.96 |  | 0
2.2 | REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS, INCLUYE EPOXICO | ML | 150 |  | 0
2.3 | CERRAMIENTO VACIOS, INCLUYE CERRAMIENTO EN DRYWALL UNA CARA RESANE DE FILOS Y PINTURA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 6 |  | 0
2.4 | PUNTO DE ANCLAJE FIJO CERTIFICADO CON ACABADO PULIDO | UND | 10 |  | 0
2.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO LAMINADO 4MM INCOLORO + PVB 0.38MM INCOLORO + PVB 0.38MM COLOR (ROJO, VERDE, AMARILLO, AZUL) + PVB 0.38MM INCOLORO + VIDRIO LAMINADO 4MM INCOLORO | M2 | 607.24 |  | 0
2.6 | SOPORTE TIPO ARAÑA 2 PUNTOS 90° CON ROTULA ESCUALIZABLE, INCLUYE TALADRO DE PERFORACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 581 |  | 0
2.7 | SOPORTE TIPO ARAÑA 1 PUNTO CON ROTULA ESCUALIZABLE, INCLUYE TALADRO DE PERFORACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 12 |  | 0
2.8 | SELLADO DE JUNTAS EN VENTANAS | ML | 60 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
3 | MAMPOSTERIA
3.1 | MURO EN LADRILLO DE ARCILLA BLOQUE#5, MORTERO 1:4 / PAÑETE 1:4 Y PINTURA BLANCA TIPO 1 H=0.6 MTS | ML | 38.5 |  | 0
3.2 | FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 26 - CON ANTIGOTEO PARA CUBIERTA EN POLICARBONATO | ML | 52 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
4 | LOSAS AGROINDUSTRIA
4.1 | LOSA DE ENTREPISO MACIZA 3000 PSI PREMEZCLADO E=0.10 m (INCLUYE TABLERO DE MADERA, GATO METÁLICO, CORDON DE RESPALDO PARA DILATACIÓN 3/8", SELLADOR DE JUNTAS, ADITIVO, BOMBA, EPOXICO DE ADHERENCIA PARA ANCLAJE, VIBRADOR) INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M3 | 3.52 |  | 0
4.2 | ACERO DE REFUERZO FY=420 Mpa (60.000 psi) INCLUYE FIGURADO E INSTALACIÓN | kg | 124 |  | 0
4.3 | Fabricación y suministro de Elementos Estructurales tipo "JOIST", solo considera Materiales Mano de Obra, Insumos, Pintura Anticorrosivo y Transporte de planta a obra. | KG | 507.6 |  | 0
4.4 | Fabricacion y montaje de elementos tipo mensula con joist se incluye materiales, insumos, mano de obra y trasporte | KG | 216 |  | 0
4.5 | PERFORACIÓN SOBRE VIGA EN CONCRETO PARA ANCLAJE DE LOSA (0.15 m) | UND | 63 |  | 0
4.6 | SUMINISTRO E INSTALACION PISO CERAMICO BLANCO 60 X 60 TRAF 5 | M2 | 36.52 |  | 0
4.7 | CIELO RASO PANEL YESO PINTADO COLOR BLANCO TIPO 1, INCLUYE ANDAMIO, TORNILLERIA, ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 36.52 |  | 0
4.8 | DESMONTE DE DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO | UND | 2 |  | 0
4.9 | REINSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
5 | ESTRUCTURA FACHADA Y CUBIERTA
5.1 | ESTRUCTURA DE SOPORTE PARA ARAÑA CALIBRE #4, SEGÚN DISEÑO INCLUYE ANTICORROSIVO NEGRO, ANDAMIOS, EQUPIO DE SOLDADURA, CORDON CONTINUO AS7018 1/8 Y DEMAS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | UND | 62 |  | 0
5.2 | PERFIL PHR C220X80 2mm GRADO 50 PARA CUBIERTA INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE | ML | 76.94 |  | 0
5.3 | PORTACORREA EN PHR C150X50 2mm GRADO 50 PARA CUBIERTA, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE | ML | 160 |  | 0
5.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE Teja Blanca 5.9X0.94M 2.5Mm Upvc Forte, INCLUYE FIJACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 160 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
6 | RED SANITARIA
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 4" PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 60 |  | 0
6.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA 6" PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 33 |  | 0
6.3 | CANAL EN LAMINA METALICA GALVANIZADA CALIBRE 18 H:0.35 x 0.3 INCLUYE ANDAMIO, SELLAMIENTO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ML | 32 |  | 0
6.4 | UNION TIPO SOSCO METALICO PARA CANAL METALICO INCLUYE ANDAMIO, SELLAMIENTO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UND | 2 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
7 | CONCRETO
7.1 | REPOSICION DE LOSA DE CONCRETO 3000 PSI ESPESOR 10 CM | M2 | 16 | 1 | 16
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 16
8 | JARDINERAS
8.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE IMPERMEABILIZACION ASFÁLTICA PARA CARAS INTERNAS Y FONDO DE JARDINERAS EXISTENTES (INCLUYE DILATACIONES Y FILOS) | M2 | 163.9 |  | 0
8.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FILTRO DE JARDINERA INCLUYE, GRAVA, GEOTEXTIL PARA FILTRO | M2 | 222 |  | 0
8.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAGRIMAL DE JARDINERA | UND | 30 |  | 0
8.4 | SUMINISTRO Y DISTRIBUCION DE TIERRA NEGRA INCLUYE EXTENDIDA Y NIVELACION | M3 | 186.2 |  | 0
8.5 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ESPECIE VEGETAL GAZANIA | UND | 190 |  | 0
8.6 | SUMINISTRO Y SIEMBRA DE ARBOL PINO VELA (CUPRESSUS SEMPERVIRENS) DE 1.5 MTS | UND | 76 |  | 0
8.7 | Grama Natural para paisajismo. incluye los agroquímicos, maquinaria y todo lo necesario para la puesta a punto y entrega funcional | M2 | 260.3 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
9 | ENCHAPES Y PISOS
9.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA FORMATO 30 X 30 CM TRAFICO 5, INCLUYE DILATACION COLOR CREMA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD | M2 | 1109 |  | 0
9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA FORMATO 60 X 60 CM TRAFICO 5, INCLUYE DILATACION COLOR GRIS CLARO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD | M2 | 517.2 |  | 0
9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA FORMATO 60 X 30 CM TRAFICO 5, INCLUYE DILATACION COLOR GRIS OSCURO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA FUNCIONALIDAD | M2 | 169.8 |  | 0
9.4 | AFINADO DE PISO E=0.03M CON MORTERO 1:3 INCLUYE NIVELES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | M2 | 1796 |  | 0
9.5 | SONDEO, MANTENIMIENTO DE SIFON Y CAMBIO DE REJILLA | UND | 30 |  | 0
9.6 | CONSTRUCCIÓN DE MEDIA CAÑA EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | ML | 337.9 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
10 | INSTALACIONES ELECTRICAS
10.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA, PANEL LED 60 X 60 44W, BORDES REVESTIDOS EN ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCLADA AL TECHO | UND | 6 |  | 0
10.2 | SALIDA ELECTRICA ALUMBRADO: INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC O EMT EN TECHO, INCLUYE DUCTO DE 1/2", UNIONES, ADAPTADOR, CODOS, CONECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FUNCION (DEBE INCLUIR 1 TOMA EN CAJA 5800 CAL 20, PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y CABLE ENCAUCHETADO CON CLAVIJA PARA CONEXION DE LAS LAMPARAS, 1 MT DE LARGO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. | UND | 6 |  | 0
10.3 | TOMA CORRIENTE REGULADO 120V-20A | UN | 3 |  | 0
10.4 | ALIMENTACION CABLE HF FR LS #12(1F+1N+1T)+ EMT 3/4" | M | 15 |  | 0
10.5 | 'ACOMETIDA THHN #10 (1F + 1N + 1T) + TUBERÍA PVC 1" | M | 65 |  | 0
10.6 | 'SISTEMA DE PUESTA EN TIERRA | UN | 3 |  | 0
10.7 | CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA PÚBLICO 40*40 *40 cm | UN | 1 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
11 | MANTENIMIENTO DE PASAMANOS
11.1 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA, INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, PREPARACION DE SUPERFICIES Y TODO LO REQUERIDO PARA UN CORRECTO FUNCIONAMINETO | ML | 169.25 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
12 | URBANISMO
12.1 | CAPA GRANULAR SUB BASE (ref. INVIAS) E=15CM | M3 | 86.6 |  | 0
12.2 | ARENA DE SOPORTE | M3 | 39.1 |  | 0
12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN TACTIL ALERTA 20x20 | ML | 178.41 |  | 0
12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN GRIS 20x20 | M2 | 211.28 |  | 0
12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN TACTIL GUIA 20x20 | ML | 113.1 |  | 0
12.6 | SUMINISTRO E INSTALACION ADOQUIN ROJO 20x20 | M2 | 92.82 |  | 0
12.7 | CINTA CONFINAMIENTO ADOQUIN (3000PSI), INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMINETO | ML | 403.33 |  | 0
12.8 | MURO DE CONTENCION (4000PSI) Incluye formaleta, acero de refuerzo, vibrador y prteccion, curado. E=0.15M | ML | 7.4 |  | 0
12.9 | ESCALERAS EN CONCRETO (3000 PSI) ZONA PARQUEADEROS, INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU FUNCIONAMINETO | M3 | 1.72 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
13 | ACERO DE REFUERZO
13.1 | ACERO DE REFUERZO ESCALERAS FY=420 Mpa (60.000 psi) INCLUYE TRANSPORTE FIGURADO E INSTALACIÓN | KG | 134 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
14 | HIDROSANITARIO
14.1 | INSTALACIONES SANITARIAS PVC 2" (ALC. SANI.) | M | 31 |  | 0
14.2 | CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA 0.80x0.80m Emuro=0.15m INCLUYE REPELLO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | UN | 1 |  | 0
14.3 | INSTALACIONES HIDRÁULICAS PVC RDE 13.5 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PUNTO HIDRÁULICO | M | 100 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
15 | METÁLICO
15.1 | ALERO EN ESTRUCTURA METÁLICA Y POLICARBONATO PARA ALERO EN VENTANAS | UN | 3 |  | 0
|  |  |  | VALOR CAPITULO | 0
|  | VALOR TOTAL PARCIAL |  |  | 16
| AUI 30% | Administración |  |  | 0
|  | Utilidad |  |  | 0
|  | Imprevisto |  |  | 0
|  | IVA a la utilidad |  |  | 0
|  | PMA (Plan de manejo ambiental) |  |  | 1
|  | VALOR TOTAL |  |  | 17
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, AUI, Costo directo, IVA Sobre utilidad, PMA y costo total.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran hasta dos decimales
NOTA 3: Junto con este formato se debe anexar archivo del mismo en formato PDF
NOTA 4: El porcentaje del AUI no puede superar el 30 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días habiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
Atentamente,
[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario] [Nombre de la firma] [Dirección)
(Teléfono)