## formato oferta
SECCIÓN III
FORMATO DE OFERTA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Fecha: [día] de [mes] de [año]
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: 004-2023
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta economica para “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE LAS EDIFICACIONES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO EN LA CIUDAD DE PASTO”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| ITEM | DESCRIPCION | UNIDAD | CANT | V. UNIT | V. TOTAL
| 1 | MANTENIMIENTO CUBIERTAS
| 1.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA, IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1 |  | 0
| 1.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO P7, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1 |  | 0
| 1.3 | LIMPIEZA Y AMARRE DE TEJA EN FIBROCEMENTO | M2 | 1 |  | 0
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA EN FIBROCEMENTO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1 |  | 0
| 1.5 | LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN CONCRETO (INCLUYE DESALOJO DE ESCOMBROS) | M2 | 1 |  | 0
| 1.6 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO. | M2 | 1 |  | 0
| 1.7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA. | M2 | 1 |  | 0
| 1.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCETA DE CIELO RASO | UND | 1 |  | 0
| 1.9 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIELO RASO BAJO PLACA (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE, LIJA, PINTURA). | M2 | 1 |  | 0
| 1.10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA INCLUYE RETIRAR SUPERFICIE EN MAL ESTADO, LIJA, PINTURA Y/O LACA | M2 | 1 |  | 0
| 1.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA EN MADERA PARA CIELO RASO (INCLUYE RETIRO DE DUELA EN MAL ESTADO). | UND | 1 |  | 0
| 1.12 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ANCHO MÁXIMO 0.80M. | ML | 1 |  | 0
| 1.13 | LIMPIEZA DE CANALES METÁLICOS DE CUBIERTAS (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 10M) | ML | 1 |  | 0
| 1.14 | LIMPIEZA DE CANALES METÁLICOS DE CUBIERTAS (TRABAJO EN ALTURAS DE 10m HASTA 20m) | ML | 1 |  | 0
| 1.15 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M) | ML | 1 |  | 0
| 1.16 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS DIÁMETRO DE 4plg. (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M) | ML | 1 |  | 0
| 1.17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO MONOCOMPONENTE DE SILICONA PARA CLARABOYAS DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA DE CLARABOYAS EN TEJA DE FIBROCEMENTO | UND | 1 |  | 0
| 1.18 | LIMPIEZA DE POLICARBONATO CON HIDRO LAVADORA (TRABAJO EN ALTURAS H MAX 20m) | M2 | 1 |  | 0
| 1.19 | SELLO DE FILTRACIONES DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN PERNOS DE ANCLAJE. (incluye SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA y cinta asfáltica o similar) | UND | 1 |  | 0
| 1.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MADERA ROLLIZA EN EUCALIPTO Dmin=12cm para CUBIERTA EN TEJA DE BARRO INCLUYE RETIRO DE ESTRUCTURA EXISTENTE (TRABAJO EN ALTURA Hmax=15m) | ML | 1 |  | 0
| 1.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6.0mm COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y REMATES, RETIRO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN MAL ESTADO (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m) | M2 | 1 |  | 0
| 1.22 | REPOSICIÓN DE CIELOS RASOS EN SUPER BOARD, INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO (ESTRUCTURA Y PANEL YESO). | M2 | 1 |  | 0
| 1.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1 |  | 0
| 1.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA CALIBRE 26 ANCHO MAX 40 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO. | ML | 1 |  | 0
| 1.25 | RETIRO DE CUBIERTA DE CANALON DE FIBROCEMENTO EXISTENTE | M2 | 1 |  | 0
| 1.26 | INSTALACION DE APOYOS INTERMEDIOS PARA CUBIERTA METALICA (PERFIL C 120X50X2,0mm) | ML | 1 |  | 0
| 1.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA COLABORANTE CALIBRE 22 COMO MATERIAL DE CUBIERTA | M2 | 1 |  | 0
| 1.28 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL METALICO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ANCHO MÁXIMO 0.80M, INCLUYE RETIRO DE CORROSIÓN Y SELLO DE JUNTAS. | ML | 1 |  | 0
| 1.29 | IMPERMEABILIZACION DE LÁMINA METÁLICA DE CUBIERTA (MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO) INCLUYE RETIRO DE MANTO IMPERMEABLE EN MAL ESTADO | M2 | 1 |  | 0
| 1.30 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA CALIBRE 26 ANCHO MAX 1,6 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO. | ML | 1 |  | 0
| 1.31 | IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS ENTRE TEJAS Y EXTRACTORES DE AIRE. | UND | 1 |  | 0
| 1.32 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTAS PROTECTORAS PARA EXTRACTOR DE AIRE. | UND | 1 |  | 0
| 1.33 | CONCRETO 3000 Psi PARA PLACA MACIZA METALDECK, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 15X15 6MM (espesor 0.10 m) | M2 | 1 |  | 0
| 1.34 | MANTENIMIENTO DE CANAL PVC INCLUYE DESMONTE DE CANAL, LIMPIEZA, SUMINISTRO DE ACCESORIOS, SOPORTES PARA CANAL Y REINSTALACION DE CANAL | ML | 1 |  | 0
| 1.35 | PAÑETE AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE Y ADITIVO ADHERENTE CONCRETO FRESCO CON CONCRETO ENDURECIDO (espesor máx. 0.05 m) | M2 | 1 |  | 0
| 1.36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS PVC, INCLUYE RETIRO DE CANAL EXISTENTE | ML | 1 |  | 0
| 1.37 | DESMONTE, REINSTALACIÓN Y ALINEACIÓN DE TEJAS EN FIBROCEMENTO, INCLUYE LIMPIEZA | M2 | 1 |  | 0
| 1.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN PANEL METÁLICO TIPO SANDWICH | M2 | 1 |  | 0
| 1.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBRO CEMENTO CON CLARABOYA, INCLUYE VIDIRIO | M2 | 1 |  | 0
| 1.40 | DESMONTE Y DESALOJO DE TEJA DE BARRO, ESTRUCTURA EN CAÑA BRAVA, CABALLETES Y FLANCEHES DE CUBIERTA EXISTENTE | M2 | 1 |  | 0
| 1.41 | CUBIERTA PROVISIONAL EN PLÁSTICO CALIBRE 6, INCLUYE TEMPLETES, LISTONES DE MADERA PARA SOPORTE Y ALAMBRE DE AMARRE | M2 | 1 |  | 0
| 1.42 | ALINEACIÓN DE CORREAS DE APOYO EXISTENTES EN MADERA PARA INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO | ML | 1 |  | 0
| 1.43 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN MADERA DE 6 X 15 CMS | ML | 1 |  | 0
| 1.44 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | M2 | 1 |  | 0
| 1.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | ML | 1 |  | 0
| 1.46 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | ML | 1 |  | 0
| 1.47 | CANAL EN LAMINA CAL 2.5MM, ANCHO APROXIMADO 1,75M | ML | 1 |  | 0
| 1.48 | SELLO DE FILTRACIONES DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN ANCLAJE. (incluye SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA) | UND | 1 |  | 0
| 1.49 | NIVELACION DE APOYOS METALICOS L aprox 1.2m | UND | 1 |  | 0
| 1.50 | INSTALACION DE APOYOS INTERMEDIOS PARA LAMINA METALICA EN PERFIL RECTANGULAR 2" X 1 1/2" CAL 14 INCLUYE ANCLAJES | ML | 1 |  | 0
| 1.51 | RETIRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO | M2 | 1 |  | 0
| 1.52 | RETIRO DE CANAL METALICO | ML | 1 |  | 0
| 1.53 | MANTENIMIENTO DE FLANCHES INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA, INCLUYE ANCLAJES Y LIMPIEZA | ML | 1 |  | 0
| 1.54 | ALFAJIA EN CONCRETO DE 3000 PSI ANCHO APROXIMADO 25CM (INCLUYE REFUERZO) | ML | 1 |  | 0
| 1.55 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ÁNGULOS METÁLICOS DE SOPORTE DE 2X3/16 PARA FIJAR A MUROS EL ENTRAMADO O ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE MADERA EXISTENTE | ML | 1 |  | 0
| 1.56 | SELLO DE VANOS CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO ENTRE VIGAS O VIGA CANAL Y TEJA | ML | 1 |  | 0
| 1.57 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESCOTILLA METÁLICA PARA ACCESO A CUBIERTA DE 0,70 X 0,70, INLCUYE ESCOTILLA Y MATERIAL DE CIELO RASO EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 1.58 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CORREAS EN TUBO DE HIERRO CUADRADO DE 1 1/2 x 1 1/2 plg cal 14, INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA | ML | 1 |  | 0
| 1.59 | INSTALACION DE APOYOS INTERMEDIOS PARA CUBIERTA METALICA (PERFIL C 100X50X2,0mm), INCLUYE RIGIDIZADORES Y PERFIL DE ANCLAJE | ML | 1 |  | 0
| 1.60 | RECALCE PARA ESTRUCTURA METÁLICA, INLCUYE PINTURA Y CORDÓN DE SOLDADURA ESTRUCTURAL | UND | 1 |  | 0
| 1.61 | DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO (trabajo en alturas) | M2 | 1 |  | 0
| 1.62 | RETIRO DE LAMINA METALICA (Trabajo en alturas) | M2 | 1 |  | 0
| 2 | MANTENIMIENTO DE FACHADAS Y MUROS INTERNOS
| 2.1 | PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO I PARA FACHADA (Hmax 12m) | M2 | 1 |  | 0
| 2.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1 |  | 0
| 2.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 3MM PARA PUERTA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1 |  | 0
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA PARA PUERTAS DE MADERA. | M2 | 1 |  | 0
| 2.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA EN VENTANAS DE MADERA. | ML | 1 |  | 0
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO 6MM PARA VENTANA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO | M2 | 1 |  | 0
| 2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOLDURAS EN EL ZÓCALO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1 |  | 0
| 2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS EN ENCHAPE DE MUROS. (INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | ML | 1 |  | 0
| 2.9 | IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE, LIJA, PINTURA). | M2 | 1 |  | 0
| 2.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA DE PASAMANOS EN CONCRETO. | ML | 1 |  | 0
| 2.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UND | 1 |  | 0
| 2.12 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS (DOS CARAS) DE FACHADA, INCLUYE RETIRO DE SILICONA EN MAL ESTADO, SELLO CON SILICONA PARA FILTRACIÓN DE AGUA, INCLUYE RESANE DE MARCOS Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=20m) | M2 | 1 |  | 0
| 2.13 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE EN PROPORCIÓN 1:3 AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA (espesor máx. 0.05 m.), INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20m) | M2 | 1 |  | 0
| 2.14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO COLOR BRONCE 6mm PARA FACHADA (TRABAJO EN ALTURAS) INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. Hmax=20m) | M2 | 1 |  | 0
| 2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CLARO 6mm PARA FACHADA (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=20m) | M2 | 1 |  | 0
| 2.16 | LIMPIEZA DE PIEDRA NATURAL, BOGOTANA o PIEDRA MUÑECA (INCLUYE LAVADO CON ÁCIDO Y PULIDA) | M2 | 1 |  | 0
| 2.17 | REPOSICIÓN DE MOLDURAS O CORNISA EN YESO ENTRE 20 Y 30 CM | ML | 1 |  | 0
| 2.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LLAVE PARA LAVAMANOS CONVENCIONAL, (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | UND | 1 |  | 0
| 2.19 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | ML | 1 |  | 0
| 2.20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | ML | 1 |  | 0
| 2.21 | DEMOLICIÓN DE ALFAJIA EN CONCRETO ANCHO APROX 0.25 | ML | 1 |  | 0
| 2.22 | MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO PARA PAÑETE (espesor 0.03 m.) | M2 | 1 |  | 0
| 2.23 | DEMOLICIÓN DE CONCRETO CON MARTILLO MECÁNICO | M3 | 1 |  | 0
| 2.24 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO Y/O MUROS CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO. | M2 | 1 |  | 0
| 3 | MANTENIMIENTO DE REDES Y APARATOS SANITARIOS
| 3.1 | LIMPIEZA DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO SOBRE CUBIERTAS | GLB | 1 |  | 0
| 3.2 | REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 4 plg, INCLUYE REPOSICIÓN DE TUBERÍA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS, MUROS, ENCHAPES. | UN | 1 |  | 0
| 3.3 | REPARACIÓN DE PUNTO SANITARIO 2 plg, INCLUYE REPOSICIÓN DE TUBERÍA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS, INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICIÓN DE PLACAS, MUROS Y ENCHAPES. | UN | 1 |  | 0
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLOTADOR PARA SANITARIO, (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO Y ACOPLE PARA SANITARIO). | UN | 1 |  | 0
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA PVC DE 1 a 2 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, LIMPIADOR, SOLDADURA PARA TUBERÍA, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UN | 1 |  | 0
| 3.6 | REPOSICIÓN DE VÁLVULA PVC DE 1/2 a 3/4 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, LIMPIADOR, SOLDADURA PARA TUBERÍA, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UN | 1 |  | 0
| 3.7 | LIMPIEZA DE CAJAS SANITARIAS, INCLUYE EQUIPO (SONDA Y/O BOMBA) Y HERRAMIENTA | UN | 1 |  | 0
| 3.8 | LIMPIEZA DE RED TUBERÍA SANITARIA DE 4 Y 6 plg, INCLUYE EQUIPO (SONDA Y/O BOMBA) Y HERRAMIENTA | ML | 1 |  | 0
| 3.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA SANITARIO INCLUYE DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1 |  | 0
| 3.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA ORINAL SUMINISTRO, INLUYE DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1 |  | 0
| 3.11 | CONEXIÓN HIDRÁULICA SUPERIOR PARA ORINAL, INCL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE Y ACCESORIOS | UND | 1 |  | 0
| 3.12 | MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS TIPO PUSH INCLUYE DESMONTE Y LIMPIEZA DE FILTROS Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS | UND | 1 |  | 0
| 3.13 | SONDEO DE SIFONES DE PISO INLCUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO (SONDA Y/O MANGUERA Y/O BOMBA) | ML | 1 |  | 0
| 3.14 | REPOSICIÓN DE UNIÓN GALVANIZADA PARA SANITARIO, ORINAL O LAVAMANOS TIPO PUSH | UND | 1 |  | 0
| 3.15 | MANTENIMIENTO DE PUSH PARA SANITARIOS INCL DEMOLICIÓN DE CERAMICA Y MURO, DESMONTE, CAMBIO DE EMBOLO, REPOSICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | UND | 1 |  | 0
| 3.16 | MANTENIMIENTO DE PUSH PARA ORINALES INCL CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE FILTROS, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUSH | UND | 1 |  | 0
| 3.17 | CONSTRUCCIÓN DE FILTRO FRANCES ANCHO 30cm Hmax= 1.2m | ML | 1 |  | 0
| 3.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA SANITARIA 4" | ML | 1 |  | 0
| 3.19 | DESMONTE Y RETIRO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE 500 LITROS Y SUSPENSIÓN DE PUNTOS HIDRAULICOS | UND | 1 |  | 0
| 3.20 | CAJA DE INSPECCIÓN TIPO SUMIDERO DE 50 X 60 APROX (H=.0.90m.) | UND | 1 |  | 0
| 3.21 | CAÑUELA EN CONCRETO DE 40CM DE ANCHO, INCLUYE PAÑETE ESMALTADO | ML | 1 |  | 0
| 3.22 | REJILLA EN CONCRETO ANCHO = 40CM | ML | 1 |  | 0
| 3.23 | SILLAS YEE 6" | UND | 1 |  | 0
| 3.24 | PUNTO HIDRAULICO (1/2 a 3/4 plg) INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UND | 1 |  | 0
| 3.25 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" | ML | 1 |  | 0
| 3.26 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4” INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN | ML | 1 |  | 0
| 3.27 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" | ML | 1 |  | 0
| 3.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILA METÁLICA PARA CAÑUELA ANCHO MAX 0,20M. | ML | 1 |  | 0
| 4 | REDES ELÉCTRICAS
| 4.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS FLUORESCENTES 120cm 18W INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 4.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBOS TIPO LED CERTIFICADOS CON CUBIERTA EN POLICARBONATO 120cmx 18W INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA DOBLE CON POLO A TIERRA Lmax=10m 110V INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 4.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CAT 6A INCLUYE FACE PLATE Lmax=15m INLCUYE RETIR DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 4.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS LED CIRCULARES PARA INCRUSTAR 24W | UND | 1 |  | 0
| 4.6 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE LÁMPARA EXISTENTE | UND | 1 |  | 0
| 4.7 | REPOSICIÓN DE PUNTO ELÉCTRICO PARA REINSTALACIÓN DE LÁMPARA EXISTENTE | UND | 1 |  | 0
| 4.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BOMBILLO LED 8W | UND | 1 |  | 0
| 4.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA TRIFASICA 220V Lmax=10m, INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UND | 1 |  | 0
| 5 | MANTENIMIENTO DE PISOS Y ENCHAPES
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN GRESS (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1 |  | 0
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS DE PISO (INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | ML | 1 |  | 0
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN VINILO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1 |  | 0
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA EN MADERA PARA PISO (INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | M2 | 1 |  | 0
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA, PINTURA Y LACA PARA PISOS EN DUELA DE MADERA. | M2 | 1 |  | 0
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN CERÁMICA DE PISO, COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD (INCLUYE DEMOLICIÓN DE PISO EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1 |  | 0
| 5.7 | LIMPIEZA MANUAL O CON EQUIPO DE PRESIÓN DE CAÑUELAS DE PISO | ML | 1 |  | 0
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE PISO MORTERO 1:3 (espesor 0.02 m.), INCL RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO. | M2 | 1 |  | 0
| 5.9 | CONCRETO PARA LOSA DE PISO f`c=3000 PSI Emax=30cm. | M2 | 1 |  | 0
| 5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD (INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1 |  | 0
| 5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO | M2 | 1 |  | 0
| 5.12 | BORDILLO EN CONCRETO DE 3.000 psi, H = 0,10 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO | ML | 1 |  | 0
| 5.13 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC TIPO MEDIA CAÑA (H máx. = 0.09 m.) | ML | 1 |  | 0
| 5.14 | MORTERO PARA GUARDAESCOBAS EN MEDIA CAÑA H máx. = 0.09 m. (incluye acabado esmaltado y pintura epóxica) | ML | 1 |  | 0
| 5.15 | MORTERO 1:3 PARA GUARDAESCOBAS EN MEDIA CAÑA ANCHO APROXIMADO 5CM X 5CM PARA INSTALACIÓN DE MEDIA CAÑA EN PVC (espesor máx.0.03 m) | ML | 1 |  | 0
| 5.16 | PINTURA EPOXICA PARA MUROS Y PISO | M2 | 1 |  | 0
| 6 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE EXTRACCIÓN
| 6.1 | REFORZAMIENTO DE UNIONES METÁLICAS DE CARCASA DE SISTEMA DE VENTILACIÓN CON CORDÓN DE SOLDADURA | UND | 1 |  | 0
| 6.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHUMACERA SKF PARA EJE DE 2" EN SISTEMA DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SOPORTES ANTI VIBRATORIOS PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECPANICA 50 - 100 KG | UND | 1 |  | 0
| 6.4 | ADECUACIÓN DE ESTRUCTURA DE SOPORTE Y APLICACIÓN DE PINTURA ANTICORROSIVA EN INTERIOR DE CARCASA CARACOL PARA EQUIPO DE VENTILACIÓN MECÁNICA | UND | 1 |  | 0
| 6.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMINA GALVANIZADA CAL 22 PARA CONDUCTOS (para desfogue de equipos de ventilación mecánica) | M2 | 1 |  | 0
| 6.6 | CONSTRUCCIÓN DE BASE EN CONCRETO CON CAPA DE POLIURETANO Y MALLA ELECTROSOLDADA PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA | UND | 1 |  | 0
| 6.7 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA EQUIPOS DE VENTILACIÓN MECÁNICA, INLCUYE LIMPIEZA GENERAL, AJUSTE DE TORNILLERÍA, ENGRASE DE CHUMACERAS Y TENSIÓN DE BANDAS | UND | 1 |  | 0
| 6.8 | BASE METÁLICA PARA SOPORTE DE EQUIPOS DE VENTILACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 6.9 | RETIFICACIÓN DE EJE DE ACERO 2" Y SOLDADURA A 616 | UND | 1 |  | 0
| 6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EJE 2" | UND | 1 |  | 0
| 6.11 | BALANCEO PARA ROTOR DE VENTILADOR | UND | 1 |  | 0
| 7 | VARIOS
| 7.1 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 1 |  | 0
| 7.2 | RETIRO y REINSTALACION DE EXTRACTORES DE AIRE | UND | 1 |  | 0
| 7.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BRAZO HIDRÁULICO PARA PUERTA | UND | 1 |  | 0
| 7.4 | EXCAVACIONES EN MATERIAL COMÚN (profundidad máx. 0.90m) | M3 | 1 |  | 0
| 7.5 | RELLENO CON MATERIAL DE EXCAVACIÓN (compactación manual hasta 90%) | M3 | 1 |  | 0
| 7.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M, INCLUYE PARALES Y AMARRE | ML | 1 |  | 0
| 7.7 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO | M3 | 1 |  | 0
| 7.8 | SOBREACARREO DE MATERIAL | M3 | 1 |  | 0
| 7.9 | REINSTALACION DE PUNTOS DE ANCLAJE DE PASAMANOS | UND | 1 |  | 0
| 7.10 | SOLDADURA DE PLATINAS DE SOPORTE PASAMANOS | UND | 1 |  | 0
| 7.11 | PLATINAS DE ALFAJOR DE 2.5MM PARA DILATACIÓN ANCHO=20CM APROX | ML | 1 |  | 0
| 7.12 | UNIÓN DE TUBO METALICO DE 1" INCLUYE ANTICORROSIVO | UND | 1 |  | 0
| 7.13 | UNIÓN DE TUBO METALICO DE 2" INCLUYE ANTICORROSIVO | UND | 1 |  | 0
| 7.14 | TAPAS METALICA PARA TUBO DE PASAMANOS DE 1" | UND | 1 |  | 0
| 7.15 | TAPAS METALICA PARA TUBO DE PASAMANOS DE 2" | UND | 1 |  | 0
| 7.16 | RECALCE DE LOSA EN CONCRETO ANCHO APROX 50CM, INCLUYE DEMOLICIÓN, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVO | ML | 1 |  | 0
| 7.17 | REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO INCLUYE ACABADO PULIDO | M2 | 1 |  | 0
| 7.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA SELLO DE JUNTA FRIA | ML | 1 |  | 0
| 7.19 | CONSTRUCCIÓN DE GOTERO SOBRE EL PAÑETE EXISTENTE CON CORTADORA MANUAL | ML | 1 |  | 0
| 7.20 | RETIRO DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN MADERA, INCLUYE DESALOJO | M2 | 1 |  | 0
| 7.21 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE ENTREPISO EN PERFIL METÁLICO C 160 MM X 60 MM Cal 14 | ML | 1 |  | 0
| 7.22 | FIJACIÓN Y ANCLAJE DE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA O FIBROCEMENTO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE | M2 | 1 |  | 0
| 7.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BASE METÁLICA PARA TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE 1.20 M X 1.20 INCLUYE DEMOLICIÓN Y RETIRO DE BASE EN MAL ESTADO | UND | 1 |  | 0
| 7.24 | ASEO GENERAL | M2 | 1 |  | 0
|  | COSTO DIRECTO POR UNIDADES DE EJECUCIÓN |  |  |  | 0
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  |  | 0
|  | IMPREVISTOS |  |  |  | 0
|  | UTILIDADES |  |  |  | 0
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  |  | 0
|  | COSTO TOTAL POR UNIDADES DE EJECUCIÓN |  |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “Precio Unitario, Precio Total, AUI, Costo directo y costo total.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran hasta dos decimales
NOTA 3: Junto con este formato se debe anexar archivo del mismo en formato PDF
NOTA 4: El porcentaje del AUI no puede superar el 30.00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras ]([monto total en cifras ]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días habiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario] [Nombre de la firma] [Dirección)
(Teléfono)