## Hoja2
SECCIÓN III
FORMATO DE OFERTA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Fecha: [día] de [mes] de [año]
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: XXXX
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta economica para “INSTALACIÓN DE LAS REDES DE DATOS Y REDES ELÉCTRICAS REGULADAS EN LOS BLOQUES DE LA FACULTAD DE INGENIERÍA, PLANTA PILOTO, LABORATORIOS ESPECIALIZADOS, CONSULTORIOS JURÍDICOS, CIESJU Y BLOQUE ADMINISTRATIVO PISO 2”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
ITEM | ESPECIFICACIÓN TECNICA | UNIDAD | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR TOTAL
1 | PRELIMINARES
1.1 | REPLANTEO DE OBRA | UND | 1 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
2 | CANALIZACIÓN
2.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PIE DE AMIGO DE 8 X 10 PULGADAS | UND | 30 |  | 0
2.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE SOPORTE PARA BANDEJA TIPO MALLA, INCLUYE ANCLAS Y BARILLA ROSCADA DE 3/8" | UND | 16 |  | 0
2.3 | INSTALACIÓN BANDEJA PORTACABLE TIPO MALLA 20CMX300CMX6CM (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 150 |  | 0
2.4 | INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA 100X45 SIN ADHESIVO (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 1118 |  | 0
2.5 | INSTALACIÓN CANALETA PLASTICA 40X25 SIN ADHESIVO (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 570 |  | 0
2.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT 2" | ML | 16 |  | 0
2.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA EMT 2" | ML | 30 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
3 | ACOMETIDAS ELECTRICAS
3.1 | INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CABLE #8 BIFÁSICO TRIFILAR PARA UPS, DESDE EL TGD DE CADA EDIFICIO HASTA EL CUARTO DE COMUNICACIONES (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 220 |  | 0
3.2 | INSTALACION DE ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CABLE #8 MONOFÁSICO TRIFILAR PARA UPS, DESDE EL TGD-UPS A CADA TABLERO DE DISTRIBUCION EN OFICINAS (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 515 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
4 | INSTALACION DE RED ELECTRICA REGULADA
4.1 | INSTALACION CALBEADO TRIPLEX #12 AWG (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 1065 |  | 0
4.2 | INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION DE UPS (BIFASICO 12 CTOS) (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 5 |  | 0
4.3 | INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION (MONOFASICO 4 CTOS) (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 9 |  | 0
4.4 | INSTALACIÓN TABLERO DE DISTRIBUCION (MONOFASICO 2CTOS) (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 11 |  | 0
4.5 | INSTALACION DE CAJA ACCESORIO 100X45 (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 228 |  | 0
4.6 | INSTALACION TOMACORRIENTE REGULADO (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 228 |  | 0
4.7 | MARQUILLADO DE CIRCUITOS ELECTRICOS REGULADOS | UND | 228 |  | 0
4.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE BATERIAS 12V-7AH | UND | 100 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
5 | INSTALACION DE RED DE DATOS
5.1 | TENDIDO DE CABLE F/UTP CATEGORIA 6A (SOLO INSTALACIÓN) | ML | 30500 |  | 0
5.2 | INSTALACION DE CAJA ACCESORIO 100X45 (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 558 |  | 0
5.3 | PONCHADO JACK SL CATEGORIA 6A EN OULET DE DATOS (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 558 |  | 0
5.4 | PONCHADO JACK SL CATEGORIA 6A EN CUARTO DE COMUNICACIONES (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 558 |  | 0
5.5 | INSTALACION FACE PLATE CON JACK CATEGORIA 6A EN OULET (SOLO INSTALACIÓN) | UND | 558 |  | 0
5.6 | ARMADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS DE DATOS EN OUTLET | UND | 558 |  | 0
5.7 | ARMADO Y MARQUILLADO DE PUNTOS DE DATOS EN CUARTO DE COMUNICACIONES | UND | 558 |  | 0
5.8 | ARMADO Y PEINADO DE PUNTOS DE DATOS EN RACK DE COMUNICACIONES | UND | 558 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
6 | CUARTOS DE COMUNICACIONES
6.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUARTO DE COMUNICACIONES (AMPLIACIÓN) EN DRYWALL, CONSTRUCCION DE MUROS EN FIBRO CEMENTO 12MM | M2 | 38 |  | 0
6.2 | REUBICACION DE TABLEROS ELECTRICOS AL EXTERIOR DEL CUARTO DE COMUNICACIONES | UND | 2 |  | 0
6.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA METALICA DE PERSIANA DE VENTILACIÓN MEDIDAS 85CM X 220CM CON CHAPA DE SEGURIDAD | UND | 3 |  | 0
6.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE RACK ABIERTO DE CUATRO SOPORTES 42 U | UND | 3 |  | 0
6.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORGANIZADOR DE 2U - 4" DE PROFUNDIDAD, COMMSCOPE | UND | 15 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
7 | ENLACES DE FIBRA OPTICA
7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FIBRA OPTICA MONOMODO TIPO DROP 2HILOS | ML | 1550 |  | 0
7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJAS DE EMPALME DI FIBRA OPTICAS | UND | 6 |  | 0
7.3 | CONECTORIZACION DE ENLACES DE FIBRA OPTICA EN CONECTORES LC | UND | 24 |  | 0
0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
8 | VARIOS
7.1 | ASEO GENERAL | MES | 5 |  | 0
7.2 | RETIRO DE ESCOMBROS | VJE | 2 |  | 0
7.3 | RETIRO DE CABLEADO OBSOLETO | ML | 2900 |  | 0
TOTAL CAPITULO |  |  |  |  | 0
A |  | COSTO DIRECTO |  |  | 0
B | AUI MAX 23 % | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
B |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
B |  | UTILIDADES |  | 0% | 0
C |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 0% | 0
|  | COSTO TOTAL (A+B+C) |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “Valor Unitario, Valor Total, Costo directo, AUI, IVA sobre la utilidad y Costo total.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran con cero decimales
NOTA 3: Junto con este formato se debe anexar archivo del mismo en formato PDF
NOTA 4: El porcentaje del AUI no puede superar el 23 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días habiles contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
Atentamente,
[Firma autorizada]
[Nombre y cargo del signatario] [Nombre de la firma] [Dirección)
(Teléfono)