## Hoja1
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud:
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta económica para contratar “CONTRATAR OBRAS DE ADECUACION Y MANTENIMIENTO SEDES CIUDADELA Y MAR AGRICOLA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO – SEDE TUMACO”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 1
| 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMUN, PROFUNDIDAD <= 2,0 M INCLUYE DESALOJO | M3 | 1
| 1.3 | RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACION | M3 | 1
| 1.4 | RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL (RECEBO) INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL | M3 | 1
| 1.5 | ARENA DE SOPORTE INCLUYE TRANSPORTE Y ACARREO HORIZONTAL | M3 | 1
| 1.6 | LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADAS INCLUYE ELEMENTOS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LAVADO | M2 | 1
| 1.7 | LIMPIEZA Y LAVADO DE TEJA INCLUYE ELEMENTOS Y EQUIPO NECESARIOS PARA LAVADO | M2 | 1
| 1.8 | NIVELACION DE TERRENO, INCLUYE DESCAPOTE, EXCAVACIÓN, RETIRO Y NIVELACION | M3 | 1
| 1.9 | LIMPIEZA DE PISO EN CERÁMICA EXISTENTE (INCLUYE MEZCLA DE ACIDOS PARA DESMANCHAR ) | M2 | 1
| 1.1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES | ML | 1
| 1.11 | HIDROLAVADO DE PISO EN CANCHA | M2 | 1
| 1.12 | RETIRO DE NUCLEOS DE 4" EN LOSA DE CONTRAPISO DE POLIDEPORTIVO, UBICACIÓN DE PARALES PARA HABILITAR LAS CANCHA DE VOLEIBOL | UND | 1
| 1.13 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES | ML | 1
VALOR CAPITULO
| 2 | REPARACIONES E IMPERMEABILIZACIÓN
| 2.1 | PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADA - TRES (3) MANOS (INCLUYE RESANES SOBRE MUROS Y ELEMENTOS DE FACHADA EXTERNA ) | M2 | 1
| 2.2 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA ESMALTE PARA EXTERIORES, INCLUYE LIJADO, LIMPIEZA, PREPARACIÓN DE SUPERFICIES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA APLICACIÓN EN PERFILERIA | ML | 1
| 2.3 | REPARACION DE FISURAS Y GRIETAS, INCLUYE EPOXICO | ML | 1
| 2.4 | CERRAMIENTO VACIOS, INCLUYE CERRAMIENTO EN DRYWALL DOS CARAS RESANE DE FILOS Y PINTURA CON TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 1
| 2.5 | MURO A DOS CARA EN PLACA DE FIBROCEMENTO DE 8MM PARA SEPARACIÓN ENTRE SALONES | M2 | 1
| 2.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO 4MM INCOLORO | M2 | 1
| 2.7 | SELLADO DE JUNTAS EN VENTANAS | ML | 1
| 2.8 | IMPERMEABILIZANTE PARA JARDINERAS CONTROL RAÍCES (2 MANOS) | M2 | 1
| 2.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA TIPO INSTITUCIONAL PARA PUERTAS | UND | 1
| 2.1 | CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADESIVA PLATEADA DE 20CM | ML | 1
| 2.11 | REPARACIONES DE MESONES DE ANCHO = 0,60M EN GRANITO PULIDO (CORRECCION DE PENDIENTE MESONES LABORATORIOS Y SELLAMIENTO DE JUNTAS) | ML | 1
VALOR CAPITULO
| 3 | CONCRETOS
| 3.1 | MURO DE CONTENCIÓN EN CTO CICLOPEO INCLUYE FORMALETA, VIBRADOR, PROTECCIÓN, CURADO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA CONSTRUCCION | M3 | 1
| 3.2 | AMPLIACION DE MEDIA CAÑA Y RESANE EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO | ML | 1
| 3.3 | REPELLO AFINADO PARA JARDINERAS CON ADITIVO DE ADHERENCIA – MORTERO 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 3 CM | M2 | 1
| 3.4 | MEJORAMIENTO Y/O RECALCE DE PAREDES CON CONCRETO SECTOR BATERIAS SANITARIAS | M2 | 1
| 3.5 | REPELLO IMPERMEABILIZADO – MORTERO 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 3CM (INCLUYE DILATACIONES Y FILOS) | M2 | 1
VALOR CAPITULO
| 4 | ACEROS DE REFUERZO
| 4.1 | AMPLIACION Y ADECUACION EN PORTON PRINCIPAL SEDE CIUDADELA, PARA SEGURIDAD DE LAS INSTALACIONES EN LA INSTITUCION | GLB | 1
VALOR CAPITULO
| 5 | PISOS
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO CERAMICO COLOR BLANCO FORMATO 60 CMS X 60 CMS, TRAFICO 5 | M2 | 1
| 5.2 | AFINADO DE PISO E= MAX 0.03 m CON MORTERO 1:3 INCLUYE NIVELES Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 1
| 5.3 | PINTURA PISO CANCHAS | M2 | 1
VALOR CAPITULO
| 6 | CIELO RASO, MUROS Y DIVISIONES MODULARES
| 6.1 | CIELO RASO PANEL YESO PINTADO COLOR BLANCO TIPO 1, INCLUYE ANDAMIO, TORNILLERIA, ESTRUCTURA, ESTUCO, PINTURA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 1
| 6.2 | MURO EN LADRILLO TOLETE DOBLE, MORTERO 1:4 / PAÑETE 1:4 Y PINTURA BLANCA TIPO 1 H=0.6 MTS | M2 | 1
| 6.3 | DESMONTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES MODULARES EN VIDRIO Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | M2 | 1
| 6.4 | ESTUCO ACRILICO | M2 | 1
| 6.5 | SUMINITRO E INSTALACION DE PINTUBOAR (2 MANOS) Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION INCLUYE MARCO | M2 | 1
VALOR CAPITULO
| 7 | CUBIERTAS
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA BLANCA 5.90X0.94M 2.5Mm UPVC Forte, INCLUYE FIJACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 1
| 7.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA TERMOACUSTICA TRAPEZOIDAL A-360 CAL 35 COLOR BLANCA + TORNILLO AUTOPERFORANTE CON CAPUCHON EN PVC | M2 | 1
| 7.3 | REPARACIONES EN TEJA EXISTENTE | M2 | 1
VALOR CAPITULO
| 8 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 8.1 | SIFON PARA PISO EN 3", INCLUYE PERFORACIÓN | UND | 1
| 8.2 | SONDEO, MANTENIMIENTO DE SIFON Y CAMBIO DE REJILLA | UND | 1
VALOR CAPITULO
| 9 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS, MOTOBOMBAS Y DE GAS
| 9.1 | SUMINISTRO Y REEMPLAZO DE VALVULAS DE CORTE PARA RED DE GAS 1/2" | UND | 1
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPA PLASTICA Ancho=36,6CMS*Alto=9,2CMS y E= 5cms, PROTECCION LLAVES EN COCINA CAFETERIA CIUDADELA | UND | 1
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EXTRACTORA DE VAPORES INDUSTRIAL EN ACERO INOXIDABLE | UND | 1
| 9.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO 4 VIAS 24000 BTU | UND | 1
| 9.5 | SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTES CON SU PESPECTIVA REVISION DEL PUNTO ELECTRICO | UND | 1
VALOR CAPITULO
| 10 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 10.1 | CONSTRUCCION DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERIA 0.80x0.80m Emuro=0.15m INCLUYE REPELLO EN MORTERO IMPERMEABILIZADO | UND | 1
| 10.2 | SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA DE PVC RDE 13.5 1/2", INCLUYE ACCESORIOS Y PUNTO HIDRÁULICO | ML | 1
| 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL DE 1/2" EN PVC | UND | 1
| 10.4 | MANTENIMIENTO, REPARACION, RECONEXIÓN DE PUNTO HIDRAULICO Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE APARATOS SANITARIOS | UND | 1
| 10.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL | UND | 1
| 10.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS | UND | 1
| 10.7 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ORINALES | UND | 1
| 10.8 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAVAPLATOS | UND | 1
| 10.9 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRAULICA DE 2" EN PVC, INCLUYE ACCESORIOS Y TODOS SUS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 1
VALOR CAPITULO
| 11 | CARPINTERIA METALICA
| 11.1 | ADECUACIONES Y REPARACIÓN DE DE VENTANAS INCLUYE PINTURA Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1
| 11.2 | MANTENIMIENTO, REPARACION, RECONEXIÓN DE PASAMANOS Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACION | ML | 1
| 11.3 | DESMONTE DE PASAMANOS, ARREGLO Y ANCLAJE LATERAL A LA VIGA (INCLUYE, PLATINA DE 1/4" DE 20 X 15, PLATINA DE 2" X 6MM X 50CM Y VARILLA ROSCADA DE 1/2" GRADO 5)Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | 1
VALOR CAPITULO
| 12 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN No. 12 RED NORMAL | UND | 1
| 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 THHN | ML | 1
| 12.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PVC 20X10 CA SIN DIVISIÓN | UND | 1
| 12.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 100X45 CON DIVISIÓN | UND | 1
| 12.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA COLGANTE DECORATIVA DE TECHO VINTAGE ESTILO CAMPANA Y BOMBILLO RETRO DE 1000 LM | UND | 1
| 12.6 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA LED (CAMBIO DE BALASTRO O TUBO ) | UND | 1
| 12.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, PANEL LED 60 X 60 44W, BORDES REVESTIDOS EN ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCLADA AL TECHO | UND | 1
| 12.8 | SALIDA ELECTRICA ALUMBRADO: INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC O EMT EN TECHO, INCLUYE DUCTO DE 1/2", UNIONES, ADAPTADOR, CODOS, CONECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FUNCION (DEBE INCLUIR 1 TOMA EN CAJA 5800 CAL 20, PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y CABLE ENCAUCHETADO CON CLAVIJA PARA CONEXION DE LAS LAMPARAS, 1 MT DE LARGO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. | UND | 1
| 12.9 | REPARACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA PÚBLICO 40*40 *40 cm | UN | 1
VALOR CAPITULO
| 13 | RED DE DATOS
| 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. UN PUERTO. AJUSTE SENCILLO. | UND | 1
| 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. DOS PUERTOS. AJUSTE SENCILLO | ML | 1
| 13.3 | TENDIDO DE CABLE CATEGORÍA 6A, 4 PARES TIPO U/UTP 23 AWG, ØNOMINAL 7,2 (±0,3) MM, CARACTERIZADO HASTA 500 MHZ COMO MINIMO | UND | 1
VALOR CAPITULO
| 14 | OTROS
| 14.1 | AIRE ACONDICIONADO 4 vias 48000 BTU Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1
| 14.2 | AIRE ACONDICIONADO 4 vias 24000 BTU Y TODO LO REQUERIDO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1
VALOR CAPITULO
COSTO DIRECTO
AUI
Administración
Utilidad
Imprevisto
IVA a la utilidad
VALOR TOTAL
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “VR UNITARIO, VR PARCIAL, TOTAL COSTOS DIRECTOS, AUI, IVA SOBRE UTILIDAD y COSTO TOTAL.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Tumaco.
No presentamos ningún conflicto de interés.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
NOMBRE CONSORCIO
DIRECCION
TELEFONO
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.