## FORMATO
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: 012-2025
Estimados señores
Luego de examinar los requisitos de la solicitud de oferta, para la contratación de “CONSTRUCCIÓN DE LA CÁMARA DE GESELL UBICADA EN EL BLOQUE 1 SUR DE LA FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS Y SOCIALES DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, SEDE TOROBAJO”. Presento oferta, de acuerdo con las especificaciones, términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| ITEM | DESCRIPCION | UND | CANTIDAD | VR. UNITARIO | VR. TOTAL
| 1 | PRELIMINARES |  |  |  | 0
| 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO | M2 | 78.31 |  | 0
| 1.02 | CERRAMIENTO PROVISIONAL (POLISOMBRA) H=2M | ML | 9.87 |  | 0
| 1.03 | CAMPAMENTO PROVISIONAL DE 20 M2 | M2 | 20 |  | 0
| 1.04 | DESMONTE Y MONTAJE DE VENTANA DE FACHADA | M2 | 27.83 |  | 0
| 1.05 | DESMONTE DE ELEMENTOS COMO PUERTAS Y LAMPARAS | UND | 17 |  | 0
| 1.06 | DESMONTE DE ELEMENTOS DE SEÑALIZACION, TOMACORRIENTES, INTERRUPTORES, ROCIADORES Y DETECTORES DE HUMO | UND | 21 |  | 0
| 1.07 | DESMONTE DE TUBERIA DE RED ELECTRICA Y RED CONTRAINCENDIOS | ML | 20 |  | 0
| 1.08 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PAPEL ESMERILADO PARA VENTANA FACHADA PRINCIPAL | M2 | 27.83 |  | 0
| 2 | MAMPOSTERÍA Y ACABADOS |  |  |  | 0
| 2.01 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA, INCLUYE ACARREO INTERNO Y DESALOJO HASTA ESCOMBRERA | M2 | 1.98 |  | 0
| 2.02 | AISLAMIENTO DE PISO CON LANA MINERAL, E: 9 CM | M2 | 19.94 |  | 0
| 2.03 | PLACA DE CONTRAPISO LIVIANO EN PLACA DE SUPERBOARD, DE 20MM EN FIBROCEMENTO | M2 | 19.94 |  | 0
| 2.04 | PISO CERÁMICO, COLOR SEGÚN DISEÑO | M2 | 19.94 |  | 0
| 2.05 | MAMPOSTERÍA CON LADRILLO FAROL, E: 7 CM | M2 | 27.79 |  | 0
| 2.06 | PAÑETE PARA MUROS CON MORTERO 1:3. E: 1,5 CM | M2 | 56.7 |  | 0
| 2.07 | AISLAMIENTO DE MUROS CON LANA MINERAL E: 4.5 CM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA FIJACIÓN | M2 | 56.7 |  | 0
| 2.08 | AISLAMIENTO DE MUROS CON LANA MINERAL E: 9,0 CM, INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO PARA FIJACIÓN | M2 | 45.26 |  | 0
| 2.09 | ACABADO DE MUROS CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 1/2" | M2 | 101.96 |  | 0
| 2.1 | AISLAMIENTO DE TECHO CON LANA MINERAL, E: 9CM | M2 | 59.76 |  | 0
| 2.11 | ACABADO DE CIELO RASO CON PLACA DE YESO LAMINADO DE 1/2" | M2 | 70.72 |  | 0
| 2.12 | PINTURA PARA MUROS INTERIORES Y CIELOS, COLOR SEGÚN DISEÑO | M2 | 168.75 |  | 0
| 2.13 | VIDRIO DE VISIÓN UNILATERAL CON AISLAMIENTO ACÚSTICO | M2 | 6.05 |  | 0
| 2.14 | ACABADO DE MUROS CON PÁNELES ACÚSTICOS, COLOR Y FORMA SEGÚN DISEÑO | UND | 144 |  | 0
| 2.15 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORTAFUEGOS, DE ACERO GALVANIZADO | UND | 3 |  | 0
| 2.16 | ESTRUCTURA EN ACERO GALVANIZADO DE ALTA RESISTENCIA, 150mm X 50mm 2.5 espesor. (Incluye anclajes de fijacion ) | ML | 40.57 |  | 0
| 2.17 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO Y VIDRIO LAMINADO 3+3 INCOLORO PERFILERIA EN TUBULARES T244 CON ADAPTADORES DOBLE Y SENCILLO, TUBULARES 3/4X3/4 PARA MARCO COLOR NATURAL Y CERRADURA TUBULAR DE MANIJA. CENTRO DE INSTALACIÓN AJUSTABLE (60 -70 MM), ANSI GRADO 3 | UND | 1 |  | 0
| 2.18 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN MELAMINA DE 6MM COLOR GRIS TECA LIMO O SIMILAR, ELABORADA EN ESTRUCTURA EN MADERA MACIZA CANTOS RIJIDOS DEL MISMO MATERIAL, MARCO EN MADERA Y TAPALUZ DEL MISMO MATERIAL CHAPA DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, ANSI GRADO 3 CENTRO DE INSTALACION AJUSTABLE. | UND | 2 |  | 0
| 2.19 | GUARDAESCOBA EN CERAMICA ANCHO MAX 10CM | ML | 44.03 |  | 0
| 3 | SISTEMA DE VENTILACIÓN |  |  |  | 0
| 3.01 | DESMONTE DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN FACHADA | ML | 16.52 |  | 0
| 3.02 | MONTAJE DE LAMINAS DE SUPERBOARD EN FACHADA | ML | 16.52 |  | 0
| 3.03 | SISTEMA CENTRAL 05 TR 60,000 Btu 3/220Vol marca YORK, R4110a | UND | 1 |  | 0
| 3.04 | TUBERÍA DE COBRE SOPORTADA Y AISLADA 1/2x7/8 | ML | 28 |  | 0
| 3.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFRIGERANTE 410 A | KG | 5 |  | 0
| 3.06 | SOPORTE METÁLICO PARA EQUIPOS | UND | 2 |  | 0
| 3.07 | CABLEADO DE SEÑAL 3 x 12 | ML | 28 |  | 0
| 3.08 | ACCESORIOS DE CONTROL PRESOSTATO ALTA Y BAJA CON TEMPORIZADOR | UND | 2 |  | 0
| 3.09 | VÁLVULA DE CIERRE TIPO BOLA | UND | 2 |  | 0
| 3.1 | TERMOSTATO DIGITAL 1 ETAPA, PROGRAMABLE | UND | 1 |  | 0
| 3.11 | FILTRO SECADOR DE HUMEDAD 1/2" | UND | 1 |  | 0
| 3.12 | ACCESORIOS DE MONTAJE SOPORTES, CHAZOS, PINTURA, CODOS, DESAGUES PVC | UND | 1 |  | 0
| 3.13 | DUCTO DE 14x14" EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 AISLADO CON YUMBOLÓN | M2 | 30 |  | 0
| 3.14 | DUCTO DE 10x10" EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 AISLADO CON YUMBOLÓN | M2 | 20.5 |  | 0
| 3.15 | DUCTO DE 8x8" EN LÁMINA GALVANIZADA CAL 24 AISLADO CON YUMBOLÓN | M2 | 3.5 |  | 0
| 3.16 | DIFUSOR DE 10" x 10", ALETA FIJA CON DAMPER | UND | 4 |  | 0
| 3.17 | DIFUSOR DE 8" x 8", ALETA FIJA CON DAMPER | UND | 2 |  | 0
| 3.18 | REJILLAS CON RETORNO 20" x 20" | UND | 4 |  | 0
| 3.19 | TRANSPORTE DE MATERIALES E INSUMOS | UND | 1 |  | 0
| 4 | INSTALACIONES ELÉCTRICAS |  |  |  | 0
| 4.01 | SALIDA ALUMBRADO (SOLO LA SALIDA, TUBERIA EMT, CAJAS Y CABLE DE COBRE TIPO HFFR - LS LIBRE DE HALOGENOS - SIN SUMINISTRO DE LUMINARIA)) | UND | 17 |  | 0
| 4.02 | SALIDA INTERRUPTOR DE ALUMBRADO SENCILLO, DOBLE, TRIPLE, SENSOR MOVIMIENTO | UND | 6 |  | 0
| 4.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN LETRERO LED, INDICACIÓN DE SALIDA | UND | 1 |  | 0
| 4.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA ILUMINACIÓN DE EMERGENCIA | UND | 2 |  | 0
| 4.05 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 40 W | UND | 2 |  | 0
| 4.06 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 60X60 40 W DIMERIZABLE | UND | 10 |  | 0
| 4.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED PANEL RD 30W | UND | 2 |  | 0
| 4.08 | SALIDA TOMACORRIENTE NORMAL EN MURO O CANAL | UND | 8 |  | 0
| 4.09 | SALIDA TOMACORRIENTE REGULADO NORMAL EN MURO O CANAL | UND | 9 |  | 0
| 4.1 | SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO PARA UNIDAD CONDENSADORA AA | UND | 1 |  | 0
| 4.11 | SALIDA TOMACORRIENTE BIFASICO PARA UNIDAD EVAPORADORA AA | UND | 1 |  | 0
| 4.12 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA ACOMETIDA DESDE SUBTERRANIZACION BT - EQUIPO DE MEDIDA HASTA TABLERO EN 2X6 + 1X6N+ 1X8T AWG POR DUCTO EMT 1 1/2" | UND | 140 |  | 0
| 4.13 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UNA ACOMETIDA DESDE TABLERO NORMAL HASTA TABLERO REGULADO PASANDO POR UPS EN 1X8 + 1X8N+ 1X12T AWG POR DUCTO EMT 1" | UND | 10 |  | 0
| 4.14 | CANALIZACION DE BAJA TENSION TUBERIA EMT, 1 Ø 1 1/2'' | ML | 20 |  | 0
| 4.15 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN TABLERO TRIFASICO DE 12 CTOS PUERTA,CHAPA Y LLAVE Y ESPACIO PARA TOTALIZADOR | UND | 1 |  | 0
| 4.16 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN TABLERO MOFASICO DE 8 CTOS PUERTA,CHAPA Y LLAVE | UND | 1 |  | 0
| 4.17 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE BREAKERS ENCUFABLES 1X20A | UND | 5 |  | 0
| 4.18 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE BREAKERS ENCUFABLES 1X40A | UND | 1 |  | 0
| 4.19 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y MONTAJE DE UN BYPASS MANUAL 40A, EN CAJA DE PASO DE 25X25 | UND | 1 |  | 0
| 4.2 | SUMINISTRO, INSTALACION Y MONTAJE DE ENLACE DE VOZ Y/O DATOS CAT 6A BLINDADO PROMEDIO 100M | UND | 3 |  | 0
| 4.21 | SUMINISTRO E INSTALACION UPS MONOFASICA DE 2 KVA, ON LINE, AUTONOMIA 10 MINUTOS A PLENA CARGA, INCLUYE BYPAS MANUAL | UND | 1 |  | 0
| 4.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SERVIDOR ALL IN ONE CONSOLA DE CAPTURA Y MONITOREO Y CONTROL DE AUDIO , 1TB, LICENCIAS IP. 6 CANALES HD | UND | 1 |  | 0
| 4.23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDEOCÁMARA PTZ | UND | 1 |  | 0
| 4.24 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS FIJAS HD | UND | 4 |  | 0
| 4.25 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CÁMARAS OJO DE PEZ | UND | 1 |  | 0
| 4.26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA DE COTROL Y VISUALIZACION: JOYSTICK DE CONTROL, PANTALLA DE VISUALIZACIÓN | UND | 1 |  | 0
| 4.27 | S.I.P. SALIDA PUNTO SISTEMA CCTV (INCLUYE TUBERIA METALICA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", CAJAS RATWELD, ELEMENTOS DE FIJACION) | UND | 6 |  | 0
| 4.28 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PUNTO SISTEMA DETECCION Y ALARMA CONTRA INCENDIO (INCLUYE TUBERIA METALICA Y ACCESORIOS EMT DE 3/4", CAJAS RATWELD, ELEMENTOS DE FIJACION) | UND | 4 |  | 0
| 4.29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DETECTOR HUMO FOTOELÉCTRICO ANALÓGICO FAP-425-O-R2 AVENAR OPTICAL FIRE DETECTOR O COMPATIBLE CON PANEL EXISTENTE | UND | 4 |  | 0
| 4.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE 2x16 SOL BC NS FPLR RD MULTICONDUCTOR RISER - FIRE ALARM CABLE 1000FT PARA SCL1, NAC1 Y REMOTO | ML | 30 |  | 0
| 5 | EQUIPOS DE AUDIO |  |  |  | 0
| 5.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALTAVOZ SATELITAL DE TECHO DE 2.75″ PARA SISTEMA DE AUDIO DISTRIBUIDO | UND | 2 |  | 0
| 5.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONSOLA MEZCLADORA ANALÓGICA CON INTERFAZ DE AUDIO INTEGRADA, 12 CANALES | UND | 1 |  | 0
| 5.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MICRÓFONO DE ESCRITORIO TIPO CUELLO DE GANSO PARA SISTEMA DE LLAMADOS | UND | 2 |  | 0
| 5.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATRIZ DE AUDIO MULTIZONA CON AMPLIFICADOR INTEGRADO DE 4 ZONAS INDEPENDIENTES | UND | 1 |  | 0
| 5.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SISTEMA INALÁMBRICO DE MICROFONÍA TIPO BODYPACK CON RECEPTOR DIGITAL | UND | 1 |  | 0
| 5.06 | SUMINISTRO DE AUDÍFONOS PROFESIONALES DE MONITOREO EN ESTUDIO, CON RESPUESTA DE FRECUENCIA EXTENDIDA | UND | 1 |  | 0
| 5.07 | SUMINISTRO DE SISTEMA DE INTERCOMUNICACIÓN INALÁMBRICO BIDIRECCIONAL PARA PRODUCCIÓN O COORDINACIÓN TÉCNICA | UND | 2 |  | 0
| 5.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SEÑALÉTICA GRÁFICA EN ACRÍLICO CON IMPRESIÓN DE ALTA RESOLUCIÓN | UND | 25 |  | 0
| 6 | ASEO |  |  |  | 0
| 6.01 | ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA | GBL | 1 |  | 0
|  |  | VALOR COSTOS DIRECTOS |  |  | 0
|  |  | ADMINISTRACION |  | 0% | 0
|  |  | IMPREVISTOS |  | 0% | 0
|  |  | UTILIDAD |  | 0% | 0
|  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD |  | 19% | 0
PMA
|  |  | VALOR COSTOS INDIRECTOS |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las casillas “VR UNITARIO, VR TOTAL, VALOR COSTOS DIRECTOS, ADMINISTRACIÓN, IMPREVISTOS, UTLIDAD, IVA SOBRE LA UTILIDAD, PMA, VALOR COSTOS DIRECTOS".
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Esta Oferta será obligatoria para el OFERENTE hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en el municipio de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
FIRMA:
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA:
NOMBRE CONSORCIO:
DIRECCION:
TELEFONO:
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.