## FORMATO
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud:
Estimados señores
| CÓDIGO | ACTIVIDAD | UNIDAD | CANTIDAD | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL
| 1 | PRELIMINARES
| 1.01 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO | m2 | 6700.1
| 1.02 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN | m3 | 3797.9123
| 1.03 | CORTE DE ROCA | m3 | 759.5825
| 1.04 | RELLENO MATERIAL DEL SITIO, EJECUTADO MANUALMENTE | m3 | 3485.3602
| 1.05 | EXCAVACIÓN MECÁNICA | m3 | 29186.28
| 1.06 | BASE RECEBO COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 1315.27
| 1.07 | RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE INCLUYE SOBREACARREO | m3 | 2195.6765
| 1.08 | CERRAMIENTO EN HOJA DE ZINC H= 2.00M | ml | 281.06
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 2 | CIMENTACIONES
| 2.01 | CONCRETO DE LIMPIEZA F`C=17MPA. E=10CM | m2 | 1051.164
| 2.02 | CONCRETO DE 3000 PSI ZAPATAS INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y BOMBEO | m3 | 313.1611
| 2.03 | CONCRETO DE 3000 PSI VIGAS DE C IMENTACIÓN INCLUYE IMPERMEABILIZANTE Y BOMBEO | m3 | 249.3984
| 2.04 | PLACA DE CONTRAPISO H = 0.10 M , INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA 4MM Y POLISEC | m2 | 232
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 3 | ESTRUCTURA
| 3.01 | ACERO DE REFUERZO | Kg | 344141.4622
| 3.02 | CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA PARA COLUMNAS INCLUYE BOMBEO | M3 | 465.081
| 3.03 | VIGA EN CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA INCLUYE BOMBEO | M3 | 1030.7222
| 3.04 | CONCRETO DE 3000 PSI ACABADO A LA VISTA MURO DE CONTENCIÓN INCLUYE IMPERMEABILIZANTE INCLUYE BOMBEO | M3 | 179.1156
| 3.05 | CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | m3 | 61.44
| 3.06 | CONCRETO 4000 PSI TANQUE DE ALMACENAMIENTO | M3 | 56.095
| 3.07 | CINTA PVC PARA SELLO DE JUNTAS | ml | 40.8
| 3.08 | VENTILACIÓN PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO | UND | 8
| 3.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR 2" INCLUYE TODOS LOS ELEMANTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | UN | 2
| 3.10 | TAPA DE ACCESO LÁMINA DE ALFAJOR 0.70X0.70M INCLUYE MARCO ANGULO 2 1/2” X3/16" | UND | 2
| 3.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ESCALERA DE GATO INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | ml | 4
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 4 | ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA
| 4.01 | LOSA MACIZA E=0.10 MTS, INCLUYE DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM | m2 | 3755.89
| 4.02 | ESCALERAS EN CONCRETO DE 3000 PSI | m3 | 4.6592
| 4.03 | ACERO ESTRUCTURA METÁLICA CUBIERTA Y ESCALERAS OBSERVATORIO | kg | 13133.5059
| 4.04 | ACERO ESTRUCTURAL PERFIL IPE 400 | kg | 4495.77
| 4.05 | ACERO ESTRUCTURAL PERFIL RECTANGULAR 30X15 e=7 MM | kg | 638.484
| 4.06 | LOSA MACIZA E=0.20 MTS, INCLUYE DOBLE MALLA ELECTROSOLDADA 6.5 MM Y ACABADO EN CONCRETO CEPILLADO | M2 | 132.54
| 4.07 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN POLICARBONATO, INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y REMATES, SEGÚN DETALLES | m2 | 345.0615
| 4.08 | SUMINISTRO E INSTLACION DE CUBIERTA ECOROOF 37 MATE - UPVC - PVC | m2 | 595.182
| 4.09 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PLATINA 7/8 DE 58 X 21 INCLUYE 8 PERNOS A490 7/8" L= 60CM | Und | 20
| 4.10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PELDAÑOS EN MADERA TIPO GRANADILLO O SIMILAR INCLUYE CINTA ANTIDESLIZANTE | Und | 99
| 4.11 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DESCANSO EN MADERA TIPO GRANADILLO O SIMILAR | und | 8
| 4.12 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PÉRGOLA METÁLICA | m2 | 979.6292
| 4.13 | SUMINISTRO E INSTALACION CLARABOYA, VIDRIO DE 6MM LAMINADO INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO | m2 | 38
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 5 | MAMPOSTERIA Y PAÑETES
| 5.01 | MUROS LADRILLO COMÚN E= 0,12 M, MORTERO 1:4 | m2 | 2962.784
| 5.02 | COLUMNA DE CONFINAMIENTO 12 X 15 INCLUYE REFUERZO | ml | 776.05
| 5.03 | VIGA DE CONFINAMIENTO 12 X 15 INCLUYE REFUERZO | ml | 1737.7
| 5.04 | PAÑETES - MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS, DILATACIONES Y CARTERAS | m2 | 4159.142
| 5.05 | AFINADO DE PISOS MORTERO 1:4 PARA NIVELACIÓN. E=2.5 A 3.0 CMS PROMEDIO. | m2 | 5622.8
| 5.06 | PAÑETE IMPERMEABILIZADO MORTERO 1:4 INCLUYE PAÑETES DE FACHADA | m2 | 1840.268
| 5.07 | MURO EN LADRILLO A LA VISTA | m2 | 59.64
| 5.08 | DILATACIÓN ESTRUCTURAL EN LAMINA DE ALFAJOR | m2 | 280.42
| 5.09 | PINTURA PARA FACHADAS DOS MANOS | m2 | 1840.268
| 5.10 | ESTUCO IMPERMEABILIZADO PARA FACHADAS | m2 | 1840.268
| 5.11 | PINTURA PARA MUROS INTERIORES DOS MANOS | m2 | 4159.142
| 5.12 | ESTUCO PARA MUROS INTERIORES | m2 | 4159.142
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 6 | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
| 6.01 | RED SANITARIA DE 2" | ml | 153.03
| 6.02 | TUBERÍA PVC SANITARIA 3" | ml | 35.45
| 6.03 | RED SANITARIA DE 4" | ml | 118.73
| 6.04 | TUBERÍA PVC SANITARIA 6” | ml | 44.36
| 6.05 | TUBERÍA PVC SANITARIA ESTRUCTURADA 8 PULGADAS | ml | 281.02
| 6.06 | TUBERÍA PVC SANITARIA ESTRUCTURADA 10 PULGADAS | ml | 283.79
| 6.07 | PUNTO SANITARIO PVC 2" | Punto | 65
| 6.08 | PUNTO SANITARIO 4" | Punto | 24
| 6.09 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1/2" RDE 13.5 | ML | 69.22
| 6.10 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1" RDE 21 | ML | 0.95
| 6.11 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1 1/4" RDE 21 | ML | 49.65
| 6.12 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 2" RDE 26 | ML | 195.08
| 6.13 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 3/4" RDE 13.5 | ML | 11.16
| 6.14 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 2 1/2" RDE 21 | ML | 40.41
| 6.15 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 1 1/2" RDE 21 | ML | 28.26
| 6.16 | PUNTO HIDRÁULICO 1 1/2" | Und | 22
| 6.17 | PUNTO HIDRÁULICO 1/2" | Und | 41
| 6.18 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 3" | ml | 97.19
| 6.19 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 4" | ml | 436.03
| 6.20 | CANAL METÁLICA EN LÁMINA COLDROLLED SEGUN DETALLE | ML | 168.32
| 6.21 | SUMINISTRO E INST. RED PLUVIAL PVC 6" | ml | 183.16
| 6.22 | CAJA INSPECCION .60x.60x.60 | Und | 5
| 6.23 | CAJA INSPECCIÓN 50 X 50 CM | Und | 1
| 6.24 | CAJA DE INSPECCIÓN DE 0,7*0,7M | Und | 12
| 6.25 | CAJA INSPECCIÓN 80 X 80CM | Und | 2
| 6.26 | CAJILLAS DE INSPECCION 1.20 X 1.20 | Und | 9
| 6.27 | CAMARA DE INSPECCION EN MAMPOSTERIA H PROM= 4M | Und | 21
| 6.28 | SIFÓN 3" | Punto | 33
| 6.29 | GABINETE CONTRAINCENDIOS | und | 9
| 6.30 | SIAMESA | UND | 1
| 6.31 | ROCIADORES AUTOMATICOS | Und | 189
| 6.32 | RED CONTRA INCENDIOS HG 1 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 77.41
| 6.33 | RED CONTRA INCENDIOS HG 2" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 37.03
| 6.34 | RED CONTRA INCENDIOS HG 2 1/2" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 104.26
| 6.35 | RED CONTRA INCENDIOS HG 3" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 64.01
| 6.36 | RED CONTRA INCENDIOS HG 4" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 125.98
| 6.37 | RED CONTRA INCENDIOS HG 1 1/4" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 173.31
| 6.38 | RED CONTRA INCENDIOS HG 1" INCLUYE ACCESORIOS Y PINTURA | ml | 216.75
| 6.39 | FILTRO EN TUBERIA 6" INCLUYE GEOTEXTIL Y TRITURADO 1” ALTO APROX= 2m | ml | 153.34
| 6.40 | IMPERMEABILIZACION DE MURO DE CONTENCIÓN CON POLYSEC Y SIKAFILL POWER O SIMILAR | M2 | 1103.262
| 6.41 | LLAVE DE PASO 1/2” INCLUYE CAJA REGISTRO | und | 17
| 6.42 | LLAVE DE PASO 1 1/2” INCLUYE TAPA REGISTRO | und | 9
| 6.43 | LLAVE DE PASO 2” INCLUYE TAPA REGISTRO | und | 2
| 6.44 | MEDIDOR DE AGUA DE 2”, INCLUYE ACCESORIOS Y TAPA REGISTRO | Und | 1
| 6.45 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 3" RDE 26 | ML | 53.3
| 6.46 | SUMINISTRO E INST. RED HIDRÁULICA PVC 4" RDE 26 | ML | 5
| 6.47 | TUBERÍA PVC SANITARIA ESTRUCTURADA 12 PULGADAS | ML | 68.81
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 7 | ESTUCOS PINTURAS Y SISTEMAS LIVIANOS
| 7.01 | ESTUCO SOBRE MURO SISTEMAS LIVIANOS | m2 | 809.41
| 7.02 | PINTURA VINILO TIPO I SOBRE SISTEMAS LIVIANOS | m2 | 823.72
| 7.03 | CIELOS RASOS EN FIBROCEMENTO 6MM, INCLUYE ESTRUCTURA, ESTUCO Y PINTURA | m2 | 659.38
| 7.04 | MURO EN SUPERBOARD 10MM INCLUYE ESTRUCTURA | m2 | 150.03
| 7.05 | CIELO RASO EN ALUMINIO MARCA HUNTERDOUGLAS REF:300f O SIMILAR | m2 | 1604
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 8 | ENCHAPES
| 8.01 | PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TRAFICO ALTO TIPO V | m2 | 148.45
| 8.02 | GUARDA ESCOBAS EN CERÁMICA H:7CM | ML | 50
| 8.03 | ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA FORMATO 20X30CM - INCLUYE PIRAGUA EN ALUMINIO COLOR NATURAL Y EMBOQUILLADOR SEGÚN DISEÑO. | m2 | 417.708
| 8.04 | ACABADO DE PISO EN CONCRETO PULIDO PARA INTERIORES | m2 | 3348.01
| 8.05 | ACABADO DE PISO EN CONCRETO ESTAMPADO SEGÚN DISEÑO | m2 | 449.86
| 8.06 | PISO EN CERÁMICA ANTIDESLIZANTE TRÁFICO ALTO TIPO V PARA COCINA - FORMATO 60X60 - INCLUYE EMBOQUILLADOR, SEGÚN DISEÑO | m2 | 54.54
| 8.07 | PISO EN BALDOSA DE CEMENTO PREF. 40X40CM | m2 | 1040.38
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 9 | APARATOS SANITARIOS
| 9.01 | LAVAMANOS DE COLGAR PARA PMR - LAVAMANOS MILANO O SIMILAR COLOR BLANCO. LÍNEA INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | Und | 8
| 9.02 | LAVAMANOS DE INCRUSTAR SAN LORENZO PETIT O SIMILAR. COLOR BLANCO. LÍNEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Und | 22
| 9.03 | SANITARIO - TAZA BALTICO ALONGADO CON ENTRADA POSTERIOR O SIMILAR COLOR BLANCO. LINEA INSTITUCIONAL INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Und | 22
| 9.04 | BARRA DE APOYO PARA DISCAPACITADOS | Und | 8
| 9.05 | ORINAL MEDIANO PARA FLUXÓMETRO O SIMILAR. COLOR BLANCO. LÍNEA INSTITUCIONAL. INCLUYE GRIFERÍA Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | Und | 6
| 9.06 | MESÓN EN CONCRETO PARA LAVAMANOS Y LAVAPLATOS EMPOTRABLES: ANCHO 0.60M - E=0.08M H:0.80M (INCLUYE REFUERZOS), ACABADO EN GRANITO PULIDO ( SUSTRAER ESPACIOS PARA ELEMENTOS EMPOTRABLES ) | ML | 37.05
| 9.07 | LAVATRAPEROS PREFABRICADO DE 0.60 X 0.60 - INCLUYE GRIFERÍA Y REJILLA DE PISO | UND | 4
| 9.08 | LAVAPLATOS (COCINA CAFETERIA). LAVAPLATOS HERA 2.00X0,50. EN ACERO INOXIDABLE. CORONA. | Und | 1
| 9.09 | INCRUSTACIONES (INCLUYE JABONERA, DISPENSADOR DE PAPEL HIGIÉNICO) | Und | 22
| 9.10 | SECADOR DE MANOS EN ACERO INOXIDABLE. ALTO TRÁFICO. LÍNEA INSTITUCIONAL | Und | 14
| 9.11 | DIVISIONES PARA BAÑO EN ACERO INOXIDABLE CAL.18 (SANITARIOS). INCLUYE SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MARCO, PUERTAS, PASADOR Y PLATINAS. H:2,00M | M2 | 56.936
| 9.12 | ESPEJO BISELADO PARA CADA BAÑO - SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PLANO | m2 | 25.35
| 9.13 | DISPENSADOR DE PAPEL - PORTAROLLOS METÁLICO. COLOR CROMO. TRAFICO ALTO. LÍNEA INSTITUCIONAL | Und | 15
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 10 | CARPINTERIA EN MADERA, METALICA Y EN ALUMINIO
| 10.01 | VENTANA MARCO EN ALUMINIO + VIDRIO DE 6MM LAMINADO INCLUYE PUERTA | M2 | 121.35
| 10.02 | VENTANA MARCO EN ALUMINIO + VIDRIO DE 6MM LAMINADO, ALTO 60CM | ml | 50.56
| 10.03 | VENTANA DE FACHADA MARCO EN ALUMINIO + VIDRIO DE 6MM LAMINADO - INCLUYE ESTRUCTURA EN ALUMINIO | M2 | 1185.241
| 10.04 | PUERTA EN CELOSÍA METÁLICA - DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANO | m2 | 20.16
| 10.05 | PUERTA LÁMINA METÁLICA DISEÑO SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANO | m2 | 59.88
| 10.06 | PUERTAS - MARCO EN MADERA ENTAMBORADAS - SEGÚN ESPECIFICACIÓN DE PLANO | m2 | 49.98
| 10.07 | PUERTA DOBLE NAVE - MARCO EN ALUMINIO Y VIDRIO DE 6M LAMINADO | M2 | 13.23
| 10.08 | PERSIANA EN ALUMINIO CRUDO, H:0.60CM | ml | 85.3
| 10.09 | BARANDAS METÁLICAS PARA RAMPAS, MUROS Y PUNTOS FIJOS SEGÚN ESPECIFICACIÓN EN PLANOS | ml | 574
| 10.10 | PUERTA CORTAFUEGO | m2 | 8.75
| 10.11 | DIVISIÓN ABATIBLE, PANELES MOVILES ENTAMBORADOS - INCLUYE PERFILERIA- INSTALACIÓN Y TRANSPORTE | Und | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 11 | ACABADOS OBRAS EXTERIORES Y COMPLEMENTARIOS
| 11.01 | CONFORMACIÓN DE LA SUBRASANTE | m2 | 1494.02
| 11.02 | FILTRO GEOTEXTIL Y PIEDRA 0.50m*1.00m, INCLUYE EXCAVACIÓN Y MATERIAL DE RELLENO | ml | 232.76
| 11.03 | GEOTEXTIL PARA SEPARACIÓN DE SUELOS DE SUBRASANTE Y CAPAS GRANULARES (T-2400) | m2 | 456.33
| 11.04 | AFIRMADO | m3 | 1123.64
| 11.05 | SUB-BASE GRANULAR CLASE B | m3 | 577.0185
| 11.06 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAFICO VEHICULAR Mr=4.30MPa | m3 | 449.456
| 11.07 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO TRAFICO PEATONAL Mr=4.00MPa | m3 | 21.941
| 11.08 | PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO TRAFICO PEATONAL Mr=4.00MPa | m3 | 44.986
| 11.09 | PAVIMENTO EN GRAMOQUIN TRAFICO PEATONAL, INCLUYE ARENA DE SOPORTE Y SELLO | m2 | 89.51
| 11.10 | VIGA DE CONFINAMIENTO DE CONCRETO VACIADO IN SITU; INCLUYE LA PREPARACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO 15X20 | ml | 47.9
| 11.11 | BORDILLO DE CONCRETO VACIADO IN SITU, INCLUYE LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE DE APOYO 15X15 | ml | 379.57
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 12 | COMPLEMENTARIOS Y EQUIPOS ESPECIALIZADOS
| 12.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EQUIPO DE PRESIÓN CONSTANTE: BOMBA DE 6 HP + TANQUE HIDRONEUMÁTICO 500 LTS + TABLERO DE CONTROL + CONEXIONES | Und | 1
| 12.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOTOBOMBA SISTEMA CONTRAINCENDIOS (BOMBA JOCKEY DE 4 HP) | Und | 1
| 12.03 | CAMPANA EXTRACTORA DE 1,60M x 60cms x 50cms INCLUYE FILTRO EN CARBONO, EXTRACTOR Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO | und | 1
| 12.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN ASCENSOR EDIFICIO OBSERVATORIO - PARA 10 PASAJEROS PANORAMICO - 5 PARADAS | Und | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
| 13 | INSTALACIONES ELECTRICAS
RED ELECTRICA ILUMINACION
| 13.01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA IT 100 AQ LENS E10 1260X120X82 SOBREPONER DE 45 W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 163
| 13.02 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ATENEA 2,5 LT LENS E25 1150X65X72 INCRUSTAR DE 30 W 2X2200LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 84
| 13.03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA ATENEA 2,5 LT LENS E16 1150X58X82 SOBREPONER DE 30 W 2X2200LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 22
| 13.04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA TRIA LENS L06 1220X130X130 SOBREPONE LED 45W 2X3200LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 2
| 13.05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA IT 100 ECO LENS E11 658X140X101 SOBREPONER 26W 1050LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 54
| 13.06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA ALBAR LENS L11 605*605*70 CON MARCO LED 2*4000LM DE 60W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 66
| 13.07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓNLUMINARIA CORAL LENS L11 400X120 SOBREPONER 43W 4X1700LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 13
| 13.08 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA CORAL LENS L11 230X60 INCRUSTAR BALA 24W 2500LM O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 24
| 13.09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED DECO STEP 6W INC WW O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 24
| 13.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA CORAL LENS L11 600X120 SOBREPONER LED 6X1700LM 70W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 4
| 13.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA CORAL LENS L11 900X120 SOBREPONER LED 8X1700LM 94W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 3
| 13.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA TIPO REFLECTOR 150W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 2
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED ELECTRICA ILUMINACION DE EMERGENCIA
| 13.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERG APLIQUE 4W O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 110
| 13.17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN LUMINARIA LED EMERGENCIAS DOWNLIGHT 4.5W 6K O EQUIVALENTE CON SALIDA DE ILUMINACION EN TUBERIA EMT 1/2" Y CABLE DE COBRE 12 AWG LHFR-LS | UND | 16
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED ELECTRICA TOMACORRIENTES
| 13.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN TOMACORRIENTE RED REGULADA 15A, 125V DOBLE POLO TIERRA AISLADO EN CANALETA Y ACCESORIOS 12CM*5CM LARGO 2.40M METÁLICA FABRICADA EN ACERO LAMINADO EN FRÍO CALIBRE 26. ACABADO EN PINTURA ELECTROSTÁTICA EN BLANCO - CABLE N°. 12 LHFR-LS (TOMAS REGULADAS, COLOR NARANJA) | UND | 118
| 13.19 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 1/2" Y CABLE DE COBRE LHFR-LS No. 12 RED NORMAL | UND | 193
| 13.20 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE TRIFASICA 20A, 208V POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE LHFR-LS No. 10 RED NORMAL | UND | 2
| 13.21 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE GFCI 20A, 120V POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 3/4" Y CABLE DE COBRE LHFR-LS No. 12 RED NORMAL | UND | 28
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED ELECTRICA SUICHERIA
| 13.22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SENSOR DE MOVIMIENTO LEVITON DE TECHO 360 TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE NO. 12 LHFR-LS | UND | 96
| 13.23 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 LHFR-LS | UND | 61
| 13.24 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 LHFR-LS | UND | 3
| 13.25 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR CONMUTABLE SENCILLO 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS EMT 1/2" Y CABLE No. 12 LHFR-LS | UND | 2
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED ELECTRICA CANALIZACION
| 13.26 | BANDEJA PORTACABLE TIPO DUCTO con Dimensiones 30x6 CM | ML | 337
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
SISTEMA DETENCION CONTRA INCENDIOS
| 13.27 | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE DE CONTROL BOMBA CONTRA INCENDIOS | UND | 1
| 13.28 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA TABLERO CONTROL RED CONTRA INCENDIOS 3x1/0 + 1/0N + 6T, Cu LHFR-LS POR TUBERIA/BANDEJA | ML | 15
| 13.29 | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE GENERAL EQUIPOS RED HIDRAULICA | UND | 1
| 13.30 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA EQUIPOS RED HIDRAULICA 3x2 + 2+ 10T, Cu LHFR-LSPOR TUBERIA/BANDEJA | ML | 15
| 13.31 | GABINETE SISTEMA ALARMA CONTRA INCENDIOS CON SISTEMA DE DOBLE BATERIA Y ALIMENTACION ELÉCTRICA PRINCIPAL EN CABLE DE CPBRE CALIBRE 10 AWG FPLR Y TUBERIA EMT 3/4" | UND | 1
| 13.32 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCOPICA ALARMA CONTRA INCENDIOS Y SALIDA EN CABLE COBRE FPLR CALIBRE 2X16AWG Y TUBERIA DE 1/2" EMT | UND | 12
| 13.33 | PULSADOR MANUAL ALARMA CONTRA INCENDIOS PUSH / PULL Y SALIDA EN CABLE COBRE FPLR CALIBRE 2X16AWG Y TUBERIA DE 1/2" EMT | UND | 17
| 13.34 | SENSOR DE HUMO 360 GRADOS 15 MTS ALCANCE Y SALIDA EN CABLE COBRE FPLR CALIBRE 2X16AWG Y TUBERIA DE 1/2" EMT | UND | 43
| 13.35 | SENSOR TERMICO 360 GRADOS 15 MTS ALCANCE Y SALIDA EN CABLE COBRE FPLR CALIBRE 2X16AWG Y TUBERIA DE 1/2" EMT | UND | 27
| 13.36 | SENSOR DE HUMO POR ASPIRACIÓN Y SALIDA EN CABLE COBRE FPLR CALIBRE 2X16AWG Y TUBERIA DE 1/2" EMT | UND | 7
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED DE VOZ & DATOS
| 13.37 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD CATEGORÍA 6A | UND | 303
| 13.38 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. UN PUERTO. AJUSTE SENCILLO. | UND | 28
| 13.39 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. DOS PUERTOS. AJUSTE SENCILLO | UND | 114
| 13.40 | TENDIDO DE CABLE categoría 6A, 4 pares tipo U/UTP 23 AWG, Ønominal 7,2 (±0,3) mm, caracterizado hasta 500 MHz como minimo | ML | 13635
| 13.41 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE ACCES POINT PARA CONEXIÓN WIFI CON ROUTER | UND | 6
| 13.42 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE Patchpanel 24 puertos categoría 6A | UND | 10
| 13.43 | ACCESORIO CURVA 90° | UND | 10
| 13.44 | ORGANIZADOR HORIZONTAL de 80 x 60 mm, tipo ducto altura de 1 RU | UND | 2
| 13.45 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MULTITOMA PARA RACK HORIZONTAL. ALTURA:1RU. | UND | 2
| 13.46 | CERTIFICACIÓN DE PUNTOS DE CABLEADO. Categoría 6A | UND | 303
| 13.47 | RACK DE PISO metálico 80*60MM 45 RU CON SWICH DERIVACIÓN EQUIPOS PRINCIPALES | UND | 1
| 13.48 | UNIDAD DE FORMATO VENTILACIÓN DE 1 RU PARA MONTAJE EN RACK CON 4 VENTILADORES | UND | 1
| 13.49 | BANDEJA SENCILLA VENTILADA de 1 RU. | UND | 2
| 13.50 | ARMARIO DE PISO metálico 120*80MM CON UPS 3 KVA ONLINE MONOFÁSICA | UND | 1
| 13.51 | SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SWICH PANEL DE 24 PUERTOS CAT6A GIGABIT | UND | 10
| 13.52 | PUERTO DE SALIDA USB 2.0 CONEXIÓN IMÁGENES DE TELESCOPIO | UND | 8
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
CIRCUITO CERRADO DE T.V
| 13.53 | CAMARA VIDEO VIGILANCIA IP 4MPX CON SALIDA EN TUBERÍA SCH 40 Y CAJA DE CONEXIÓN | UND | 41
| 13.54 | DVR 24 CANALES 4K IP RJ45 | UND | 2
| 13.55 | MONITOR TV PARA VISUALIZACION DE CAMARAS | UND | 2
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
TABLEROS DE DISTRIBUCION
SOTANO 2
| 13.56 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR - (TD-SOTANO 2) | UND | 1
| 13.57 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR - (TD-AIRE AC) | UND | 1
SOTANO 1
| 13.58 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 24 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR TD-SOTANO1 | UND | 1
PISO 1
| 13.59 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR - (TD-PISO 1) | UND | 1
| 13.60 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 4 CIRCUITOS - (TD-PORT) | UND | 1
| 13.61 | TABLERO PARA RACK - (T-RACK) | UND | 1
PISO 2
| 13.62 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL TRIFASICO DE 12 CIRCUITOS CON ESPACIO PARA TOTALIZADOR - (TD-PISO 2) | UND | 1
| 13.63 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TD-OB-AMAT) | UND | 1
PISO 3
| 13.64 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TD-OB-PRO) | UND | 1
| 13.65 | TABLERO PARA CONTROL DE MOTORES CON PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DE SOBRETENSIONES - (T-AM) | UND | 1
| 13.66 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 4 CIRCUITOS - (TD-CM) | UND | 1
| 13.67 | TABLERO DE PROTECCION TERMOMAGNETICA TRIFASICA 30A PARA ASCENSOR - (T-ASC) | UND | 1
PISO 4
| 13.68 | TABLERO PARA CONTROL DE MOTORES CON PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS Y DE SOBRETENSIONES - (T-PR) | UND | 1
TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN Y UPS RED REGULADA
SOTANO 2
| 13.69 | SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE GENERAL DE RED REGULADA CON BYPASS y UPS DE 20KVA | UND | 1
| 13.70 | TABLERO PRINCIPAL DE RED REGULADA CON PROTECCIONES TERMOMAGNETICAS DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR - (T-GRR) | UND | 1
SOTANO 1
| 13.71 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TR-SOTANO 1) | UND | 1
PISO 1
| 13.72 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TR-PISO 1) | UND | 1
PISO 2
| 13.73 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TR-PISO 2) | UND | 1
| 13.74 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TR-OB-AMAT) | UND | 1
PISO 3
| 13.75 | TABLERO DE DISTRIBUCION NORMAL BIFASICO DE 8 CIRCUITOS - (TR-OB-PRO) | UND | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
ACOMETIDAS PRINCIPALES
SOTANO 2
| 13.76 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-SOTANO 2) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 15
| 13.77 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x6+ 6N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TC-HDF) POR TUBERIA EMT | ML | 28
| 13.78 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x2/0+ 2/0N + 6 T, Cu LHFR-LS (TRANSFORMADOR A T-RCI) POR TUBERIA PVC | ML | 29
| 13.79 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x2/0+ 2/0N + 6 T, Cu LHFR-LS (T-RCI A TC-BCI) POR TUBERIA PVC | ML | 16
| 13.80 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-AIRE AC) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 30
SOTANO 1
| 13.81 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x4 + 4N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-SOTANO 1) POR TUBERIA EMT 1 1/2" | UN | 55
PISO 1
| 13.82 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-AIRE AC) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 57
| 13.83 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-PORT) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 102
| 13.84 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-RACK) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 53
PISO 2
| 13.85 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-PISO 2) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 59
| 13.86 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-OB-AMT) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 99
PISO 3
| 13.87 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A TD-OB-PRO) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 56
| 13.88 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A T-AM) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 74
| 13.89 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A T-AM) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 105
| 13.90 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 3x8 + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A T-ASC) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 75
PISO 4
| 13.91 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (TGA A T-PR) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 64
ACOMETIDAS RED REGULADA
| 13.92 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA RED REGULADA 3x4 + 4N +10 T, Cu LHFR-LS (TGA A UPS) POR TUBERIA EMT 1 1/2") | ML | 14
| 13.93 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA RED REGULADA 3x4 + 4N +10 T, Cu LHFR-LS (UPS A T-GRR) POR TUBERIA EMT 1 1/2") | ML | 14
SOTANO 1
| 13.94 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (T-GRR A TR-SOTANO1) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 57
PISO 1
| 13.95 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (T-GRR A TR-PISO 1) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 58
PISO 2
| 13.96 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (T-GRR A TR-PISO 2) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 62
| 13.97 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (T-GRR A TR-OB-AMAT) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 100
PISO 3
| 13.98 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2x8 + 8N + 10 T, Cu LHFR-LS (T-GRR A TR-OB-PRO) POR TUBERIA EMT 3/4" | ML | 57
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
MALLAS DE PUESTA A TIERRA
| 13.99 | CONSTRUCCION SISTEMA DE APANTALLAMIENTO | UND | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
RED MEDIA TENSION Y TRANSFORMACION
| 13.1 | ESTRUCTURA ICEL 550 MEDIA TENSIÓN | UND | 2
| 13.101 | ESTRUCTURA ICEL 711 MEDIA TENSIÓN | UND | 1
| 13.102 | CABLE ACSR N° 1/0 RED AEREA MEDIA TENSIÓN | ML | 69
| 13.103 | 'CABLE XLPE N° 1/0 RED MEDIA TENSIÓN SUBTERRÁNEA | ML | 140
| 13.104 | 'TEMPLETE ATIERRA MEDIA TENSIÓN | UND | 2
| 13.105 | CAJA INSPECCION 1MX1MX1,2M | UND | 5
| 13.106 | CANALIZACIÓN RED SUBTERRÁNEA | ML | 103
| 13.107 | BAJANTE DE ACOMETIDA RED MEDIA TENSIÓN | UND | 1
| 13.108 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN POSTE DE CONCRETO DE 12M*750 KG INCLUYE APERTURA DE HUECOS Y APLOMADA | UND | 1
| 13.109 | SISTEMA DE MEDIDA INDIRECTA PARA MEDIA TENSION 15KV TIPO EXTERIOR CON SISTEMA DE MEDIDA TRIFÁSICA EN POSTE | UND | 1
| 13.11 | CELDA DE REMONTE EN MEDIA TENSIÓN | UND | 1
| 13.111 | CELDA DE PROTECCIÓN EN SF6 PARA 15KV | UND | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
TRANSFORMACION Y COMPLEMENTARIOS
| 13.112 | JUEGO DE PREMOLDEADOS MEDIA TENSIÓN INTERIOR | UND | 3
| 13.113 | SUMINISTRO E INSTALACION TRANSFORMADOR SECO, 150 KVA, V PRIMARIO 13,2 KV, VOLTAJE SECUNDARIO 208/120 V, TIPO CONEXIÓN DY 5 INCLUYE CELDA DE ALOJAMIENTO | UND | 1
| 13.114 | GABINETE GENERAL DE BAJA TENSION (TGA) CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 500A | UND | 1
| 13.115 | SISTEMA DE PUESTA ATIERRA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA INCLUYE PINTURA | UND | 1
| 13.116 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PLANTA DE EMERGENCIA DE 150 KVA - MÁS CABINA DE INSONORIZACIÓN INCLUYE GABINETE Y TODOS LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| 13.117 | SUMINISTRO, MARCADO Y TENDIDO DE ACOMETIDA 2(3x4/0AWG+ 4/0AWG +2/0AWG T ) , Cu THHN POR CARCAMO/BANDEJA DEL (TRANSFORMADOR AL TGA PRINCIPAL Y PLANTA A TGA PRINCIPAL) | ML | 34
| 13.118 | GABINETE DE RED CONTRA INCENDIOS (T-RCI) CON TRANSFERENCIA AUTOMATICA 150A | UND | 1
|  | SUBTOTAL |  |  |  | 0
2168196882.88
| COSTOS DIRECTOS |  |  |  |  | 0
| COSTO INDIRECTO A.I.U. [ % ] |  |  |  | % | 0
| ADMINISTRACIÓN |  |  |  | % | 0
| UTILIDAD |  |  |  | % | 0
| IMPREVISTOS |  |  |  | % | 0
| IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19% | % | 0
CERTIFICACION RETILAP
CERTIFICACION RETIE
COSTO TOTAL DE OBRA
| PLAN DE MANEJO AMBIENTAL |  |  | UND | 1
| PLAN DE BIOSEGURIDAD |  |  | UND | 1
COSTO TOTAL DEL PROYECTO
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas y casillas “VALOR UNITARIO, VALOR PARCIAL, COSTOS DIRECTOS, COSTO INDIRECTOS, AUI, IVA SOBRE UTILIDAD, CERTIFICADO RETILAP & RETIE, PLAN DE MANEJO AMBIENTAL, PLAN DE BIOSEGURIDAD, COSTO TOTAL DEL PROYECTO.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomaran con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a [monto total en palabras]([monto total en cifras]). Esta Oferta será obligatoria para (oferentes) hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL
CEDULA
NOMBRE CONSORCIO
DIRECCION
TELEFONO
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.