## Hoja1
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: XX de 2026
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta económica para ““CONTRATAR, BAJO LA MODALIDAD DE MONTO AGOTABLE, LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE ADECUACIÓN EN LAS SEDES CIUDADELA Y MAR AGRÍCOLA DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, UBICADAS EN EL MUNICIPIO DE TUMACO, VIGENCIA 2026 – FASE I”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
| 1 | PRELIMINARES
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA, INCLUYE TRAZADO CON ESTACAS, PUNTILLAS, HILO Y HERRAMIENTA MENOR | M2 | 1
| 1.2 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN H≤2.0 m, INCLUYE CARGUE, RETIRO Y DESALOJO DEL MATERIAL | M3 | 1
| 1.3 | RELLENO MANUAL CON MATERIAL SELECCIONADO, INCLUYE EXTENDIDO, HUMECTACIÓN Y COMPACTACIÓN MANUAL | M3 | 1
| 1.4 | RELLENO COMPACTADO CON RECEBO SELECCIONADO, INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN MECÁNICA | M3 | 1
| 1.5 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ARENA SELECCIONADA COMO CAPA DE NIVELACIÓN, INCLUYE EXTENDIDO, NIVELACIÓN Y ACARREO HORIZONTAL | M3 | 1
| 1.6 | LIMPIEZA Y LAVADO DE FACHADAS CON HIDROLAVADORA, INCLUYE ANDAMIO, JABÓN INDUSTRIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR | M2 | 1
| 1.7 | LIMPIEZA Y LAVADO DE CUBIERTA EN TEJA MEDIANTE HIDROLAVADORA, INCLUYE ANDAMIO, JABÓN INDUSTRIAL, EQUIPOS Y HERRAMIENTA MENOR | M2 | 1
| 1.8 | NIVELACIÓN Y CONFORMACIÓN MANUAL DE TERRENO, INCLUYE PERFILADO, EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN MECÁNICA CON COMPACTADOR TIPO SALTARÍN | M3 | 1
| 1.9 | LIMPIEZA Y DESMANCHADO DE PISO EN CERÁMICA EXISTENTE MEDIANTE SOLUCIÓN QUÍMICA (ÁCIDO MURIÁTICO, HIPOCLORITO DE SODIO), INCLUYE CEPILLADO Y ENJUAGUE | M2 | 1
| 1.1 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS, LODOS Y RESIDUOS | ML | 1
| 1.11 | LAVADO DE SUPERFICIE DE CANCHA MEDIANTE HIDROLAVADORA DE ALTA PRESIÓN | M2 | 1
| 1.12 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS, INCLUYE RETIRO DE SEDIMENTOS Y DESTAPONAMIENTO | ML | 1
| 1.13 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA, ALUMINIO Y VIDRIO (PUERTAS Y VENTANAS), INCLUYE DESMONTE, RETIRO Y TRASLADO A CUARTO DE ACOPIO | M2 | 1
| 1.14 | DESMONTAJE DE PUNTOS ELÉCTRICOS, LUMINARIAS Y CABLEADO DE RED DE DATOS, INCLUYE RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL | UND | 1
| 1.15 | DESMONTAJE DE CIELO RASO EXISTENTE (MADERA, DRYWALL O PVC), INCLUYE RETIRO Y ACOPIO DE MATERIAL | M2 | 1
| 1.16 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M, INCLUYE PARALES Y AMARRE | ML | 1
| 1.17 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL EN SITIO SEÑALADO) | UND | 1
| 1.18 | TRATAMIENTO DE RESANE EN ACEROS DE REFUERZO EXPUESTOS. INCLUYE RETIRO DE MATERIAL DETERIORADO, LIMPIEZA DEL ACERO, APLICACIÓN DE PUENTE DE ADHERENCIA Y REPARACIÓN CON MORTERO DE REPARACIÓN ESTRUCTURAL (ESPESOR PROMEDIO HASTA 2 CM). | M2 | 1
| 1.19 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE. (INCLUYE RETIRO HASTA CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS) | M2 | 1
| 1.2 | ASEO GENERAL | M2 | 1
| 1.21 | RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN ESCOMBRERA AUTORIZADA – SEDE CIUDADELA. | M3 | 1
| 1.22 | RETIRO, CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE EN ESCOMBRERA AUTORIZADA – SEDE MAR AGRICOLA. | M3 | 1
Sub Total
| 2 | REPARACIONES E IMPERMEABILIZACION | UNIDAD | CANTIDAD | VR UNITARIO | VR PARCIAL
| 2.1 | REPARACIÓN Y SELLADO DE FISURAS EN CONCRETO MEDIANTE APERTURA EN ‘V’, CORDÓN DE RESPALDO Y SELLADOR ELÁSTICO DE POLIURETANO TIPO SIKAFLEX O SIMILAR | ML | 1
| 2.2 | SELLADO DE JUNTAS PERIMETRALES EN VENTANAS CON SILICONA NEUTRA TRANSPARENTE TIPO FACHADA (ANTIHONGOS, ALTA ADHERENCIA) | ML | 1
| 2.3 | IMPERMEABILIZACIÓN PARA JARDINERAS CON CONTROL DE RAÍCES MEDIANTE IMPERMEABILIZANTE ASFÁLTICO TIPO IGOL DENSO PLUS O SIMILAR (2 MANOS), INCLUYE REFUERZO CON TELA SIKA FELT, PREPARACIÓN DE SUPERFICIE Y HERRAMIENTA MENOR | M2 | 1
| 2.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA IMPERMEABILIZANTE AUTOADHESIVA ALUMINIZADA DE 15 CM PARA SELLADO DE JUNTAS Y ENCUENTROS EN CUBIERTA O FACHADA | ML | 1
Sub Total
| 3 | CONCRETOS |  |  | PRECIO | TOTAL
| 3.1 | AMPLIACIÓN Y RECONFORMACIÓN DE MEDIA CAÑA DE 5 cm DE RADIO EN MORTERO 1:4 CON ADITIVO HIDRÓFUGO | ML | 1
| 3.2 | REPELLO AFINADO PARA JARDINERAS CON ADITIVO DE ADHERENCIA – MORTERO 1:3 ESPESOR PROMEDIO = 3 CM | M2 | 1
| 3.3 | RECALCE O MEJORAMIENTO DE MURO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 8 CM, INCLUYE FORMALETA, VACIADO, VIBRADO Y CURADO | M2 | 1
| 3.4 | REPELLO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3 (E=3 CM), CON ADITIVO HIDRÓFUGO Y PUENTE DE ADHERENCIA, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES Y ACABADO FINO | M2 | 1
Sub Total
| 4 | ESTUCO, PINTURAS Y PAÑETES
| 4.1 | ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, E ≈ 2 MM, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS, DILATACIONES, PERFIL ESQUINERO Y ACABADO FINAL | M2 | 1
| 4.2 | ESTUCO ACRÍLICO EXTERIOR EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES, E ≈ 2 MM, INCLUYE FILOS, DILATACIONES, PERFIL ESQUINERO Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | M2 | 1
| 4.3 | PINTURA VINÍLICA TIPO 1 PARA INTERIORES, 3 MANOS, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, FILOS Y DILATACIONES | M2 | 1
| 4.4 | PINTURA VINÍLICA TIPO 1 PARA INTERIORES, 3 MANOS, FRANJA DE ANCHO MÁXIMO 60 CM, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE FILOS Y DILATACIONES | ML | 1
| 4.5 | PINTURA ACRÍLICA PARA FACHADA, TRES (3) MANOS, COLOR SEGÚN DISEÑO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, LIJADO Y RESANES MENORES | M2 | 1
| 4.6 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SISTEMA DE PINTURA ANTICORROSIVA PARA PASAMANOS METÁLICO, INCLUYE PREPARACIÓN DE SUPERFICIE, UNA (1) CAPA DE ANTICORROSIVO Y DOS (2) MANOS DE PINTURA ESMALTE PARA EXTERIOR | ML | 1
Sub Total
| 5 | PISOS Y ENCHAPES
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO CERÁMICO 60 × 60 CM COLOR BLANCO, INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA, SEPARADORES, CORTES Y NIVELACIÓN | M2 | 1
| 5.2 | AFINADO DE PISO EN MORTERO 1:3 E ≤ 3 CM SOBRE CONCRETO EXISTENTE, INCLUYE NIVELACIÓN, PUENTE DE ADHERENCIA Y ACABADO | M2 | 1
| 5.3 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PARA DEMARCACIÓN DE PARQUEADEROS Y SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL, ANCHO MÁXIMO 50 CM, INCLUYE LIMPIEZA Y PREPARACIÓN DE SUPERFICIE | ML | 1
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE DE PARED COLOR Y FORMATO SEGÚN DISEÑO, INCLUYE ADHESIVO Y EMBOQUILLADO | M2 | 1
| 5.5 | CONTRAPISO EN CONCRETO 3000 PSI E = 10 CM, INCLUYE NIVELACIÓN, VACIADO, VIBRADO Y ACABADO | M2 | 1
Sub Total
| 6 | CIELO RASO, MUROS Y DIVISIONES MODULARES
| 6.1 | CIELO RASO EN PANEL DE YESO TIPO GYPLAC RH 1/2" (12.7 MM) SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA, INCLUYE ESTUCO, PINTURA, TORNILLERÍA, ANDAMIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU INSTALACIÓN | M2 | 1
| 6.2 | MURO LIVIANO A UNA CARA EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 24 PARA SEPARACIÓN ENTRE SALONES, INCLUYE MASILLADO, PINTURA Y FIJACIONES | M2 | 1
| 6.3 | MURO LIVIANO A DOS CARAS EN PLACA DE FIBROCEMENTO E = 8 MM SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA CAL. 24, INCLUYE MASILLADO, PINTURA Y FIJACIONES | M2 | 1
| 6.4 | MURO EN BLOQUE DE CONCRETO #4 (10×20×30 CM) ASENTADO EN MORTERO 1:4 JUNTA DE MORTERO 15MM | M2 | 1
Sub Total
| 7 | CUBIERTAS
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TEJA BLANCA 5.90X0.94M 2.5MM UPVC FORTE, INCLUYE FIJACION Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA INSTALACION | M2 | 1
| 7.2 | CUBIERTA POLICARBONATO E= 8 MM INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | M2 | 1
| 7.3 | REPARACIÓN Y REPOSICIÓN PUNTUAL DE TEJA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO DE TEJA DETERIORADA Y COLOCACIÓN DE NUEVA | M2 | 1
Sub Total
| 8 | INSTALACIONES SANITARIAS
| 8.1 | SIFON PARA PISO EN 3", INCLUYE PERFORACION | UND | 1
| 8.2 | SONDEO Y LIMPIEZA DE SIFÓN SANITARIO, INCLUYE DESMONTE DE REJILLA EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA NUEVA | UND | 1
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC Ø2", INCLUYE ACCESORIOS, REGATEO, FIJACIÓN Y RESANE EN PISO O PARED | ML | 1
| 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA PVC Ø4", INCLUYE ACCESORIOS, FIJACIÓN, REGATEO Y RESANE EN PISO O PARED | ML | 1
Sub Total
| 9 | INSTALACIONES HIDRAULICAS
| 9.1 | CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN MAMPOSTERÍA 0.80 × 0.80 M, ALTURA 0.80 M, MURO 0.15 M, INCLUYE REPELLO IMPERMEABILIZADO, MARCO METÁLICO Y PLACA DE FONDO EN CONCRETO 3000 PSI | UND | 1
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 9 Ø1/2", INCLUYE ACCESORIOS DE CONEXIÓN | ML | 1
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIÓN UNIVERSAL PVC PRESIÓN Ø1/2", INCLUYE LIMPIADOR, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | UND | 1
| 9.4 | MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PUNTO HIDRÁULICO PVC PRESIÓN Ø1/2", INCLUYE RECONEXIÓN Y PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO | UND | 1
| 9.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS CON PEDESTAL, INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, SIFÓN FLEXIBLE, ACOPLE 1/2", CINTA TEFLÓN, FIJACIONES, LIMPIADOR, SOLDADURA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA MENOR Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UND | 1
| 9.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO TIPO INSTITUCIONAL EN PORCELANA SANITARIA COLOR BLANCO, DESCARGA A PISO, DIMENSIONES 43 × 35 × 39.7 CM (ALTO × ANCHO × LARGO), INCLUYE ACOPLE FLEXIBLE 1/2", BRIDA SANITARIA, PERNOS DE FIJACIÓN, SILICONA SANITARIA, CINTA TEFLÓN, CONEXIÓN HIDRÁULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | UND | 1
| 9.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO INSTITUCIONAL TAZA ALONGADA ADRIÁTICA ENTRADA POSTERIOR, CON VÁLVULA FORTE SISTEMA ANTIVANDÁLICO Y ASIENTO INSTITUCIONAL, INCLUYE BRIDA SANITARIA, NIPLE HG 1/2", PERNOS DE FIJACIÓN, SILICONA SANITARIA, CINTA TEFLÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | UND | 1
| 9.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE COLGAR 1 LPS CON CONEXIÓN HIDRÁULICA 1/2", CON SIFÓN INTEGRADO, INCLUYE LLAVE METÁLICA TIPO CALIMA, DESAGÜE, ACOPLE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | UND | 1
| 9.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL DE COLGAR 1 LPS CON SIFÓN INTEGRADO Y CONEXIÓN HIDRÁULICA 1/2", INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH, DESAGÜE, ACOPLE 1/2", KIT DE INSTALACIÓN, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | UND | 1
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS SUBMONTAR EN ACERO INOXIDABLE 55 × 43 CM, INCLUYE GRIFERÍA MONOCONTROL TIPO GANSO, DESAGÜE, ACOPLE 1/2", SELLADO CON SILICONA, CONEXIÓN HIDRÁULICA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | UND | 1
| 9.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA HIDRÁULICA PVC PRESIÓN Ø2" RDE 21, INCLUYE ACCESORIOS, LIMPIADOR, SOLDADURA, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA MENOR | ML | 1
| 9.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA SANITARIO INCLUYE DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1
| 9.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA ORINAL SUMINISTRO, INLUYE DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1
| 9.14 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVE TIPO PUSH PARA LAVAMANOS | UND | 1
| 9.15 | CAMBIO DE EMPAQUE DE ENTRADA POSTERIOR EN SANITARIO INSTITUCIONAL, INCLUYE RETIRO Y REINSTALACIÓN DEL APARATO SANITARIO Y PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO | UND | 1
Sub Total
| 10 | CARPINTERIA METALICA
| 10.1 | ADECUACIÓN Y REPARACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO EXISTENTE, INCLUYE AJUSTE DE MARCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PERFILES, REMACHES, PISAVIDRIOS, EMPAQUES, ANCLAJES A MURO Y PINTURA ESMALTE. | UND | 1
| 10.2 | PUERTA EN LAMINA METALICA CALIBRE 18 COLD ROLLED, MARCO PUERTA CALIBRE 18 BISAGRA DE PISTON 1/2" ANTICORROSIVO Y TERMINADO COLOR A ELEGIR (2 MANOS) INCLUYE CERRADURA CON BOTON DE SEGURO, BACKSET DE 70MM APROX., DOBLE BULON, LLAVE POR AMBOS LA, CAJA Y CANTONERA EN ACERO. | M2 | 1
| 10.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA CORREDIZA INCLUYE VIDRIO DE 6MM INCOLORO, CON MARCOS EN ALUMINIO PERFILERÍAY PISAVIDRIO | M2 | 1
| 10.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO COLOR NATURAL CON VIDRIO INCOLORO DE 6 MM, PERFILERÍA TUBULAR 1 1/2", PISAVIDRIO, PERFIL RIEL DE 3", PERFIL GUÍA Y EMPAQUE, INCLUYE ACCESORIOS Y FIJACIÓN. | M2 | 1
| 10.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS EN MADERA PLÁSTICA, COMPUESTO POR: MARCO INTERNO Y DIAGONALES EN TABLA DE MADERA PLÁSTICA DE 10.5 CM X 2.4 CM X 300 CM, PASAMANOS EN MADERA PLÁSTICA DE 12 CM X 3 CM X 240 CM. INCLUYE ELEMENTOS DE ANCLAJE, ÁNGULO DE 1/2" X 1/8" (L=0.1 M) CON TRATAMIENTO ANTICORROSIVO Y APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE, ASÍ COMO SOLDADURA 6011 PARA SU FIJACIÓN. | ML | 1
| 10.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CHAPA TIPO INSTITUCIONAL PARA PUERTAS | UND | 1
| 10.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO LAMINADO INCOLORO 3+3 MM. | M2 | 1
| 10.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VIDRIO CRUDO DE 4 MM, INCLUYE CORTE, TRANSPORTE, COLOCACIÓN, SELLADO CON SILICONA, LIMPIEZA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN. | M2 | 1
Sub Total
| 11 | INSTALACIONES ELECTRICAS
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA TOMACORRIENTE 15A, 125V DOBLE POLO A TIERRA EN TUBERIA Y ACCESORIOS PVC DE 1/2" Y CABLE DE COBRE THHN NO. 12 RED NORMAL | UND | 1
| 11.2 | SUMINISTRO E INSTALACION SALIDA INTERRUPTOR DOBLE 10 A 250 V TUBERIA Y ACCESORIOS PVC 1/2" Y CABLE NO. 12 THHN | ML | 1
| 11.3 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PVC 20X10 CA SIN DIVISION | UND | 1
| 11.4 | SUMINISTRO E INSTALACION CANALETA PLASTICA 100X45 CON DIVISIÓN | UND | 1
| 11.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR 12W 6500K, INCLUYE CABLEADO, CONEXIONES Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO | UND | 1
| 11.6 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA LED (CAMBIO DE BALASTRO O TUBO) | UND | 1
| 11.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA, PANEL LED 60 X 60 44W, BORDES REVESTIDOS EN ALUMINIO COLOR BLANCO, ANCLADA AL TECHO | UND | 1
| 11.8 | SALIDA ELECTRICA ALUMBRADO: INCLUYE TRANSPORTE E INSTALACION DE MATERIALES PARA SALIDA ELECTRICA EN TUBERIA CONDUIT PVC O EMT EN TECHO, INCLUYE DUCTO DE 1/2", UNIONES, ADAPTADOR, CODOS, CONECTORES Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA FUNCION (DEBE INCLUIR 1 TOMA EN CAJA 5800 CAL 20, PARA SALIDA DE ALUMBRADO Y CABLE ENCAUCHETADO CON CLAVIJA PARA CONEXION DE LAS LAMPARAS, 1 MT DE LARGO EN CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG. | UND | 1
| 11.9 | REPARACIÓN CAJA DE INSPECCIÓN ELÉCTRICA PÚBLICO 40*40 *40 CM | UND | 1
| 11.1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA EMERGENCIA SALIDA 90 E 300X185X45 SOBREPONER | UND | 1
| 11.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED PARA ALUMBRADO PÚBLICO DE 180 W, INCLUYE BASE DE SOPORTE, FOTOCELDA 110/220 V, ACCESORIOS DE FIJACIÓN, CONEXIÓN ELÉCTRICA, PRUEBAS Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO | UND | 1
Sub Total
| 12 | RED DE DATOS
| 12.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN PATCH CORD CATEGORÍA 6A | UND | 1
| 12.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE DATOS CATEGORIA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45. UN PUERTO. AJUSTE SENCILLO. | ML | 1
| 12.3 | TENDIDO DE CABLE CATEGORÍA 6A, 4 PARES TIPO U/UTP 23 AWG, ØNOMINAL 7,2 (±0,3) MM, CARACTERIZADO HASTA 500 MHZ COMO MÍNIMO | UND | 1
Sub Total
| 13 | OTROS
| 13.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 4 VÍAS INVERTER DE 48.000 BTU, 220V, INCLUYE TUBERÍA DE COBRE, AISLAMIENTO TÉRMICO, TUBERÍA DE DRENAJE, CABLEADO ELÉCTRICO, SOPORTES, ANCLAJES, TRANSPORTE, EQUIPOS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO. | UND | 1
| 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AIRE ACONDICIONADO TIPO CASSETTE 4 VÍAS DE 24.000 BTU/H, CON TUBERÍA DE COBRE, AISLAMIENTO, DRENAJE DE CONDENSADOS, CABLEADO, SOPORTES, GAS REFRIGERANTE, PRUEBAS Y PUESTA EN MARCHA. | UND | 1
Sub Total
TOTAL COSTO DIRECTO
|  | ADMINISTRACIÓN |  |  | 23%
|  | UTILIDAD |  |  | 4%
|  | IMPREVISTOS |  |  | 3%
|  | IVA SOBRE UTILIDAD |  |  | 19%
PMA
|  | COSTO TOTAL |  |  |  | 0
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “VR UNITARIO, VR PARCIAL, TOTAL COSTO DIRECTO, AUI, IVA SOBRE UTILIDAD y COSTO TOTAL.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomarán con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a CINCUENTA MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS CON SETENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 50,491,843.72). Esta Oferta será obligatoria hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Tumaco.
No presentamos ningún conflicto de interés.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA No.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION:
TELEFONO:
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.