## Hoja1
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: 039 de 2026
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta económica para “CONTRATAR LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE REPARACIONES LOCATIVAS Y ADECUACIÓN FUNCIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA SEDE CENTRO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO, BAJO EL ESQUEMA DE EJECUCIÓN A MONTO AGOTABLE, DURANTE LA VIGENCIA 2026 – FASE I", de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| ITEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD TOTAL | VR UNITARIO | VR TOTAL
| 1 | 1 PRELIMINARES
| 1.1 | LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO. | M2 | 1
| 1.2 | DEMOLICIÓN DE MUROS EN MAMPOSTERÍA. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.3 | DESMONTAJE DE DIVISIONES EN MADERA, PAÑO Y VIDRIO, Y DRYWALL. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.4 | RETIRO Y DISPOSICIÓN DE MATERIAL SOBRANTE (A ESCOMBRERA CERTIFICADA). | M3 | 1
| 1.5 | DESMONTAJE DE CUBIERTA EN TEJA PLÁSTICA. ALTURA MÁXIMA DE CUBIERTA: 10 M. | M2 | 1
| 1.6 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS. | ML | 1
| 1.7 | DESMONTAJE DE CARPINTERÍA METÁLICA, VIDRIO Y ALUMINIO (PUERTAS Y VENTANAS). (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.8 | RESTAURACIÓN INTEGRAL DE VENTANAS PATRIMONIALES EXISTENTES. (INCLUYE DESMONTAJE, REINSTALACIÓN Y REUBICACIÓN, CUANDO SE REQUIERA). | M2 | 1
| 1.9 | DESMONTAJE DE PISOS EN MADERA. INCLUYE BARREDERAS. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.10 | DEMOLICIÓN DE MUROS LIVIANOS. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.11 | DESMONTAJE DE CIELO RASO EN MADERA, DRYWALL Y PVC. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.12 | DESMONTAJE DE PUNTOS ELÉCTRICOS, LÁMPARAS Y CABLEADO DE RED DE DATOS. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | UND | 1
| 1.13 | DESMONTAJE Y REUBICACIÓN DE CARPINTERÍA METÁLICA, VIDRIO Y ALUMINIO (PUERTAS, VENTANAS Y DIVISIONES EN VIDRIO Y ALUMINIO). | M2 | 1
| 1.14 | ASEO GENERAL. | M2 | 1
| 1.15 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE EN MUROS Y PISOS. (INCLUYE BARREDERAS Y RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.16 | DESMONTAJE DE APARATOS SANITARIOS. (INCLUYE DISPOSICIÓN FINAL EN EL SITIO SEÑALADO). | UND | 1
| 1.17 | RETIRO DE TUBERÍA HIDROSANITARIA EXISTENTE. | ML | 1
| 1.18 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL, H = 2,00 M. INCLUYE PARALES Y AMARRES. | ML | 1
| 1.19 | EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN, DE 0 A 3 M. (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE). | M3 | 1
| 1.20 | DEMOLICIÓN DE PISO EN CONCRETO, E = 20 CM APROX. (INCLUYE RETIRO HASTA EL CUARTO DE ACOPIO DE RESIDUOS). | M2 | 1
| 1.21 | RELLENO EN RECEBO COMPACTADO. | M3 | 1
SUB TOTAL
| 2.0 | CAP. ACABADOS
| 2.1 | TRATAMIENTO DE RESANE E IMPERMEABILIZACIÓN DE MUROS AFECTADOS POR HUMEDAD POR FILTRACIÓN DE AGUA. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIPOCLORITO, RESINA ACRÍLICA, IMPERMEABILIZANTE CEMENTICIO Y ESTUCO DE RELLENO. | M2 | 1
| 2.2 | REPELLO IMPERMEABILIZADO EN MORTERO 1:3, E = 3 CM (INCLUYE DILATACIONES Y FILOS). ALTURA MÁXIMA: 0,60 M. | M2 | 1
| 2.3 | REPELLO COMÚN EN MORTERO 1:3, E = 3 CM (INCLUYE DILATACIONES Y FILOS). ALTURA MÁXIMA: 0,60 M. | M2 | 1
| 2.4 | ESTUCO PLÁSTICO INTERIOR EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 1
| 2.5 | ESTUCO ACRÍLICO EXTERIOR EN MUROS Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 1
| 2.6 | PINTURA VINILO TIPO 1 (3 MANOS), COLOR SEGÚN DISEÑO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES). | M2 | 1
| 2.7 | PINTURA VINILO PARA EXTERIOR (3 MANOS) EN FACHADA (ALTURA MÁXIMA: 12 M). | M2 | 1
| 2.8 | PINTURA ACRÍLICA PARA TRÁFICO, PARA DEMARCACIÓN DE PISOS. | ML | 1
| 2.9 | APLICACIÓN DE PINTURA ESMALTE Y LACA CATALIZADA, COLOR BLANCO, PARA PUERTAS Y VENTANAS EN MADERA, POR AMBAS CARAS. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 3.0 | CAP. CIELO RASO Y CUBIERTA
| 3.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN BOARD RH DE 12,7 MM, COLOCADO SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA PREVIAMENTE ARMADA. | M2 | 1
| 3.2 | CUBIERTA EN TEJA TERMOACÚSTICA TIPO PANEL SÁNDWICH PARA TECHOS, ACABADO LISO COLOR BLANCO, ESPESOR 2,5 MM. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y REMATES. | M2 | 1
| 3.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL TIPO AMAZONAS. INCLUYE UNIONES, TRANSICIÓN DE CANAL A BAJANTE Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | ML | 1
| 3.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO TERMOACÚSTICO MACIZO DE 6 MM, TRANSPARENTE. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1
| 3.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN LISTONES DE MADERA PARA CIELO RASO. | ML | 1
| 3.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN DUELAS DE PINO LISO. | M2 | 1
| 3.7 | MANTENIMIENTO DE CUBIERTA. (INCLUYE REPARACIÓN DE GOTERAS, LIMPIEZA DE VEGETACIÓN E IMPERMEABILIZACIÓN EN LAS ÁREAS QUE LO REQUIERAN). | M2 | 1
SUB TOTAL
| 4.0 | CAP. ACCESOS
| 4.1 | PUERTA DOBLE BATIENTE EN ALUMINIO COLOR NATURAL, PERFILERÍA T244, REJILLA DE VENTILACIÓN VP-315, CERROJO DE SEGURIDAD DOBLE CROMADO, LLAVE MARIPOSA, MANIJA CILÍNDRICA EN ACERO Y VIDRIO INCOLORO DE 4 MM COMO REMATE. DIMENSIONES DE LA PUERTA: 2,50 × 1,20 M. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 5.0 | CAP.COMPONENTE ELECTRICO
| 5.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE DOBLE DE 20 A, 110 V. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS EN PVC DE 1/2", Y CABLE DE COBRE DE 7 HILOS N.° 12 THHN LIBRE DE HALÓGENOS. | UND | 1
| 5.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMACORRIENTE GFCI PARA ZONAS HÚMEDAS, 15 AMP. | UND | 1
| 5.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SENCILLO DE 10 A, 110 V. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2", CAJA RAWELT Y CABLE DE COBRE DE 7 HILOS N.° 12 THHN LIBRE DE HALÓGENOS. | UND | 1
| 5.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE 10 A, 110 V. INCLUYE TUBERÍA Y ACCESORIOS EMT DE 1/2", CAJA RAWELT Y CABLE DE COBRE DE 7 HILOS N.° 12 THHN LIBRE DE HALÓGENOS. | UND | 1
| 5.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMPOTRABLE DE 40 W, LUZ FRÍA, 60 × 60 CM, CUADRADA O EQUIVALENTE. (INCLUYE FIJACIÓN). | UND | 1
| 5.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARA LED DE 36 W, TUBO DOBLE. (INCLUYE FIJACIÓN). | UND | 1
| 5.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED DE SOBREPONER DE 18 W, LUZ FRÍA, 22,1 × 22,1 CM, CIRCULAR O EQUIVALENTE. (INCLUYE FIJACIÓN). | UND | 1
| 5.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TABLERO TRIFÁSICO DE 24 CIRCUITOS. INCLUYE TOTALIZADOR DE 80 A Y 10 BREAKERS DE 20 A. | UND | 1
| 5.9 | ACOMETIDA TRIFÁSICA EN CABLE DE COBRE DE 7 HILOS N.° 6 THHN, 220 V, DESDE EL CUARTO TÉCNICO EXISTENTE, INSTALADA EN TUBERÍA EMT DE 1". LONGITUD: 100 ML. | UND | 1
| 5.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA DE DATOS CATEGORÍA 6A. INCLUYE FACEPLATE RJ45 DE UN PUERTO Y AJUSTE SENCILLO. | UND | 1
| 5.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE PUESTA A TIERRA. | UND | 1
| 5.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ALIMENTACIÓN PARA ILUMINACIÓN EN CABLE 12 (1F + 1N + 1T), INSTALADO EN DUCTO EMT DE 1/2". | ML | 1
SUB TOTAL
| 6.0 | CAP. PISOS Y ENCHAPES
| 6.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO VINÍLICO TIPO MADERA, DIMENSIONES 1.220 × 225 MM, ESPESOR 5,2 MM APROX., PARA TRÁFICO COMERCIAL. | M2 | 1
| 6.2 | ENCHAPE DE PISO EN CERÁMICA, TRÁFICO 5, ANTIDESLIZANTE, FORMATO 60 × 60 CM, COLOR SEGÚN DISEÑO. | M2 | 1
| 6.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA FORRADA, TEXTURA Y COLOR SEGÚN DISEÑO, DIMENSIONES 8 × 2.440 × 12 MM APROX. | ML | 1
| 6.4 | GUARDAESCOBAS EN CERÁMICA, ANCHO MÁX. 10 CM. | ML | 1
| 6.5 | GUARDAESCOBAS EN PORCELANATO, ANCHO MÁX. 10 CM. | ML | 1
| 6.6 | LOSA DE CONTRAPISO, E = 0,10 M, EN CONCRETO DE 3.000 PSI. | M2 | 1
| 6.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO. | M2 | 1
| 6.8 | ENCHAPE DE PARED EN CERÁMICA BLANCA, CARA ÚNICA, ACABADO BRILLANTE, RESISTENTE A LAS MANCHAS, FORMATO 24,5 × 50 CM. | M2 | 1
| 6.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA EN LISTONES DE MADERA PARA PISO EN DUELAS. | ML | 1
| 6.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN DUELAS MACHIHEMBRADAS DE GRANADILLO. | M2 | 1
| 6.11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBAS EN MADERA ROBLE. | ML | 1
| 6.12 | RAMPA PARA ACCESO VEHICULAR, ESPESOR MÁX. = 0,15 M, EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE 3.000 PSI (ACABADO ESMALTADO). | M2 | 1
| 6.13 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAÑETE DE PISO EN MORTERO 1:3, ESPESOR = 0,02 M. INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 7.0 | CAP CARPINTERIA EN MADERA
| 7.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MELAMINA DE 6 MM, COLOR GRIS TECA LIMO O SIMILAR, ELABORADA SOBRE ESTRUCTURA EN MADERA MACIZA, CON CANTOS RÍGIDOS DEL MISMO MATERIAL, MARCO Y TAPALUZ EN MADERA DEL MISMO MATERIAL, VENTANA EN VIDRIO DE 6 MM SEGÚN DISEÑO, CHAPA DE PALANCA EN ACERO INOXIDABLE, ANSI GRADO 3, CON CENTRO DE INSTALACIÓN AJUSTABLE. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 8.0 | CAP APARATOS SANITARIOS
| 8.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE INCRUSTAR TIPO INSTITUCIONAL, CON GRIFERÍA TIPO PUSH. INCLUYE SIFÓN TIPO BOTELLA. | UND | 1
| 8.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE INCRUSTAR EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 62 × 48 CM, ALTURA 80 CM APROX. | UND | 1
| 8.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, DIMENSIONES 62 × 48 CM, ALTURA 80 CM APROX., APOYADO SOBRE ESTRUCTURA EN PERFILES METÁLICOS DE 1" × 1", COLOR NEGRO. | UND | 1
| 8.4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO EN PORCELANA, DUAL, COLOR BLANCO, CON SISTEMA DE DESCARGA MANUAL. | UND | 1
| 8.5 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE JABÓN LÍQUIDO EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 1
| 8.6 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 1
| 8.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DISPENSADOR DE TOALLAS DE PAPEL EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 1
| 8.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PAPELERA RECTANGULAR PARA SANITARIO EN ACERO INOXIDABLE. | UND | 1
| 8.9 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 4 MM, DIMENSIONES 0,60 M DE ALTO × 1,00 M DE ANCHO, ANCLADO SOBRE MURO CON SISTEMA FLOTADO EN TUBULAR DE ALUMINIO DE 1" × 1". | M2 | 1
| 8.10 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA DE BOLA EN PVC DE 1/2". INCLUYE TAPA DE REGISTRO DE 15 × 15 CM. | UND | 1
| 8.11 | REPOSICIÓN DE REJILLA SIFÓN DE 3" × 2". INCLUYE RETIRO DE LA EXISTENTE. | UND | 1
| 8.12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ORINAL EN PORCELANA SANITARIA, COLOR BLANCO, PARA USO INSTITUCIONAL, DIMENSIONES: ALTO 27 CM × ANCHO 30 CM. INCLUYE GRIFERÍA TIPO PUSH A PARED, ACABADO CROMADO, SISTEMA ANTIVANDÁLICO RESISTENTE A LA CORROSIÓN, DIMENSIONES DE LA GRIFERÍA: ALTO 30,38 CM × LARGO 12,9 CM × ANCHO 6,5 CM. | UND | 1
SUB TOTAL
| 9.0 | CAP COMPONENTE HIDROSANITARIO
| 9.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED HIDRÁULICA EN PVC DE 1/2", RDE 13,5. | ML | 1
| 9.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA EN PVC DE 2". (INCLUYE REGATEO Y RESANE EN PISO O PARED). | ML | 1
| 9.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SANITARIA EN PVC DE 4". (INCLUYE REGATEO Y RESANE EN PISO O PARED). | ML | 1
| 9.4 | PUNTO SANITARIO EN PVC DE 4" (L MÁX. = 1,00 M). INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN. | UND | 1
SUB TOTAL
| 10.0 | CAP MAMPOSTERIA
| 10.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO EN LADRILLO BLOQUE N.° 4 (10 × 20 × 30 CM, E = 10 CM). | M2 | 1
SUB TOTAL
| 11.0 | CAP MUROS LIVIANOS
| 11.1 | MURO A UNA CARA EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (BOARD) DE 8 MM, CON INSTALACIÓN DE MADERA MACHIHEMBRADA, ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE 90 MM CALIBRE 24 ADL, CON PARALES CADA 50 CM. ACABADO EN ESTUCO ACRÍLICO EN JUNTAS. | M2 | 1
| 11.2 | MURO A DOBLE CARA EN LÁMINA DE DRYWALL DE 1/2", ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE 90 MM CALIBRE 24 ADL, CON PARALES CADA 60 CM. ACABADO EN ESTUCO ACRÍLICO EN JUNTAS. | M2 | 1
| 11.3 | MURO A DOBLE CARA EN LÁMINA DE FIBROCEMENTO (BOARD) DE 8 MM, ESTRUCTURA EN PERFILERÍA DE 90 MM CALIBRE 24 ADL, CON PARALES CADA 50 CM. ACABADO EN ESTUCO ACRÍLICO EN JUNTAS. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 12.0 | CAP MESONES EN CONCRETO
| 12.1 | MESÓN EN CONCRETO, ENCHAPADO EN GRANITO PULIDO, ANCHO 60 CM, ESPESOR 10 CM. INCLUYE CAÑUELA. | ML | 1
| 12.2 | POCETA LAVATRAPEROS EN LADRILLO MACIZO, ENCHAPADA EN CERÁMICA COLOR BLANCO. INCLUYE REJILLA DE DESAGÜE Y LLAVE EN METAL SEMIBRILLANTE. DIMENSIONES: ALTO × LARGO × ANCHO = 55 × 58 × 60 CM. | UND | 1
SUB TOTAL
| 13 | CAP CARPINTERIA METALICA
| 13.1 | DIVISIONES EN VIDRIO LAMINADO 3 + 3 INCOLORO, CON VINILO OPALIZADO ESPECIAL PARA VIDRIO, DISPUESTO EN FRANJAS LINEALES HORIZONTALES. PROVISTAS DE ESTRUCTURA EN ALUMINIO COLOR NATURAL, PERFIL DE 3" × 1 1/2" PARA ELEMENTOS HORIZONTALES Y TUBO CUADRADO T215 DE 1 1/2" × 1 1/2" PARA ELEMENTOS VERTICALES, PISAVIDRIO ALN 177, CABEZAL ALN 173 COLOR NATURAL, EMPAQUE TIPO ESTRELLA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTO ENSAMBLE Y FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1
| 13.2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES DE BAÑO EN ACERO INOXIDABLE, H = 1,80 M (LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18). INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1
| 13.3 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DIVISIONES PARA ORINAL EN ACERO INOXIDABLE (LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE 18), H = 0,70 M. INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACIÓN Y ACCESORIOS PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO. | M2 | 1
SUB TOTAL
| 14.00 | CAP COMPONENTE ESTRUCTURAL
| 14.1 | SUMINISTRO, ARMADO E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA METÁLICA EN ACERO ESTRUCTURAL GRADO 50. (INCLUYE PINTURA ANTICORROSIVA Y TRANSPORTE). | KG | 1
SUB TOTAL
| 15.00 | CAP JARDINERAS
| 15.1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TIERRA ABONADA Y PLANTAS ORNAMENTALES DECORATIVAS. | M3 | 1
SUB TOTAL
| 16.00 | CAP MOBILIARIO
| 16.1 | BANCAS FIJAS EN CONCRETO Y MADERA INMUNIZADA PARA EXTERIORES, SEGÚN DISEÑO. | UND | 1
| 16.2 | MESAS FIJAS EN CONCRETO PARA EXTERIORES, SEGÚN DISEÑO. | UND | 1
SUB TOTAL
TOTAL COSTO DIRECTO
|  |  |  | ADMINISTRACION | 22.5%
|  |  |  | UTILIDAD | 4%
|  |  |  | IMPREVISTOS | 3.5%
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19%
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | PMA
COSTO TOTAL
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “VR UNITARIO, VR PARCIAL, TOTAL COSTO DIRECTO, AUI (ADMINISTRACIÓN,UTILIDAD,IMPREVISTOS), IVA SOBRE UTILIDAD, PMA y COSTO TOTAL.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomarán con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a (ESCRIBIR VALOR EN LETRAS) M/CTE ($XXXXXXXXXXXX M/CTE). Esta Oferta será obligatoria hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA No.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION:
TELEFONO:
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.