## Hoja1
SECCIÓN IV
FORMATO DE OFERTA ECONOMICA
Los comentarios entre corchetes [] y en letra cursiva proporcionan orientación a los Oferentes para la preparación de su oferta y no deberán aparecer en la misma.
Señores
UNIVERSIDAD DE NARIÑO
CIUDADELA UNIVERSITARIA TOROBAJO
PASTO-NARIÑO
Asunto: N° de Solicitud: 040 de 2026
Estimados señores
Luego de haber examinado los documentos adjuntos a su carta de solicitud de oferta, para el proceso mencionado en el asunto, presento oferta económica para “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO PARA LAS EDIFICACIONES A CARGO DE LA UNIVERSIDAD DE NARIÑO SEDE PASTO – FASE II”, de acuerdo con las Especificaciones Técnicas, los términos y condiciones de la solicitud, de la siguiente manera:
| Código | Actividad | Unidad | Cantidad | Valor Unitario | Valor Parcial
| 1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA DE BARRO PARA CUBIERTA, IGUAL A LA EXISTENTE, INCLUYE RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1
| 2 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO P7, INCLUYE RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1
| 3 | LIMPIEZA Y AMARRE DE TEJA EN FIBROCEMENTO, INCLUYE INSTALACIÓN DE AMARRAS Y SILICONA | M2 | 1
| 4 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE PARA TEJA EN FIBROCEMENTO, INCLUYE RETIRO Y DESALOJO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1
| 5 | LIMPIEZA DE CUBIERTAS EN CONCRETO (INCLUYE LAVADO CON HIDROLAVADORA, REMOCIÓN DE MATERIAL VEGETAL, RESIDUOS Y DESALOJO DE ESCOMBROS) | M2 | 1
| 6 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA DE CUBIERTA EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO (INCLUYE LAVADO Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE). | M2 | 1
| 7 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE BARNIZ PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA (INCLUYE LIJA Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1
| 8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LUCETA DE CIELO RASO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | UND | 1
| 9 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CIELO RASO BAJO PLACA (INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE, LIJA Y VINILO PARA INTERIORES). | M2 | 1
| 10 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE REMOVEDOR PARA CIELO RASO EN DUELA DE MADERA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO, LIJA, PINTURA Y/O LACA) | M2 | 1
| 11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUELA EN MADERA PARA CIELO RASO (INCLUYE RETIRO DE DUELA EN MAL ESTADO). | M2 | 1
| 12 | IMPERMEABILIZACIÓN DE VIGA CANAL EN CONCRETO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ANCHO MÁXIMO 0.80M (INCLUYE LIMPIEZA Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO Y RESIDUOS O ESCOMBROS). | ML | 1
| 13 | LIMPIEZA, NIVELACIÓN, AJUSTE Y FIJACIÓN DE CANALES METÁLICOS DE CUBIERTAS (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 10M, INCLUYE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL DE RESIDUOS) | ML | 1
| 14 | LIMPIEZA DE CANALES METÁLICOS DE CUBIERTA (TRABAJO EN ALTURAS DE 10m HASTA 20m, INCLUYE LIMPIEZA Y DESALOJO DE MATERIAL DE RESIDUOS y AJUSTE O FIJACIÓN CON SOLDADURA, REMACHE O TORNILLERÍA) | ML | 1
| 15 | LIMPIEZA DE VIGA CANAL EN CONCRETO (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M, INLCUYE LAVADO MANUAL O A PRESIÓN CON HIDROLAVADORA Y DESALOJO DE RESIDUOS) | ML | 1
| 16 | LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE BAJANTES DE DESAGÜES DE AGUAS LLUVIAS (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20M, INLCUYE SONDA MECÁNICA) | ML | 1
| 17 | SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE SELLADOR ELÁSTICO MONOCOMPONENTE DE SILICONA PARA CLARABOYAS DE CUBIERTA, INCLUYE LIMPIEZA DE CLARABOYAS EN TEJA DE FIBROCEMENTO | UND | 1
| 18 | LIMPIEZA DE POLICARBONATO CON HIDRO LAVADORA (TRABAJO EN ALTURAS H MAX 20m, INLCUYE DESALOJO DE RESIDOS) | M2 | 1
| 19 | SELLO DE FILTRACIONES DE CUBIERTA EN POLICARBONATO EN PERNOS DE ANCLAJE. (incluye SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA y cinta asfáltica o similar) | UND | 1
| 20 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLICARBONATO ALVEOLAR 6.0mm COLOR SEGÚN REQUERIMIENTO INCLUYE ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y REMATES, RETIRO DE POLICARBONATO EXISTENTE EN MAL ESTADO (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m) | M2 | 1
| 21 | REPOSICIÓN DE CIELO RASO EN SUPER BOARD, INCLUYE ESTRUCTURA, PINTURA (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO DE ESTRUCTURA Y SUPERFICIE). | M2 | 1
| 22 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE DE AGUAS LLUVIAS PVC 4" INCLUYE ACCESORIOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1
| 23 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA CALIBRE 26 ANCHO MAX 40 CM, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO. | ML | 1
| 24 | IMPERMEABILIZACIÓN DE CANAL METALICO CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO ANCHO MÁXIMO 0.80M, INCLUYE RETIRO DE CORROSIÓN Y SELLO DE JUNTAS. | ML | 1
| 25 | IMPERMEABILIZACION DE LÁMINA METÁLICA DE CUBIERTA (MANTO ASFALTICO CON FOIL DE ALUMINIO) INCLUYE RETIRO DE MANTO IMPERMEABLE EN MAL ESTADO | M2 | 1
| 26 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE FLANCHES EN LÁMINA CALIBRE 26 ANCHO MAX 1,6 M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EXISTENTE EN MAL ESTADO. | ML | 1
| 27 | IMPERMEABILIZACION DE JUNTAS ENTRE TEJAS Y EXTRACTORES DE AIRE. | UND | 1
| 28 | PAÑETE AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA CUBIERTA, INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE Y ADITIVO ADHERENTE CONCRETO FRESCO CON CONCRETO ENDURECIDO | M2 | 1
| 29 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL PARA AGUAS LLUVIAS PVC, INLCUYE RETIRO DE CANAL EXISTENTE | ML | 1
| 30 | DESMONTE, REINSTALACIÓN Y ALINEACIÓN DE TEJAS EN FIBROCEMENTO, INCLUYE LIMPIEZA | M2 | 1
| 31 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBRO CEMENTO CON CLARABOYA, INCLUYE VIDIRIO | M2 | 1
| 32 | CUBIERTA PROVISIONAL EN PLÁSTICO CALIBRE 6, INLCUYE TEMPLETES, LISTONES DE MADERA PARA SOPORTE Y ALAMBRE DE AMARRE | M2 | 1
| 33 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEJA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | M2 | 1
| 34 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABALLETE UNIVERSAL EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | ML | 1
| 35 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LIMAHOYA EN FIBROCEMENTO TIPO COLONIAL, INCLUYE GANCHOS DE AMARRE | ML | 1
| 36 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL EN LAMINA CAL 2.5MM, ANCHO APROXIMADO 1,75M INCLUYE RETIRO DE CANAL EXISTENTE EN MAL ESTADO | M2 | 1
| 37 | SELLO DE FILTRACIONES DE CUBIERTA EN TEJA DE ASBESTO CEMENTO EN ANCLAJE. (incluye SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA) | UND | 1
| 38 | RETIRO Y REINSTALACIÓN DE CUBIERTA EN POLICARBONATO | M2 | 1
| 39 | MANTENIMIENTO DE FLANCHES INCLUYE SELLADOR ELÁSTICO MONO COMPONENTE DE SILICONA, INCLUYE ANCLAJES Y LIMPIEZA | ML | 1
| 40 | SELLO DE VANOS CON MORTERO O ESPUMA DE POLIURETANO ENTRE VIGAS O VIGA CANAL Y TEJA | ML | 1
| 41 | PINTURA SOBRE PAÑETE EN VINILO TIPO I PARA FACHADA (Hmax 12m) | M2 | 1
| 42 | PINTURA VINILO TIPO I PARA MUROS INTERIORES INCLUYE RESANE DE PARED CON ESTUCO (INCLUYE FILOS Y DILATACIONES) | M2 | 1
| 43 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VIDRIO 3MM PARA PUERTA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1
| 44 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA RESANES , LIJA Y PINTURA PARA PUERTAS DE MADERA. | M2 | 1
| 45 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA EN VENTANAS DE MADERA. | ML | 1
| 46 | SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 6MM PARA VENTANA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO | M2 | 1
| 47 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MOLDURAS EN EL ZOCALO, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | ML | 1
| 48 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS EN ENCHAPE DE MUROS.(INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | ML | 1
| 49 | IMPERMEABILIZACION DE MUROS ( INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, SUMINISTRO DE HIPOCLORITO, ESTUCO CON IMPERMEABILIZANTE , LIJA,PINTURA). | M2 | 1
| 50 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA Y PINTURA DE PASAMANOS EN CONCRETO | ML | 1
| 51 | MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE VENTANAS (DOS CARAS) DE FACHADA INCLUYE, RETIRO DE SILICONA EN MAL ESTADO, SELLO CON SILICONA PARA FILTRACION DE AGUA, INCLUYE RESANE DE MARCOS Y PINTURA ANTICORROSIVA Y ESMALTE. (TRABAJO EN ALTURAS Hmax=15m) | M2 | 1
| 52 | PAÑETE AFINADO IMPERMEABILIZADO PARA FACHADA, INCLUYE RETIRO DE PAÑETE EXISTENTE (TRABAJO EN ALTURAS HASTA 20m) | M2 | 1
| 53 | LIMPIEZA DE PIEDRA NATURAL, BOGOTANA O MUÑECA (INLCUYE LAVADO A PRESIÓN, CON ACIDOS Y PULIDA) | M2 | 1
| 54 | REPOSICION DE MOLDURAS O CORNIZA EN YESO ENTRE 20 Y 30 CM | ML | 1
| 55 | SUMINISTRO E INSTALCION DE LLAVE PARA LAVAMANOS CONVENCIONAL, (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | UND | 1
| 56 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS EN MADERA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | ML | 1
| 57 | SUMINISTRO E INSTALACION DE GUARDAESCOBAS ( 7*30cm) EN CERAMICA, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | ML | 1
| 58 | MORTERO IMPERMEABILIZADO PARA PAÑETE | M2 | 1
| 59 | IMPERMEABILIZACIÓN DE PLACA EN CONCRETO Y/O MUROS CON IMPERMEABILIZANTE ACRÍLICO | M2 | 1
| 60 | LIMPIEZA, INSPECCIÓN Y SANITIZACIÓN DE TANQUES DE ABASTECIMIENTO SOBRE CUBIERTAS | GLB | 1
| 61 | REPARACION DE PUNTO SANITARIO 4 plg, INCLUYE REPOSICION DE TUBERIA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICION DEPLACAS, MUROS, ENCHAPES. | UN | 1
| 62 | REPARACION DE PUNTO SANITARIO 2 plg, INCLUYE REPOSICION DE TUBERIA Lmax 1.0m, Y ACCESORIOS, INCLUYE DEMOLICIONES Y REPOSICION DE PLACAS, MUROS, ENCHAPES. | UN | 1
| 63 | SUMINISTRO E INSTALACION DE FLOTADOR PARA SANITARIO, ( INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO Y ACOPLE PARA SANITARIO). | UN | 1
| 64 | SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA PVC DE 1 a 2 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | UN | 1
| 65 | REPOSICION DE VALVULA PVC DE 1/2 a 3/4 plg INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UN | 1
| 66 | LIMPIEZA DE CAJAS SANITARIAS (INCLUYE SONDA Y/O LAVADO A PRESIÓN) | UN | 1
| 67 | LIMPIEZA DE RED TUBERIA SANITARIA DE 4 Y 6 plg (INCLUYE SONDA Y/O LAVADO A PRESIÓN) | ML | 1
| 68 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA SANITARIO INCLUYE DESMONTE DE SENSOR EXISTENTE, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1
| 69 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH PARA ORINAL SUMINISTRO , INLUYE DESMONTE DE SENSOR, DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PARED, REPOSICIÓN DE ENCHAPE | UND | 1
| 70 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONEXIÓN HIDRÁULICA SUPERIOR PARA ORINAL, INCL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE Y ACCESORIOS | UND | 1
| 71 | MANTENIMIENTO DE LAVAMANOS TIPO PUSH INCLUYE DESMONTE Y LIMPIEZA DE FILTROS Y REINSTALACIÓN DE ACCESORIOS | UND | 1
| 72 | SONDEO DE SIFONES DE PISO INLCUYE HERRAMIENTA Y EQUIPO (SONDA Y/O MANGUERA Y/O BOMBA DE PRESIÓN) | ML | 1
| 73 | REPOSICIÓN DE UNIÓN GALVANIZADA PARA SANITARIO, ORINAL O LAVAMANOS TIPO PUSH | UND | 1
| 74 | MANTENIMIENTO DE PUSH PARA SANITARIOS INCL DEMOLICIÓN DE CERAMICA Y MURO, DESMONTE, CAMBIO DE EMBOLO, REPOSICIÓN DE ENCHAPE DE MUROS, RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE | UND | 1
| 75 | MANTENIMIENTO DE PUSH PARA ORINALES INCL CAMBIO DE EMPAQUES, LIMPIEZA DE FILTROS, DESMONTE Y REINSTALACIÓN DE PUSH | UND | 1
| 76 | REJILLA EN CONCRETO ANCHO = 40CM | ML | 1
| 77 | SILLAS YEE 6" | UND | 1
| 78 | PUNTO HIDRAULICO (1/2 a 3/4 plg) INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN, DEMOLICIONES, RESANES DE ELEMENTOS DE ACABADOS Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO. | UND | 1
| 79 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1/2" | ML | 1
| 80 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 3/4" INCLUYE ACCESORIOS PARA CONEXIÓN | ML | 1
| 81 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 1" | ML | 1
| 82 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJILA METÁLICA PARA CAÑUELA ANCHO MAX 0,20M. | ML | 1
| 83 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN GRESS PARA RESPOSICIÓN DE MATERIAL EN MAL ESTADO ( INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1
| 84 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL DE EMBOQUILLADO PARA JUNTAS DE PISO.( INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | ML | 1
| 85 | SUMINISTRO E INSTALACION DE PISO EN VINILO PARA REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1
| 86 | SUMINISTRO E INSTALACION DE DUELA EN MADERA PARA PISO ( INCLUYE EL RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO.) | M2 | 1
| 87 | SUMINISTRO E INSTALACION DE MATERIAL PARA RESANES, LIJA, PINTURA Y LACA PARA PISOS EN DUELA DE MADERA. | M2 | 1
| 88 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO, COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD. INCLUYE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE Y RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO. | M2 | 1
| 89 | LIMPIEZA MANUAL Y CON EQUIPO DE PRESIÓN DE CAÑUELAS DE PISO | ML | 1
| 90 | SUMINISTRO E INTALACION DE PAÑETE DE PISO MORTERO 1:3, INCL RETIRO DE PAÑETE EN MAL ESTADO. | M2 | 1
| 91 | REPOSICION DE LOSA DE PISO EN CONCRETO f`c=3000 PSI Emax=30cm. | M2 | 1
| 92 | SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PARED COLOR Y TAMAÑO SEGÚN NECESIDAD. INCLUYE DEMOLICION DE PISO EXISTENTE Y RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO | M2 | 1
| 93 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO EN PORCELANATO EN REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1
| 94 | SUMINISTRO EN INSTALACIÓN DE GUARDAESCOBA EN PVC TIPO MEDIA CAÑA EN REPOSICIÓN DE MATERIAL EN MAL ESTADO (INCLUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | ML | 1
| 95 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA EPOXICA PARA MUROS Y/0 PISO (INLCUYE RETIRO DE MATERIAL EN MAL ESTADO) | M2 | 1
| 96 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE POLISOMBRA VERDE PARA CERRAMIENTO PROVISIONAL H=2,00 M, INLCUYE PARALES Y AMARRE | ML | 1
| 97 | SOLDADURA DE PLATINAS DE SOPORTE PASAMANOS | UND | 1
| 98 | RECALCE DE LOSA EN CONCRETO ANCHO APROX 50CM, INCLUYE DEMOLICIÓN, ACERO DE REFUERZO Y ADITIVO | ML | 1
| 99 | REPARACIÓN Y NIVELACIÓN DE TAPAS EN CONCRETO INCLUYE ACABADO PULIDO | UND | 1
| 100 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MATERIAL PARA SELLO DE JUNTA FRIA | ML | 1
| 101 | CONSTRUCCIÓN DE GOTERO | ML | 1
| 102 | FIJACIÓN Y ANCLAJE DE CIELO RASO EXISTENTE EN MADERA O FIBROCEMENTO, INCLUYE ACCESORIOS DE ANCLAJE | M2 | 1
| 103 | SOBREACARREO DE MATERIAL | M3 | 1
| 104 | RETIRO Y DISPOSICION DE MATERIAL SOBRANTE | M3 | 1
| 105 | SEÑALIZACION DE DELIMITACION DE AREAS PARA INTERVENCION | ML | 1
| 106 | MANTENIMIENTO DE CAMARA DE AGUA RESIDUAL | UND | 1
| 107 | SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 5MM BRONCE PARA FACHADA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, AJUSTE Y SELLADO DE VIDRIOS SUPERIORES | M2 | 1
| 108 | RETIRO Y SUMINISTRO E INSTALACION DE TORNILLOS AUTOPERFORANTES CON CINTA ASFALTICA EN CUBIERTA DE POLICARBONATO | UND | 1
| 109 | PINTURA SOBRE PAÑETE EN MUROS INTERIORES | M2 | 1
| 110 | SUMINISTRO E INSTALACON DE VIDRIO 4MM BRONCE Y/O TRANSPARENTE PARA FACHADA INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL EN MAL ESTADO, AJUSTE Y SELLADO DE VIDRIOS SUPERIORES | M2 | 1
| 111 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PINTURA DE DEMARCACIÓN | ML | 1
| 112 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REDUCTOR DE VELOCIDAD RESALTO VIAL | ML | 1
| 113 | MANTENIMIENTO DE PANELES SOLARES, INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELÉCTRICA, ESTRUCTURA, INVERSOR, PRUEBAS | UND | 1
| 114 | MANTENIMIENTO DE PANEL SOLAR CON CAMBIO DE REPUESTOS, LIMPIEZA, REVISIÓN ELÉCTRICA, ESTRUCTURA, INVERSOR, PRUEBAS | UND | 1
| 115 | MANTENIMIENTO DE LAMPARAS EXTERIORES, INCLUYE LIMPIEZA, REVISIÓN ELÉCTRICA, ESTRUCTURA, INVERSOR, PRUEBAS | UND | 1
| 116 | MANTENIMIENTO DE LAMPARA INCLUYE: LIMPIEZA, REVISION DE CONEXIONES, AJUSTE Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INTERVENCION | UND | 1
| 117 | ALQUILER DE ANDAMIOS ESTRUCTURAL CERTIFICADO, ALQUILER MÍNIMO DE 4 CUERPOS | DIA | 1
| 118 | ALQUILER DE ESCALERAS CERTIFICADAS MULTIFUNCIONAL 15 PASOS | DIA | 1
| 119 | ASEO GENERAL | M2 | 1
Subtotal Capitulo:
Total Costo Directo
TOTAL COSTO DIRECTO
|  |  |  | ADMINISTRACION | 20%
|  |  |  | UTILIDAD | 5%
|  |  |  | IMPREVISTOS | 5%
|  |  |  | IVA SOBRE LA UTILIDAD | 19%
|  |  |  | PLAN DE MANEJO AMBIENTAL | PMA
COSTO TOTAL
NOTA 1: Sólo se deben diligenciar las columnas “VR UNITARIO, VR PARCIAL, TOTAL COSTO DIRECTO, AUI (ADMINISTRACIÓN,UTILIDAD,IMPREVISTOS), IVA SOBRE UTILIDAD, PMA y COSTO TOTAL.
NOTA 2: Los valores aquí consignados se tomarán con dos decimales
NOTA 3: El porcentaje del AUI no puede superar el 30,00 %, asi mismo, no se podra ofertar imprevistos del 0%, so pena de rechazo de la oferta.
El monto total de nuestra Oferta asciende a (ESCRIBIR VALOR EN LETRAS) M/CTE ($XXXXXXXXXXXX M/CTE). Esta Oferta será obligatoria hasta cuarenta y cinco (45) días hábiles contados a partir de la fecha límite de presentación de cotizaciones.
Certificamos que:
Los gastos que genere la ejecución de la obra correrán a cuenta del Contratista, y se realizaran en la Ciudad de Pasto.
No presentamos ningún conflicto de interés.
NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:
CEDULA No.
NOMBRE DE LA EMPRESA:
DIRECCION:
TELEFONO:
1La oferta debe presentarse en Pesos Colombianos, moneda que también será utilizada para el pago de los servicios. Se debe indicar el precio total de la oferta en palabras y en cifras, incluyendo todos los impuestos, derechos y demás gravámenes de ley.